ტექნიკური დავალება

35კვ-ის ვაკუუმური ამომრთველის მონტაჟი  (ე.გ.ხ. სამგორი-1 უჯრედი)

ღია ქვესადგურში უნდა მოხდეს ე.გ.ხ. სამგორი-1 ის ზეთიანი ამომრთველის დემონტაჟი და მის ადგილზე   უნდა   დამონტაჟდეს ვაკუუმური ამომრთველი . ვაკუუმური ამომრთველი აღჭურვილი უნდა იყოს ელექტრონული დაცვის მოწყობილობებით და უნდა ხორციელდებოდეს მისი დისტანციური მართვა.

საჭირო მოწყობილობები:

- ვაკუუმური ამომრთველი 35კვ.  (630ა    ოპ. ძაბვა 220ვ. მუდმივი)          1 კომპ.

2. დისტანციური მართვის  კაბელი (მეტრი ადგილზე დათვალიერების დროს დადგინდება)