| ლიფტის ტიპი |  | სატვირთო |
| --- | --- | --- |
| მოდელი |  | - |
| ერთეულების რაოდენობა |  | 1 |
| ტვირთამწეობა |  | 800 |
| სიჩქარე |  | 1,5-:-1.6 მ/წ |
| გაჩერებების რაოდენობა |  | 13 |
| გამჭოლი კაბინა, კი/არა |  | არა |
| ჯგუფური მართვა, კი/არა |  | არა |
| სამანქანე ოთახი |  | კი ( სახურავზე ) |
| კაბინის ზომები (სიგანე*სიღრმე*სიმაღლე) |  | 1,20 * 2,30 მ * 2,3 H (შიდა ზომა - გეგმის მიხედვით) (რეალური ზომები გადამოწმდეს ადგილზე) |
| კარი: |  |  |
|  | კარების ტიპი (ტელესკოპური/ცენტრალური) | ორივე ვარიანტი განიხილება |
|  | კარის ზომა (სიგანე*სიმაღლე) | სიგანე 1 მ * 2,2 მ. H |
|  | კაბინის კარი | შემოთავაზების შესაბამისად |
|  | შახტის კარი | შემოთავაზების შესაბამისად |
|  | ცეცხლგამძლეობის სტანდარტი | 41-ე დადგენილების შესაბამისი |
| კაბინა: |  | კაბინის კედლები: იატაკი: სარკე: ჭერი: შემოთავაზების შესაბამისად |
| შახტის ზომები: (სიგანე*სიღრმე) |  | 2.8 – 1,8 მ (გადამოწმდეს ადგილზე) |
| ჭა |  | კი (ზომები გადამოწმდეს ადგილზე) |
| ბოლო სართულის სიმაღლე / ოვერჰედი |  | 2.20 - 2,30 მ (გადამოწმდეს ადგილზე) |
| აწევის სიმაღლე |  | 40,3 მ |

ლიფტის ტექნიკური მახასიათებლები