დიზელ გენერატორი 250 kva

ტექნიკური მახასიათებლები

- დიზლე გენერატორი

- გარე AVR

- სამი ფაზა

- სიმძლავრე - 250KVA

- ავზის მოცულობა 250 ლიტრიდან 400 ლიტრამდე