## გურამიშვილი, კრებსითი
ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზირი №63, პოლიკლინიკის მოწყობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა
კ რ ე ფ ს ი თ ი
1 | სამშენებლო სამუშაოები | 0
2 | კომპიუტერული დაქსელვა | 0
3 | სახანძრო უსაფრთხოება | 0
4 | სანტექნიკა | 0
5 | ელექტროობა | 0
6 | გაგრილება/ვენტილაცია | 0
7 | საქვაბე და რადიატორები | 0
| საერთო ჯამი | 0

## სამშენებლო
ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზირი №63, პოლიკლინიკის მოწყობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა
სამშენებლო სამუშაოები
|  | სახარჯთაღრიცხვო ღირ-ბა ლარი | [6 empty] | 0
NN | სამუშაოების დასახელება | განზ | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | მანქანა/მექანიზმი და სხვა მანქანები |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ ფასი |  | ერთ ფასი | ჯამი | ერთ ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. სადემონტაჟო სამუშაოები
1 | კიბის ბაქნისა და მარშის დემონტაჟი | მ³ | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | კიბის ბაქნისა და მარშის გადახურვის დემონტაჟი | მ² | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | საკანალიზაციო ჭის ხუფის და ხუფის ძირების დემონტაჟი | კომპ | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ბლოკით (20*40*20 სმ) ამოშენებული ფანჯრის ღიობების დემონტაჟი I სართულზე | მ² | 26.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ფანჯრის გისოსების არმატურის დემონტაჟი I სართულზე (დასაწყობებით) | მ² | 49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ბლოკის შიდა ტიხრების დემონტაჟი 6 სართულზე კარის ღიობების ამოჭრის ჩათვლით (კედლის სისქ.20 სმ) | მ³ | 134 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ლიფტის სამონტაჟოდ სართულშუა გადახურვის ღრუტანიანი ფილების დემონტაჟი 7 სართულზე (თანმდევი ლითონის კონსტრუციით გამაგრებით) | მ³ | 25.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ბეტონის იატაკის ამოტეხვა და გრუნტის ამოთხრა ლიფტის სამონტაჟოდ ტექ. სართულისათვის | მ³ | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ლითონის კარის ბლოკების დემონტაჟი | მ² | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | სატრანსპორტო შესასვლელი ლითონის მთავარი კარის დემონტაჟი | მ² | 20.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | მდფ კარის, ხის კარისა და მეტ.პლასტ კარებების დემონტაჟი (დასაწყობება) | კომპ | 78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ამორტიზებული ალუმინის ფანჯრების დემონტაჟი | მ² | 78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | პლასტიკატის ჭერის დემონტაჟი | მ² | 135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | თაბ.მუყ. ჭერის დემონტაჟი | მ² | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ამოტიზებული ალუმ. ჭერის დემონტაჟი | მ² | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ამოტიზებული სავენტილაციო კორობების დემონტაჟი ჭერიდან | მ | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ხელსაბანებისა და უნიტაზების დემონტაჟი | კომპ | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | არსებული კედლის ქვაბების დემონტაჟი (დასაწყობება) | კომპ | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | არსებული გაზის მრიცხველების დემონტაჟი (დასაწყობება) | კომპ | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | არსებული ელ. მრიცხველების და ამომრთველი ავტომატების დემონტაჟი (დასაწყობება) | კომპ | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ამორტიზებული ლამინატის იატაკის დემონტაჟი | მ² | 409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ამორტიზებული პარკეტის იატაკის დემონტაჟი | მ² | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ამორტიზებული კერამიკული იატაკის დემონტაჟი | მ² | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ბეტონის იატაკში საკანალიზაციო გაყვანილობის სამონტაჟო არხების ამოჭრა I სართულზე | მ | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | სართულებზე ბეტონის იატაკში საკანალიზაციო გაყვანილობის სამონტაჟო წერტილების ამოჭრა | წერტ | 94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | კიბის უჯრედებში ლითონის მოაჯირების გაწმენდა/გახეხვა დაზიანებული დეტალების დემონტაჟი | მ² | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ინერტული სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება-ჩატანა სართულებიდან და დატვირთვა ა/მ-ზე | მ³ | 168.864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | სამშენებლო ნარჩენების ტრანსპორტირება 15 კმ მანძილზე | ტნ | 309.5142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. სამშენებლო სამუშაოები |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | მთავარი შესასვლელი კარის ფასადზე ბურულის მოწყობა პოლიკარბონატის 10 მმ ფილით, ლითონის კარკასზე და დგარებზე 5×1.5 მ | მ² | 7.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| არსებული ლით. მილები დგარებისათვის | მ | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| მილკვადრატი 40X60X3 მმ | მ | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| კუთხოვანა ფოლადის არსებული მასალით | მ | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| პოლიკარბონატის/კარბოლუქსის 10 მმ პანელი, RAL9003 (დაღარული გვერდულები დაიფაროს სილიკონზე ალუმინის Π პროფილით) | მ² | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ალუმინის Π პროფილი 10X10X10X2მმ | მ | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ალუმინის ზოლოვანა 40X2მმ | მ | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სილიკონი ჰერმეტიკი AM 10 -310 mlg | ცალ | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ხრახნი თვითმჭრელი, გალვანიზირებული | ცალ | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ანტიკოროზიული საღებავი ლითონის კარკასზე | კგ | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| საღებავის გამხსნელი | ლიტ | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ფითხი ლითონის ორკომპონენტიანი | კგ | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ელექტროდი | კგ | 1.125 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ლითონის საჭრელი და სახეხი დისკი | ცალ | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა დამხმარე მასალები | ლარი | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ბეტონის კიბის საფეხურების მოწყობა | ცალ | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ბეტონი B25 | მ³ | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| არმატურა A10 | მ | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა დამხმარე მასალები | ლარი | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ლიფტისათვის მონოლითური რკ/ბეტონის კედლებისა და ფუნდამენტის მოწყობა ტექ. სართულისათვის - 0.9 მ ნიშნულზე (ჰიდროსაიზოლაციო დანამატებით) | მ³ | 1.392 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ბეტონი B25 W8 | მ³ | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| A500 10 არმატურის დამუშავება და ჩაწყობა | მ | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| გამომწვარი მავთული | კგ | 0.72384 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ყალიბის ფარები 18მმ | მ² | 2.055 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ფიცარი 40მმ | მ³ | 0.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ჰიდრო საიზოლაციიო ფხვნილი კალმატრონი ან პენეტრონი | კგ | 4.176 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა დამხმარე მასალები | ლარი | 2.088 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ლიფტის ახალი შახტისათვის სართულშუა გადახურვის ფილების საყრდენი და კონტურის გამაგრების ლითონკონსტრუქციის მონტაჟი | კომპ | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ორტესებრი კოჭი 200 მმ | მ | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| შველერი 200 მმ | მ | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| კუთხოვანა 80×80×8 mm | მ | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| შველერის კედელში ჩასამაგრებელი ანკერები | კომპ | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ელექტროდი | კგ | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | ლარი | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ლიფტების შახტისათვის ლითონის კონსტრუქციის მონტაჟი (13*4მ) | მ² | 42 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| დგარების მონტაჟი მილკვადრატით 120X120X5 მმ 6X24 ც. (ძირის ლითონის ფირფიტებზე დადუღება) | მ | 144 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| მილკვადრატი ჰორიზონტლური პერიმეტრის 120X80X3 მმ | მ | 156 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| მილკვადრატი სამონტაჟო 60X80X3 მმ | მ | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ფოლადის კუთხოვანა 90X90X6 მმ | მ | 136 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ფოლადის კუთხოვანა 100X100X6 მმ | მ | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| დიაფრაგმული ჩასადუღებელი ლითონის ფურცლოვანი დეტალები ფურცლოვანი ფოლადის 5 მმ | კგ | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ელექტროდი | კგ | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ლითონის საჭრელი და სახეხი დისკი | ცალ | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა დამხმარე მასალები | ლარი | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| იატაკები |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | ქვიშაცემენტის მჭიმის მოწყობა 50 მმ და ჰიდროიზოლაცია | მ² | 520 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ქვიშაცემენტის ნარევი | მ³ | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ორკომპონენტიანი ჰიდროსაიზოლაციო ხსნარი Weber-ის ტიპის | კგ | 182 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ზედაპირის სასწორებელი პროფილი 0.35*35*3000მმ (მაიაკი) | ცალ | 520 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | ლარი | 10.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | თვითსწორებადი იატაკის მოწყობა | მ² | 177 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| თვითსწორებადი იატაკის ფხვნილი | კგ | 885 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | ლარი | 14.16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | იატაკზე ვინილის სფარის მოწყობა | მ² | 177 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | ვინილის პლინტუსის მოწყობა | მ | 150 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ვინილი სამედიცინო დანიშნ. | მ² | 114.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ვინილი ანტისტატიკური სამედიცინო დანიშნ. | მ² | 94.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ძაფი პოლივინილქლორიდის | მ | 354 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| გრუნტი (თვითსწორებდზე) | კგ | 16.992 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ვინილის წებო უზინი ან მსგავსი | კგ | 70.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| წებო ბიზონკიტი ან მსგავსი | კგ | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| წებო გრაფიტის (ანტისტატიკური ვინილისათვის) | კგ | 33.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | ლარი | 7.552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | იატაკზე ლამინირებული ფილების მოწყობა პლინტუსით | მ² | 761 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ლამინირებული იატაკი 1200*155*10 მმ 32 კლასი (ე.წ. კანტით) | მ² | 799.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ლამინირებული იატაკის ქვეშსაგები ღრუბელი 2 მმ | მ² | 761 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| მდფ პლინტუსი 100X80 მმ კომპლექტაციით, სამაგრი დეტალებით | მ | 857 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| წებოემულსია | კგ | 857 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა დამხმარე მასალები | ლარი | 38.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | კერამოგრანიტის ფილების მოწყობა იატაკზე | მ² | 1254 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | კერამოგრანიტის პლინტუსის მოწყობა 7 სმ | მ | 1162 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| კერამოგრანიტის 600X600X10 მმ, ხაოიანი, III კლასის საექსპლუატაციო მახასიათებლით, RAL 7035/iso სერთიფიკატით | მ² | 1372.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| წებოცემენტი | კგ | 7988.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ფუგა (ფილის ფერი) | კგ | 50.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სამონტაჟო მაკომპლექტებელი პლასტიკატის | კომპ | 12.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | ლარი | 62.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | მეტლახის იატაკის მოწყობა | მ² | 99 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | კაფელის მოწყობა კედლებზე | მ² | 538 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| მეტლახის ფილა RAL 7004, 250X500 | მ² | 95.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| კერამიკული ფილა კფაელი RAL 9003, 200X400 | მ² | 554.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| წებოცემენტი | კგ | 3503.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ფუგა 0.04 | კგ | 25.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ფილების სამონტაჟო დეტალები პლასტიკატის | კომპ | 63.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | ლარი | 31.85 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კედლები, ტიხრები, ჭერი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | კედლების ღიობების ამოშენება 15Χ40Χ20 ბლოკით | მ² | 23 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | კედლების ღიობების ამოშენება 20Χ40Χ20 ბლოკით | მ² | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ქვიშა-ცემენტის ხსნარი | მ³ | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ბლოკი 15Χ40Χ20 | ცალი | 287.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ბლოკი 20Χ40Χ20 | ცალი | 175 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | ლარი | 3.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | რენტგენის ოთახის კედლების ამოშენება 30Χ40Χ20 ზომის სავსე ბლოკით | მ² | 45 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ქვიშა-ცემენტის ხსნარი M100 | მ³ | 2.4107 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ბლოკი 30Χ40Χ20 | ცალი | 562.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | ლარი | 7.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | რენტგენის ოთახის კედლების შელესვა ბარიტის ფენით | მ² | 73.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | რენტგენის ოთახის შეკიდული ჭერის მონტაჟი კნაუფის რენტგენის ფილებით | მ² | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ცემენტი | ტნ | 0.54825 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ბარიტი | ტნ | 3.655 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ზედაპირის სასწორებელი პროფილი 0.35*35*3000მმ (მაიაკი) | ცალ | 73.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ჭერის პროფილები, საკიდი, დუბელი და სხვა დეტალებით | მ² | 73.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| რენტგენის ფილა (კნაუფი) 2500x625x12.5 მმ | მ² | 27.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| შეკიდული ჭერის სერვისხუფი 600x500 მმ რენტგენის ფილის შემცველობით | კომპ | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | ლარი | 11.696 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | კედლების შელესვა ქვიშაცემენტით | მ² | 122.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | ამოჭრილი ღიობების ფერდილების შელესვა | მ | 173 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ცემენტი | ტნ | 1.1589 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ქვიშა | მ³ | 3.863 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ზედაპირის სასწორებელი პროფილი 0.35*35*3000მმ (მაიაკი) | ცალ | 122.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | ლარი | 19.536 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | თ/მუყაოს ტიხრები ცეცხლგამძლე ბგერა თბო იზოლაციით 100 მმ | მ² | 177 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | თ/მუყაოს ტიხრები ბგერა თბო იზოლაციით 100 მმ | მ² | 101 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | თ/მუყაოს ტიხრები ნესტგამძლე ბგერა თბო იზოლაციით 100 მმ | მ² | 94 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | თ/მუყაოს ტიხრები კომბინირებული ბგერა თბო იზოლაციით 100 მმ | მ² | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | თ/მუყაოს მოპირკეთება | მ² | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | თ/მუყაოს მოპირკეთება ცეცხლგამძლე | მ² | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | თ/მუყაოს მოპირკეთება ნესტგამძლე | მ² | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| თაბ.მუყ. ფილა ცეცხლგამძლე 12.5მმ | მ² | 369.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| თაბ.მუყ. ფილა 12.5მმ | მ² | 235.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| თაბ.მუყ. ფილა ნესტგამძლე 12.5მმ | მ² | 259.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| პროფილები დგარის CW 75*0,5 მმ, მიმმართვ. UW75*0,5; ხრახნები, გამჭედი დუბელი და სხვა მასალები 1მ² ტიხარზე | მ² | 386 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| პროფილი CD 27/60/27/0.50; UD 0.50 და ხრახნები, გამჭედი დუბელი და სხვა მასალები 1მ² მოპირკეთებაზე | მ² | 69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| საიზოლაციო მასალა მინაბამბა 50 მმ | მ² | 386 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| საიზოლაციო ლენტი იატაკის პროფილზე | მ | 130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | ლარი | 7.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ჭერი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | არმსტრონგის შეკიდული ჭერის მოწყობა | მ² | 1984 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| არმსტრონგის ჭერის Т 24 ტიპის პროფილები, კუთხოვანა პერიმეტრის, საკიდი, დუბელი და სხვა დეტალებით | მ² | 1984 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| არმსტრონგის ჭერის 600x600x10 მმ ფილები, თეთრი, სინათლის 90% არეკვლა, ნესტგამძლეობა 95%, ცეცხლმედეგობა 30 წთ, RAL9003 | მ² | 1924.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | ლარი | 39.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | მცირე საოპერაციოს თაბ.მუყ. შეკიდული ჭერის მოწყობა | მ² | 38 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ჭერის პროფილები, საკიდი, დუბელი და სხვა დეტალებით | მ² | 38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| თაბ.მუყ. ფილა 2400x1200x 9.5 მმ | მ² | 41.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| შეკიდული ჭერის სერვისხუფი 600x500 მმ | კომპ | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | ლარი | 0.76 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კარის ბლოკები |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | მდფ კარის ბლოკების მონტაჟი (ჩარჩოს სიგანე 100მმ, სიმაღლე 40-20მმ.დაფარულია PVC-ით; ანჯამები ქრომირებული“პეპელა“,თითოეულ კარზე განუთვნილია 3ცალი. საკეტი, ევრო სტანდარტის საკეტი, AGB მექანიზმით. სახელური, ევროსტანდარტის სახელური, ქრომირებული. MDF-ს თამასები, PVC დაფარვით, ფასადის ზომა-70მმ, ფეხი-40მმ.) | მ² | 188.055 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| მდფ კარის ბლოკი ერთფრთიანი შიდა საკეტით 80X210 6 ც, | მ² | 10.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| მდფ კარის ბლოკი ერთფრთიანი 90X210 21 ც , მაღალი ხარისხის საკეტით, სახელური სამდიცინო დანიშნულების სტანდარტით | მ² | 39.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| მდფ კარის ბლოკი ერთფრთიანი 95X210 65 ც, მაღალი ხარისხის საკეტით, სახელური სამდიცინო დანიშნულების სტანდარტით | მ² | 129.675 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| მდფ კარის ბლოკის ორფრთიანი, 120X210 2 ც, მაღალი ხარისხის საკეტით, სახელური სამდიცინო დანიშნულების სტანდარტით | მ² | 5.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| მდფ კარის ბლოკის ორფრთიანი, 170X210 1ც , მაღალი ხარისხის საკეტით, სახელური სამდიცინო დანიშნულების სტანდარტით | მ² | 3.57 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ინტერიერის ლითონის კარის ბლოკები მილკვადრატის კარკასზე, 6 მმ ნაწრთობი შუშით, მაღალი ხარისხის საღებავითა და საკეტსახელურით (დამკვეთთან შეთანხმებით) | მ² | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | მბრუნავი კარის კომპლექტი Ø 220X220 სმ მექნიკური (დამკვეთთან შეთანხმებით) | კომპ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000
4 | რენტგენოდამცავი ლითონის კარი ერთფრთიანი (არანაკლებ 2.5მმ სისქის ტვყიის ფირფიტის შემცველობით, პოლიურეთანის სივრცული შევსებით, ფოლადის ფირფიტები არანაკლებ 1.7 მმ სისქის, ჩარჩო და კარკასი ფოლადის მილკვადრატით, ჩარჩოს მიკვადრატი შევსებული ბარიტის ხსნარით.) | მ² | 4.41 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| რენტგენოდამცავი ლითონის კარი ერთფრთიანი, 120X210 (დამკვეთთან შეთანხმებით) | მ² | 2.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| რენტგენოდამცავი ლითონის კარი ერთფრთიანი, 90X210 (დამკვეთთან შეთანხმებით) | მ² | 1.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | საოპერაციოს ალუმინის კარის ბლოკი მინის სარკმელით | მ² | 4.41 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ალუმინის კარის ბლოკი საოპერაციო 120X210 მინით (დამკვეთთან შეთანხმებით) | მ² | 2.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ალუმინის კარის ბლოკი საოპერაციო 90X210 მინით (დამკვეთთან შეთანხმებით) | მ² | 1.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | სახანძრო კარის ბლოკი სპეც. სახელურით | მ² | 27.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| სახანძრო კარის ბლოკი 90 წთ. ცეცხლმედეგობით, ცეცხლგამძლე შიგთავსი ქვაბამბა, სპეც. სახელურით 120X210 11ც (დამკვეთთან შეთანხმებით) | მ² | 27.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ფანჯრის ბლოკები და ვიტრაჟები |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | მეტ. პლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მონტაჟი | მ² | 78 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| მეტ. პლასტმასის ფანჯრის ბლოკი არსებულის მსგავსი, ერთშრიანი მინაპაკეტით, ერთი გაღებით (დამკვეთთან შეთანხმებით) | მ² | 78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ალუმინის ვიტრაჟები ერთშრიანი მინპაკეტი | მ² | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ალუმინის ფანჯარა გადასაცემი, ალდოქსის შავი პროფილი, 4*4 მმ შუშა მინაპაკეტი | მ² | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | რენტგენოდამცავი მინის მონტაჟი 100X80 სმ | მ² | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ღებვა |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | ჭერების, ტიხრებისა და კედლების დამუშავება და შეღებვა (კიბის უჯრედების ჩათვლით) | მ² | 7012 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ფითხი | კგ | 5609.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ემულსიური საღებავი (ეკოლოგიურად სუფთა) | კგ | 117.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ემულსიური საღებავი წმენდადი (ეკოლოგიურად სუფთა) | კგ | 2244.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ანტიბაქტერიული საღებავი (ეკოლოგიურად სუფთა) | კგ | 78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| საღებავის გრუნტი | კგ | 350.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ზუმფარა 0.009 | მ² | 63.108 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სამღებრო ბადე ლენტა | მ | 2804.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სამღებრო კუთხოვანა | მ | 1402.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | ლარი | 35.06 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ფასადის დაზიანებული ფრაგმენტების შელესვა, გაწმენდა დამუშავება და შეღებვა | მ² | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| კიბის უჯრედები |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | კიბის მოაჯირების შეკეთება, შედუღების ნაკერის დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით | მ² | 112 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| მილკადრატი 50*25*2 მმ | მ | 123.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| საღებავი ანტიკოროზიული | კგ | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| საღებავის გამხსნელი | ლიტ | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ფითხი ლითონის | კგ | 5.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ელექტროდი | კგ | 16.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ლითონის საჭრელი და სახეხი დისკები/ჯაგრისები | ც | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | ლარი | 22.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | კიბის ბაქნებზე ფანჯრის გისოსის მონტაჟი მიკვადრატებით, შედუღების ნაკერის დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით | მ² | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| მილკადრატი 20*20*2 მმ | მ | 98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| საღებავი ანტიკოროზიული | კგ | 3.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| საღებავის გამხსნელი | ლიტ | 1.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ფითხი ლითონის | კგ | 0.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ელექტროდი | კგ | 2.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ლითონის საჭრელი და სახეხი დისკები | ც | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | ლარი | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | კიბის ბაქნებისა და საფეხურების მოპირკეთება კერამოგრანიტით და წიბოებზე მოცურების დამცავი ალუმინის ზღურბლით | მ² | 228 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| კერამოგრანიტისფილა ხაოიანი, III კლასის საექსპლუატაციო მახასიათებლით | მ² | 234.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| წებოცემენტი | კგ | 1482 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ფუგა | კგ | 9.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სამონტაჟო მაკომპლექტებელი პლასტიკატის | კომპ | 9.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| კუთხოვანა/ზღურბლი ალუმინის | მ | 273.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა მასალები | ლარი | 15.96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| საქვაბის ნაგებობის მონტაჟი კედელზე(4.5X1.5X2.5 მ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | ლითონის კარკასი | მ² | 25.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| მილკვადრატი 60X40X2.5 მმ | მ | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| კარებების კარკასის მონტაჟი მილკვადრატით 60X40X2.5 მმ | მ | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ანტიკოროზიული საღებავი ლითონის კარკასზე | კგ | 5.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| საღებავის გამხსნელი | ლიტ | 1.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ელექტროდი | კგ | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| კარის საკეტ/სახლური, ანჯამები და სხვა აქსესუარი | კომპ | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ლითონის საჭრელი და სახეხი დისკი | ცალ | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სხვა დამხმარე მასალები | ლარი | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ბეტონის არმირებული იატაკი | მ² | 6.75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ბეტონი B25 | მ³ | 1.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| არმატურა A10 | მ | 27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | სახურავისა და კედლების მონტაჟი სენდვიჩპანელებით ლითონის კარკასზე | მ² | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| კედლის პოლიურეთანის 50 მმ სენდვიჩ პანელი, მეტალის სისქე 0.5 მმ, ცეცხლმედეგობის კლასი: B2, RAL9002 | მ² | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სახურავის პოლიურეთანის 40 მმ სენდვიჩ პანელი, მეტალის სისქე 0.5 მმ, ცეცხლმედეგობის კლასი: B2, RAL9002 | მ² | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სენდვიჩ პანელის ხრახნი თვითმჭრელი, გალვანიზირებული, რეზინოვან/გალვანიზ. საყელურით 6,3/5,5X105 მმ | ცალ | 102 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| პანელის ქვეშსაგები ლითონზე, ზოლოვანა რეზინოვანი | მ | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| დამხმარე მასალები და აქსესურები | ლარი | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | I სართულზე არსებული წყალგაყვანილობის Ø 150მმ ფოლადის მილის 4 მ მონაკვეთის ჩაჭრა ვერტიკალური გადამონტაჟება H=3.5 m ნიშნულზე და აღდგენა | მ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯი | 3% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯი | 7% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება | 7% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 2% | [7 empty] | 0
| საპენსიო დანარიცხები | 2% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დღგ | 18% | [7 empty] | 0
| სულ ჯამი | [8 empty] | 0

## კომპ. დაქსელვა
სუსტი დენები, კომპიუტერული დაქსელვა
|  | სახარჯთაღრიცხვო ღირ-ბა ლარი | [6 empty] | 0
NN | სამუშაოების დასახელება | განზ | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | მანქანა/მექანიზმი და სხვა მანქანები |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ ფასი |  | ერთ ფასი | ჯამი | ერთ ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | პაჩ-პანელი Cat5e კაბელისთვის, UTP/FTP; T568A და T568B სტანდარტი; RJ45; მარკირების ადგილი; rack mountable; მოოქროვება 3U; IDC კონექტორის ციკლი - 200მინ; RJ45 ბუდის სასიცოცხლო ციკლი 750 მინ. | კომპ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | პაჩპანელი 24 პორტი Cat 5e რიგის და საკ. კარადების კავშირისთვის | კომპ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Cat5e, შიდა გამოყენების ; FTP; ერთჟილიანი 8 წვერი, 4 წყვილად ხვეული; 100% სპილენძი; კვეთა 0.48-0.5მმ; სამუშაო დიაპაზონი -15+50C | მ | 13400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Cat5e კაბელისთვის, UTP/FTP; T568A და T568B სტანდარტი; 2 ბუდე RJ45; მოოქროვება 3U; მარკირების ადგილი; RoHS სერთიფიცირება; (პანელით,სოკეტით, ჩარჩოთი) | კომპ | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Cat5e კაბელისთვის, UTP/FTP; T568A და T568B სტანდარტი; 1 ბუდე RJ45; მოოქროვება 3U; მარკირების ადგილი; RoHS სერთიფიცირება; (პანელით,სოკეტით, ჩარჩოთი) | კომპ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PDU ჩართვა-გამორთვის ღილაკით საკომუნიკაციო კარადაში დასამონტაჟებელი 8 როზეტით. | ც | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | საკომუნიკაციო კარადა 42 U , 800x800 მმ, გაგრილება თერმოსტატით | კომპ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | საკომუნიკაციო კარადა 32 U , 600x800 მმ, გაგრილება თერმოსტატით | კომპ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | უწყვეტი კვების წყარო ( UPS) 1 KVA 900W | კომპ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ჰორიზონტალური კაბელის მიმმართველი რეკისათვის | კომპ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | პაჩკორდი 1მ Cat 5e FTP, 100% CU | კომპ | 279 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ჯეკი RJ 45 (WI-FI) და რიგის მართვა | კომპ | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | საკაბელო არხი 200მმ ( მეტალის) | მ | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | საკაბელო არხი( პლასტმასის,როზეტებისთვის) | მ | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | საკაბელო არხი (პლასტმასის ერთი კაბელისთის) | მ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | კაბელარხის საკიდი (გეაბრაზნი მეტალის) | ცალ | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | საკაბელო არხი (კიბე, მეტალის) 200მმ | მ | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | კაბელარხის გადასაბმელი ( მეტალის) | ცალ | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | კაბელარხის სამკაპი 200მმ (მეტალის) | ცალ | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | კაბელარხის 90° კუთხით (მეტალის) | ცალ | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ქსელის ტესტირება დოკუმენტური რეპორტით | ლარი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | სხვა დამხმარე მასალები | ლარი | 16.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯი | 3% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯი | 7% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება | 7% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 2% | [7 empty] | 0
| საპენსიო დანარიცხი | 2% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დღგ | 18% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0

## სახანძრო
სახანძრო სიგნალიზაცია
|  | სახარჯთაღრიცხვო ღირ-ბა ლარი | [6 empty] | 0
NN | სამუშაოების დასახელება | განზ | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | მანქანა/მექანიზმი და სხვა მანქანები |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ ფასი | ჯამი | ერთ ფასი | ჯამი | ერთ ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
სახანძრო უსაფრთხოება
1 | სასიგნალო ხელის ღილაკი მისამართიანი, მოკლე ჩართვის იზოლატორით, სამონტაჟო ძირით | კომპ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | კვამლის სამისამართო დეტექტორი | კომპ | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | მისამართიანი მრავალფუნქციონალური (მულტი) კვამლის სახანძრო სენსორი სამონტაჟო ძირით | ც | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | კედლის მისამართიანი სასიგნალო საყვირი კომბინირებული, მოკლე ჩართვის იზოლატორით, ნათებით და ხმოვანი სიგნალით, სამონტაჟო ძირით | ც | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | საკომუნიკაციო კაბელი ცეცხლგამძლე სამაგრებით 4 X 1.5 | მ | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | მისამრთიანი მართვის პანელი ინტეგრირებული აკუმულიატორით, ლედ ეკრანით, სრული კომპლექტაციით | კომპ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | სამისამართო თბური დეტექტორი | კომპ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ქსელის ტესტირება დოკუმენტური რეპორტით | ლარი | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | სხვა დამხმარე მასალები | ლარი | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯი | 3% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯი | 7% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება | 7% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 2% | [7 empty] | 0
| საპენსიო დანარიცხი | 2% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დღგ | 18% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0

## სანტექნიკა
სანტექნუკური სამუშაოები
|  | სახარჯთაღრიცხვო ღირ-ბა ლარი | [6 empty] | 0
NN | სამუშაოების დასახელება | განზ | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | მანქანა/მექანიზმი და სხვა მანქანები |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ ფასი | ჯამი | ერთ ფასი | ჯამი | ერთ ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
წყალგაყვანილობა
1 | პოლიეთილენის ცივი წყლის მილის მონტაჟი SDR11 PN 16 Ø20 | მ | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | პოლიეთილენის ცივი წყლის მილის მონტაჟი SDR11 PN 16 Ø 25 | მ | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | პოლიეთილენის ცივი წყლის მილის მონტაჟი SDR11 PN 16 Ø 32 | მ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | პოლიეთილენის ცივი წყლის მილის მონტაჟი SDR11 PN 16 Ø 40 | მ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | პოლიეთილენის ცხელი წყლის მილი მინაბოჭკოვანი SDR11 PN 16 Ø20 | მ | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | პოლიეთილენის ცხელი წყლის მილი მინაბოჭკოვანი SDR11 PN 16 Ø25 | მ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | პოლიეთილენის ცხელი წყლის მილი მინაბოჭკოვანი SDR11 PN 16 Ø 32 | მ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | პოლიეთილენის ცხელი წყლის მილი მინაბოჭკოვანი SDR11 PN 16 Ø 40 | მ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | შეასფუთი კაუჩუკის თბოიზოლაციის მილი | მ | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Ø20 მმ არკო ვენტილი გადამყვანით | კომპ | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | გადამყვანი "ამერიკანკა" | კომპ | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ფასონური დეტალები | კომპ | 110 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| წყალარინება |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | პლასტმასის დ50 მმ კანალიზაციის მილის მონტაჟი | მ | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | პლასტმასის დ 100 მმ კანალიზაციის მილის მონტაჟი | მ | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | უნიტაზი ჩამრეცხი ავზით, მაღალი ხარისხის მექანიზმებით (დამკვეთთან შეთანხმება) | კომპ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ხელსაბანი სრული კომპლექტი, მაღალი ხაისხის შემრევი და დრეკადი მილები (დამკვეთთან შეთანხმება) | კომპ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | საწარმოო ნიჟარა სრული კომპლექტი, მაღალი ხაისხის შემრევი და დრეკადი მილები (დამკვეთთან შეთანხმება) | კომპ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ტრაპი დ50მმ | კომპ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | შშმპ - სათვის უნიტაზი ჩამრეცხი ავზით, ხელსაბანი შემრევით, ადაპტირების აქსესუარები , სრული კომპლექტაცია | კომპ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | საშხაპე კაბინა ქვედით, შემრევი, საშხაპე, სრული კომპლექტაციით | კომპ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ფასონური დეტალები და დამხმარე მასალები | კომპ | 95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | ტრანშეის გაჭრა საკანალიზაციო მილის ჩასადებად, მილის მოწყობა და ტრანშეის ქვიშით და ბალასტით შევსება | მ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | წყალგაყვანილობის გაშვების ტესტირება/დაპრესვა/ გამოცდის სამუშაოები რეპოტით დადასტურებული | ლარი | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯი | 3% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯი | 7% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება | 7% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 2% | [7 empty] | 0
| საპენსიო დანარიცხი | 2% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დღგ | 18% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0

## ელექტროობა
ელ.სამონტაჟო სამუშაოები
|  | სახარჯთაღრიცხვო ღირ-ბა ლარი | [6 empty] | 0
NN | სამუშაოების დასახელება | განზ | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | მანქანა/მექანიზმი და სხვა მანქანები |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ ფასი | ჯამი | ერთ ფასი | ჯამი | ერთ ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ლითონის გამანაწ. კარადა საკეტით 0.4 კვ,40 მოდ. გარე დაყენების | კომპ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ლითონის გამანაწ. კარადა საკეტით 0.4 კვ,32 მოდ მეგფ | კომპ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | პლასტმასის გამანაწ. კარადა საკეტით, რენტგენზე | კომპ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | სამფაზა ავტომატური ამომრთველი 400ა,380ვ | ცალ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | სამფაზა ავტომატური ამომრთველი 160ა,380ვ | ცალ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | სამფაზა ავტომატური ამომრთველი 100ა,380ვ | ცალ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | სამფაზა ავტომატური ამომრთველი 63ა,380ვ | ცალ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | სამფაზა ავტომატური ამომრთველი 50ა,380ვ | ცალ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | სამფაზა ავტომატური ამომრთველი 32ა,380ვ | ცალ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | სამფაზა ავტომატური ამომრთველი 25ა,380ვ | ცალ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ერთფაზა ავტომატური ამომრთველი 16ა,380ვ | ცალ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ერთფაზა ავტომატური ამომრთველი 25ა,220ვ | ცალ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ერთფაზა ავტომატური ამომრთველი 16ა,220ვ, დიფ.დაცვით | ცალ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ერთფაზა ავტომატური ამომრთველი 16ა,220ვ | ცალ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ერთფაზა ავტომატური ამომრთველი 10ა,220ვ | ცალ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ალუმინის კაბელი 0.4კვ. კვეტ. (3X150+1X70)მმ კვ | გ/მ | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | სპილენძის ძარღვიანი კაბელი ორმაგი იზოლაციით 0.4კვ. კვეთ: (3X50+1X25)მმკვ | გ/მ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | სპილენძის ძარღვიანი კაბელი ორმაგი იზოლაციით 0.4კვ. კვეთ: (5X25)მმ კვ | მ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | სპილენძის ძარღვიანი კაბელი ორმაგი იზოლაციით 0.4კვ. კვეთ: (5X16)მმ კვ | გ/მ | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | სპილენძის ძარღვიანი კაბელი ორმაგი იზოლაციით 0.4კვ. კვეთ: (5X10)მმ კვ | გ/მ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | სპილენძის ძარღვიანი კაბელი ორმაგი იზოლაციით 0.4კვ. კვეთ: (5X6)მმ კვ | გ/მ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | სპილენძის ძარღვიანი კაბელი ორმაგი იზოლაციით 0.22კვ. კვეთ: (3X4)მმ კვ | მ | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | სპილენძის ძარღვიანი კაბელი ორმაგი იზოლაციით 0.22კვ. კვეთ: (3X2.5)მმ კვ | მ | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | სპილენძის ძარღვიანი კაბელი ორმაგი იზოლაციით 0.22კვ. კვეთ: (3X21.5)მმ კვ | მ | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | შტეფსელური როზეტი დამიწების კონტაქტით, ღია დაყ. 10ა, 230ვ | ცალ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | შტეფსელური როზეტი დამიწების კონტაქტით, დახურული დაყ. 10ა, 230ვ | ცალ | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ჩამრთველი ერთ კლავიშიანი, 6ა 220ვ კლავიშები, ჩარჩო საკომუტაციო მოწყობილობა | კომპ | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ჩამრთველი ორ კლავიშიანი, 10ა 220ვ კლავიშები, ჩარჩო საკომუტაციო მოწყობილობა | კომპ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | მაგიდაზე სამაგრი როზეტების 4 ბუდიანი ჩარჩო, გათვალისწინებულია 1ც, ინტერნეტისთვის | ცალ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ამსტრონგის ტიპის LED სანათი დიოდებით,სიმძ.(1X30) ვტ 220ვ, IP 31 დაცვით 600*600მმ 6500k | კომპ | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LED სანათი დიოდებით (1X25) ვტ 220ვ, IP 31 დაცვით | კომპ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | LED სანათი დიოდური დაცვით (1X12) vt, 220v, IP 65 გარე დაყენების | კომპ | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ჭერის ბაქტერიციდული გამომსხივებელი 1070×160×1155 S 07 | კომპ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | დამიწების კონტურის მოწყობა სტანდარტის მიხედვით | წერტ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | გამანაწილებელი კოლოფი მომჭერების რიგით 2.5მმკვ | ცალ | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | სპ. ერთ ძარღვიანი სადენი კვეთ. 8მმკვ ელ.ფარების დამიწებისთვის | მ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | საკაბელო სამაგრი აბზინდი 25სმ | ცალ | 500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | პლასტმასის საკაბელო არხი (40x25)მმ | მ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | დუბელი საკაბელო არხის სამაგრად L=35MM | ცალ | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | 0.4კვ საკაბელო დამაბოლოებელი ქურო ბუნიკებით 150მმკვ | ც | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | 0.4კვ საკაბელო დამაბოლოებელი ქურო ბუნიკებით 95მმკვ | ც | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | 0.4კვ საკაბელო დამაბოლოებელი ქურო ბუნიკებით 70მმკვ | ც | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | 0.4კვ საკაბელო დამაბოლოებელი ქურო ბუნიკებით 50მმკვ | ც | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | 0.4კვ საკაბელო დამაბოლოებელი ქურო ბუნიკებით 25მმკვ | ც | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | ზოლოვანი ფოლადი (4ხ40)მმ (საქვაბეში დანადგარების კორპუსის დამიწებისთვის) | მ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ფოლადის გალვანიზირებული გლინულა d=16mm l=2m | ც | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | სხვა დამხმარე მასალები | ლარ | 74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯი | 3% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯი ხელფასიდან | 7% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება | 7% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 2% | [7 empty] | 0
| საპენსიო დანარიცხი | 2% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დღგ | 18% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0

## გაგრილ. ვენტილაცია
გაგრილება-ვენტილაცია
|  | სახარჯთაღრიცხვო ღირ-ბა ლარი | [6 empty] | 0
NN | სამუშაოების დასახელება | განზ | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | მანქანა/მექანიზმი და სხვა მანქანები |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ ფასი | ჯამი | ერთ ფასი | ჯამი | ერთ ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | კონდიციონერი კედლის ტიპის ინვენტორული, 10-15 მ2 -ზე (I-VI სართულებზე) | კომპ. | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| სპლიტ სისტემა ინვენტორული კონდიციონერი, შიდა და გარე ბლოკი, Qc=7000BTU, Wi-Fi, მართვის პულტით და ავტომატიკით, სრული კომპლექტაციით | კომპ. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სპილენძის მილი 5/8'' 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | გრძ/მ | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სპილენძის მილი 1/4'' 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | გრძ/მ | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სადრენაჟე მილი | გრძ./მ | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სპილენძის მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები სპილენძის მილების ღირებულების 10% | კომპ. | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | კონდიციონერი კედლის ტიპის ინვენტორული, 15-20 მ2 -ზე (I-VI სართულებზე) | კომპ. | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| სპლიტ სისტემა ინვენტორული კონდიციონერი, შიდა და გარე ბლოკი, Qc=9000BTU, Wi-Fi, მართვის პულტით და ავტომატიკით, სრული კომპლექტაციით | კომპ. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სპილენძის მილი 5/8'' 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | გრძ/მ | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სპილენძის მილი 1/4'' 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | გრძ/მ | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სადრენაჟე მილი | გრძ./მ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სპილენძის მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები სპილენძის მილების ღირებულების 10% | კომპ. | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | კონდიციონერი კედლის ტიპის ინვენტორული, 20-25 მ2 -ზე (I-VI სართულებზე) | კომპ. | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| სპლიტ სისტემა ინვენტორული კონდიციონერი, შიდა და გარე ბლოკი, Qc=12000BTU, Wi-Fi, მართვის პულტით და ავტომატიკით, სრული კომპლექტაციით | კომპ. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სპილენძის მილი 5/8'' 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | გრძ/მ | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სპილენძის მილი 1/4'' 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | გრძ/მ | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სადრენაჟე მილი | გრძ./მ | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სპილენძის მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები სპილენძის მილების ღირებულების 10% | კომპ. | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | კონდიციონერი კედლის ტიპის ინვენტორული, 25-30 მ2 -ზე (I-VI სართულებზე) | კომპ. | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| სპლიტ სისტემა ინვენტორული კონდიციონერი, შიდა და გარე ბლოკი, Qc=18000BTU, Wi-Fi, მართვის პულტით და ავტომატიკით, სრული კომპლექტაციით | კომპ. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სპილენძის მილი 5/8'' 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | გრძ/მ | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სპილენძის მილი 1/4'' 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | გრძ/მ | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სადრენაჟე მილი | გრძ./მ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სპილენძის მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები სპილენძის მილების ღირებულების 10% | კომპ. | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | კონდიციონერი კედლის ტიპის ინვენტორული, 25-40 მ2 -ზე (I-VI სართულებზე) 48000 BTU | კომპ. | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| სპლიტ სისტემა ინვენტორული კონდიციონერი, შიდა და გარე ბლოკი, Qc=24000BTU, Wi-Fi, მართვის პულტით და ავტომატიკით, სრული კომპლექტაციით | კომპ. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სპილენძის მილი 5/8'' 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | გრძ/მ | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სპილენძის მილი 1/4'' 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | გრძ/მ | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სადრენაჟე მილი | გრძ./მ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სპილენძის მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები სპილენძის მილების ღირებულების 10% | კომპ. | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | კოლონური კონდიციონერი, ინვენტორი, 140 მ² -მდე (I-VI სართულებზე) | კომპ. | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| კოლონური კონდიციონერი, ინვენტორი, 140 მ² -მდე (I-VI სართულებზე) 48000 BTU, Wi-Fi, მართვის პულტით და ავტომატიკით, სრული კომპლექტაციით | კომპ. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სპილენძის მილი 5/8'' 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | გრძ/მ | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სპილენძის მილი 1/4'' 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | გრძ/მ | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| სადრენაჟე მილი | გრძ./მ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სპილენძის მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები სპილენძის მილების ღირებულების 10% | კომპ. | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | VRF სისტემის გარე ბლოკი Qc=61.5kw, მართვის ავტომატიკით | კომპ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRF_ის სისტემის კასეტური ტიპის შიდა ბლოკი Qc=5.6 kw N=0.05kw, მართვის პულტით და ავტომატიკით | კომპ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRF_ის სისტემის კედლის ტიპის შიდა ბლოკი Qc=2.8 kw N=0.05kw, მართვის პულტით და ავტომატიკით | კომპ. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| დისტრიბუტორი 03D | კომპ. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| დისტრიბუტორი 02D | კომპ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| დისტრიბუტორი 01D | კომპ. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სპილენძის მილი Ø6.35, 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | გრძ/მ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| სპილენძის მილი Ø9.53, 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | გრძ/მ | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| სპილენძის მილი Ø12.7, 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | გრძ/მ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| სპილენძის მილი Ø15.9, 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | გრძ/მ | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| სპილენძის მილი Ø19.1, 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | გრძ/მ | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| სპილენძის მილი Ø22.2, 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | გრძ/მ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| სპილენძის მილი Ø28.6, 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | გრძ/მ | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| სპილენძის მილი Ø31.8, 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | გრძ/მ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| სპილენძის მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები სპილენძის მილების ღირებულების 30% | კომპ. | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ფრეონი R410A | კგ | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სასიგნალო კაბელი 0.75mm2x3 | გრძ/მ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | მინი VRF სისტემის გარე ბლოკი Qc=5,60kw, მართვის ავტომატიკით (საოპერაციო, შლუზები და 1 პალატა) | კომპ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRF_ის სისტემის კედლის ტიპის შიდა ბლოკი Qc=3.6 kw N=0.05kw, მართვის პულტით და ავტომატიკით | კომპ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRF_ის სისტემის კედლის ტიპის შიდა ბლოკი Qc=2.8 kw N=0.05kw, მართვის პულტით და ავტომატიკით | კომპ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სპილენძის მილი Ø6.35, 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | გრძ/მ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| სპილენძის მილი Ø9.53, 10mm სისქის კაუჩულის იზოლაციით | გრძ/მ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| სპილენძის მილების ფასონური ნაწილები, სამაგრები და დამხმარე მასალები სპილენძის მილების ღირებულების 30% | კომპ. | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| კვადრატული დიფუზორი 600×600 პლენუმბოქსით და ხარჯის რეგულატორით | კომპ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| მრგვალი რეგულირებადი დიფუზორი Ø125 | კომპ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქისგან დამზადებული, თუნუქის სისქე 0.5 მმ | მ2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| თბოიზოლირებული მოქნილი ჰაერსატარი Ø125 | გრძ./მ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9მმ ჰაერსატარის თვითწებადი იზოლაცია | მ2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სადრენაჟე მილი | გრძ./მ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| მოქნილი ჰაერსატარი Ø125 | გრძ./მ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ჰაერსატარის სამონტაჟო დამხმარე მასალები, აირსატარების ღირებულების 20% | კომპ. | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სველი წერტილების, რენდგენის, სამრეცხაოს და ლაბორატორიის გამწოვი სისტემა |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | ვენტილატორი უკუსარქველით 500 m3/h 150pa | კომპ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ვენტილატორი უკუსარქველით 300 m3/h 200pa | კომპ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ჰორიზონტალური მონტაჟის საყოფაცხოვფრებო ვენტილატორი უკუსარქველით 2000 m3/h 350pa | კომპ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | მრგვალი რეგულირებადი დიფუზორი Ø125 | კომპ. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | მოქნილი ჰაერსატარი Ø125 | გრძ./მ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქისგან დამზადებული, თუნუქის სისქე 0.5 მმ | მ2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ჰაერსატარის სამონტაჟო დამხმარე მასალები, აირსატარების ღირებულების 20% | კომპ. | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ამწე კალათას მომსახურების ხარჯები | მანქ/სათ | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯი | 3% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯი | 7% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება | 7% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 2% | [7 empty] | 0
| საპენსიო დანარიცხი | 2% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დღგ | 18% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0

## საქვაბე
საქვაბე და გათბობის რადიატორები
|  | სახარჯთაღრიცხვო ღირ-ბა ლარი | [6 empty] | 0
NN | სამუშაოების დასახელება | განზ | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | მანქანა/მექანიზმი და სხვა მანქანები |  | ჯამი
|  |  |  | ერთ ფასი | ჯამი | ერთ ფასი | ჯამი | ერთ ფასი | ჯამი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
საქვაბეს მოწყობილობის სპეციფიკაცია
1 | საკონდენსაციო ქვაბი Gassero 125 KW | კომპ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | მემბრანული გამაფრათოვებელი ავზი V=125ლ | კომპ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | კედელზე დასაკიდი წყალსათბობი ქვაბი სიმძ. V=28კვტ არსებული | კომპ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | მემბრანული გამაფრათოვებელი ავზი V=30ლ | კომპ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | რადიატორებით გათბობის სისტემის ქსელის წყლის ტუმბო G=18.0მკ/სთ H=16მ.წყ.სვ. N=2780ვტ | კომპ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ცხელი წყლის საცირკულაციო ტუმბო G=0.2მკ/სთ H=6მ.წყ.სვ. N=300ვტ | კომპ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | გათბობის რადიატორების მონტაჟი 600*1000 | კომპ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | გათბობის რადიატორების ვენტილები | კომპ | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ცივი წყლის მილი d63 | მ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ცივი წყლის მილი d40 | მ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ცივი წყლის მილი d32 | მ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ცივი წყლის მილი d25 | მ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ცივი წყლის მილი d20 | მ | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ცხელი წყლის მილი d63 | მ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ცხელი წყლის მილი d40 | მ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ცხელი წყლის მილი d32 | მ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ცხელი წყლის მილი d25 | მ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ცხელი წყლის მილი d20 | ც | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ვინტილი d63 | ც | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ვინტილი d32 | ც | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ვინტილი d25 | ც | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ვინტილი d20 | ც | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | უკუ სარქველი d100 | ც | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | უკუ სარქველი d63 | ც | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | უკუ სარქველი d40 | ც | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | უკუ სარქველი d32 | ც | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | უკუ სარქველი d25 | ც | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | ავტომატიზ.ჰაერშემკრები d20 | ც | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | ჩამშვები ონკანი d40 | ც | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | სატალახე d125 | ც | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | დამცავი სარქველი d70 | ც | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | მილების საიზოლაციო მასალები კაუჩუკის | მ | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ფასონური დეტალები მასალების ღირებულების 5% | ლარი | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | სხვა დამხმარე მასალა | ლარი | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | წყალგაყვანილობისა და საქვაბის გაშების ტესტირება/დაპრესვა/ გამოცდის სამუშაოები რეპოტით დადასტურებული | ლარი | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯი | 3% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯი | 7% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება | 7% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 2% | [7 empty] | 0
| საპენსიო დანარიცხი | 2% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დღგ | 18% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0