ქ. სამტრედია, კაკაბაძის ქ 10- ში # 5 -ე რეზერვუარის დემონტაჯის/მონტაჟის

ტექნიკური დავალება

- არსებული რეზერვუარის გაწმენდვა/დეგაზაცია.

- მილგაყვანილობის ჩახსნა/ მილგაყვანილობის დაბლინვა.

- რეზერვუარის დემონტაჟი/გადმოდგმა სადგარიდან.

- წინასწარ განსაზღვრულ ლოკაციაზე ახალი სადგამის მოწყობა. (დანართი 1)

- ახალი სადგამის შევსება მოხდება ღორღის ფრაქციის სამშენებლო მასალით. (პროექტის შესაბამისად)

- ღორღით შევსების პროცესი უნდა მოხდეს აღნიშნული ფუნქციური სადგამის მოწყობის წესის შესაბამისად ( ყოველი 10 სმ სიმაღლის შევსების შემდეგ უნდა მოხდეს მოტკეპვნა

შესაბამისი მოწყობილობით)

- რეზერვუარის მონტაჟის შემდეგ რეზერვუარის გამოცდა არსებული სტანდარტიტ ( შესაბამის დოკუმენტაციის შედგენა)

- რეზერვუარის კედლებსა და სადგამის შემოსაზღვრას შორის ბეტონის საფარის მოწყობა (ე.წ. ატმოსკა) არსებული სტანდარტით.

„დამკვეთი“                                                                                                      შპს სან პეტროლიუმ ჯორჯია