## Лист1
Technological part |  | GEL | USD
1 | g.n.a-s teqnologiuri milgayvanilobis qseli сеть технологического трубопровода LPG technological pipeline network
2 | საxanZro milgayvanilobis qseli сеть противопожарного трубопровода fire pipeline network
3 | bloki #7 _ avtocisternebis amvsebi svetis farduli Блок№7 - навес для заправочной колонны автоцистерн Block No. 7 - a canopy for a filling column of tank trucks
4 | bloki #6 _ sarezervo parki tevadobiT 1100m3 Блок №6 - резервный парк емкостью 1100куб.м Block No. 6 - reserve park with a capacity of 1100 cubic meters
5 | bloki #5 _ `g.n.a~ sakompresoro satumbo sadguris mowyoba №5 _ устройство компрессорной насосной станция No. 5 _ LPG compressor pump station device
6 | bloki #4 _gaTxevadebuli naxSirwyalbadiani airis Camsxmel-Camomcleli estakadis mowyoba Блок №4 - устройство эстакады приема и розлива LPG Block No. 4 - LPG receiving and bottling rack device
7 | bloki #3 _saxanZro wylis samarago 500m3 tevadobis vertikaluri rezervuaris montaJi Монтаж вертикального резервуара емкостью 500 куб.м для противопожарного водоснабжения Installation of a vertical tank with a capacity of 500 cubic meters for fire fighting water supply
8 | დამატებითი სამუშაოები Дополнительные работы Additional work
| ჯამი сумма | 0 | 0
ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული ფასები მოქმედებს ამა წლის ბოლომდე 31/12/2021
ელექტროობა Электричество Electricity |  | ლარი | დოლარი
1 | ადმინისტრაციული შენობა Администрационное здание Administrative building
2 | გარე განათება наружное освещение Outdoor Lighting
3 | მთავარი ფარი და ელ ქსელი главный щит и эл.сеть main shield and electric network
4 | ოპერატორის ჯიხური будка для оператора operator's booth
5 | რკინიგზის ესტაკადა ж/д эстакада railway overpass
6 | საწვავის სატუმბო насосная для горючего fuel pumping station
7 | სახანძრო სატუმბო Пожарный насос Fire Pump
8
ჯამი сумма amount
Construction part |  | GEL | USD
1+29:3529:3729:3829:3929:4029:4129:4229:4129:4029:38229:38 | bloki #2 _ saxanZro tumbos sadguri Блок№2 - Пожарная насосная станция Unit 2 - Fire pumping station
2 | bloki #3 _saxanZro wylis samarago 500m3 tevadobis vertikaluri rezervuaris montaJi Блок№3 - монтаж вертикального резервуара емкостью 500 куб.м для противопожарного водоснабжения Block No. 3 - installation of a vertical tank with a capacity of 500 cubic meters for fire-fighting water supply
3 | bloki #4 _gaTxevadebuli naxSirwyalbadiani airis Camsxmel-Camomcleli estakadis mowyoba Блок №4 - устройство эстакады приема и розлива LPG Block No. 4 - LPG receiving and bottling rack device
4 | bloki #5 _ `g.n.a~ sakompresoro satumbo sadguris mowyoba Блок №5 - устройство компрессорной насосной станции Block No. 5 - compressor pumping station device
5 | bloki #6 _ sarezervo parki tevadobiT 1100m3 Блок№6 - резервный парк емкостью 1100куб.м Block No. 6 - reserve park with a capacity of 1100 cubic meters
6 | bloki #7 _ avtocisternebis amvsebi svetis farduli Блок №7 - навес для заправочной колонны автоцистерн Block No. 7 - a canopy for a filling column of tank trucks
7 | bloki #8 _ saoperatoro jixuri Блок №8 - Будка для оператора Block No. 8 - Booth for the operator
8 | bloki #9 _ generatoris baqani Блок №9 - Платформа генератора Block #9 - Generator platform
9 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა Благоустройство территории Landscaping
10 | სანიაღვრე ქსელი Ливневая сеть Storm water network
11 | სახანძრო მილგაყვანილობა Противопожарный трубопровод Fire fighting pipeline
12 | გ.ნ.ა. ტექნოლოგიური მილგაყვანილობა Технологический трубопровод LPG LPG Technological pipeline
ჯამი сумма |  |  | 0