## კრებსითი
N | დასახელება/სპეციფიკაცია | განზ. ერთ | რაოდ. | ერთ.ფასი | საერთო ფასი | ერთ. მონტ | სულ. მონტ | სულ ფასი
1 | ადმინისტრაციული შენობა PBD-1 | ცალი | 1
2 | გარე განათება LPE-1 | ცალი | 1
3 | მთავარი ფარი და ელ.ქსელი MDB-1 | ცალი | 1
4 | ოპერატორების ჯიხური PDB-8 | ცალი | 1
5 | რკინიგზის ესტაკადა PDB-4 | ცალი | 1
6 | საწვავის სატუმბი PBD-5 | ცალი | 1
7 | სახანძრო სატუმბი PDB-2 | ცალი | 1
8 | ჯამი
საერთო ჯამი

## ადმინისტრაციული შენობა
N | დასახელება/სპეციფიკაცია | განზ. ერთ | რაოდ. | ერთ.ფასი | საერთო ფასი | ერთ. მონტ | სულ. მონტ | სულ ფასი
1 | nym-j 3*1,5 | მეტრი | 200
2 | nym-j 3*2,5 | მეტრი | 400
3 | გოფრირებული მილი 16mm | ცალი | 350
4 | გოფრირებული მილი 20mm | ცალი | 550
5 | ამომრთველი 3*32a | ცალი | 3
6 | ამომრთველი 16a | ცალი | 6
7 | ამომრთველი 10a | ცალი | 2
8 | დიფერენცირებული რელე 2*16 /30ma | ცალი | 6
9 | 3 p ინდიკათორი | ცალი | 3
10 | ელ.ფარის დამხმარე მასალების კომპლექტი | ცალი | 1
11 | ელ. ფარი 36 modul | ცალი | 1
12 | klavish 1 | ცალი | 8
13 | klavish 2 | ცალი | 1
14 | el rozeti | ცალი | 32
15 | samontajo kolopi | ცალი | 51
16 | 5*1,5-2,5 20a | ცალი | 100
17 | led 600*600 40w | ცალი | 10
18 | led 10w | ცალი | 6
19 | led 15w ip65 | ცალი | 1
20 | ავარიული სანათი (აკუმულატორით) 3w | ცალი | 2
21 | exit მაჩვენებელი (აკუმულათორით) | ცალი | 1
22 | cat 6 s/ftp | მეტრი | 510
23 | comp rozeti | ცალი | 10
24 | საკომუნიკაციო კარადა rack 21u | ცალი | 1
25 | pdu | ცალი | 2
26 | patch-panel cat6 ftp | ცალი | 2
27 | odf | ცალი | 1
28 | ups rasckmount 2000va | ცალი | 1
29 | 4mp warifokal 2,8-12mm | ცალი | 7
30 | nvr 8port | ცალი | 1
31 | hdd 4tb | ცალი | 3
32 | switch 24 port poe | ცალი | 1
33 | სახარჯი მასალების კომპლექტი | ცალი | 1850
31 | ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯი
ჯამი
ზედნადები ხარჯი
ჯამი
სატრანსპორტო ხარჯი
ჯამი
მოგება
ჯამი
დღგ
საერთო ჯამი

## გარე განათება
N | დასახელება/სპეციფიკაცია | განზ. ერთ | რაოდ. | ერთ.ფასი | საერთო ფასი | ერთ. მონტ | სულ. მონტ | სულ ფასი
1 | nyy-j 5*4 | მეტრი | 250
2 | nyy-j 5*6 | მეტრი | 1300
3 | nyy-j 5*10 | მეტრი | 520
4 | nyy-j 5*16 | მეტრი | 370
5 | გოფრირებული მილი (მიწა) 50mm | ცალი | 1600
6 | თხრილი 400*800 | ცალი | 1600
7 | გლინულა 8mm | მეტრი | 250
8 | დამიწების ღერი 1,5*02 | ცალი | 55
9 | ზოლოვანას შემაერთებელი | ცალი | 55
10 | გარე ლამპიონი | ცალი | 32
11 | ბოძი h5 (გამანაწილებელი კოლოფი) | ცალი | 32
12 | პროჟექტორი (ფეთქებადუსაფრთხო) | ცალი | 18
13 | ბოძი ორი კრონშტეინით h5 | ცალი | 9
14 | პროჟექტორი | ცალი | 12
15 | ბოძი 6კრონშტეინით h12 | ცალი | 2
16 | გამანაწილებელი კოლოფი ip65 2p b10a | ცალი | 9
17 | ამომრთველი 3*50a | ცალი | 2
18 | ამომრთველი 3*32 | ცალი | 2
19 | ამომრთველი 3*16 | ცალი | 1
20 | ამომრთველი 3*10 | ცალი | 2
21 | ამომრთველი 1*10 | ცალი | 1
22 | 3 p ინდიკათორი | ცალი | 3
23 | ღილაკი on/off | ცალი | 5
24 | სავარცხელი 3p | ცალი | 3
25 | 600*600*200 ელ.ფარი | ცალი | 1
26 | სახარჯი მასალების კომპლექტი ელ.ფარისთვის | ცალი | 1
27 | სახარჯი მასალები |  | 1
28 | ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯი
| ჯამი | [5 empty] | 0
ზედნადები ხარჯი
| ჯამი | [5 empty] | 0
სატრანსპორტო ხარჯი
| ჯამი | [5 empty] | 0
მოგება
ჯამი
დღგ
საერთო ჯამი

## მთავარი ფარი და ელ.ქსელი
N | დასახელება/სპეციფიკაცია | განზ. ერთ | რაოდ. | ერთ.ფასი | საერთო ფასი | ერთ. მონტ | სულ. მონტ | სულ ფასი
1 | n2xh fe180/e90 4*240 | მეტრი | 480
2 | n2xh fe180/e90 4*185 | მეტრი | 80
3 | გოფრირებული მილი (მიწა) 110mm | მეტრი | 550
4 | გოფრირებული მილი (მიწა) 63mm | მეტრი | 1700
5 | საკომუნიკაციო ჭა 1000mm | ცალი | 7
6 | თხრილი 400*800 | ცალი | 1150
7 | თხრილი 1000*800 | ცალი | 300
8 | აქტიური მეხამრიდი | ცალი | 2
9 | ბოძი h16 | ცალი | 2
10 | ადაფტერი | ცალი | 2
11 | გლინულა 8mm | მეტრი | 480
12 | მეხის აღმრიცხველი | ცალი | 2
13 | დამიწების ღერი 1,5*02 | ცალი | 205
14 | ზოლოვანა 40*4 | მეტრი | 1240
15 | ზოლოვანას შემაერთებელი | ცალი | 285
16 | ჭა დამიწებისთვის 400*400 | ცალი | 2
17 | შემაერთებელი ტერმინალი | ცალი | 15
18 | ავარიული გათიშვის ღილაკი (ფეთქებადუსაფრთხო) | ცალი | 12
19 | ამომრთველი 3*1000a | ცალი | 1
20 | ამომრთველი 3*800a | ცალი | 2
21 | ამომრთველი 3*630a | ცალი | 1
22 | ამომრთველი 3*400a | ცალი | 4
23 | ამომრთველი 3*160a | ცალი | 1
24 | ამომრთველი 3*100a | ცალი | 1
25 | ამომრთველი 3*63a | ცალი | 3
26 | ამომრთველი 3*50a | ცალი | 1
27 | ამომრთველი 3*32a | ცალი | 2
28 | ამომრთველი 3*6a | ცალი | 1
29 | B klass გადაძაბვის განმუხტველი | ცალი | 1
30 | ტრანსფორმატორი 800*5 | ცალი | 3
31 | მულტიმეტრი ფარში სამონტაჟოდ | ცალი | 3
32 | დნობადი მცველის ბუდე 3P | ცალი | 2
33 | დნობადი მცველი | ცალი | 6
34 | საინდიკაციო ნათურა 220 v | ცალი | 6
35 | 4p-1000a | ცალი | 1
36 | 4p-800a | ცალი | 1
37 | 5*50 spilenzi salte | ცალი | 1
38 | 2000*650+150*600 ელ.ფარი | ცალი | 2
39 | 7*25 kvar | ცალი | 1
40 | 3 p ინდიკათორი | ცალი | 3
41 | ღილაკი on/off | ცალი | 5
42 | სახარჯი მასალები ელ.ფარისთვის | ცალი | 2
43 | სატრანსფორმატორო 630 | ცალი | 1 | [5 empty] | ?
44 | სახარჯი მასალები |  | 1
45 | ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯი
| ჯამი | [5 empty] | 0
ზედნადები ხარჯი
ჯამი
სატრანსპორტო ხარჯი
ჯამი
მოგება
ჯამი
დღგ
საერთო ჯამი

## საოპერატორო ჯიხური
N | დასახელება/სპეციფიკაცია | განზ. ერთ | რაოდ. | ერთ.ფასი | საერთო ფასი | ერთ. მონტ | სულ. მონტ | სულ ფასი
1 | nyy 3*1,5 | მეტრი | 30
2 | nyy-j 3*2,5 | მეტრი | 50
3 | გოფრირებული მილი 16mm | ცალი | 20
4 | გოფრირებული მილი 20mm | ცალი | 50
5 | კლავიშიანი ჩამრთველი , 10A | ცალი | 1
6 | საშტეფსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით, 2P+E-16A | ცალი | 6
7 | სამონტაჟო კოლოფი | ცალი | 7
8 | საკლემო ბლოკი უხრახნო მიერთებით, 6X1,5-2,5მმ² კვეთზე (20A) | ცალი | 100
9 | LED პანელი 600x600 40W, IP44 | ცალი | 2
10 | ელ. ფარი 36 მოდულზე , ზედაპირული | ცალი | 1
11 | ამომრთველი 3*25a | ცალი | 1
12 | ამომრთველი 16a | ცალი | 3
13 | ამომრთველი 10a | ცალი | 2
14 | დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 2xC16/30mA | ცალი | 3
16 | საინდიკაციო ნათურა 220 v | ცალი | 3
17 | 5*50 spilenzi salte | ცალი | 1
18 | 3 p ინდიკათორი | ცალი | 3
19 | ღილაკი on/off | ცალი | 3
20 | სავარცხელი 3p | ცალი | 1
21 | სახარჯი მასალები |  | 1
22
23 | ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯი
ჯამი
ზედნადები ხარჯი
ჯამი
სატრანსპორტო ხარჯი
ჯამი
მოგება
ჯამი
დღგ
საერთო ჯამი

## რკინიგზა
N | დასახელება/სპეციფიკაცია | განზ. ერთ | რაოდ. | ერთ.ფასი | საერთო ფასი | ერთ. მონტ | სულ. მონტ | სულ ფასი
1 | NYRY 5x2,5 | მეტრი | 220
2 | NYRY 5*16 | მეტრი | 110
3 | ლითონის სამონტაჟო მილი Ø 32, ხრახნით | მეტრი | 200
4 | ლითონის სამონტაჟო მილის სამაგრი | ცალი | 300
5 | ლითონის მოთუთიებული საკაბელო არხი 200x60 | ცალი | 100
6 | საკაბელო არხის თავსახური | მეტრი | 100
7 | ლითონის საკაბელო არხის სამაგრი კრონშტეინი | ცალი | 125
8 | სამფაზა საშტეფსელო როზეტი 4P+E 63A, IP67 | ცალი | 2
9 | მეხმიმღები l=1,5მ სამაგრი ძირით და გლინულას მისაერთებელი კლემით | ცალი | 52
10 | გალვანიზირებული დამიწების ღერო Ø 20mm, l=2,5მ | ცალი | 14
11 | გალვანიზირებული ზოლოვანა 4x40 მმ | ცალი | 250
12 | გალვანიზირებული გლინულა 8 მმ | ცალი | 400
13 | ღეროს და ზოლოვანას შემაერთებელი დეტალი | ცალი | 68
14 | დამიწების საკლემო ბლოკი | ცალი | 4
15 | სანათი ფეთქებადსაშიში ზონებისათვის 70W, EEx d IIC T3 - IP65/66 | ცალი | 30
16 | ელ.გამანაწილებელი ფარი 600*600*200 ip65 | ცალი | 1
17 | საინდიკაციო ნათურა 220 v | ცალი | 6
18 | ამომრთველი 3*80a ( ამომრთველი კოჭა) | ცალი | 1
19 | ამომრთველი 3*32 | ცალი | 2
20 | ამომრთველი 3*16 | ცალი | 2
21 | 3 p ინდიკათორი | ცალი | 3
22 | ღილაკი on/off | ცალი | 2
23 | სავარცხელი 3p | ცალი | 2
24 | სახარჯი მასალების კომპლექტი ელ.ფარისთვის | ცალი | 1
25 | ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯი
ჯამი
ზედნადები ხარჯი
ჯამი
სატრანსპორტო ხარჯი
ჯამი
მოგება
ჯამი
დღგ
საერთო ჯამი

## საწვავის სატუმბი
N | დასახელება/სპეციფიკაცია | განზ. ერთ | რაოდ. | ერთ.ფასი | საერთო ფასი | ერთ. მონტ | სულ. მონტ | სულ ფასი
1 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYCY 2x1,5 | მეტრი | 100
2 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYCWY 4x25/16 | მეტრი | 15
3 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYCWY 4x50/25 | მეტრი | 40
4 | სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით NYCWY 4x95/50 | მეტრი | 15
5 | სპილენძის დამიწების კაბელი NYAF 16mm² | მეტრი | 10
6 | სპილენძის დამიწების კაბელი NYAF 25mm² | მეტრი | 30
7 | სპილენძის დამიწების კაბელი NYAF 50mm² | მეტრი | 15
21 | გალვანიზირებული დამიწების ღერო Ø20mm, l=2,5მ | ცალი | 8
22 | გალვანიზირებული ზოლოვანა 3,5x30 მმ | ცალი | 70
23 | ღეროს და ზოლოვანას შემაერთებელი დეტალი | ცალი | 13
24 | დამიწების საკლემო ბლოკი | მეტრი | 2
25 | დამხმარე სამონტაჟო მასალების ნაკრები | ცალი | 1
26 | ლითონის მოთუთიებული საკაბელო არხი 300x60 | ცალი | 21
27 | საკაბელო არხის თავსახური | მეტრი | 21
28 | ლითონის საკაბელო არხის იატაკის სამაგრი კრონშტეინი | ცალი | 36
29 | ლითონის საკაბელო არხის განშტოება | ცალი | 2
30 | 1 კლავიშიანი ჩამრთველი , 10A | ცალი | 1
31 | საშტეფსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით, 2P+E-16A, IP65 | ცალი | 1
32 | სანათი ფეთქებადსაშიში ზონებისათვის 70W, EEx d IIC T3 - IP65/66 | ცალი | 9
33 | ამომრთველი 3*400a | ცალი | 1
34 | ამომრთველი 3*200a | ცალი | 1
35 | ამომრთველი 3*160a | ცალი | 2
36 | ამომრთველი 3*80a | ცალი | 3
37 | ამომრთველი 10a | ცალი | 2
40 | მულტიმეტრი ფარში სამონტაჟოდ | ცალი | 3
41 | დნობადი მცველის ბუდე 3P | ცალი | 2
42 | დნობადი მცველი | ცალი | 6
43 | საინდიკაციო ნათურა 220 v | ცალი | 6
44 | 4p-1000a | ცალი | 1
45 | 4p-800a | ცალი | 1
46 | 5*50 spilenzi salte | ცალი | 1
47 | 2000*650+150*600 ელ.ფარი | ცალი | 1
49 | გაჟონვის რელე 4p 63a/300ma | ცალი | 1
50 | 3 p ინდიკათორი | ცალი | 3
51 | ღილაკი on/off | ცალი | 5
52 | ელ.ფარის სახარჯი კომპლექტი | ცალი | 1
53 | სახარჯი მასალები |  | 1
54 | ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯი
ჯამი
ზედნადები ხარჯი
ჯამი
სატრანსპორტო ხარჯი
ჯამი
მოგება
ჯამი
დღგ
საერთო ჯამი

## სახანძრო სატუმბი
N | დასახელება/სპეციფიკაცია | განზ. ერთ | რაოდ. | ერთ.ფასი | საერთო ფასი | ერთ. მონტ | სულ. მონტ | სულ ფასი
1 | nyy 3*1,5 | მეტრი | 320
2 | n2xh fe180/e90 4*6 | მეტრი | 10
3 | n2xh fe180/e90 4*95 | მეტრი | 50
4 | nyaf 16 | მეტრი | 10
5 | nyaf 25 | მეტრი | 25
6 | როზეტების კომბინაცია გარსაცმში 2P+E-16A, 4P+E-16A | ცალი | 1
7 | ჭა დამიწებისთვის 400*400 | ცალი | 2
8 | ამომრთველი 3*800a | ცალი | 2
9 | ამომრთველი 3*630a | ცალი | 3
10 | ამომრთველი 3*25a | ცალი | 2
11 | ამომრთველი 3*10a | ცალი | 1
12 | მულტიმეტრი ფარში სამონტაჟოდ | ცალი | 3
13 | დნობადი მცველის ბუდე 3P | ცალი | 1
14 | დნობადი მცველი | ცალი | 3
15 | საინდიკაციო ნათურა 220 v | ცალი | 6
16 | 4p-1000a | ცალი | 1
17 | 4p-800a | ცალი | 1
18 | 5*50 spilenzi salte | ცალი | 1
19 | 2000*650+150*600 ელ.ფარი | ცალი | 1
20 | led 1200mm 40w | ცალი | 6
21 | ავარიული სანათი (აკუმულატორით) 3w | ცალი | 2
22 | exit მაჩვენებელი (აკუმულათორით) | ცალი | 1
23 | საკაბელო არხი ლითონის 200*50 | მეტრი | 24
24 | სამაგრი კომპლექტი | ცალი | 55
25 | საკაბელო არხი ლითონის 300*50 | მეტრი | 20
26 | დამიწების ბლოკი | ცალი | 1
27 | სახარჯი მასალების კომპლექტი ელ.ფარისთვის | ცალი | 1
28 | ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯი
ჯამი
ზედნადები ხარჯი
ჯამი
სატრანსპორტო ხარჯი
ჯამი
მოგება
ჯამი
დღგ
საერთო ჯამი