## Summary
|  | delta | anagi
დასახელება | ჯამი | 0
xandzarkorab
saxandzro
avtmati
ga
სულ | 0
დირექტორი:

## ხანძარქრობა
|  | რეკვიზიტები: |  |  | შპს "ჯეტექსი"
|  | ს.ს. „თიბისი ბანკი“ |  |  | 405268491
|  | TBCBGE22 |  |  | 574229799
|  | GE74TB7696836080100006 |  |  | infojetex2018@gmail.com
თბილისი, ლვოვის ქ. 66
ხანძარქრობა
№ | დაასხელება | რაოდენობა | განზ. | ერთეულის ფასი | ფასი სულ | ჯამი
1 | სახანძრო კარადა, FHC, კედელზე დასამონტაჟებელი, DN50, სახანძრო შლანგით DN25 L = 25 მ, + 6 კგ ხანძარსაწინააღმდეგო ფხვნილი. | ც | 2
2 | მილი, ფოლადის, შედუღებული, DN100, EN10220 დაუმუშავებელი, შავი | მ | 15
3 | მილი, ფოლადის, შედუღებული, DN65, EN10220 დაუმუშავებელი, შავი | მ | 30
4 | მილი, ფოლადის, შედუღებული, DN50, EN10220 დაუმუშავებელი, შავი | მ | 20
5 | მაფიქსირებელი ხამუთი მილებისთვის DN 65 | ც | 15
6 | მაფიქსირებელი ხამუთი მილებისთვის DN 50 | ც | 10
7 | მილების შეღებვა | მ2 | 6
8 | ფიტინგები და დამხმარე მასალები | % | 30
9 | მშრალი ტიპის სახანძრო ჰიდრანტი DN100, ჩამკეტი სარქველით | კომპ. | 1
28 | დამხმარე მასალები | _ | კომპლ.

## სახანძრო სიგნალიზაცია
|  | რეკვიზიტები: |  |  | შპს "ჯეტექსი"
|  | ს.ს. „თიბისი ბანკი“ |  |  | 405268491
|  | TBCBGE22 |  |  | 574229799
|  | GE74TB7696836080100006 |  |  | infojetex2018@gmail.com
თბილისი, ლვოვის ქ. 66
სახანძრო სიგნალიზაცია
№ | დაასხელება | რაოდენობა | განზ. | ერთეულის ფასი | ფასი სულ | ჯამი
1 | მისამართული სახანძრო საკონტროლო პანელი 1წრედი 250 დივაისი მაქს. გაფართოება1 წრედი ჩაშენებული ქსელის მოდულით | 1 | ც
2 | მისამართული კვამლის დეტექტორი | 19 | ც
3 | მისამართული სირენა სტრობ-ნათურით, ესაჭიროება ბაზა | 3 | ც
4 | მისამართული საგანგაში ღილაკი, ინტეგრირებული იზოლატორით | 5 | ც
5 | ავარიული განათება | 7 | ც
6 | გასასვლელის მანიშნებელი | 3 | ც
7 | სახანძრო სიგნალიზაციის ცეცხლგამძლე კაბელი 2x0.8 | 300 | მ
8 | დენის კაბელი 2X1.5 | 100 | მ
9 | აკუმლატორი 18ა/12ვ | 1 | ც
11 | AM მოდული | 2 | ც
12 | დამხმარე სამონტაჟო მასალები | 1 | კომპ
13 | დამხმარე სამონტაჟო მასალები | 1 | კომპლ.
დაშვების სისტემა
№ | დაასხელება | რაოდენობა | განზ. | ერთეულის ფასი | ფასი სულ | ჯამი
1 | დაშვების კონტროლი (რიდერი) | 2 | ც
2 | ღილაკი (გარე გამოყენების) | 2 | მ
3 | სადენი 2X0.75 მმ | 50 | მ
4 | CCTV (კონტროლერი) | 1 | ც
5 | დამხმარე სამონტაჟო მასალები | 1 | კომპლ.
გახმოვანება
№ | დაასხელება | რაოდენობა | განზ. | ერთეულის ფასი | ფასი სულ | ჯამი
1 | ხმამაღალმოლაპარაკე (ჭერის) 6 ვატი 100V | 18 | ც
2 | გახმოვანების სადენი 2x4მმ² (100v) | 10 | მ
3 | გახმოვანების სადენი 2x2.5მმ² (100v) | 115 | მ
4 | ხმის გამაძლიერებელი | 1 | ც
5 | ხმოვანი შეტყობინების მოდული MPO-2M PROT R3 | 1 | ც
6 | დასადგამი მიკროფონი | 1 | ც
7 | დამხმარე სამონტაჟო მასალები | 1 | კომპლ.
კამერები
№ | დაასხელება | რაოდენობა | განზ. | ერთეულის ფასი | ფასი სულ | ჯამი
1 | ქსელის კაბელი UTP-Cat 5e | 120 | მ
2 | ქსელური შიდა გამოყენების კამერები 2მპ | 2 | ც
3 | ქსელური გარე კამერები 2მპ | 3 | ც
4 | ქსელური ჩამწერი 32 არხიანი მინ 2 მყარი დისკის დაერთბის საშუალებით მინ 4ტბ | 1 | ც
5 | მყარი დისკი 4 ტბ | 2 | ც
6 | პაჩ-პანელი 24 პორტიანი | 1 | ც
7 | პოე სვიჩი 12 პორტიანი | 1 | ც
8 | PDU | 1 | ც
9 | ონლაინ უწყვეტი კვების წყარო 3კვა რეკში დასაკიდი | 1 | ც
10 | სასერვერო კარადა | 1 | ც
11 | დამხმარე სამონტაჟო მასალები | 1 | კომპლ.

## ავტომატიზაციის ელ.ფარი
|  | რეკვიზიტები: |  |  | შპს "ჯეტექსი"
|  | ს.ს. „თიბისი ბანკი“ |  |  | 405268491
|  | TBCBGE22 |  |  | 574229799
|  | GE74TB7696836080100006 |  |  | infojetex2018@gmail.com
თბილისი, ლვოვის ქ. 66
ავტომატიზაციის ელ. ფარი
№ | დაასხელება | რაოდენობა | განზ. | ერთეულის ფასი | ფასი სულ | ჯამი
1 | კაბელები
2 | სპილენძის ორმაგი იზოლაციის კაბელი 5X35 | მ | 50
3 | სპილენძის ორმაგი იზოლაციის კაბელი 5X6 | მ | 350
4 | სპილენძის ორმაგი იზოლაციის კაბელი 5X2.5 | მ | 100
5 | სპილენძის ორმაგი იზოლაციის კაბელი 3X4 | მ | 250
6 | სპილენძის ორმაგი იზოლაციის კაბელი 3X2.5 | მ | 900
7 | სპილენძის ორმაგი იზოლაციის კაბელი 3X1.5 | მ | 1100
8 | სამონტაჟო მასალა
9 | გამანაწილებელი კოლოფი 100X100 | ც | 25
10 | სამონტაჟო კოლოფი | ც | 155
11 | გოფრირებული მილი 16 მმ | ც | 300
12 | გოფრირებული მილი 20 მმ | ც | 300
13 | ელ.გამანაწილებელი ფარები
14 | მთავარი გამანაწილებელი ფარი MDB
15 | ძაბვის გამანაწილებელი ფარი 56 ავტომატზე | ც | 1
16 | მთავარი ავტომატური ამომრთველი 3პ/200ა | ც | 1
17 | ავტომატური ამომრთველი 3პ/40ა | ც | 1
18 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/25ა | ც | 4
19 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/16ა | ც | 21
20 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/10ა | ც | 16
21 | ავტომატური ამომრთველი 1პ/9ა | ც | 1
22 | ფურნიტურა
23 | როზეტი დამიწების კონტაქტით | ც | 114
24 | იატაკის ყუთები ოთხიანი | ც | 1
25 | ერთკლავიშა ჩამრთველი | ც | 14
26 | ორკლავიშა ჩამრთველი | ც | 2
27 | ინტერნეტის როზეტი RJ-45 | ც | 23
28 | სანათები
29 | ამსტრონგის სანათი | ც | 19
30 | წერტილოვანი განათება | ც | 48
31 | ლედ სანათი | ც | 28
32 | გარე განათების სანათი (ფასადზე სამონტაჟო IP-65) | ც | 12
33 | მუშა დამიწება
34 | რკინის გალვანიზირებული ზოლოვანა 40X4 | ც | 35
35 | დამიწების გალვანიზირებული ღერო 1.5მ | ც | 6
36 | დამხმარე მასალები |  | კომპლ.

## გათბობა
|  | რეკვიზიტები: |  |  | შპს "ჯეტექსი"
|  | ს.ს. „თიბისი ბანკი“ |  |  | 405268491
|  | TBCBGE22 |  |  | 574229799
|  | GE74TB7696836080100006 |  |  | infojetex2018@gmail.com
თბილისი, ლვოვის ქ. 66
გათბობა
№ | დაასხელება | რაოდენობა | განზ. | ერთეულის ფასი | ფასი სულ | ჯამი
1 | გათბობა
2 | საქვაბე
3 | ბუნებრივ აირზე მომუშავე კედლის ქვაბი 75კვტ | 1 | ც
4 | საფართოებელი ავზი 24ლ 6 ბარ | 1 | ც
5 | საფართოებელი ავზი 35ლ 10 ბარ | 1 | ც
6 | მოცულობითი ბოილერი 300ლ | 1 | ც
7 | ბოილერში ჩასაშვები თერმოსტატი | 1 | ც
8 | დამცავი სარქველი 1" 4 ბარ | 1 | ც
9 | დამცავი სარქველი 3/4" 6 ბარ | 1 | ც
10 | სამსვლიანი სარქველი 1" ელ.ამძრავით (on-off) | 1 | ც
11 | ჩამკეტი ვენტილი DN40 | 4 | ც
12 | ჩამკეტი ვენტილი DN32 | 2 | ც
13 | ჩამკეტი ვენტილი DN25 | 3 | ც
14 | ჩამკეტი ვენტილი DN20 | 8 | ც
15 | ჩამკეტი ვენტილი DN15 | 8 | ც
16 | ფილტრი სატალახე DN40 | 1 | ც
17 | ავტომატური ჰაერგამშვები DN15 | 4 | ც
18 | მანომეტრი 1/2" | 4 | ც
19 | უკუსარქველი DN20 | 2 | ც
20 | უკუსარქველი DN15 | 1 | ც
21 | მილების სამაგრები, ფასონური ნაწილები და ფიტინგები 25% მილების და ჩამკეტ-გამანაწილებელი არმატურის ფასიდან | 1 | კომპლ
23 | ფოლადის პანელური რადიატორები PKKP-600
24 | 500x600 | 1 | ც
25 | 700x600 | 2 | ც
26 | 1000x600 | 2 | ც
27 | 1200x600 | 3 | ც
28 | 1300x600 | 1 | ც
29 | 1600x600 | 1 | ც
30 | 2000x600 | 1 | ც
31 | რადიატორის შემშვებ-გამომშვები ვენტილები | 11 | წყვილი
32 | მილგაყვანილობა
33 | მილი პოლიპროპილენის Ø50 | 8 | მ
34 | მილი პოლიპროპილენის Ø40 | 8 | მ
35 | მილი პოლიპროპილენის Ø32 | 24 | მ
36 | მილი პოლიპროპილენის Ø25 | 88 | მ
37 | მილი პოლიპროპილენის Ø20 | 96 | მ
38 | სათბოიზოლაციო კაუჩუკის მილი Ø54 | 8 | მ
39 | სათბოიზოლაციო კაუჩუკის მილი Ø42 | 8 | მ
40 | სათბოიზოლაციო კაუჩუკის მილი Ø35 | 24 | მ
41 | სათბოიზოლაციო კაუჩუკის მილი Ø28 | 88 | მ
42 | სათბოიზოლაციო კაუჩუკის მილი Ø22 | 96 | მ
43 | მილების სამგრები, ფასონური ნაწილები და ფიტინგები 35% მილების ფასიდან | 1 | კომპლ

## გაგრილება
|  | რეკვიზიტები: |  |  | შპს "ჯეტექსი"
|  | ს.ს. „თიბისი ბანკი“ |  |  | 405268491
|  | TBCBGE22 |  |  | 574229799
|  | GE74TB7696836080100006 |  |  | infojetex2018@gmail.com
თბილისი, ლვოვის ქ. 66
გაგრილება
№ | დაასხელება | რაოდენობა | განზ. | ერთეულის ფასი | ფასი სულ | ჯამი
ჰაერის კონდიცირება
1 | V6 VRF (380-415V) გარე ბლოკი (50კვ) | 1 | ც
2 | MI2-80T2DHN1 არხული ფანკოილი (8კვ) | 6 | ც
3 | სპილენძის მილი Ø9.53 | 51 | მ
4 | სპილენძის მილი Ø12.7 | 3 | მ
5 | სპილენძის მილი Ø15.9 | 62 | მ
6 | სპილენძის მილი Ø22.2 | 6 | მ
7 | სპილენძის მილი Ø28.6 | 20 | მ
8 | ფრეონი R410A | 7.66 | კგ
9 | FQZHN-01D Branch joint გადამყვანი | 1 | ც
10 | FQZHN-02D Branch joint გადამყვანი | 2 | ც
11 | FQZHN-03D Branch joint გადამყვანი | 2 | ც
12 | CCM-180A/WS(A) ცენტრალური მართვის პულტი | 1 | ც
13 | WDC-120G/WK(A) ცენტრალური მაღტვის პულტი | 1 | ც
14 | Split კონდიციონერი BTU-9000 | 2 | ც
15 | Split კონდიციონერი BTU-12000 | 5 | ც
16 | Split კონდიციონერი BTU-18000 | 3 | ც
17 | დრენაჟის მილი Ø32 PVC | 120 | მ
18 | თუნუქის ჰაერსატარი 5მმ | 42 | მ2
19 | ჰაერის აღების ცხაური 600X150 | 6 | ც
20 | ჰაერის დაბერვის ცხაური 400X150 | 12 | ც
21 | სადგავ, საკიდი & სამონტაჟო მასალა | 1 | -
22 | დამხმარე მასალები | კომპლ.

## ვენტილაცია
|  | რეკვიზიტები: |  |  | შპს "ჯეტექსი"
|  | ს.ს. „თიბისი ბანკი“ |  |  | 405268491
|  | TBCBGE22 |  |  | 574229799
|  | GE74TB7696836080100006 |  |  | infojetex2018@gmail.com
თბილისი, ლვოვის ქ. 66
ვენტილაცია
№ | დაასხელება | რაოდენობა | განზ. | ერთეულის ფასი | ფასი სულ | ჯამი
1 | ვენტილაცია
2 | მოდინებით-გამწოვი სისტემა მგ1
3 | გამწოვ-მოდინებითი სავენტილაციო დანადგარი ჰექსაგონალური რეკუპერეატორით, ტემპერატურული ეფექტიანობით >80%, L=1800მ3/სთ, H=200პა | 1 | კომპ.
4 | მოთუთიებული ფოლადის ჰაერსადენი d=0.7მმ | 95 | მ2
5 | კაუჩუკის თვითწებვადი თბოიზოლაცია 9მმ | 10 | მ2
6 | ცხაური 300x100 | 8 | ც
7 | გარე დასადის ცხაური 400x400 | 2 | ც
8 | გამწოვი სისტემა გ1
9 | სამზარეულოს გამწოვი, L=500მ3/სთ, ამწოვი ქოლგით და ფილტრით | 1 | ც
10 | მოთუთიებული ფოლადის ჰაერსადენი d=0.7მმ | 8 | მ2
11 | გარე დასადის ცხაური 250x250 | 1 | ც
12 | გამწოვი სისტემა გ2
13 | არხული ცენტრიდანული ვენტილატორი, L=100მ3/სთ, H=100პა | 1 | ც
14 | მოთუთიებული ფოლადის ჰაერსადენი d=0.5მმ | 5 | მ2
15 | გარე დასადის ცხაური 250x250 | 1 | ც
16 | Ø100 დიფუზორი | 1 | ც
17 | გამწოვი სისტემა გ3
18 | არხული ცენტრიდანული ვენტილატორი, L=360მ3/სთ, H=200პა | 1 | ც
19 | მოთუთიებული ფოლადის ჰაერსადენი d=0.5მმ | 15 | მ2
20 | Ø100 დიფუზორი | 4 | ც
29 | დამხმარე მასალები | _ | კომპლ.

## წყალი&წყალარინები
|  | რეკვიზიტები: |  |  | შპს "ჯეტექსი"
|  | ს.ს. „თიბისი ბანკი“ |  |  | 405268491
|  | TBCBGE22 |  |  | 574229799
|  | GE74TB7696836080100006 |  |  | infojetex2018@gmail.com
თბილისი, ლვოვის ქ. 66
წყალმომარაგება წყალარინები
№ | დაასხელება | რაოდენობა | განზ. | ერთეულის ფასი | ფასი სულ | ჯამი
1 | სასმელი წყლის მილი, PP-R, green pipe, SDR 7.4 MF / PN20 /d20 (20°C)/PN10(80°C) | 18 | მ
2 | მინაბოჭკოვანი მილი (ცხელი წყალი) PP-R, PN20, SDR7.4, d20 | 12 | მ
3 | სასმელი წყლის მილი, PP-R, green pipe, SDR 7.4 MF / PN20/d25 (20°C)/PN10(80°C) | 10 | მ
4 | მინაბოჭკოვანი მილი (ცხელი წყალი) PP-R, PN20, SDR7.4,d25 | 20 | მ
5 | მინაბოჭკოვანი მილი (ცხელი წყალი) PP-R, PN20, SDR7.4, d32 | 10 | მ
6 | მინაბოჭკოვანი მილი (ცხელი წყალი) PP-R, PN20, SDR7.4, d40 | 20 | მ
7 | სასმელი წყლის მილი, PP-R, green pipe, SDR 7.4 MF / PN20/d32 (20°C)/PN10(80°C) | 5 | მ
8 | სასმელი წყლის მილი, PP-R, green pipe, SDR 7.4 MF / PN20/d32 (20°C)/PN10(80°C) | 14 | მ
9 | სასმელი წყლის მრიცხველი-D32 | 1 | ც
10 | ჩამკეტი სარქველი-D40 | 2 | ც
11 | უკუსარქველი-D40 | 1 | ც
12 | ფილტრი-D40 | 1 | ც
13 | ბურთულიანი სარქველი, ხრახნიანი დაკავშირებით D25/PN10 | 10 | ც
14 | ჩამკეტი სარქველი dn50 PN16 | 2 | ც
15 | მანომეტრი | 1 | ც
16 | ფილტრი ,,სეტკიანი'' DN50 PN16 | 1 | ც
17 | სასმელი წყლის მილი , PE,SDR11, PN16, D40 | 60 | მ
18 | კანალიზაციის გოფრირებული მილი, HD-PE, OD110მმ , SN8 | 40 | მ
19 | კანალიზაციის მილი, PVC, D50 მმ , PN6.4, ნაცრისფერი | 18 | მ
20 | კანალიზაციის მილი, PVC, D110 მმ , PN6.4, ნაცრისფერი | 12 | მ
21 | იატაკის დრენაჟი, D50მმ - იანი მილით | 5 | მ
22 | თხრილის დამუშავება გრუნტში ავტოთვითმცვლელზე დატვირთვით და საყარზე გატანით | 43 | მ3
23 | იგივე ხელით | 8 | მ3
24 | მილების ძირზე ქვიშის საგების მოწყობა 10მმ სისქით | 5 | მ3
25 | თხრილის ამოვსება ადგილობრივი გრუნტით | 33 | მ3
26 | წვრილმარვცვლოვანი ხრეში 10სმ-სისქით | 8 | მ3
27 | მილების თავზე ქვიშა -ხრეშის ფენილის დაყრა ხელით, ფენორვი დატკეპნით | 5 | მ3
28 | დამხმარე მასალები |  | კომპლ.