## მასალები
|  |  | დააფიქსირეთ ფასი |  | ხელშეკრულების გაფორმებიდან მოწოდების ვადა (დღე) | ბრენდი | მწარმოებელი ქვეყანა | ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატები და დოკუმენტაცია | გადახდის პირობა | კომენტარი
დასახელება | რაოდენობა | ერთეული | ერთეულის ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) | ჯამური ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით (ლარი)
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 50 მმ SDR 11 PN 16 | 152 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 25 მმ SDR 11 PN 16 | 93 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 160/25 მმ PN 16 | 8 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 315 მმ SDR 11 PN 16 | 40 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 32 მმ SDR 11 PN 16 | 289 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 50/25 მმ PN 16 | 9 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 50/32 მმ PN 16 | 11 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 90 მმ SDR 11 PN 16 | 83 | m
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 200 მმ SDR 11 PN 16 | 45 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 225/32 მმ PN 16 | 7 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 225/25 მმ PN 16 | 4 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 90/90 მმ PN 16 | 3 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 40 მმ SDR 11 PN 16 | 115 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 110/32 მმ PN 16 | 25 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 280-315/63 PN 16 | 3 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 20 მმ SDR 11 PN 16 | 89 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 315/50 მმ PN 16 | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 63/32 მმ PN 16 | 32 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 75/25 მმ PN 16 | 5 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 110/50 მმ PN 16 | 7 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 160/32მმ PN 16 | 7 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 63/50 გ/ხ | 2 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 20/15 შ/ხ | 5 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 75/63 მმ PN 16 | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 355 მმ SDR 11 PN 16 | 18 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 125 მმ SDR 11 PN 16 | 24 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 250/32 მმ PN 16 | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 75/20 მმ PN 16 | 5 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 90/32 მმ PN 16 | 21 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 50/20 მმ PN 16 | 3 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 315/32 მმ PN 16 | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 160/90 მმ PN 16 | 3 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 200/25 მმ PN 16 | 3 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 63/20 მმ PN 16 | 6 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 40/90 მმ PN 16 | 6 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 63/90 მმ PN 16 | 8 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 225/50 მმ PN 16 | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 75/50 მმ PN 16 | 3 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 160/50 მმ PN 16 * | 7 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 90/50 მმ PN 16 | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 110/63 მმ PN 16 * | 4 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 75/90 მმ PN 16 * | 4 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 40/25 მმ PN 16 * | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 630 მმ SDR 11 PN 16 * | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 110/45 მმ PN 16 * | 3 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 225/63 მმ PN 16 * | 3 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 40/20 მმ PN 16 * | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 160/45 მმ PN 16 * | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 280-315/25 PN 16 * | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო სამკაპი DN 110/110 მმ PN 16 * | 3 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 250/25 მმ PN 16 * | 5 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო სამკაპი DN 50/40 მმ PN 16 * | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო გადამყვანი DN 63/50 მმ PN 16 * | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 200/40 მმ PN 16 * | 3 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 250/40 მმ PN 16 * | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო სამკაპი DN 160/160 მმ PN 16 * | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 200/63 მმ PN 16 * | 3 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო სამკაპი DN 63/40 მმ PN 16 * | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 225 მმ SDR 11 PN 16 * | 10 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო სამკაპი DN 63/40 მმ PN 16 * | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 90/63 მმ PN 16 * | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 20/90 მმ PN 16 * | 5 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 110/25 მმ PN 16 * | 8 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 110 მმ SDR 11 PN 16 * | 303 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 160 მმ SDR 11 PN 16 * | 71 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 75 მმ SDR 11 PN 16 * | 228 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 63 მმ SDR 11 PN 16 * | 241 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 110/90 მმ PN 16 * | 13 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 250 მმ SDR 11 PN 16 * | 31 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 125/25 მმ PN 16 * | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 110/20 მმ PN 16 * | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 280 SDR 11 PN 16 * | 4 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 75/45 მმ PN 16 * | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 110/40 მმ PN 16 * | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 140 მმ SDR 11 PN 16 * | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო სამკაპი DN 50/50 მმ PN 16 * | 4 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 160/63 მმ PN 16 * | 5 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 200/32 მმ PN 16 * | 3 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 63/40 მმ PN 16 * | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 160/20 მმ PN 16 * | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 75/40 მმ PN 16 * | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 90/40 მმ PN 16 * | 2 | PCS
სულ: