## მასალები
|  |  | დააფიქსირეთ ფასი |  | ხელშეკრულების გაფორმებიდან მოწოდების ვადა (დღე) | ბრენდი | მწარმოებელი ქვეყანა | ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატები და დოკუმენტაცია | გადახდის პირობა | კომენტარი
დასახელება | რაოდენობა | ერთეული | ერთეულის ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) | ჯამური ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით (ლარი)
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 63/50 გ/ხ | 13 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 50/40 გ/ხ | 8 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 50/40 შ/ხ | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 160 მმ SDR 11 PN 16 * | 8 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 40/32 გ/ხ | 2 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 32/25 გ/ხ | 8 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 110 მმ SDR 11 PN 16 * | 236 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 25/20 გ/ხ | 84 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 25/20 შ/ხ | 4 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 20/15 გ/ხ | 39 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 20/15 შ/ხ | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 50 მმ SDR 11 PN 16 * | 254 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო სახშობი DN 63 მმ PN 16 * | 6 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო სახშობი DN 50 მმ PN 16 * | 6 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 75/90 მმ PN 16 * | 5 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 63/90 მმ PN 16 * | 25 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 110/90 მმ PN 16 * | 14 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 110/45 მმ PN 16 * | 8 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 20/90 მმ PN 16 * | 7 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 20 მმ SDR 11 PN 16 * | 350 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 125 მმ SDR 11 PN 16 * | 12 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 250 მმ SDR 11 PN 16 * | 15 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 50/25 მმ PN 16 * | 11 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 63/25 მმ PN 16 * | 21 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 50/20 მმ PN 16 * | 24 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 90/50 მმ PN 16 * | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 40/20 მმ PN 16 * | 5 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 160/25 მმ PN 16 * | 1 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 63/50 შ/ხ | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 250/63მმ PN 16 * | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 40/25 მმ PN 16 * | 3 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 315/50 მმ PN 16 * | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 63/20 მმ PN 16 * | 40 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 160/90 მმ PN 16 * | 10 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 63/50 გ/ხ | 76 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 63/50 შ/ხ | 3 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 50/40 გ/ხ | 96 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 50/40 შ/ხ | 12 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 160 მმ SDR 11 PN 16 * | 129 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 40/32 გ/ხ | 23 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 32/25 გ/ხ | 76 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 110 მმ SDR 11 PN 16 * | 119 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 90 მმ SDR 11 PN 16 * | 286 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 25/20 გ/ხ | 465 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 25/20 შ/ხ | 3 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 20/15 გ/ხ | 488 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 20/15 შ/ხ | 17 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 50 მმ SDR 11 PN 16 * | 65 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 63 მმ SDR 11 PN 16 * | 675 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 25 მმ SDR 11 PN 16 * | 2000 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო სახშობი DN 63 მმ PN 16 * | 41 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო სახშობი DN 50 მმ PN 16 * | 50 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 90/90 მმ PN 16 * | 8 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 90/45 მმ PN 16 * | 4 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 75/90 მმ PN 16 * | 45 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 63/90 მმ PN 16 * | 64 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 63/45 მმ PN 16 * | 12 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 50/90 მმ PN 16 * | 42 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 40/90 მმ PN 16 * | 15 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 32/90 მმ PN 16 * | 20 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 110/90 მმ PN 16 * | 19 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 110/45 მმ PN 16 * | 4 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 20/90 მმ PN 16 * | 81 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 75 მმ SDR 11 PN 16 * | 208 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 40 მმ SDR 11 PN 16 * | 300 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 315 მმ SDR 11 PN 16 * | 12 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 225 მმ SDR 11 PN 16 * | 4 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 20 მმ SDR 11 PN 16 * | 1050 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 125 მმ SDR 11 PN 16 * | 30 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 250 მმ SDR 11 PN 16 * | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 50/25 მმ PN 16 * | 66 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 75/20 მმ PN 16 * | 100 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 63/25 მმ PN 16 * | 115 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 63/32 მმ PN 16 * | 60 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 250/63მმ PN 16 * | 5 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 50/32 მმ PN 16 * | 60 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 40/25 მმ PN 16 * | 21 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 315/50 მმ PN 16 * | 4 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 50/20 მმ PN 16 * | 24 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 75/50 მმ PN 16 * | 17 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 90/50 მმ PN 16 * | 12 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 40/20 მმ PN 16 * | 18 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 110/25 მმ PN 16 * | 50 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 90/25 მმ PN 16 * | 27 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 160/25 მმ PN 16 * | 27 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 250/25 მმ PN 16 * | 10 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 110/32 მმ PN 16 * | 102 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 63/20 მმ PN 16 * | 80 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 75/25 მმ PN 16 * | 120 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 250/32 მმ PN 16 * | 6 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 315-355/63 PN 16 * | 8 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო გადამყვანი DN 63/32 მმ PN 16 * | 6 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ბრენჩი DN 160/110 მმ PN 16 * | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ბრენჩი DN 500/90 მმ PN 16 * | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 355 მმ SDR 11 PN 16 * | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 200 მმ SDR 11 PN 16 * | 38 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 160/90 მმ PN 16 * | 10 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 63/50 გ/ხ | 23 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 50/40 გ/ხ | 20 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 50/40 შ/ხ | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 160 მმ SDR 11 PN 16 * | 127 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 40/32 გ/ხ | 4 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 32/25 გ/ხ | 11 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 110 მმ SDR 11 PN 16 * | 295 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 25/20 გ/ხ | 49 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 25/20 შ/ხ | 2 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 20/15 გ/ხ | 32 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 20/15 შ/ხ | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 50 მმ SDR 11 PN 16 * | 381 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 63 მმ SDR 11 PN 16 * | 225 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო სახშობი DN 63 მმ PN 16 * | 22 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო სახშობი DN 50 მმ PN 16 * | 12 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 90/90 მმ PN 16 * | 8 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 90/45 მმ PN 16 * | 5 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 75/90 მმ PN 16 * | 5 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 63/90 მმ PN 16 * | 26 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 63/45 მმ PN 16 * | 3 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 50/90 მმ PN 16 * | 21 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 32/90 მმ PN 16 * | 40 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 110/90 მმ PN 16 * | 11 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 110/45 მმ PN 16 * | 8 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 20/90 მმ PN 16 * | 4 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 75 მმ SDR 11 PN 16 * | 92 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 315 მმ SDR 11 PN 16 * | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 225 მმ SDR 11 PN 16 * | 3 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 20 მმ SDR 11 PN 16 * | 50 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 125 მმ SDR 11 PN 16 * | 18 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 250 მმ SDR 11 PN 16 * | 4 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 50/25 მმ PN 16 * | 8 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 63/25 მმ PN 16 * | 13 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 50/20 მმ PN 16 * | 12 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 75/50 მმ PN 16 * | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 90/50 მმ PN 16 * | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 40/20 მმ PN 16 * | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 90/25 მმ PN 16 * | 13 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 160/25 მმ PN 16 * | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 110/32 მმ PN 16 * | 28 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 160/45 მმ PN 16 * | 25 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 63/50 მმ PN 16 * | 10 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ბრენჩი DN 160/110 მმ PN 16 * | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ბრენჩი DN 250/110 მმ PN 16 * | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 355 მმ SDR 11 PN 16 * | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 200 მმ SDR 11 PN 16 * | 73 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 63/50 გ/ხ | 4 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 50/40 გ/ხ | 6 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 160 მმ SDR 11 PN 16 * | 11 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 40/32 გ/ხ | 1 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 32/25 გ/ხ | 5 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 90 მმ SDR 11 PN 16 * | 114 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 25/20 გ/ხ | 47 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 25/20 შ/ხ | 1 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 20/15 გ/ხ | 41 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო სახშობი DN 50 მმ PN 16 * | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 90/90 მმ PN 16 * | 5 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 90/45 მმ PN 16 * | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 75/90 მმ PN 16 * | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 63/90 მმ PN 16 * | 3 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 110/90 მმ PN 16 * | 6 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 20/90 მმ PN 16 * | 8 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 315 მმ SDR 11 PN 16 * | 7 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 225 მმ SDR 11 PN 16 * | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 20 მმ SDR 11 PN 16 * | 50 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 250 მმ SDR 11 PN 16 * | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 63/25 მმ PN 16 * | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 40/25 მმ PN 16 * | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 315/50 მმ PN 16 * | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 75/50 მმ PN 16 * | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო უნაგირი DN 315-355/63 PN 16 * | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 200 მმ SDR 11 PN 16 * | 13 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 63/50 გ/ხ | 4 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 160 მმ SDR 11 PN 16 * | 25 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 25/20 გ/ხ | 5 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო სახშობი DN 63 მმ PN 16 * | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 75/90 მმ PN 16 * | 3 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 63/90 მმ PN 16 * | 2 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 110/90 მმ PN 16 * | 10 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 250 მმ SDR 11 PN 16 * | 8 | PCS
გადამყვანი პოლ/ფოლ DN 63/50 შ/ხ | 1 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 315 მმ SDR 11 PN 16 * | 4 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო მუხლი DN 160/90 მმ PN 16 * | 5 | PCS
პოლიეთილენის ელექტრო ქურო DN 200 მმ SDR 11 PN 16 * | 36 | PCS
სულ: