## 1-1
ვარკეთილი
# | normativis nomeri /Sifri Normative Data | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება | ganz. erT. | koef./ Coef. | raod./ QTY | masala/Materials |  | xelfasi/Labor Cost |  | transporti (meqanizmebi)/Plant and Equipment |  | sul, jami/ Total Amount
[6 empty] | ganz. erT./ Unit | sul/Total | ganz. erT./ Unit | sul/Total | ganz. erT./ Unit | sul/Total
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ვარკეთილი
1 | საბაზრო | ვიტრაჟები სადემონტაჟო სამუშაოები | მ2 |  | 7
|  | შრომის დანახარჯი | მ2 |  | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6
|  | სხვა მანქანა-დანადგარები | lari |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | lari |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | საბაზრო | თაბაშირმუყაოს ტიხრის და ჭერის დემონტაჟი | მ2 |  | 17
|  | შრომის დანახარჯი | მ2 |  | 17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
|  | სხვა მანქანა-დანადგარები | lari |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | lari |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | საბაზრო | თაბაშირმუყაოს ტიხრის მოწყობა | მ2 |  | 4
|  | ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილა | მ2 |  | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | CW პროფილი | მ |  | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | UW პროფილი | მ |  | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | თვითმჭრელი შურუპი | ცალი |  | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | შრომის დანახარჯი | მ2 |  | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
|  | სხვა მანქანა-დანადგარები | lari |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | lari |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4 | საბაზრო | თაბაშირმუყაოს ჭერის მოწყობა | მ2 |  | 10
|  | თაბაშირმუყაოს ფილა | მ2 |  | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | CD პროფილი | მ |  | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | UD პროფილი | მ |  | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | თვითმჭრელი შურუპი | ცალი |  | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | შრომის დანახარჯი | მ2 |  | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
|  | სხვა მანქანა-დანადგარები | lari |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | lari |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5 | საბაზრო | კაფელის გაკვრა | მ2 |  | 4
|  | 20სმX8სმ თეთრი კაფელი | მ2 |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | წებოცემენტი | კგ |  | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | ფუგა | კგ |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | შრომის დანახარჯი | მ2 |  | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6
|  | სხვა მანქანა-დანადგარები | lari |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | lari |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6 | საბაზრო | ბლოკის კედლებში კარის ღიობების მოწყობა | ცალი |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი | მ3 |  | 0.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6
|  | სხვა მანქანა-დანადგარები | lari |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | lari |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7 | საბაზრო | დაზიანებული თაბაშირმუყაოს ფილის ამოცვლა | მ2 |  | 20
|  | ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილა | მ2 |  | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | თვითმჭრელი შურუპი | ცალი |  | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | შრომის დანახარჯი | მ2 |  | 20 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
|  | სხვა მანქანა-დანადგარები | lari |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | lari |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
8 | საბაზრო | სავინტილაციო მილები მოწყობა | მ |  | 4
|  | 100 მმ თუნუქის მილი | მ |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | 100 მმ თუნუქის მუხლი | ცალი |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | საკიდი | ცალი |  | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | შრომის დანახარჯი | მ2 |  | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
|  | სხვა მანქანა-დანადგარები | lari |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | lari |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
9 | საბაზრო | სანათების დემონტაჟი | ცალი |  | 10
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი |  | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6
|  | სხვა მანქანა-დანადგარები | lari |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | lari |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10 | საბაზრო | ელ. კარადის მოწყობა | ცალი |  | 1
|  | გარე მონტაჟის ამომრთველების ყუთი (17 ამომრთველიანი) | c |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | C40 ამომრთველი (Shneider, Siemens,ABB) | c |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | C16 ამომრთველი (Shneider, Siemens,ABB) | ც |  | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | დამიწების შემკრები კონტური (მინიმუმ 16 პორტიანი) | ც |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | სხვადასხვა ზომის ბუნიკები | ც |  | 150 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | შრომის დანახარჯი | ც |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
|  | სხვა მანქანა-დანადგარები | lari |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | lari |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11 | საბაზრო | ელ. სადენების მონტაჟი | მ |  | 120
|  | 3G2.5 სპილენძის მრავალწვერა სადენი | მ |  | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | 3G1.5 სპილენძის მრავალწვერა სადენი | მ |  | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | FTP CAT5 სადენი | მ |  | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | სხვადასხვა ზომის ბუნიკები | ც |  | 120 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | გოფრირებული მილი | მ |  | 120 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | შრომის დანახარჯი | მ |  | 120 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
|  | სხვა მანქანა-დანადგარები | lari |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | lari |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
12 | საბაზრო | ელ. ფურნიტურის და სანათების მონტაჟი | ც |  | 29
|  | როზეტი | ც |  | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | ჩამრთველი | ც |  | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | ლედ სანათი 18W | ც |  | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | შრომის დანახარჯი | ც |  | 29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
|  | სხვა მანქანა-დანადგარები | lari |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | lari |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
13 | საბაზრო | სანტექნიკური სამუშაოები | წერტ. |  | 4
|  | 50მმ საკანალიზაციო მილი | მ |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | 50მმ მუხლი | ც |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | 16 მმ წყლის მილი | მ |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | 16მმ მუხლი | ც |  | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | 16მმ ვინტილი | ც |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | შრომის დანახარჯი | ც |  | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
|  | სხვა მანქანა-დანადგარები | lari |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | lari |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
14 | საბაზრო | MDF კარის მონტაჟი | ც |  | 2
|  | MDF კარი (კომპლექტი) | ც |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | შრომის დანახარჯი | ც |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
|  | სხვა მანქანა-დანადგარები | lari |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | lari |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
15 | საბაზრო | შავი ალუმინის ვიტრაჟის მოწყობა | მ2 |  | 7
|  | ალუმინის ვიტრაჟი (მოსრიალე ფანჯრით) | მ2 |  | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | 4*35*400 სმ ზომის ხის რაფის მოწყობა | ც |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | შრომის დანახარჯი | მ2 |  | 7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
|  | სხვა მანქანა-დანადგარები | lari |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | lari |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
16 | საბაზრო | შიდა სამღებრო სამუშაოები | მ2 |  | 50
|  | ფითხი | კგ |  | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | სამღებრო ბინტი | მ |  | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | საღებავი | კგ |  | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | შრომის დანახარჯი | მ2 |  | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
|  | სხვა მანქანა-დანადგარები | lari |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | lari |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
17 | საბაზრო | ფარდულის სანათების შეცვლა | ც |  | 6
|  | 80 W სანათი | ც |  | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | შრომის დანახარჯი | ც |  | 6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
|  | სხვა მანქანა-დანადგარები | lari |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | lari |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
18 | საბაზრო | სარეზერუარო პარკის კედლების დამუშავე და შეღებვა | მ2 |  | 12
|  | წებოცემენტი | კგ |  | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | ფასადის საღებავი | კგ |  | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | შრომის დანახარჯი | მ2 |  | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
|  | სხვა მანქანა-დანადგარები | lari |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | lari |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
19 | საბაზრო | რკინის კონსტრუქციების დამუშავება და შეღებვა | მ2 |  | 20
|  | საღებავი | კგ |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6
|  | შრომის დანახარჯი | მ2 |  | 12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
|  | სხვა მანქანა-დანადგარები | lari |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | lari |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
20 | საბაზრო | სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და გატანა | მ3 |  | 3
|  | სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელზე | მ3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
|  | სამშენებლო ნაგვის გატანა თვითმცლელით | გზა |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | სხვა მანქანა-დანადგარები | lari |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | სხვა მასალები | lari |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ჯამი |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან) | 3% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი | [9 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯები სამშენებლო-მოსაპირკეთებელ სამუშაოებზე | 8% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი | [9 empty] | 0
|  | გეგმიური დაგროვება | 8% | [8 empty] | 0
|  | სულ | [9 empty] | 0
|  | დღგ | 18% | [8 empty] | 0
|  | სულ | [9 empty] | 0

## პირობები
სამუშაოების დაწყების სავარაუდო თარიღი | 15.06.2022
სამუშაოების შესრულების ვადა | 15 კალენდარული დღე
საგარანტიო ვადა | 2 წელი
ავანსი | განიხილება შემსრულებლის შემოთავაზება

## &&& (hidden)
Water reservior
Category III soil excavation by hand
Labor cost
Arrangement of Gravel Layer | Ramp Concrete stairs
Labor Costs | Reinforced Concrete Srairs
Other Equipment | Labor Costs
Gravel | Other Equipment
Other Materials | Rebar A-I
Compaction of Prepreration layer with Gravel | Rebar A-III
Labor Costs | Concrete grade B7.5
Pneumatic Compactor (Roller) | Structural Shield
Arrangement of Rainforced Concrete Works (100 mm. thikness) | Wooden Materials
Labor Costs | Other Materials
Other Equipment | Cladding Floor with Ceramic Tiles
Concrete grade B7.5 | Labor Costs
Other Materials | Other Equipment
Reinforcesed concrete Strip Foundation Arrangement Works | Cold-Resistant Adhesive Glue
Labor Costs | Ceramic Tiles
Other Equipment | Grout
Rebar A-I | Other Materials
Rebar A-III
Concrete grade B7.5
Structural Shield
Wooden Materials
Other Materials
Arrangement of the walls with Bricks
Labor Costs
Other Equipment
Sand-Cement mortar G100
Sand
Cement
Bricks
Rebar A-III Ø8 mm.
Other Materials
Plastering of Walls
Labor Costs
Mixture Pump 1 m3/hr
Other Equipment
Sand-Cement mortar G100
Sand
Cement