| Наименование товара | Кол-во, шт | Кол-во мест | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Габариты 1 ящика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электродвигатель АИР 160 М6 У2 15кВт, 1000 об/мин.. ІМ1081 | 13 | 13 деревянных решетчатых ящиков, полиэтилен | 1820 | 2041 | 74х41х56 см |
| Электродвигатель АИР 132 S4 У2 7,5кВт, 1500 об/мин.. ІМ1081 | 13 | 13 деревянных решетчатых ящиков, полиэтилен | 832 | 871 | 65х36х41 см |
| Электродвигатель АИР160М8 У2 11кВт, 750 об/мин.. ІМ1081 | 1 | 1 деревянный решетчатый ящик, полиэтилен | 147,8 | 160 | 74х41х42 см |
| Электродвигатель АИР63А4 У2 0,25кВт, 1500 об/мин.. ІМ2081 | 1 | 1 картонная коробка | 5 | 5,2 | 18х26х23 см |
| ИТОГО | 28 | 28 | 2804,8 кг | 3077,2 кг |  |