## ICMS (hidden)
პროექტის მახასიათებლები | მაჩვენებლები
პროექტის დასახელება
ანგარიშის სტატუსი | საორიენტაციო ღირებულება | საორიენტაციო ღირებულება
ანგარიშის თარიღი |  | სატენდერო ღირებულება
ანგარიშის რევიზიის № |  | მშენებლობის ღირებულება
პროექტის ზოგადი აღწერილობა |  | სამშენებლობო ღირებულება
• დამკვეთის დასახელება
• ძირითადი პროექტის ტიპი
• ზოგადი აღწერილობა |  | შენობა
პროექტის მდებარეობა |  | გზა,მაგისრალი,ასაფრენი ზოლი
დამატებითი პროექტის ტიპი |  | რკინიგზა
ენა | GEO | ხიდი
მშენებლობის ღირებულების დონე |  | გვირაბი
ISO ვალუტის კოდი | (GEL) ₾ | waste water treatment works
ერთეული ფასების საფუძველი | fixed unit rates ¦ unit rates subject to fluctuating adjustment | water treatment works
ძირითადი ვალუტა | (GEL) ₾ | pipelines
Construction Cost Currency Conversion |  | wells and boreholes
Conversion date |  | power-generating plants
Exchange rates | 1 | chemical plants
Construction Programme |  | refineries
Project status | initiation and concept phase ¦ design phase ¦ construction and commissioning phase ¦ complete | dams and reservoirs
Construction period |  | mines and quarries
• Number of months |  | common
• Start date (planned or actual) |  | other stated
• End date (planned or actual)
Site
Existing site status
• state of use | greenfield ¦ brownfield
• type of use | urban ¦ rural ¦ agricultural
Legal status of site | freehold ¦ leasehold ¦ joint venture ¦ not owned ¦ other stated
Site topography | principally flat ¦ principally hilly ¦ mountainous ¦ offshore ¦ other stated
Ground conditions (predominant) | soft ¦ rocky ¦ reclaimed ¦ submerged ¦ swampy
Seismic zones (state more than one if applicable based on location)
Site conditions and constraints
• access problems | difficult ¦ average ¦ easy
• extreme climatic conditions | difficult ¦ average ¦ easy
• environmental constraints | difficult ¦ average ¦ easy
• statutory planning constraints | difficult ¦ average ¦ easy
Construction Procurement
Funding | private ¦ public ¦ public and private in partnership
Project delivery
• pricing method | lump sum ¦ stipulated price ¦ re-measurement ¦ cost reimbursement ¦ other stated
• mode of procurement | design bid build ¦ design and build (turnkey) ¦ build operate and transfer ¦ public private partnership ¦ management contracting ¦ construction management ¦ engineer procure construct ¦ target ¦ other stated
• joint venture foreign Constructor | yes ¦ no
• predominant source of Constructors | local ¦ foreign
Life Cycle Cost Related
Life cycle costing
• purpose | for a business case ¦ for option appraisals ¦ for producing a sinking fund ¦ for cost analysis ¦ other stated
• method of presentation of costs | net present value
• common date (to which all costs are discounted or compounded)
• project status at common date | initiation and concept phase ¦ design phase ¦ construction and commissioning phase ¦ in use ¦ close to end of life
• discount rate | real discount rate ¦ nominal discount rate
Expected constructed asset life span after completion of construction | design life ¦ alternative life span
Period of analysis for life cycle costing
• until | end of life ¦ end of interest
• from | • to
• number of months l years
Primary usage type constraints affecting expected life and life cycle costs (if applicable)
• hours of operation (e.g. office hours 9 to 5.30 Monday to Friday)
• access restrictions
• environmental
• statutory
• contractual
• others
Renewals planned (during period of analysis)
• scope of renewal (stating key Cost Groups/Sub-Groups included)
• respective cycle (e.g. every 5 years)
• number of renewal cycles included (during the period of analysis)
End of Life Costs
• handback obligations at end of life/ period of analysis (if applicable)
Table 4: Buildings
Code
Local functional classification standard
• name of standard
• code number of construction
Works
Functional type | residential ¦ office ¦ commercial ¦ shopping centre ¦ industrial ¦ hotel ¦ car park ¦ warehouse ¦ educational ¦ hospital ¦ airport terminal ¦ railway station ¦ ferry terminal ¦ plant facility ¦ other stated
Nature | new build ¦ major adaptation ¦ temporary
Grade (qualitative description to be read in conjunction with the location) | ordinary quality ¦ medium quality ¦ high quality
Hotel grade | international below 4-star ¦ international 4-star ¦ international 5-star ¦ international over 5-star ¦ local below 4-star ¦ local 4-star ¦ local 5-star ¦ local over 5-star
Environmental grade
• grade and name of environmental certification
• status | targeted ¦ achieved ¦ none
Principal design features
• structural (predominant) | timber ¦ concrete ¦ steel ¦ load bearing masonry ¦ other stated
• external walls (predominant) | stone ¦ brick/block ¦ render/block ¦ curtain walling ¦ other stated
• environmental control | non-air conditioned ¦ air conditioning
• degree of prefabrication | less than 25% ¦ up to 50% ¦ up to 75% ¦ up to 100%, of Construction Costs
• major prefabricated work | suites (inclusive of toilets, kitchens and the like) ¦ standalone toilets, bathrooms, shower rooms and the like ¦ standalone kitchens ¦ classrooms ¦ heathcare rooms ¦ operating theatres ¦ plant rooms, pipe ducts and the like ¦ soundproof rooms ¦ computer rooms ¦ cold rooms ¦ kiosks ¦ balconies ¦ corridors ¦ staircases ¦ other stated
Project Complexity
• shape (on plan) | circular, elliptical or similar ¦ square, rectangular, or similar ¦ complex
• shape (vertical section) | circular, elliptical or similar ¦ square, rectangular, or similar ¦ complex
• design | simple ¦ bespoke ¦ complex
• method of working | sectional completion ¦ out-of-hours working ¦ confined working ¦ other stated
Design life
Average height of site above or below sea level
Dimensions (overall length × width × height of each building to highest point of the building)
Typical storey height (floor level to floor level)
Other storey heights and applicable floors
Number of storeys above ground (qualitative description to be read in conjunction with the location) | house ¦ low rise ¦ medium rise ¦ high rise
Number of storeys above ground (quantitative) | specific number 0–3 ¦ 4–7 ¦ 8–20 ¦ 21–30 ¦ 31–50 ¦ over 50
Number of storeys below ground | specific number
Project Quantities
Site area (within legal boundary of building site, excluding temporary working areas outside the site)
Covered area on plan
Gross external floor area as IPMS 1 (EXTERNAL)
Gross internal floor area as IPMS 2 (INTERNAL)
Functional units | number of occupants ¦ number of bedrooms ¦ number of hospital beds ¦ number of hotel rooms ¦ number of car parking spaces ¦ number of classrooms ¦ number of students ¦ number of passengers ¦ number of boarding gates ¦ other stated
Table 5: Roads, Runways and Motorways
Code
Local functional classification standard
• name of standard
• code number of construction
Works
Functional type | motorway ¦ highway ¦ freeway ¦ expressway ¦ road ¦ lane ¦ runway ¦ hardstanding
Nature | new build ¦ major adaptation ¦ temporary
Environmental grade
• grade and name of environmental certification
• status | targeted ¦ achieved ¦ none
Principal design features
• position | at grade ¦ in cutting ¦ on embankment ¦ elevated
• design speed | 60
• number of carriageways
• number of lanes per carriageway
• lane width
• hard shoulders | yes ¦ no
• footways | yes ¦ no
• footway width
• surfacing | flexible construction ¦ concrete pavement
• vertical profile | switchbacks ¦ undulating ¦ flat
• plan profile | straight ¦ winding
Project Complexity
• number of grade-separated intersections
• number of at-grade intersections
• number of crossings over other roads, railways, waterways, valleys and the like
• number of access ramps
Design life
Altitude
• minimum height of passageway above or below sea level
• maximum height of passageway above or below sea level
Dimensions
Total width of metalled surface of each road, runway or motorway (including hard shoulders but excluding footways)
Project Quantities
Total length (between two places, irrespective of number of lanes)
Equated lane length (being the length of all lanes along the route, including those in passing loops, sidings and depots reduced to a single length)
Total paved area
Functional units
• capacity
Table 7: Bridges
Code
Local functional classification standard
• name of standard
• code number of construction
Works
Functional type | roads ¦ rail ¦ conveyors ¦ pipeline ¦ canal ¦ pedestrians ¦ other stated
Nature | new build ¦ major adaptation ¦ temporary
Environmental grade
• grade and name of environmental certification
• status | targeted ¦ achieved ¦ none
Principal design features
• support | arch ¦ post and beam ¦ cantilever ¦ suspension ¦ cable-stayed ¦ other stated
• mobility | fixed ¦ movable ¦ temporary
• materials | natural materials ¦ wood ¦ concrete ¦ steel ¦ advanced materials ¦ other stated
Types of obstacles crossed | river and canal ¦ roads and motorways ¦ railways ¦ other stated
Project Complexity
• curvature (predominant) | straight ¦ curved
• number of access ramps
• number each of abutments/piers/towers with foundations in water
• number each of abutments/piers/towers with foundations not in water
Design life
Altitude
• average height of deck above or below sea level
Dimensions
• width (including walkways, hard shoulders and the like)
• maximum height above the lowest point land/water
• minimum clearance height
Project Quantities
Deck length measured from face to face of abutments
Surface area of deck
Functional units
• capacity | vehicles ¦ litres ¦ gallons ¦ tonnes ¦ tons per hour

## გათბობა გაგრილება
N | სამუშაოების დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდ
1 | 3 | 4 | 6
გათბობა-გაგრილება
1 | ბუნებრივ აირზე მომუშავე კედლის საკონდენსაციო ქვაბი, ინტეგრირებული საცირკულაციო ტუმბოთი N=100kw | კომპლექტი | 2
2 | ქვაბის სამონტაჟო კომპლექტი | კომპლექტი | 2
3 | ქვაბის საკვამურის კომპლექტი | კომპლექტი | 2
4 | ჰიდრომოდული Ø 200mm. H=0.8m. დამცელელი ვენტილით და ჰაერგამშვებით. | კომპლექტი | 1
5 | ჩილერი ჰაერის კონდენსატორით N=80kw. წყლის სამუშაო ტემპერატურა: 7/12℃ | კომპლექტი | 2
6 | ჩილერის ანტივიბრაციული სადგამი. | კომპლექტი | 2
7 | გამანაწილებელი კოლექტორი Ø 150 L=1.5m. დამცლელი ვენტილით, ჰაერგამშვებით, თერმომანომეტრით კომპლექტში. | კომპლექტი | 2
8 | ჰიდრომოდული Ø 300mm. H=1.2m. დამცელელი ვენტილით და ჰაერგამშვებით. | კომპლექტი | 1
9 | საცირკულაციო ტუმბო სიხშირული მართვით (1.1) L=4.5m3/h H=6m | კომპლექტი | 2
10 | საცირკულაციო ტუმბო სიხშირული მართვით (1.2) L=3.2m3/h H=6m | კომპლექტი | 1
11 | საცირკულაციო ტუმბო სიხშირული მართვით (1.3) L=5.0m3/h H=18m | კომპლექტი | 1
12 | საცირკულაციო ტუმბო სიხშირული მართვით (2.1) L=14m3/h H=8m | კომპლექტი | 2
13 | საცირკულაციო ტუმბო სიხშირული მართვით (2.2) L=18m3/h H=18m | კომპლექტი | 1
14 | საფართოებელი ჭურჭელი V=120l P=10 bar | კომპლექტი | 1
15 | საფართოებელი ჭურჭელი V=30l P=10 bar | კომპლექტი | 1
16 | პანელური რადიატორი L=0.6m, H=0.6m | კომპლექტი | 6
17 | რადიატორის ვენტილების კომპლექტი, თერმოთავით. | კომპლექტი | 6
18 | სპლიტ ტიპის ინვერტორული კონდიციონერი. შიდა და გარე ბლოკ. დისტანციური მართვის პულტით. 12 000 BTU | კომპლექტი | 2
19 | სპილენძის მილი იზოლაციით Ø 6.35mm. | გრძ. მ. | 6
20 | სპილენძის მილი იზოლაციით Ø 9.53mm. | გრძ. მ. | 6
21 | ორმილოვანი არხული ტიპის ფანკოილი. კონდენსატის ტუმბოთი. MKT600G | კომპლექტი | 2
22 | ორმილოვანი კასეტური ტიპის ფანკოილი. კონდენსატის ტუმბოთი. MKD300 | კომპლექტი | 3
23 | ორმილოვანი არხული ტიპის ფანკოილი. კონდენსატის ტუმბოთი. MKT200G (არსებული) | კომპლექტი | 5
24 | ორმილოვანი არხული ტიპის ფანკოილი. კონდენსატის ტუმბოთი. MKT300G (არსებული) | კომპლექტი | 20
25 | ორმილოვანი არხული ტიპის ფანკოილი. კონდენსატის ტუმბოთი. MKT400G (არსებული) | კომპლექტი | 12
26 | ორმილოვანი არხული ტიპის ფანკოილი. კონდენსატის ტუმბოთი. MKT500G (არსებული) | კომპლექტი | 4
27 | ორმილოვანი არხული ტიპის ფანკოილი. კონდენსატის ტუმბოთი. MKT600G (არსებული) | კომპლექტი | 2
28 | ორმილოვანი კასეტური ტიპის ფანკოილი. კონდენსატის ტუმბოთი. MKD300 (არსებული) | კომპლექტი | 1
29 | ორმილოვანი კასეტური ტიპის ფანკოილი. კონდენსატის ტუმბოთი. MKD500 (არსებული) | კომპლექტი | 6
30 | ორმილოვანი კასეტური ტიპის ფანკოილი. კონდენსატის ტუმბოთი. MKD1200 (არსებული) | კომპლექტი | 2
31 | ფანკოილის დისტანციური მართვის პულტი | კომპლექტი | 12
32 | ფანკოილის მართვის პანელი | კომპლექტი | 45
33 | ფანკოილების სამაგრი კომპლექტი | კომპლექტი | 57
34 | მეტალის მილი DN 65mm. | გრძ. მ. | 28
35 | მეტალის მილი DN 125mm. | გრძ. მ. | 18
36 | მეტალის მუხლი DN 65mm. | ცალი | 12
37 | მეტალის მუხლი DN 125mm. | ცალი | 6
38 | მეტალის გადამყვანი DN 65-125mm. | ცალი | 4
39 | მეტალის მილტუჩი DN 65mm. | ცალი | 30
40 | მეტალის მილტუჩი DN 125mm. | ცალი | 16
41 | პოლიპროპილენის მილტუჩი Ø 63mm. | ცალი | 26
42 | პოლიპროპილენის მილტუჩი Ø 90mm. | ცალი | 22
43 | მინაბოჭკოვანი პოლიპროპილენის მილი Ø 25mm. PN20. | გრძ. მ. | 320
44 | მინაბოჭკოვანი პოლიპროპილენის მილი Ø 32mm. PN20. | გრძ. მ. | 210
45 | მინაბოჭკოვანი პოლიპროპილენის მილი Ø 40mm. PN20. | გრძ. მ. | 150
46 | მინაბოჭკოვანი პოლიპროპილენის მილი Ø 50mm. PN20. | გრძ. მ. | 90
47 | მინაბოჭკოვანი პოლიპროპილენის მილი Ø 75mm. PN20. | გრძ. მ. | 10
48 | მინაბოჭკოვანი პოლიპროპილენის მილი Ø 90mm. PN20. | გრძ. მ. | 70
49 | პოლიპროპილენის მილების ფიტინგები Ø 25mm - Ø 90mm (მილების ღირებულების 40%) | კომპლექტი | 1
50 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 25mm მილისთვის | გრძ. მ. | 320
51 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 32mm მილისთვის | გრძ. მ. | 210
52 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 40mm მილისთვის | გრძ. მ. | 150
53 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 50mm მილისთვის | გრძ. მ. | 90
54 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 75mm მილისთვის | გრძ. მ. | 10
55 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 90mm მილისთვის | გრძ. მ. | 70
56 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 65mm მილისთვის | გრძ. მ. | 28
57 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. Ø 125mm მილისთვის | გრძ. მ. | 18
58 | სამაგრი Ø 25mm მილისთვის | ცალი | 480
59 | სამაგრი Ø 32mm მილისთვის | ცალი | 315
60 | სამაგრი Ø 40mm მილისთვის | ცალი | 225
61 | სამაგრი Ø 50mm მილისთვის | ცალი | 315
62 | სამაგრი Ø 63mm მილისთვის | ცალი | 225
63 | სამაგრი Ø 75mm მილისთვის | ცალი | 15
64 | სამაგრი Ø 90mm მილისთვის | ცალი | 105
65 | სამაგრი DN 65mm მილისთვის | ცალი | 42
66 | სამაგრი DN 125mm მილისთვის | ცალი | 27
67 | ნაკადის რელე Ø 65mm | ცალი | 2
68 | ამერიკანკა Ø 25mm | ცალი | 188
69 | ამერიკანკა Ø 32mm | ცალი | 40
70 | ამერიკანკა Ø 40mm | ცალი | 20
71 | ბურთულიანი ვენტილი Ø 25mm | ცალი | 150
72 | ბურთულიანი ვენტილი Ø 32mm | ცალი | 35
73 | ბურთულიანი ვენტილი Ø 40mm | ცალი | 16
74 | ბურთულიანი ვენტილი Ø 50mm | ცალი | 15
75 | ჩამკეტი ურდული მილტუჩით Ø 63mm | ცალი | 9
76 | ჩამკეტი ურდული მილტუჩით Ø 90mm | ცალი | 3
77 | ჩამკეტი ურდული მილტუჩით DN 65mm | ცალი | 8
78 | ჩამკეტი ურდული მილტუჩით DN 125mm | ცალი | 6
79 | ბალანსირებადი ვენტილი Ø 25mm | ცალი | 47
80 | ბალანსირებადი ვენტილი Ø 32mm | ცალი | 10
81 | ბალანსირებადი ვენტილი Ø 40mm | ცალი | 1
82 | ბალანსირებადი ვენტილი Ø 63mm | ცალი | 1
83 | ბალანსირებადი ვენტილი Ø 90mm | ცალი | 1
84 | დამცლელი ვენტილი Ø 20mm | ცალი | 60
85 | ორსვლიანი სარქველი ელექტრო ამძრავით Ø 25mm | ცალი | 37
86 | ორსვლიანი სარქველი ელექტრო ამძრავით Ø 32mm | ცალი | 10
87 | სამსვლიანი სარქველი ელექტრო ამძრავით Ø 25mm | ცალი | 10
88 | სამსვლიანი სარქველი ელექტრო ამძრავით Ø 40mm | ცალი | 1
89 | უკუსარქველი Ø 40mm | ცალი | 1
90 | უკუსარქველი Ø 63mm | ცალი | 1
91 | უკუსარქველი Ø 90mm | ცალი | 1
92 | უკუსარქველი DN 65mm | ცალი | 2
93 | ფილტრი Ø 25mm | ცალი | 47
94 | ფილტრი Ø 32mm | ცალი | 10
95 | ფილტრი Ø 40mm | ცალი | 3
96 | ფილტრი Ø 63mm | ცალი | 1
97 | ფილტრი Ø 90mm | ცალი | 1
98 | ფილტრი DN 65mm | ცალი | 2
99 | PPR მუფტა გარე ხრახნით Ø 25mm | ცალი | 100
100 | PPR მუფტა გარე ხრახნით Ø 32mm | ცალი | 26
101 | მოქნილი მილი Ø 25mm. 20სმ | ცალი | 94
102 | მოქნილი მილი Ø 32mm. 20სმ | ცალი | 20
103 | ანკერი Ø 8mm | ცალი | 1400
104 | ანკერი Ø 10mm | ცალი | 400
105 | ხრახნიანი ღერო Ø 8mm | გრძ. მ. | 560
106 | ხრახნიანი ღერო Ø 10mm | გრძ. მ. | 160
107 | ქანჩი საყელოთი Ø 8mm | ცალი | 2800
108 | ქანჩი საყელოთი Ø 10mm | ცალი | 800
109 | ლითონის პერფორირებული პროფილი | გრძ. მ. | 150
110 | საკომუნიკაციო კაბელი რვაწვერა | გრძ. მ. | 250
111 | დამცლელი ვენტილი Ø 25mm | ცალი | 65
112 | თერმომანომეტრი, ჩამკეტი ვენტილით | ცალი | 10
113 | კონდენსატის მილი PVC Ø32 | გრძ. მ. | 350
114 | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარი 0.5mm (გარე მილების კლადინგისთვის) | მ² | 15
115 | დამხმარე მასალები (მთლიანი ღირებულების 3%) | კომპლექტი | 1

## ვენტილაცია
N | სამუშაოების დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდ
1 | 3 | 4 | 6
1
ვენტილაცია
1 | მოდინებითი ვენტილატორი L=200m3/h, 60პა. | კომპლექტი | 3
2 | გამწოვი ვენტილატორი L=200m3/h. 80პა. | კომპლექტი | 4
3 | სან.კვანძის გამწოვი ვენტილატორი 240m3/h. 80პა. (E.F.#1) | კომპლექტი | 1
4 | სან.კვანძის გამწოვი ვენტილატორი 160m3/h. 60პა. (E.F.#6) | კომპლექტი | 1
5 | სან.კვანძის გამწოვი ვენტილატორი 400m3/h. 120პა. (E.F.#4) | კომპლექტი | 1
6 | სან.კვანძის გამწოვი ვენტილატორი 480m3/h. 120პა. (E.F.#3), (E.F.#5) | კომპლექტი | 2
7 | სან.კვანძის საყოფაცხოვრებო გამწოვი ვენტილატორი 80m3/h. 50პა. (E.F.#2) | კომპლექტი | 1
8 | ვენტილატორების სამაგრი კომპლექტი | კომპლექტი | 12
9 | ანტივიბრაციული გადამყვანი ვენტილატორისთვის | კომპლექტი | 12
10 | ჰაერსატარის ხმაურდამხშობი 200x200 | კომპლექტი | 1
11 | ჰაერსატარის ხმაურდამხშობი d200 | კომპლექტი | 9
12 | ჰაერსატარის ხმაურდამხშობი d160 | კომპლექტი | 1
13 | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარი 0.55mm | მ² | 480
14 | ხრადი ჰაერსატარი d160 | გრძ. მ. | 15
15 | ხრადი ჰაერსატარი d200 | გრძ. მ. | 50
16 | 13mm კაუჩუკის შეფუთვა. | მ² | 480
17 | ანკერი Ø 8mm | ცალი | 1300
18 | ხრახნიანი ღერო Ø 8mm | გრძ. მ. | 520
19 | ქანჩი საყელოთი Ø 8mm | ცალი | 2600
20 | ლითონის პერფორირებული პროფილი | გრძ. მ. | 90
21 | მარეგულირებელი დამპერი d160 | ცალი | 3
22 | მარეგულირებელი დამპერი d200 | ცალი | 1
23 | მარეგულირებელი დამპერი 300x200 | ცალი | 1
24 | მოდინების სავენტილაციო გისოსი 600x600 | ცალი | 77
25 | გამწოვი სავენტილაციო გისოსი 600x600 | ცალი | 75
26 | გამწოვი ჰეპა ფილტრი, ქარხნული სამონტაჟო შემრევი ბოქსით 600x600 | ცალი | 1
27 | სან. კვანძების გამწოვი სავენტილაციო გისოსი d125 | ცალი | 23
28 | ფასადის გისოსი 350x250 | ცალი | 1
29 | ფასადის გისოსი 250x250 | ცალი | 1
30 | ფასადის გისოსი d250 | ცალი | 7
31 | ფასადის გისოსი d200 | ცალი | 1
32 | ფასადის გისოსი d160 | ცალი | 1
33 | ფასადის გისოსი d125 | ცალი | 1
34 | დამხმარე მასალები (მთლიანი ღირებულების 5%) | კომპლექტი | 1
კვამლგამწოვი სისტემა
1 | კვამლგამწოვი ვენტილატორი 8 000m3/h. 250პა. 400°C 120წთ. | კომპლექტი | 2
2 | დამწნეხი ვენტილატორი 6 000m3/h. 100პა. 400°C 120წთ. | კომპლექტი | 4
3 | ანტივიბრაციული გადამყვანი ვენტილატორისთვის | კომპლექტი | 6
4 | ვენტილატორის ანტივიბრაციული სამაგრი კომპლექტი. | კომპლექტი | 6
5 | მოტორიზირებული სახანძრო დამპერი 400°C 120წთ. 700x250. 24v | ცალი | 8
6 | მეტალის სავენტილაციო გისოსი 400°C 120წთ. 700x250 | ცალი | 12
7 | ფოლადის მოთუთიებული ჰაერსატარი. 1.2mm | მ² | 210
8 | ქვაბამბის შეფუთვა 50მმ. | მ² | 210
9 | მოთუთიებული ჰაერსატარი 0.5mm (კლადინგისთვის) | მ² | 240
10 | ანკერი Ø 10mm | ცალი | 250
11 | ხრახნიანი ღერო Ø 10mm | გრძ. მ. | 125
12 | ქანჩი საყელოთი Ø 10mm | ცალი | 1000
13 | ლითონის პერფორირებული პროფილი | გრძ. მ. | 80
14 | დამხმარე მასალები (მთლიანი ღირებულების 3%) | კომპლექტი | 1

## ხანძარქრობა
N | ნახაზის კოდი | სამუშაოების დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდ
1 | 2 | 3 | 4 | 6
1
ხანძარქრობა (I სართული)
1 |  | მეტალის უნაკერო მილი Ø 25mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 180
2 |  | მეტალის უნაკერო მილი Ø 32mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 16
3 |  | მეტალის უნაკერო მილი Ø 40mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 30
4 |  | მეტალის უნაკერო მილი Ø 50mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 104
5 |  | მეტალის უნაკერო მილი Ø 65mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 30
6 |  | მეტალის უნაკერო მილი Ø 80mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 17
7 |  | მეტალის უნაკერო მილი Ø 100mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 4
8 |  | მეტალის უნაკერო მილი Ø 150mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 6
9 |  | მეტალის უნაკერო მილი გოფრირებული გარსაცმით (მიწაში მოსაწყობი) Ø 150mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 85
10 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 25mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 225
11 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 32mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 20
12 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 40mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 37.5
13 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 50mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 130
14 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 65mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 37.5
15 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 80mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 21.25
16 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 150mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 7.5
17 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი განმბრჯენი ტროსით Ø 25mm. | გრძ. მ. | 45
18 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი განმბრჯენი ტროსით Ø 32mm. | გრძ. მ. | 4
19 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი განმბრჯენი ტროსით Ø 40mm. | გრძ. მ. | 7.5
20 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი განმბრჯენი ტროსით Ø 50mm. | გრძ. მ. | 26
21 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი განმბრჯენი ტროსით Ø 65mm. | გრძ. მ. | 7.5
22 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი განმბრჯენი ტროსით Ø 80mm. | გრძ. მ. | 4.25
23 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი განმბრჯენი ტროსით Ø 150mm. | გრძ. მ. | 1.5
24 |  | ძენძი | კომპლექტი | 1
25 |  | თხევადი პაკლი | კომპლექტი | 1
26 |  | ანკერი Ø 8mm | ცალი | 300
27 |  | ანკერი Ø 10mm | ცალი | 140
28 |  | ხრახნიანი ღერო 8mm | გრძ. მ. | 180
29 |  | ხრახნიანი ღერო 10mm | გრძ. მ. | 84
30 |  | ქანჩი საყელოთი 8mm | ცალი | 900
31 |  | ქანჩი საყელოთი 10mm | ცალი | 420
32 |  | მეტალის მუხლი-25 (Fe-35 Series) | ცალი | 102
33 |  | მეტალის მუხლი-40 (Fe-35 Series) | ცალი | 3
34 |  | მეტალის მუხლი-50 (Fe-35 Series) | ცალი | 12
35 |  | მეტალის მუხლი-65 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
36 |  | მეტალის მუხლი-150 (Fe-35 Series) | ცალი | 8
37 |  | სამკაპი ტესებრი-25/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 30
38 |  | სამკაპი ტესებრი-32/32/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 4
39 |  | სამკაპი ტესებრი-40/40/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 8
40 |  | სამკაპი ტესებრი-40/40/50 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
41 |  | სამკაპი ტესებრი-50/50/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 5
42 |  | სამკაპი ტესებრი-50/50 (Fe-35 Series) | ცალი | 8
43 |  | სამკაპი ტესებრი-50/50/65 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
44 |  | სამკაპი ტესებრი-65/65/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 8
45 |  | სამკაპი ტესებრი-65/65/40 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
46 |  | სამკაპი ტესებრი-65/65/50 (Fe-35 Series) | ცალი | 3
47 |  | სამკაპი ტესებრი-80/80/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 8
48 |  | სამკაპი ტესებრი-80/80/40 (Fe-35 Series) | ცალი | 4
49 |  | სამკაპი ტესებრი-80/80/65 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
50 |  | სამკაპი ტესებრი-80/80/100 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
51 |  | სამკაპი ტესებრი-100/100/25(Fe-35 Series) | ცალი | 2
52 |  | სამკაპი ტესებრი-100/100/50(Fe-35 Series) | ცალი | 2
53 |  | სამკაპი ტესებრი-150/150/100 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
54 |  | ჯვარედინა-40/40/25/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 4
55 |  | ჯვარედინა-50/50/25/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
56 |  | ჯვარედინა-65/65/25/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
57 |  | გადამყვანი-25/16 (Fe-35 Series) | ცალი | 67
58 |  | გადამყვანი-32/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 4
59 |  | გადამყვანი-40/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 9
60 |  | გადამყვანი-40/32 (Fe-35 Series) | ცალი | 4
61 |  | გადამყვანი-50/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
62 |  | გადამყვანი-50/40 (Fe-35 Series) | ცალი | 6
63 |  | გადამყვანი-65/50 (Fe-35 Series) | ცალი | 4
64 |  | გადამყვანი-80/65 (Fe-35 Series) | ცალი | 3
65 |  | ქვედა მიმართულების სპრინკლერი 68°C | ცალი | 67
66 |  | FM200 რეაგენტის მოდული 33კგ (სასერვერო) | ცალი | 2
67 |  | სახანძრო კარადა 25მ. შლანგით, ვენტილით და ცეცხლმაქრით | ცალი | 3
68 |  | წყლის ნაკადის მაკონტროლებელი რელე(Flow switch) Ø100 | ცალი | 1
69 |  | ჩამკეტი ურდული სასიგნალო კონტაქტით Ø100 | ცალი | 1
70 |  | უკუსარქველი Ø100 | ცალი | 1
71 |  | მანომეტრი ჩამკეტი ვენტილით Ø20 | ცალი | 1
72 |  | დამცლელი ვენტილი Ø50 | ცალი | 1
73 |  | დამცლელი ვენტილი(სისტემის გამოსარეცხად) Ø25 | ცალი | 3
74 |  | ხრადი მილი სამაგრით, (შეკიდულ ჭერში სამაგრი) | ცალი | 67
75 |  | დამხმარე მასალა (ღირებულების 5%) | კომპლექტი | 1
ხანძარქრობა (II სართული)
1 |  | მეტალის უნაკერო მილი Ø 25mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 185
2 |  | მეტალის უნაკერო მილი Ø 32mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 5
3 |  | მეტალის უნაკერო მილი Ø 40mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 22
4 |  | მეტალის უნაკერო მილი Ø 50mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 87
5 |  | მეტალის უნაკერო მილი Ø 65mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 21
6 |  | მეტალის უნაკერო მილი Ø 80mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 20
7 |  | მეტალის უნაკერო მილი Ø 150mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 5
8 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 25mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 231.25
9 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 32mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 6.25
10 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 40mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 27.5
11 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 50mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 108.75
12 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 65mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 26.25
13 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 80mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 25
14 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 150mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 6.25
15 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი განმბრჯენი ტროსით Ø 25mm. | გრძ. მ. | 46.25
16 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი განმბრჯენი ტროსით Ø 32mm. | გრძ. მ. | 1.25
17 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი განმბრჯენი ტროსით Ø 40mm. | გრძ. მ. | 5.5
18 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი განმბრჯენი ტროსით Ø 50mm. | გრძ. მ. | 21.75
19 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი განმბრჯენი ტროსით Ø 65mm. | გრძ. მ. | 5.25
20 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი განმბრჯენი ტროსით Ø 80mm. | გრძ. მ. | 5
21 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი განმბრჯენი ტროსით Ø 150mm. | გრძ. მ. | 1.25
22 |  | ძენძი | კომპლექტი | 1
23 |  | თხევადი პაკლი | კომპლექტი | 1
24 |  | ანკერი Ø 8mm | ცალი | 280
25 |  | ანკერი Ø 10mm | ცალი | 150
26 |  | ხრახნიანი ღერო 8mm | გრძ. მ. | 168
27 |  | ხრახნიანი ღერო 10mm | გრძ. მ. | 90
28 |  | ქანჩი საყელოთი 8mm | ცალი | 840
29 |  | ქანჩი საყელოთი 10mm | ცალი | 450
30 |  | მეტალის მუხლი-25 (Fe-35 Series) | ცალი | 130
31 |  | მეტალის მუხლი-40 (Fe-35 Series) | ცალი | 6
32 |  | მეტალის მუხლი-50 (Fe-35 Series) | ცალი | 9
33 |  | სამკაპი ტესებრი-25/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 17
34 |  | სამკაპი ტესებრი-32/32/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 3
35 |  | სამკაპი ტესებრი-40/40/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 9
36 |  | სამკაპი ტესებრი-50/50/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 7
37 |  | სამკაპი ტესებრი-50/50/40 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
38 |  | სამკაპი ტესებრი-50/50 (Fe-35 Series) | ცალი | 6
39 |  | სამკაპი ტესებრი-65/65/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 14
40 |  | სამკაპი ტესებრი-65/65/40 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
41 |  | სამკაპი ტესებრი-80/80/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 14
42 |  | სამკაპი ტესებრი-80/80/40 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
43 |  | სამკაპი ტესებრი-80/80/50 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
44 |  | სამკაპი ტესებრი-80/80 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
45 |  | სამკაპი ტესებრი-150/150/80 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
46 |  | ჯვარედინა-40/40/25/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 3
47 |  | გადამყვანი-25/16 (Fe-35 Series) | ცალი | 53
48 |  | გადამყვანი-32/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 3
49 |  | გადამყვანი-40/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 4
50 |  | გადამყვანი-40/32 (Fe-35 Series) | ცალი | 3
51 |  | გადამყვანი-50/40 (Fe-35 Series) | ცალი | 3
52 |  | გადამყვანი-65/50 (Fe-35 Series) | ცალი | 3
53 |  | გადამყვანი-80/65 (Fe-35 Series) | ცალი | 3
54 |  | გადამყვანი-150/80 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
55 |  | ქვედა მიმართულების სპრინკლერი 68°C | ცალი | 53
56 |  | სახანძრო კარადა 25მ. შლანგით, ვენტილით და ცეცხლმაქრით | ცალი | 3
57 |  | წყლის ნაკადის მაკონტროლებელი რელე(Flow switch) Ø80 | ცალი | 1
58 |  | ჩამკეტი ურდული სასიგნალო კონტაქტით Ø80 | ცალი | 1
59 |  | უკუსარქველი Ø80 | ცალი | 1
60 |  | მანომეტრი ჩამკეტი ვენტილით Ø20 | ცალი | 1
61 |  | დამცლელი ვენტილი Ø50 | ცალი | 1
62 |  | დამცლელი ვენტილი(სისტემის გამოსარეცხად) Ø25 | ცალი | 2
63 |  | ხრადი მილი სამაგრით, (შეკიდულ ჭერში სამაგრი) | ცალი | 53
64 |  | დამხმარე მასალა (ღირებულების 5%) | კომპლექტი | 1
ხანძარქრობა (III სართული)
1 |  | მეტალის უნაკერო მილი Ø 25mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 177
2 |  | მეტალის უნაკერო მილი Ø 32mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 5
3 |  | მეტალის უნაკერო მილი Ø 40mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 21
4 |  | მეტალის უნაკერო მილი Ø 50mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 93
5 |  | მეტალის უნაკერო მილი Ø 65mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 15
6 |  | მეტალის უნაკერო მილი Ø 80mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 22
7 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 25mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 221.25
8 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 32mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 6.25
9 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 40mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 26.25
10 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 50mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 116.25
11 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 65mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 18.75
12 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი Ø 80mm. (Fe-35 Series) | გრძ. მ. | 27.5
13 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი განმბრჯენი ტროსით Ø 25mm. | გრძ. მ. | 17.7
14 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი განმბრჯენი ტროსით Ø 32mm. | გრძ. მ. | 0.5
15 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი განმბრჯენი ტროსით Ø 40mm. | გრძ. მ. | 2.1
16 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი განმბრჯენი ტროსით Ø 50mm. | გრძ. მ. | 9.3
17 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი განმბრჯენი ტროსით Ø 65mm. | გრძ. მ. | 1.5
18 |  | მეტალის უნაკერო მილის სამაგრი განმბრჯენი ტროსით Ø 80mm. | გრძ. მ. | 2.2
19 |  | ძენძი | კომპლექტი | 1
20 |  | თხევადი პაკლი | კომპლექტი | 1
21 |  | ანკერი Ø 8mm | ცალი | 200
22 |  | ანკერი Ø 10mm | ცალი | 150
23 |  | ხრახნიანი ღერო 8mm | გრძ. მ. | 120
24 |  | ხრახნიანი ღერო 10mm | გრძ. მ. | 90
25 |  | ქანჩი საყელოთი 8mm | ცალი | 600
26 |  | ქანჩი საყელოთი 10mm | ცალი | 450
27 |  | მეტალის მუხლი-25 (Fe-35 Series) | ცალი | 126
28 |  | მეტალის მუხლი-32 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
29 |  | მეტალის მუხლი-40 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
30 |  | მეტალის მუხლი-50 (Fe-35 Series) | ცალი | 12
31 |  | მეტალის მუხლი-80 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
32 |  | სამკაპი ტესებრი-25/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 17
33 |  | სამკაპი ტესებრი-32/32/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 4
34 |  | სამკაპი ტესებრი-40/40/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 6
35 |  | სამკაპი ტესებრი-50/50/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 9
36 |  | სამკაპი ტესებრი-50/50/32 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
37 |  | სამკაპი ტესებრი-50/50 (Fe-35 Series) | ცალი | 4
38 |  | სამკაპი ტესებრი-65/65/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 11
39 |  | სამკაპი ტესებრი-65/65/50 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
40 |  | სამკაპი ტესებრი-80/80/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 12
41 |  | სამკაპი ტესებრი-80/80/40 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
42 |  | სამკაპი ტესებრი-80/80/50 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
43 |  | სამკაპი ტესებრი-80/80 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
44 |  | ჯვარედინა-40/40/25/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
45 |  | გადამყვანი-25/16 (Fe-35 Series) | ცალი | 49
46 |  | გადამყვანი-32/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 4
47 |  | გადამყვანი-40/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 3
48 |  | გადამყვანი-40/32 (Fe-35 Series) | ცალი | 3
49 |  | გადამყვანი-50/25 (Fe-35 Series) | ცალი | 2
50 |  | გადამყვანი-50/40 (Fe-35 Series) | ცალი | 4
51 |  | გადამყვანი-65/50 (Fe-35 Series) | ცალი | 3
52 |  | გადამყვანი-80/65 (Fe-35 Series) | ცალი | 3
53 |  | ქვედა მიმართულების სპრინკლერი 68°C | ცალი | 49
54 |  | სახანძრო კარადა 25მ. შლანგით, ვენტილით და ცეცხლმაქრით | ცალი | 3
55 |  | წყლის ნაკადის მაკონტროლებელი რელე(Flow switch) Ø80 | ცალი | 1
56 |  | ჩამკეტი ურდული სასიგნალო კონტაქტით Ø80 | ცალი | 1
57 |  | უკუსარქველი Ø80 | ცალი | 1
58 |  | მანომეტრი ჩამკეტი ვენტილით Ø20 | ცალი | 1
59 |  | დამცლელი ვენტილი Ø50 | ცალი | 1
60 |  | დამცლელი ვენტილი(სისტემის გამოსარეცხად) Ø25 | ცალი | 2
61 |  | ხრადი მილი სამაგრით, (შეკიდულ ჭერში სამაგრი) | ცალი | 49
62 |  | დამხმარე მასალა (ღირებულების 5%) | კომპლექტი | 1

## ელექტროობა
N | ნახაზის კოდი | სამუშაოების დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდ
1 | 2 | 3 | 4 | 6
1
ფურნიტურა
1 |  | როზეტი დამიწებით | ცალი | 355
2 |  | როზეტი 45x45mm | ცალი | 22
3 |  | გამთიშველი ერთკლავიშა | ცალი | 67
4 |  | გამთიშველი ორკლავიშა | ცალი | 11
5 |  | გამთიშველი სამკლავიშა | ცალი | 2
6 |  | ღრმა სამონტაჟო ბუდე 70mm | ცალი | 345
7 |  | ფურნიტურის ჩარჩო 1 მოდულიანი | ცალი | 174
8 |  | ფურნიტურის ჩარჩო 2 მოდულიანი | ცალი | 93
9 |  | ფურნიტურის ჩარჩო 3 მოდულიანი | ცალი | 49
10 |  | ფურნიტურის ჩარჩო 4 მოდულიანი | ცალი | 2
11 |  | იატაკში ჩასაშენებელი კოლოფი (floor box) 4 მოდულიანი | ცალი | 11
12 |  | არმსტრონგის ტიპის სანათი 36W 600x600 | ცალი | 404
13 |  | წერტილოვანი სანათი 1 (ტექნიკური მონაცემები არ იყო მოწოდებული) | ცალი | 46
14 |  | წერტილოვანი სანათი 2 (ტექნიკური მონაცემები არ იყო მოწოდებული) | ცალი | 3
15 |  | ავარიული სანათი აკუმულატორით 12W | ცალი | 78
16 |  | გამანაწილებელი კოლოფი 103x103x57mm | ცალი | 531
17 |  | გოფრირებული მილი d=16მმ | მეტრი | 4820
18 |  | გოფრირებული მილი d=20მმ | მეტრი | 3120
19 |  | გოფრირებული მილი d=25მმ | მეტრი | 200
20 |  | მეტალის გოფრირებული მილი d=25მმ | მეტრი | 50
21 |  | გოფრირებული მილი d=40მმ | მეტრი | 40
22 |  | გოფრირებული მილი d=50მმ | მეტრი | 20
23 |  | საკლემო ბლოკი უხრახნო მიერთებით 3-ანი (100ც) | კომპლექტი | 50
24 |  | საკლემო ბლოკი უხრახნო მიერთებით 5-ანი (25ც) | კომპლექტი | 50
25 |  | სამონტაჟო მასალები | კომპლექტი | 30
26 |  | კვების ბლოკი 12V | ცალი | 10
კაბელები
27 |  | სპილენძის კაბელი N2XH-FE 180/90 3x1.5მმ2 | მეტრი | 240
28 |  | სპილენძის კაბელი N2XH 3x1.5მმ2 | მეტრი | 7100
29 |  | სპილენძის კაბელი N2XH 3x2.5მმ2 | მეტრი | 5350
30 |  | სპილენძის კაბელი N2XH 5x1.5მმ2 | მეტრი | 20
31 |  | სპილენძის კაბელი N2XH-FE 180/90 5x2.5მმ2 | მეტრი | 440
32 |  | სპილენძის კაბელი N2XH 5x4მმ2 | მეტრი | 300
33 |  | სპილენძის კაბელი N2XH-FE 180/90 5x10მმ2 | მეტრი | 10
34 |  | სპილენძის კაბელი N2XH 5x10მმ2 | მეტრი | 65
35 |  | სპილენძის კაბელი N2XH 5x16მმ2 | მეტრი | 95
36 |  | სპილენძის კაბელი N2XH 4x25+1x16მმ2 | მეტრი | 35
37 |  | სპილენძის კაბელი N2XH 4x35+1x16მმ2 | მეტრი | 70
38 |  | სპილენძის კაბელი N2XH 4x50+1x25მმ2 | მეტრი | 10
39 |  | სპილენძის კაბელი N2XH 4x70+1x35მმ2 | მეტრი | 10
40 |  | სპილენძის კაბელი N2XH 4x95+1x50მმ2 | მეტრი | 70
41 |  | სპილენძის კაბელი N2XH 4x120+1x70მმ2 | მეტრი | 140
42 |  | სპილენძის კაბელი N2XH 4x185+1x95მმ2 | მეტრი | 10
43 |  | სპილენძის დამიწების ტროსი 1x10მმ2 | მეტრი | 40
44 |  | სპილენძის დამიწების ტროსი 1x16მმ2 | მეტრი | 35
45 |  | სპილენძის დამიწების ტროსი 1x70მმ2 | მეტრი | 35
კაბელებელარხი
46 |  | რკინის პერფორირებული კაბელარხი 100x60mm | მეტრი | 240
47 |  | რკინის პერფორირებული კაბელარხი 150x60mm | მეტრი | 5
48 |  | რკინის პერფორირებული კაბელარხი 200x60mm | მეტრი | 95
49 |  | რკინის პერფორირებული კაბელარხი 300x60mm | მეტრი | 40
50 |  | რკინის პერფორირებული კაბელარხი 400x60mm | მეტრი | 50
51 |  | რკინის პერფორირებული კაბელარხი 500x60mm | მეტრი | 15
52 |  | ანკერი Ø 8mm | ცალი | 600
53 |  | ხრახნიანი ღერო Ø 8mm | გრძ. მ. | 180
54 |  | ქანჩი საყელოთი Ø 8mm | ცალი | 1800
55 |  | ლითონის პერფორირებული პროფილი | გრძ. მ. | 130
ელ გამანაწილებელი ფარები და ავტომატები
|  | ელ გამანწილებელი ფარი MDB 650X2000mm/650X2000mm | ცალი | 1
56 |  | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3P 630A 36KA | ცალი | 1
57 |  | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3P 400A 36KA | ცალი | 1
58 |  | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3P 160A 36KA | ცალი | 1
59 |  | RCBO დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 3P+N 125A | ცალი | 1
60 |  | RCBO დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 3P+N 63A 30mA | ცალი | 1
61 |  | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3P 250A 36KA | ცალი | 1
62 |  | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3P 250A 36KA ელექტრო ამძრავით | ცალი | 1
63 |  | ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C80A | ცალი | 1
64 |  | ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C63A | ცალი | 1
65 |  | RCCB დიფერენციალური გაჟონვის რელე 3P+N 32A 30mA | ცალი | 3
66 |  | ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C20A | ცალი | 2
67 |  | RCBO დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 3P+N 20A 30mA | ცალი | 1
68 |  | ავტომატური ამომრთველი MCB 1P C16A | ცალი | 25
69 |  | ავტომატური ამომრთველი MCB 1P C10A | ცალი | 18
70 |  | ავტომატური ამომრთველი MCB 1P C6A | ცალი | 8
FIRE FIGHT
71 |  | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3P 50A | ცალი | 1
72 |  | RCBO დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 3P+N D10A 30mA | ცალი | 6
73 |  | ავტომატური ამომრთველი MCB 1P C6A | ცალი | 2
74 |  | კონტაქტორი 4P 25A | ცალი | 1
75 |  | კონტაქტორი 4P 20A | ცალი | 2
76 |  | კონტაქტორი 1P 16A | ცალი | 1
77 |  | სამონტაჟო მასალები | კომპ. | 3
|  | ელ გამანწილებელი ფარი 555X600mm | ცალი | 1
DB 1.1 MAIN
78 |  | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3P 160A 36KA | ცალი | 1
79 |  | RCBO დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 3P+N 80A 30mA | ცალი | 2
DB 1.1 GEN
80 |  | RCBO დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი 3P+N 16A 30mA | ცალი | 1
81 |  | ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C10A | ცალი | 1
82 |  | ავტომატური ამომრთველი MCB 1P C10A | ცალი | 10
83 |  | სამონტაჟო მასალები | კომპ. | 1
|  | ელ გამანწილებელი ფარი DB 2 GEN 555X930mm | ცალი | 1
84 |  | ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C50A | ცალი | 1
85 |  | RCCB დიფერენციალური გაჟონვის რელე 3P+N 40A 30mA | ცალი | 2
86 |  | RCCB დიფერენციალური გაჟონვის რელე 3P+N 25A 30mA | ცალი | 1
87 |  | ავტომატური ამომრთველი MCB 1P C16A | ცალი | 25
88 |  | ავტომატური ამომრთველი MCB 1P C10A | ცალი | 23
89 |  | ავტომატური ამომრთველი MCB 1P C6A | ცალი | 5
90 |  | სამონტაჟო მასალები | კომპ. | 1
|  | ელ გამანწილებელი ფარი DB 3 GEN 555X930mm | ცალი | 1
91 |  | ავტომატური ამომრთველი MCB 3P C63A | ცალი | 1
92 |  | RCCB დიფერენციალური გაჟონვის რელე 3P+N 40A 30mA | ცალი | 1
93 |  | RCCB დიფერენციალური გაჟონვის რელე 3P+N 32A 30mA | ცალი | 1
94 |  | RCCB დიფერენციალური გაჟონვის რელე 3P+N 25A 30mA | ცალი | 1
95 |  | ავტომატური ამომრთველი MCB 1P C16A | ცალი | 31
96 |  | ავტომატური ამომრთველი MCB 1P C10A | ცალი | 23
97 |  | ავტომატური ამომრთველი MCB 1P C6A | ცალი | 5
98 |  | სამონტაჟო მასალები | კომპ. | 1
გენერატორი
99 |  | დიზელ გენერატორი ინტეგრირებული ATS-ით. 50Hz 150KVA (Standby 150KVA, Prime 135KVA) | ცალი | 1
100 |  | ბეტონის ანტივიბრაციული ბალიში ზომებით 2000x5500x200mm | ცალი | 1
დამიწება
101 |  | პოტენციალთა გამათანაბრებელი სალტე | ცალი | 1
102 |  | დამიწების ზოლოვანა ლენტი (სალტის ზომა 40x4მმ) | მეტრი | 95
103 |  | დამიწების ელექტროდი გალვანური L=25500mm d=20mm | ცალი | 3
104 |  | დამიწების ელექტროდი გალვანური L=3000mm d=20mm | ცალი | 4
105 |  | უნივერსალური სამაგრი | ცალი | 7
106 |  | ჯვარედინა სამაგრი | ცალი | 4
107 |  | ანტიკოროზიული ლენტი | ცალი | 11
108 |  | დამხმარე მასალები (მთლიანი ღირებულების 3%) | კომპ | 1

## სუსტი დენები
N | სამუშაოების დასახელება | განზ. ერთ. | რაოდ
1 | 3 | 4 | 6
1
სახანძრო დეტექცია
1 | სამისამართო კვამლის დეტექტორი | ცალი | 76
2 | სამისამართო თბური დეტექტორი | ცალი | 1
3 | სამისამართო საგანგაშო ღილაკი | ცალი | 14
4 | სამისამართო სახანძრო სირენა | ცალი | 23
5 | სამისამართო სახანძრო სირენა გარე გამოყენების | ცალი | 2
6 | სამისამართო In/Out მოდული | ცალი | 21
7 | დეტექტორის სამონტაჟო ბაზა | ცალი | 77
8 | საევაკუაციო გასასვლელი EXIT | ცალი | 31
9 | კვების ბლოკი UPS 2000 VA | ცალი | 2
10 | სახანძრო კაბელი, JE-H(St)H FE180/E90 - 2x2x1.5 | მეტრი | 1000
11 | სამისამართო პანელი 4 არხიანი | ცალი | 1
12 | დამხმარე მასალები (მთლიანი ღირებულების 8%) | ცალი | 1
ქსელი
1 | Router | ცალი | 1
2 | Managed POE Switch 24-Port | ცალი | 2
3 | Managed POE Switch 48-Port | ცალი | 1
4 | Managed non-POE Switch 24-Port | ცალი | 1
5 | Managed non-POE Switch 48-Port | ცალი | 3
6 | Pach Panel CAT5E FTP | ცალი | 7
7 | Cable Organizer | ცალი | 7
8 | პაჩკორდი Cat5e UTP RJ45 | ცალი | 210
9 | Rack U26 | კომპლექტი | 1
10 | ONLINE UPS; 1KVA/900W | კომპლექტი | 2
11 | ქსელის კაბელი FTP CAT-5e | მეტრი | 9000
12 | გოფრირებული მილი 20მმ. | მეტრი | 4500
13 | RJ45 connector | ცალი | 500
14 | კედელში ჩასაშენებელი ქსელის როზეტი RJ45 1-Port connector | ცალი | 26
15 | კედელში ჩასაშენებელი ქსელის როზეტი RJ45 2-Port connector | ცალი | 46
16 | იატაკში ჩასაშენებელი ქსელის როზეტი RJ45 1-Port connector | ცალი | 4
17 | იატაკში ჩასაშენებელი ქსელის როზეტი RJ45 2-Port connector | ცალი | 13
18 | სამონტაჟო ბუდე 50mm | ცალი | 72
19 | ფურნიტურის ჩარჩო 1 მოდულიანი | ცალი | 72
20 | დამხმარე მასალები (მთლიანი ღირებულების 8%) | ცალი | 1