დანართი N1

ტექნიკური დავალება

წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია

| 1. დამკვეთი | ### ბიზნესცენტრის მართვის დეპარტამენტი |
| --- | --- |
| 2.სარეაბილირაციო ობიექტის მისამართი | ქ. თბილისი, ლამბერტის ვაკე-საბურთალოს ბიზნეს ცენტრი |
| 3. მიზანი | ლამბერტის და მომპერეს ქ. კვეთაზე გამავალი წყალარინების ქსელის გამართული ექსპლუატაცია |
| 4. არსებული მდგომარეობის აღწერილობა | ლამბერტის და მომპერეს ქ კვეთაზე გამავალი წყალარინების ქსელის დ= 200 მმ არის დაახლოების 60 გრძ. მ არის ავარიული. ქსელზე ხშირია ავარიები და საჭიროა აღნიშნული მონაკვეთის ავარიულად შეცვლა. |
| 5. მოთხოვნები | წყალარინების ქსელის ავარიული შეცვლა მოხდეს გათხრითი სამუშაოების წარმოების გარეშე ე. წ. „დახურული მეთოდით“ |
| 6. მეთოდი | დახურული მეთოდით , გათხრის გარეშე |
| 7. დამატებითი პირობები |  |
| 8. სამუშაოების შესრულების ვადა |  |
| 9. თანდართული დოკუმენტების სია | ლამბერტის და მომპერეს ქ კვეთაზე წყალარინების ქსელის ავარიული მონაკვეთის სქემატური ნახაზი |