დანართი N1

ტექნიკური დავალება

წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია

| 1. დამკვეთი | ### ბიზნესცენტრის მართვის დეპარტამენტი |
| --- | --- |
| 2.სარეაბილირაციო ობიექტის მისამართი | ქ. თბილისი, ვაჟა ფშაველა 7 კვ. 3 კორ მიმდებარედ ვაკე-საბურთალოს ბიზნეს ცენტრი |
| 3. მიზანი | ვაჟა ფშაველა 7 კვ. 3 კორ მიმდებარედ გამავალი წყალარინების ქსელის გამართული ექსპლუატაცია |
| 4. არსებული მდგომარეობის აღწერილობა | ვაჟა ფშაველა 7 კვ. 3 კორ მიმდებარედ გამავალი წყალარინების ქსელის დ= 150 მ დაახლოების 10 გრძ. მ და დ= 250 მმ დაახლოების 160 გრძ. მ არის ავარიული. ქსელზე ხშირია ავარიები და საჭიროა აღნიშნული მონაკვეთის ავარიულად შეცვლა. |
| 5. მოთხოვნები | წყალარინების ქსელის ავარიული შეცვლა მოხდეს გათხრითი სამუშაოების წარმოების გარეშე ე. წ. „დახურული მეთოდით“ |
| 6. მეთოდი | დახურული მეთოდით , გათხრის გარეშე |
| 7. დამატებითი პირობები |  |
| 8. სამუშაოების შესრულების ვადა |  |
| 9. თანდართული დოკუმენტების სია | ვაჟა ფშაველა 7 კვ. 3 კორ მიმდებარედ წყალარინების ქსელის ავარიული მონაკვეთის სქემატური ნახაზი |