დანართი N1

ტექნიკური დავალება

წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია

| 1. დამკვეთი | ### ბიზნესცენტრის მართვის დეპარტამენტი |
| --- | --- |
| 2.სარეაბილირაციო ობიექტის მისამართი | ქ. თბილისი, თოფურიას ქ 4 -ის მიმდებერედ ვაკე-საბურთალოს ბიზნეს ცენტრი |
| 3. მიზანი | თოფურიას ქ 4 -ის მიმდებერედ გამავალი წყალარინების ქსელის გამართული ექსპლუატაცია |
| 4. არსებული მდგომარეობის აღწერილობა | თოფურიას ქ 4 -ის მიმდებერედ გამავალი წყალარინების ქსელი დ= 300 მმ არის დაახლოების 80 გრძ. მ და დ= 200 მმ ქსელის დაახლოებით 10 გრძ. მ არის ავარიული. ქსელზე ხშირია ავარიები და საჭიროა აღნიშნული მონაკვეთების შეცვლა. |
| 5. მოთხოვნები | წყალარინების განშტოებების ავარიული შეცვლა მოხდეს გათხრითი სამუშაოების წარმოების გარეშე ე. წ. „დახურული მეთოდით“ |
| 6. მეთოდი | დახურული მეთოდით , გათხრის გარეშე |
| 7. დამატებითი პირობები |  |
| 8. სამუშაოების შესრულების ვადა |  |
| 9. თანდართული დოკუმენტების სია | თოფურიას ქ 4 -ის მიმდებერედ წყალარინების ქსელის ავარიული მონაკვეთის სქემატური ნახაზი |