## დან 1 რეაქტივები
დანართი N1 - ქიმიური რეაქტივები
N | Item N | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-42567 | სადეზინფექციო კონცენტრატი (ჭურჭლისთვის) 1000 მლ | ანტიმიკრობული,ანტიფუგიციდური,ანტივირუციდული აქტივობის მაღალი სპექტრი. | ცალი | 18 |  | 0
2 | Q05A-42566 | სადეზინფექციო კონცენტრატი (ზედაპირებისთვის) 1000 მლ | სარეცხი და სადეზინფექციო კონცენტრატი ალდეჰიდების გარეშე, ანტიმიკრობული აქტივობის მაღალი სპექტრი. | ცალი | 2 |  | 0
3 | Q05A-45263 | ინჰიბიტორი | ნიტრიფიკაციის ჩამხშობი, 50 მლ-იანი | ცალი | 1 |  | 0
4 | Q05A-30138 | ეთილის სპირტი 5 ლ | ქიმიურად სუფთა; სამედიცინო, 96 % | ცალი | 25 |  | 0
5 | Q05A-27852 | ნატრიუმის კარბონატი 0.1 M, 1000 მლ | 0.1 M.ელუენტის კონცენტრატი იონური ქრომატოგრაფისთვის, სერთიფიკატით (sigma) | ცალი | 1 |  | 0
6 | Q05A-27853 | ნატრიუმის ჰიდროკარბონატი 0.1 M, 1000 მლ | 0.1 M. ელუენტის კონცენტრატი იონური ქრომატოგრაფისთვის,სერთიფიკატით (sigma) | ცალი | 1 |  | 0
7 | Q05A-27921 | მულტიელემენტური ანიონური სტანდარტული ნიმუში | მიქსი - F-5 მგ/ლ, Cl-10 მგ/ლ, NO2-25მგ/ლ, NO3-15მგ/ლ, PO4-40მგ/ლ, SO4- 30 მგ/ლ, მატრიცა H2O. 100 მლ, სერთიფიკატით | ცალი | 2 |  | 0 |  | მოწოდება მოხდეს ორ ეტაპად, ექვსთვიანი შუალედით
8 | Q05A-42502 | სიმღვრივის სტანდარტი 200 NTU 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი(ფორმაზინით), სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
9 | Q05A-42503 | სიმღვრივის სტანდარტი 800 NTU 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი(ფორმაზინით), სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
10 | Q05A-42506 | სიმღვრივის სტანდარტი < 0,1 NTU 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი(ფორმაზინით), სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
11 | Q05A-25741 | სიმღვრივის სტანდარტი 20 NTU 500 მლ | სტანდარტული ხსნარი(ფორმაზინით), სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
12 | Q05A-25763 | პესტიციდების სტანდარტი 1 მლ | ქლორორგანული პესტიციდების მიქსი.აუცილებელი კომპონენტები: ალდრინი,დიალდრინი,ჰეპტაქლორი,ჰეპტაქლორეპოქსიდი,თითოეულის კონც. 200 მგ/ლ, გაზური ქრომატოგრაფისთვის. სერთიფიკატით (sigma) | ცალი | 2 |  | 0
13 | Q05A-30199 | ბუფერული ხსნარი PH=7.01 500 მლ | სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
14 | Q05A-30201 | ბუფერული ხსნარი PH=4.01 500 მლ | სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
15 | Q05A-30148 | კალიუმის პერმანგანატი | ფიქსონალი (0.1 N / 0.02 mol/l ) | ცალი | 1 |  | 0
16 | Q05A-27893 | გახსნილი ჟანგბადის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | HACH . დიაპაზონი ≈ 0.3 - 15.0 მგ/ლ O2 ამპულები, (25 ტესტი) | ცალი | 1 |  | 0
17 | Q05A-42501 | ამონიუმის სტანდარტული ნიმუში | 1000 მგ/ლ, 100 მლ, მატრიცა H2O, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
18 | Q05A-27847 | მინერალური ზეთების ნარევი | A და B კომპონენტების შემცველი მინერალური ზეთების ნარევი, გაზური ქრომატოგრაფისთვის, 2 მლ-იანი. სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
19 | Q05A-27796 | ნიტრიტის სტანდარტული ნიმუში | 1000 მგ/ლ,100 მლ, მატრიცა H2O, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
20 | Q05A-53890 | ჰალოძმარმჟავა | (HAA) სტანდარტული ნიმუში.აუცილებელი კომპონენტები: მონო-, დი - და ტრიქლორძმარმჟავები, ბრომქლორძმარმჟავა, ბრომდიქლორძმარმჟავა. თითოეული კომპონენტის კონცენტრაციის დიაპაზონი 100 -2000 მგ/ლ. გაზური ქრომატოგრაფისთვის, 1 მლ-იანი. სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
21 | Q05A-60885 | ადვილადაქროლადი ნივთიერებების სტანდარტული ნიმუში | ანალიტიკური სტანდარტი, ქლოროფორმის 5000 მგ/ლ-იანი ხსნარი მეთანოლში, 1 მლ-იანი, გაზური ქრომატოგრაფისთვის, სერთიფიკატით. | ცალი | 1 |  | 0
22 | Q05A-30141 | ვერცხლისწყლის ნიტრატის მონოჰიდრატი 25 გრ | ქიმიურად სუფთა, >98.5 % | ცალი | 1 |  | 0
23 | Q05A-30134 | გრისის რეაქტივი | ქიმიურად სუფთა, 500 მლ | ცალი | 1 |  | 0
24 | Q05A-25771 | ციანიდების განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | HACH , cat. 2430200; დიაპაზონი 0.002 to 0.240 mg/L ; (CyaniVer 3, 4, and 5 Cyanide Reagent Powder Pillows ) 100 ტესტი | ცალი | 2 |  | 0
25 | Q05A-46131 | ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | COD cuvette test - ISO 15705, დიაპაზონი 0-150 mg/L O2 (25 ტესტი) | ცალი | 5 |  | 0
26 | Q05A-25768 | კალციუმის ქლორიდი 500 გრ | ქიმიურად სუფთა, უწყლო, გრანულები | ცალი | 1 |  | 0
27 | Q05A-42384 | 4- ამინობენზენ სულფონამიდი 100 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
28 | Q05A-25740 | ალუმინის სტანდარტული ნიმუში | 1000 მგ/ლ, 100 მლ, მატრიცა 2% HNO3 , სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
29 | Q05A-30190 | 2,6 დიმეთილფენოლი 25გრ | ქიმიურად სუფთა; | ცალი | 1 |  | 0
30 | Q05A-47558 | EDTA-Na2 | ფიქსონალი (0.1 N / 0.1 mol/l ) | ცალი | 1 |  | 0
31 | Q05A-25758 | ალუმინონი 10 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
32 | Q05A-27832 | ამიაკი 25% 1000 მლ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
33 | Q05A-25766 | ციანიდის სტანდარტული ნიმუში | მატრიცა H2O; 1000 მგ/ლ,100 მლ; სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
34 | Q05A-53764 | სკანდიუმის სტანდარტული ხსნარი | 1000 მგ/ლ, 100 მლ-იანი, მატრიცა 5-7 % HNO3 , ICP-OES-თვის, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
35 | Q05A-27827 | ფერის სტანდარტული ნიმუში | 500 მლ, ფერის ერთეული პლატინა-კობალტის შკალით , 500 გრადუსი. სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
36 | Q05A-25733 | ქლოროფორმი 2.5ლ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
37 | Q05A-25722 | ჰექსანი 2.5ლ | ქრომატოგრაფიული სისუფთავის >99% | ცალი | 1 |  | 0
38 | Q05A-45262 | სულფატების სტანდარტული ნიმუში | 1000 მგ/ლ, 100 მლ, მატრიცა H2O , იონური ქრომატოგრაფისთვის, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
39 | Q05A-53753 | ნესლერის რეაქტივი | ქიმიურად სუფთა, 500 მლ | ცალი | 1 |  | 0
40 | Q05A-27841 | ნატრიუმის თიოსულფატი ხუთწყლიანი 500 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 6 |  | 0
0
Note on G2: Ketevan Kandelaki: განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით

## დან 2 მოწყობილობები
დანართი N2 - დამხმარე მოწყობილობები
N | Item N | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | N10A-27393 | სპეციალური ჩანთა | სინჯების ტრანსპორტირებისათვის. იზოთერმული , 20 ლ-ანი. ტემპერატურის შენარჩუნების ხანგრძლივობა 24 სთ. | ცალი | 2 |  | 0
2 | ახალი | თერმოჰიგრომეტრი | შენობის შიგნით ტემპერატურის და ფარდობითი ტენიანობის განსაზღვრა; ციფრული ეკრანით; ტემპერატურის გაზომვის დიაპაზონი: -10დან_ +60 °C_მდე; ფარდობითი ტენიანობის გაზომვის დიაპაზონი: 10დან _ 99 % მდე; რეზოლუცია 0,1 °C 1 %; ტემპერატურის სიზუსტე _ ±1 °C; ფარდობითი ტენიანობის სიზუსტე _ ±5% ; მოსალოდნელი გაბარიტული ზომები, სიგრძეXსიგანეXსიღრმე, მმ ≈ 110 x 95 x 20; მაგიდაზე დადგმის ან კედელზე მონტაჟის ფუნქციით; მოსალოდნელი წონა ≈ 170 გ; ენერგიის წყარო _ კვების ელემენტები; | ცალი | 7 |  | 0
3 | Q04A-27878 | ქრომატოგრაფის პროფილაქტიკური ნაკრები | DIONEX P/N 057954 | ცალი | 1 |  | 0
4 | Q01A-27877 | ავტოსემპლერის პროფილაქტიკური ნაკრები | DIONEX P/N 055647 | ცალი | 1 |  | 0
5 | Q05A-25817 | ფილტრის პინცეტი | უჟანგავი მეტალის, ბრტყელი პირით, სიგრძე ≈ 125 მმ | ცალი | 2 |  | 0
6 | Q04A-30260 | pH_ის ელექტროდი | Ph_ის ელექტროდი სასმელი და ჩამდინარე წყლებისთვის. PH_ის გაზომვის დიაპაზონი _0-14; ტემპერატურის დიაპაზონი _ 0...100 °C; კომბინირებული, ერთ ელექტროდში ჩაშენებული შესადარებელი, გამზომი და თერმომეტრის მოდულებით; მემბრანის წინაღობა < 250 MΩ; ელექტროდის კაბელის სიგრძე ≈ 1,2მ; შესაერთებელი დაბოლოება - BNC / RCA (Cinch); ელექტროდის შესანახი ხსნარით; ელექტროდის სიგრძე კაბელის გარეშე - 120 მმ; დიამეტრი 12მმ. | ცალი | 3 |  | 0
7 | ახალი | გაზური ქრომატოგრაფის 7890A_ს ავტოსემპლერის კაბელი | გაზურ ქრომატოგრაფის Agilent 7890A_ს თხევადი ნიმუშების ავტოსემპლერის 7693A (Agilent 7693 Injector Tower (G4513A)) ქრომატოგრაფთან მისაერთებელი კაბელი | ცალი | 1 |  | 0
8 | ახალი | ფაკელის მეტალის დამჭერი | ფაკელის მეტალის დამჭერის ნაკრები; გამოიყენება Thermo Scientific ICP-OES iCAP 7400_ის შემადგენლობაში; განკუთვნილია ფაკელის და ინჟექტორის ურთიერთდაკავშირებისთვის; | ცალი | 1 |  | 0
0
Note on G2: Ketevan Kandelaki: განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით

## დან 3 სახარჯი მასალა
დანართი N3 - სახარჯი მასალები
N | AXAPTA | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-42577 | ერთჯერადი ხელთათმანები ( S) | ნიტრილის, ტალკის გარეშე (100ცალიანი) | ცალი | 25 |  | 0
2 | Q05A-25792 | ერთჯერადი ხელთათმანები ( M) | ნიტრილის, ტალკის გარეშე (100ცალიანი) | ცალი | 25 |  | 0
3 | Q05A-42611 | Quanti-Tray/2000 | პლანშეტი 97 ფოსოთი,ერთჯერადი, სტერილური (IDEXX) | ცალი | 100 |  | 0
4 | Q05A-42612 | Quanti-Tray | პლანშეტი 51 ფოსოთი, ერთჯერადი, სტერილური (IDEXX) | ცალი | 200 |  | 0
5 | Q05A-47699 | ბიოუსაფთხოების პარკები (დიდი) | ერთჯერადი,ავტოკლავირებადი (138 °C ) . საერთო მოცულობა ≈ 34 ლ | ცალი | 300 |  | 0
6 | Q05A-47700 | ბიოუსაფთხოების პარკები (პატარა) | ერთჯერადი, ავტოკლავირებადი . საერთო მოცულობა ≈ 8 ლ | ცალი | 300 |  | 0
7 | Q05A-47608 | ბიოუსაფთხოების პარკების მოსაკრავი ლენტი | წებოვანი,ავტოკლავირებადი ≈ 50 მ-იანი ხვეული | ცალი | 4 |  | 0
8 | N00A-47600 | სადეზინფექციო სველი ხელსახოცი | ანტიალერგიული, ბაქტერიოციდული. 100 ხელსახოციანი სპეციალური ყუთით | ცალი | 12 |  | 0
9 | Q05A-45253 | ნიმუშის ასაღები ბოთლები 100მლ (ერთჯერადი) | ერთჯერადი, სტერილური, ცალკეული შეფუთვით (IDEXX) | ცალი | 500 |  | 0
10 | Q05A-25797 | მემბრანული ფილტრები(d=0,2მკმ) | MCE (ნიტროცელულოზის და აცეტატცელულოზის) მემბრანული ფილტრები. ფილტრის d=47მმ; სტერილური, ცალკეული შეფუთვით | ცალი | 100 |  | 0
11 | Q05A-25796 | მემბრანული ფილტრები(d=0,45მკმ) | MCE (ნიტროცელულოზის და აცეტატცელულოზის) მემბრანული ფილტრები. ფილტრის d=47მმ; სტერილური, ცალკეული შეფუთვით | ცალი | 18000 |  | 0
12 | Q05A-30492 | შპატელი ერთჯერადი | ხის , სტერილური, ≈ 15*2 სმ | ცალი | 300 |  | 0
13 | Q05A-14205 | ბამბა თეთრი | 100 გრ-იანი შეფუთვა | ცალი | 60 |  | 0
14 | Q05A-25915 | პეტრის ფინჯანი (სტერილური d=100 მმ) | ერთჯერადი, პოლისტიროლი | ცალი | 1200 |  | 0
15 | Q05A-25893 | ასაწონი ჯამები | ერთჯერადი , პოლისტიროლის , ანტისტატიკი, 500 ცალიანი შეფუთვა. ≈ 85 x 85 მმ | ცალი | 2 |  | 0
16 | Q05A-25818 | სამედიცინო მარლა | არასტერილური, სიგანე ≈ 90სმ, ≈ 5 მეტრიანი | ცალი | 12 |  | 0
17 | Q05A-42510 | ბახილები | ერთჯერადი, სამედიცინო | ცალი | 60 |  | 0
18 | Q05A-25922 | პიპეტის თავები 100-1000 მკლ კონტეინერით | PP, ავტოკლავირებადი. პიპეტის თავები შეფუთვა ≈ 96 ცალიანი | ცალი | 2 |  | 0
19 | Q05A-45310 | პიპეტის თავები 100-1000 მკლ | PP, გამჭვირვალე, ავტოკლავირებადი, 200 ცალიანი შეფუთვა | ცალი | 1 |  | 0
20 | Q05A-25793 | ფილტრის ქაღალდი | თეთრი ფერი, ფილტრაციის საშუალო სიჩქარის მქონე, მაღალი სისუფთავის ფილტრის ქაღალდი თვისობრივი ანალიზებისათვის. D=150მმ, ფორების ზომა >10 µm, ნაცრიანობა 0,46 მგ. 100 ცალიანი შეფუთვა | ცალი | 4 |  | 0
21 | Q05A-25929 | პასტერის პიპეტი 1,5 მლ | გრადუირებული,პოლიმერული მასალის | ცალი | 80 |  | 0
22 | Q05A-25930 | პასტერის პიპეტი 3 მლ | გრადუირებული,პოლიმერული მასალის, სტერილური, ცალკეული შეფუთვით | ცალი | 80 |  | 0
23 | ახალი | გამყოფი მემბრანა | Thermo Scientific ICP-OES iCAP 7400_ის ჰიდრირების მოდულის ნახევარგამტარი მემბრანა; წყლის და აირის ფაზების განცალკევებისთვის; დიამეტრი = 47მმ; | ცალი | 1 |  | 0
24 | Q05A-25950 | pH-ის ინდიკატორის უნივერსალური ქაღალდი | დიაპაზონი 5-8,დანაყოფის ფასი არაუმეტეს 0.3 | ცალი | 100 |  | 0
25 | Q05A-25800 | სტერილიზაციის ინდიკატორული ქაღალდი(115 oC) | ორთქლით სტერილიზაციის საკონტროლო იდიკატორული სტრიპები 115 °C -ზე, თვითწებვადი | ცალი | 15 |  | 0
26 | Q05A-25798 | სტერილიზაციის ინდიკატორული ქაღალდი(121 oC) | ორთქლით სტერილიზაციის საკონტროლო იდიკატორული სტრიპები 121 °C -ზე, თვითწებვადი | ცალი | 500 |  | 0
27 | Q05A-25799 | სტერილიზაციის ინდიკატორული ქაღალდი(126 oC) | ორთქლით სტერილიზაციის საკონტროლო იდიკატორული სტრიპები 126°C -ზე, თვითწებვადი | ცალი | 120 |  | 0
28 | Q06A-50268 | მემბრანული ფილტრები | MCE (ნიტროცელულოზის და აცეტატცელულოზის) მემბრანული ფილტრები.ფორის ზომა: 1-5 მკმ; ფილტრის d=142 მმ | ცალი | 100 |  | 0
29 | Q05A-45310 | პიპეტის თავაკები 100-1000 მკლ | PP, გამჭვირვალე, არასტერილური, 200 ცალიანი შეფუთვა | ცალი | 5 |  | 0
0
Note on G2: Ketevan Kandelaki: განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით

## დან 4 ჭურჭელი
დანართი N4 - ლაბორატორიული ჭურჭელი
N | AXAPTA | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q01A-15848 | ბოთლი ბაქტერიოლოგიური, ცეცხლგამძლე 0.5 ლ | ISO, ავტოკლავირებადი 121°C , ბოროსილიკატის, გამჭვირვალე, მიხრახნილი ლურჯი PP თავსახურით, გრადუირებული | ცალი | 100 |  | 0
2 | Q05A-30214 | ვიალების და თავაკების ნაკრები | ვიალა(PE , 5 მლ-იანი).თავაკი (5 მლ-იანი ვიალისთვის,ფილტრიანი) DIONEX P/N 038141 (250 ცალიანი ნაკრები) | ცალი | 3 |  | 0
3 | Q05A-60888 | ერლენმეიერის კოლბა | ბოროსილიკატური მინის, ხრახნიანი სახურავით, 250 მლ–იანი, ავტოკლავირებადი 121°C | ცალი | 10 |  | 0
4 | Q05A-30348 | საწვეთური | მუქი ფერის მინის, მილესილსაცობიანი, მინის პიპეტით, რეზინის დგუშით, 50 მლ | ცალი | 6 |  | 0
5 | Q05A-27884 | მიკროშპრიცი 10 მკლ | მინის, გრადუირებული, ავტოსემპლერისათვის | ცალი | 1 |  | 0
6 | Q05A-25894 | კრისტალიზატორი | ბოროსილიკატური გამჭირვალე მინის, d=220 მმ, 2.5 ლ-იანი, ტუჩიანი | ცალი | 2 |  | 0
7 | Q05A-42619 | გასაფილტრი ზედაპირი | წყლის საფილტრი მოწყობილობისთვის, მინის გასაფილტრი ზედაპირის შიდა d=41მმ; გარე d=57მმ , მინის ხუფით | ცალი | 2 |  | 0
8 | Q05A-25847 | ბოთლი 500 მლ | PE, ფართოყელიანი, მიხრახნილთავიანი თავსახურით | ცალი | 10 |  | 0
9 | Q05A-47740 | საათის მინა | D=50 - 60 მმ ; პოლიმერული მასალის, ტემპერატურა-სტაბილური ≈ +100 - + 200 ° C | ცალი | 6 |  | 0
10 | Q05A-45241 | ჩამრეცხი | V=250 მლ, პოლიმერული მასალის, ხრახნიანი თავსახურით და მოკლე ამწე მილით | ცალი | 4 |  | 0
11 | ახალი | ტიგელი | ფაიფურის მასალის, ≈ 50 მლ ტევადობის, კონუსური ფორმის | ცალი | 6 |  | 0
12 | ახალი | მიკრობიურეტი | A,B ან AS კლასი, 10 მლ იანი გამჭვირვალე მინის გრადუირებული,დანაყოფის ფასი:0,05 მლ, 500 მლ იანი პოლიმერული მასალის რეზერვუარით. ნელი დინების პოლიმერული მასალის სარქველის ჩამკეტით. | ცალი | 2 |  | 0
13 | ახალი | სინჯარა თავსახურით | 20 მლ-იანი გამჭვირვალე მინის, მრგვალძირიანი, ხრახნიანი თავსახურით. სიმაღლე ≈ 160 მმ. | ცალი | 10 |  | 0
14 | Q01A-42387 | კიუვეტი კვარცის | სპექტროფოტომეტრისათვის. გარე ზომები: 12.5 x 12.5 x 45 მმ. შიდა ზომა 10 x 10 მმ. V=3.5 მლ, ორი დაბურული წახნაგით, თავსახურით | ცალი | 2 |  | 0
15 | Q05A-42392 | ბოთლი 1000 მლ | PE, ფართოყელიანი, მიხრახნილთავიანი თავსახურით | ცალი | 3 |  | 0
16 | Q05A-50565 | მინის ბოთლი | ISO, ავტოკლავირებადი 121°C , ბოროსილიკატის, გამჭვირვალე, მიხრახნილი ლურჯი PP თავსახურით, გრადუირებული ,1000 მლ | ცალი | 3 |  | 0
17 | Q05A-17807 | კოლბა ბრტყელძირა 250 მლ | გამჭვირვალე მინის, მრგვალი, ფართო ყელიანი, ყელის გარე დიამეტრი ≈ 30-40მმ | ცალი | 20 |  | 0
18 | Q05A-30491 | ერლენმეიერის კოლბა | გამჭვირვალე მინის, 100 მლ, მინის მილესილსაცობიანი სახურავით, ცეცხლგამძლე | ცალი | 20 |  | 0
19 | Q05A-50562 | ამზომი კოლბა 200მლ (მინის,PMP თავსახურით) | გამჭვირვალე მინის, მილესილსაცობიანი PMP საცობით, A კლასი | ცალი | 2 |  | 0
20 | Q05A-47603 | ამზომი კოლბა 50 მლ(მინის,PMP თავსახურით) | გამჭვირვალე მინის, მილესილსაცობიანი PMP საცობით, A კლასი | ცალი | 4 |  | 0
21 | Q05A-25876 | შემრევი ცილინდრი 50 მლ(მინის,PMP საცობით) | გამჭვირვალე მინის, მილესილსაცობიანი PMP საცობით , გრადუირებული, A კლასი | ცალი | 6 |  | 0
22 | Q05A-23338 | საფილტრი მოწყობილობის ჭიქა | 300მლ-იანი, მინის,გრადუირებული,ავტოკლავირებადი, სადგამის შიდა d=41მმ , გარე d=57მმ | ცალი | 2 |  | 0
0
Note on G2: Ketevan Kandelaki: განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით

## დან 5 მიკრობიოლოგია
დანართი N5 - მიკრობიოლოგიური ნიადაგები
N | AXAPTA | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-30351 | კოლიფორმების ქრომოგენური აგარი (CCA) 500გრ | წყალში კოლიფორმების და E.coli აღმოსაჩენად. დეჰიდრატირებული (ტერგიტოლ 7 დანამატით) შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 8 |  | 0
2 | Q05A-25686 | საკვაბი აგარი საფუარით 500 გრ | წყალში მიკრობთა რიცხვის აღმოსაჩენად. დეჰიდრატირებული შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 18 |  | 0
3 | Q05A-25686 | ბისმუტ სულფიტური აგარი 500 გრ | წყალში Salmonella spp. აღმოსაჩენად. დეჰიდრატირებული შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 1 |  | 0
4 | Q05A-25695 | სლანეც-ბარტლის აგარი 500 გრ | წყალში Entericoccus აღმოსაჩენად. დეჰიდრატირებული, შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 1 |  | 0
5 | Q05A-25692 | შარდოვანა აგარ–აგარი 500 გრ | წყალში Salmonella spp. აღმოსაჩენად. დეჰიდრატირებული შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 1 |  | 0
6 | Q05A-22269 | შარდოვანას წყალხსნარი 5 მლ-იანი | შარდოვანა აგარის დანამატი. 40%-იანი ; მინის ჭურჭლით 10x5მლ | ცალი | 1 |  | 0
7 | Q05A-25696 | ენდო აგარი 500 გრ | კოლიფორმების აღმოსაჩენად. დეჰიდრატირებული, შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 1 |  | 0
8 | Q05A-27902 | Colilert-18 ნიადაგი | დეჰიდრატირებული (IDEXX) | ცალი | 200 |  | 0 |  | მოწოდება მოხდეს ორ ეტაპად, ექვსთვიანი შუალედით ან ერთიანი მოწოდება - სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში. (მოწოდების მომენტში ვადა უნდა იყოს არანაკლებ 8 თვისა)
9 | Q05A-42616 | Enterolert-E ნიადაგი | დეჰიდრატირებული (IDEXX) | ცალი | 200 |  | 0 |  | მოწოდება მოხდეს ორ ეტაპად, ექვსთვიანი შუალედით ან ერთიანი მოწოდება - სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში. (მოწოდების მომენტში ვადა უნდა იყოს არანაკლებ 8 თვისა)
10 | Q05A-27925 | ენტერობაქტერიების აღმომჩენი ტესტი | საიდენტიფიკაციო სისტემა | ცალი | 2 |  | 0
11 | Q05A-42569 | სალმონელას პოლივალენტური შრატი -vi | სალმონელას აღმოსაჩენად. ≈ 3 მლ ამპულა | ცალი | 1 |  | 0
12 | Q05A-42568 | სალმონელას პოლივალენტური შრატი -o | სალმონელას აღმოსაჩენად. ≈ 3 მლ ამპულა | ცალი | 1 |  | 0
13 | Q05A-27916 | ანაერობული სისტემის ინდიკატორი | ანაერობული გარემოს ინდიკატორი. ინდიკატორული ქაღალდი | ცალი | 100 |  | 0
14 | Q05A-27917 | ანაერობული სისტემის გენერეტორი | ანაერობული გარემოს შემქმნელი | ცალი | 60 |  | 0 |  | მოწოდება მოხდეს ორ ეტაპად, ექვსთვიანი შუალედით
15 | Q05A-42593 | ნოვობიოცინის დანამატი | მიულერ-კაუფმანის დანამატი 5-10 მლ. ამპულა | ცალი | 2 |  | 0
16 | Q05A-42592 | იოდინის ხსნარი | მიულერ-კაუფმანის დანამატი 5-10 მლ. ამპულა | ცალი | 2 |  | 0
17 | Q05A-27928 | ოქსიდაზური ტესტი | ინდიკატორული ქაღალდი. 100 ცალიანი | ცალი | 6 |  | 0
18 | Q05A-42617 | ATCC E.coli 25922 | ლიოფილიზირებული შტამი | ცალი | 1 |  | 0
19 | Q05A-47697 | Enterococcus faecalis ATCC 33186 | ლიოფილიზირებული შტამი | ცალი | 1 |  | 0
20 | Q05A-47696 | Esherichia coli ATCC 8739 | ლიოფილიზირებული შტამი | ცალი | 1 |  | 0
21 | Q05A-30242 | გრამის შეღებვის ნაკრები | გრამით შეღებვის სისტემა (ფუქსინი, ლუგოლი, გენციანვიოლეტი, გამაუფერულებელი ხსნარები) | ცალი | 1 |  | 0
22 | Q05A-47698 | სტერილიზაციის ბიოლოგიური ინდიკატორი | ორთქლით სტერილიზაციის საკონტროლო ამპულა მიკროორგანიზმებით. | ცალი | 10 |  | 0
23 | Q05A-30238 | სიმღრივის სტანდარტი | მაკფარლანდის ლატექსის სისტემა (0.1; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0) | ცალი | 1 |  | 0
24 | Q05A-25694 | ქსილოზა ლიზინ დეზოქსიქოლატი(XLD) აგარი 500 გრ | წყალში Salmonella spp. აღმოსაჩენად.დეჰიდრატირებული, შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 1 |  | 0
25 | Q05A-17840 | E.coli K12 F+ (შტამი) | ლიოფილიზირებული შტამი | ცალი | 1 |  | 0
26 | Q05A-25714 | MS2 ბაქტერიოფაგი | ლიოფილიზირებული შტამი | ცალი | 1 |  | 0
0
Note on G2: Ketevan Kandelaki: განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით