## დან 1 რეაქტივები
დანართი N1 - ქიმიური რეაქტივები
№ | აითმის კოდი | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-30199 | ბუფერული ხსნარი PH=7.01 500 მლ | pH-ის ელექტროდის დასაკალიბრებლად; სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
2 | Q05A-50572 | ბუფერული ხსნარი PH=10.01 | pH-ის ელექტროდის დასაკალიბრებლად; სერთიფიკატით, მოცულობა 500 მლ | ცალი | 1 |  | 0
3 | Q05A-30201 | ბუფერული ხსნარი PH=4.01 500 მლ | pH-ის ელექტროდის დასაკალიბრებლად; სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
4 | Q05A-25747 | ICP-OES(Wavecal) საკალიბრო ხსნარი 500 მლ | 5 % აზოტმჟავაში გახსნილი 50 მგ/ლ Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn და 500 მგ/ლ K-ის შემცველობით, სერთიფიკატით, მოცულობა 500 მლ.(Agilent 6610030000). | ცალი | 1 |  | 0
5 | Q05A-46141 | საკალიბრაციო ტაბლეტები | რეაქტივი, ჟანგბადის ბიოქიმიური მოხმარების განსასაზღვრი აპარატურის დასაკალიბრებლად, 10 ცალიანი შეფუთვა; WTW Oxitop®PM 209333 | ცალი | 3 |  | 0
6 | Q05A-46131 | ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 50 - 300 მგ/ლ; HACH LANGE- LCK 614 (25 ტესტი) | ცალი | 23 |  | 0
7 | Q05A-46131 | ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 0 - 1000 მგ/ლ; HACH LANGE- LCK 214 (25 ტესტი) | ცალი | 14 |  | 0
8 | Q05A-46132 | საერთო აზოტის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 5-40 მგ/ლ TN ; HACH LANGE- LCK 238 (25 ტესტი) | ცალი | 10 |  | 0
9 | Q05A-47609 | საერთო ფოსფორის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 0.5-5 მგ/ლ PO4-P; HACH LANGE- LCK 348 (25 ტესტი) | ცალი | 31 |  | 0
10 | Q05A-48080 | ნიტრატის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 0.23-13.5 მგ/ლ NO3-N; HACH LANGE- LCK 339 (25 ტესტი) | ცალი | 8 |  | 0
11 | Q05A-42501 | ამონიუმის სტანდარტული ნიმუში | 1000 მგ/ლ ამონიუმის აზოტის კონცენტრაციის; მოცულობა 100 მლ; სერთიფიკატით; მატრიცა H2O; | ცალი | 1 |  | 0
12 | Q05A-27796 | ნიტრიტის სტანდარტული ნიმუში | 1000 მგ/ლ ნიტრიტის აზოტის კონცენტრაციის; მოცულობა 100 მლ; სერთიფიკატით; მატრიცა H2O; | ცალი | 1 |  | 0
13 | Q05A-42499 | ნიტრატის სტანდარტული ნიმუში | 1000 მგ/ლ ნიტრატის აზოტის კონცენტრაციის; მოცულობა 100 მლ; სერთიფიკატით; მატრიცა H2O; | ცალი | 1 |  | 0
14 | Q05A-27897 | ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების სტანდარტული ნიმუში | 800 მგ/ლ კალიუმის ჰიდროფტალატის ხსნარი; მოცულობა 200 მლ; სერთიფიკატით; | ცალი | 1 |  | 0
15 | Q05A-50588 | კალას სტანდარტული ხსნარი 1000 მგ/ლ | გახსნილი 10 % მარილმჟავაში; განკუთვნილი ICP-OES -თვის; სერთიფიკატით; მოცულობა 100 მლ. | ცალი | 1 |  | 0
16 | Q05A-25744 | მულტიელემენტური სტანდარტული ნიმუში | 100 მგ/ლ; 5 % აზოტმჟავაში გახსნილი Pb,Cd, Cr, Fe,Cu,Ni, Zn,As მეტალების შემცველობით; სერთიფიკატით. მოცულობა 100 მლ; | ცალი | 1 |  | 0
17 | Q05A-50583 | ქრომის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | ექვსვალენტიანი ქრომის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები; HACH LANGE-1271099 (100 ტესტი) | ცალი | 1 |  | 0
18 | Q05A-25745 | ვერცხლისწყლის სტანდარტული ნიმუში | 1000 მგ/ლ; გახსნილი 10 %-იან აზოტმჟავაში, განკუთვნილი ICP-OES-თვის, შესაბამისობის სერთიფიკატით; მოცულობა 100 მლ; | ცალი | 1 |  | 0
19 | Q05A-53752 | ჯამური შეწონილი ნაწილაკების სტანდარტი | საკალიბრო ხსნარი; 1000 მგ/ლ კონცენტრაციით; სერთიფიკატით; მოცულობა 100 მლ. | ცალი | 1 |  | 0
20 | Q05A-45246 | ამონიუმის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 2-47 მგ/ლ NH4-N ; HACH LANGE- LCK 303 (25 ტესტი) | ცალი | 1 |  | 0
21 | Q05A-43195 | სადეზინფექციო სითხე | სწრაფმოქმედი ანტიმიკრობული გელი ხელების დასამუშავებლად; ეფექტური სხვადასხვა სახეობის ბაქტერიების, ვირუსებისა და სოკოების გასაუვნებელყოფლად; მოცულობა 1000 მლ. | ცალი | 17 |  | 0
22 | Q05A-56916 | ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებების სტანდარტული ნიმუში | ანიონური ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებების(აზან) 100 მგ/ლ კონცენტრაციით; სერთიფიკატით; მოცულობა 100 მლ. | ცალი | 1 |  | 0
23 | Q05A-45001 | ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებების რეაქტივების ნაკრები | დიაპაზონი 0.1 - 4.0 მგ/ლ ; HACH LANGE-LCK 432 (25 ტესტი) | ცალი | 1 |  | 0
24 | Q05A-53751 | ჟბმ-ის სტანდარტული ხსნარი | ჟანგბადის ბიოქიმიური მოხმარების საკალიბრო ნიმუში, სერთიფიკატით, მოსალოდნელი BOD5 200 მგ/ლ, მოცულობა 100 მლ; | ცალი | 1 |  | 0
25 | Q05A-53753 | ნესლერის რეაქტივი | კალიუმის ტეტრაიოდვერცხლისწყლისა და კალიუმის ჰიდროქსიდის ხსნარი; ამიაკის და ამონიუმის ნაერთების რაოდენობრივი განსაზღვრისათვის. მოცულობა 500 მლ. სერთიფიკატით. | ცალი | 1 |  | 0
0
Note on G2: Ketevan Kandelaki: განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით

## დან 2 დამხმარე მოწყობილობები
დანართი N2 - დამხმარე მოწყობილობა
№ | აითმის კოდი | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q04A-60890 | თერმომეტრი სპირტიანი | ტემპერატურის 0-100°C-მდე გაზომვის ფუნქციით, დანაყოფის ფასი 1°C, სიზუსტე ±1°C. | ცალი | 2 |  | 0
2 | Q05A-23328 | ჯაგრისი სინჯარისთვის | ნატურალური ბეწვის ჯაგრისით, სიგრძე 20 სმ (ჯაგრისის სიგრძე - 6.0 სმ) არადრეკადი ღერძით; დიამეტრი 1.5 სმ. | ცალი | 7 |  | 0
3 | Q05A-50296 | ჟბმ გამზომი თავაკის ელემენტი | ლითიუმის ელემენტი Li-Mn battery; CR2430; ჟანგბადის ბიოქიმიური მოხმარების გამზომი მოწყობილობა "WTW OxiTop ® Control OC 100, OxiTop®-C გამზომი თავაკთან შესაბამისობაში მყოფი; WTW type Batt/OxiTop; WTW 209012 ; ძაბვა - 3v(ვოლტი). | ცალი | 30 |  | 0
4 | Q03A-60887 | მიკროპიპეტი | მოცულობის 1000 µL-დან 10,000 µL-მდე გაზომვის ფუნქციით; მექანიკური მექანიზმით; სითხეების სწრაფი და ზუსტი დოზირებისათვის; ერთარხიანი, ბრენდი- Sartorius მოდელი 728090, სისტემური ცდომილება: 0.6%-დან 3 %-მდე; რანდომული ცდომილება: 0.2%-დან 0.6%-მდე; სრულად ავტოკლავირებადი. | ცალი | 1 |  | 0
5 | Q05A-47589 | პიპეტის შტატივი | ვერტიკალური სადგამი, განკუთვნილი სხვადასხვა მოდელის მიკროპიპეტის ჩამოსაკიდად, დატენვის ფუნქციის გარეშე, განკუთვნილი 4-6 პიპეტისთვის | ცალი | 1 |  | 0
0
Note on G2: Ketevan Kandelaki: განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით

## დან 3 სახარჯი მასალა
დანართი N3 სახარჯი მასალა
№ | აითმის კოდი | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-25930 | პასტერის პიპეტი 3 მლ | სითხეების დოზირებისათვის, პოლიმერული მასალის, გრადუირებული პიპეტი, 500 ცალიანი შეფუთვა. | ცალი | 1 |  | 0
2 | Q06A-50267 | ბოროსილიკატური მინაბოჭკოვანი ფილტრი | ბოროსილიკატური ბოჭკოვანი მინა, მდგრადი უმეტესი ორგანული და არაორგენული გამხსნელების მიმართ, MN 85/90 BF(binder-free) ტიპის შესაბამისი; 0.45 - 1.2 µm ფორის დიამეტრით, მასა 50-100 გ/მ2-მდე ; ფილტრის დიამეტრი 50 მმ; 100 ცალიანი შეფუთვა. | ცალი | 9 |  | 0
3 | Q05A-25792 | ერთჯერადი ხელთათმანები (M) | ნიტრილის, არასტერილური; ტალკის გარეშე, მდგრადი ქიმიკატების მიმართ; 100 ცალიანი შეფუთვა. | ცალი | 5 |  | 0
4 | Q05A-50548 | სასაგნე მინის საფარი | მაღალი კლასის ბოროსილიკატური ჰიდროფილური მინა, 0.13-0.16 მმ სისქით,უფერო,ოპტიკურად სუფთა,ზედაპირული ნაკაწრების გარეშე,ქიმიურად მდგრადი,მოსახერხებელი მოკლეტალღოვან-ულტრაიისფერ (365 ნმ) დიაპაზონში მუშაობის დროსაც,ზომა 21 x 26 მმ, 1000 ცალიანი შეფუთვა | ცალი | 1 |  | 0
5 | Q05A-50544 | ფილტრის ქაღალდი | მკვრივი ფილტრი საშუალო ან მაღალი სიჩქარით ფილტრაციისთვის, შეკავების დიაპაზონი: 4-12 μm , ნაცრიანობა 0.1 - 0.2 %, მრგვალი ფორმის d=150 მმ; 100 ცალიანი შეფუთვა. | ცალი | 15 |  | 0
0
Note on G2: Ketevan Kandelaki: განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით