## დან 1 რეაქტივები
დანართი N1 - რეაქტივები
N | Item N | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-42379 | ძმარმჟავა 2,5ლ | ქიმიურად სუფთა, > 98 %. | ცალი | 1 |  | 0
2 | Q05A-30143 | კალიუმის ტუტე | ქიმიურად სუფთა; 500გრ | ცალი | 1 |  | 0
3 | Q05A-53753 | ნესლერის რეაქტივი | ქიმიურად სუფთა, 1000 მლ | ცალი | 1 |  | 0
4 | Q05A-30105 | მარილმჟავა (კონცენტრირებული) 2.5 ლ | ქიმიურად სუფთა, 37 %-იანი | ცალი | 2 |  | 0
5 | Q05A-42501 | ამონიუმის სტანდარტული ნიმუში | 1000 მგ/ლ, 100 მლ, მატრიცა H2O, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
6 | Q05A-47657 | ნატრიუმის დიქლორიზოციანურატის დიჰიდრატი | ქიმიურად სუფთა, 50 გრ-იანი | ცალი | 1 |  | 0
7 | Q05A-42503 | სიმღვრივის სტანდარტი 800 NTU, 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი(ფორმაზინით), სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
8 | Q05A-42506 | სიმღვრივის სტანდარტი <0.1 NTU, 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი(ფორმაზინით), სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
9 | Q05A-42502 | სიმღვრივის სტანდარტი 200 NTU, 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი(ფორმაზინით), სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
10 | Q05A-42505 | სიმღვრივის სტანდარტი 20 NTU, 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი(ფორმაზინით), სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
11 | Q05A-30116 | გოგირდმჟავა (კონცენტრირებული) 2.5ლ | ქიმიურად სუფთა, ≥96%-იანი | ცალი | 1 |  | 0
12 | Q05A-27827 | ფერის სტანდარტული ნიმუში | 500 მლ, ფერის ერთეული პლატინა-კობალტის შკალით , 500 გრადუსი. სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
13 | Q05A-30199 | ბუფერული ხსნარი PH=7.01 500მლ | სერთიფიკატებით | ცალი | 1 |  | 0
14 | Q05A-30201 | ბუფერული ხსნარი PH=4.01 500მლ | სერთიფიკატებით | ცალი | 1 |  | 0
15 | Q05A-30147 | კალიუმის ქრომატი 500გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
16 | Q05A-30148 | კალიუმის პერმანგანატი | ფიქსონალი (0.1 N / 0.02 mol/l ) | ცალი | 2 |  | 0
17 | Q05A-45249 | ელექტროგამტარობის დასაკალიბრებელი ხსნარი | დიაპაზონი 1000 - 2000 µS/cm , 250 მლ-იანი. სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
18 | Q05A-30138 | ეთილის სპირტი 5ლ | ქიმიურად სუფთა; სამედიცინო, 96 % | ცალი | 6 |  | 0
19 | Q05A-42499 | ნიტრატის სტანდარტული ნიმუში | 1000 მგ/ლ, 100 მლ, მატრიცა H2O, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
20 | Q05A-27796 | ნიტრიტის სტანდარტული ნიმუში | 1000 მგ/ლ,100 მლ, მატრიცა H2O, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
21 | Q05A-42566 | სადეზინფექციო კონცენტრატი (ზედაპირებისათვის)1000 მლ | სარეცხი და სადეზინფექციო კონცენტრატი ალდეჰიდების გარეშე, ანტიმიკრობული აქტივობის მაღალი სპექტრი. | ცალი | 1 |  | 0
22 | Q05A-42567 | სადეზინფექციო კონცენტრატი (ჭურჭლისთვის)1000მლ | ანტიმიკრობული,ანტიფუგიციდური,ანტივირუციდული აქტივობის მაღალი სპექტრი. | ცალი | 4 |  | 0
23 | Q05A-53786 | ბარიუმის ქლორიდი | 500 გრ; ქიმიურად სუფთა, ≥99%, უწყლო | ცალი | 1 |  | 0
24 | Q05A-46134 | გლიცერინი | ქიმიურად სუფთა, ≥99.7%, 500 მლ | ცალი | 1 |  | 0
25 | Q05A-25734 | სალიცილის მჟავა ნატრიუმის მარილი 500 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
26 | Q05A-45262 | სულფატების სტანდარტული ნიმუში | 1000 მგ/ლ; 1000 მლ, მატრიცა H2O | ცალი | 2 |  | 0
27 | Q05A-42385 | ორთოფოსფორმჟავა 2,5ლ | ქიმიურად სუფთა, >85% | ცალი | 1 |  | 0
0
Note on G2: Ketevan Kandelaki: განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით

## დან 2 დამხმარე მოწყობილობები
დანართი N2 - დამხმარე მოწყობილობები
N | Item N | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q04A-27883 | თერმომეტრი 0-250 °C | ვერცხლისწყლის, დანაყოფის ფასი 0.5; | ცალი | 1 |  | 0
2 | Q04A-60890 | თერმომეტრი სპირტიანი | -30° + 50° C, მეტალის კორპუსით | ცალი | 2 |  | 0
3 |  | შტატივის დამჭერი | უჟანგავი ფოლადის, ორმაგი რეგულირების სამაგრი, სამაგრის ფართი-102 მმ, დაფარვის სიგანე-48 მმ, სიგრძე-172 მმ | ცალი | 3 |  | 0
4 | Q04A-30260 | pH_ის ელექტროდი | Ph_ის ელექტროდი ლამისა და ჩამდინარე წყლებისთვის. PH_ის გაზომვის დიაპაზონი _0-14; ტემპერატურის დიაპაზონი _ 0...100 °C; კომბინირებული, ერთ ელექტროდში ჩაშენებული შესადარებელი, გამზომი და თერმომეტრის მოდულებით; მემბრანის წინაღობა < 250 MΩ; ელექტროდის კაბელის სიგრძე ≈ 1,2მ; შესაერთებელი დაბოლოება - BNC / RCA (Cinch); ელექტროდის შესანახი ხსნარით; ელექტროდის სიგრძე კაბელის გარეშე - 120 მმ; დიამეტრი 12მმ. | ცალი | 1 |  | 0
0
Note on G2: Ketevan Kandelaki: განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით

## დან 3 სახარჯი მასალა
დანართი N3 - სახარჯი მასალა
N | Item N | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-25792 | ერთჯერადი ხელთათმანები (M) | ნიტრილის, ტალკის გარეშე, (100ცალიანი); | ცალი | 4 |  | 0
2 | Q05A-45270 | ერთჯერადი ხელთათმანები (L) | ნიტრილის, ტალკის გარეშე, (100ცალიანი) ; | ცალი | 4 |  | 0
3 | Q05A-25797 | მემბრანული ფილტრი (d=0,2 მკმ) | ფილტრის d=47მმ; ფორის d=0,2მკმ, (100 ცალიანი); | ცალი | 1 |  | 0
4 | Q05A-25893 | ასაწონი ჯამები | ერთჯერადი , პოლისტიროლის , ანტისტატიკი, 500 ცალიანი შეფუთვა. ≈85 x 85 მმ | ცალი | 1 |  | 0
5 | Q05A-47608 | ბიოუსაფრთხოების პარკების მოსაკრავი ლენტი | წებოვანი,ავტოკლავირებადი ≈ 50 მ-იანი ხვეული | ცალი | 1 |  | 0
6 | Q05A-25796 | მემბრანული ფილტრები (d=0,45მკმ) | MCE (ნიტროცელულოზის და აცეტატცელულოზის) მემბრანული ფილტრები. ფილტრის d=47მმ; სტერილური, ცალკეული შეფუთვით. | ცალი | 4500 |  | 0
7 | Q05A-25803 | სინჯარის საცობი (ქვედა d=13 მმ, ზედა d=18მმ) | სილიკონის ღრუბლის, ავტოკლავირებადი 121 °C , ბაქტერიოლოგიური; | ცალი | 30 |  | 0
8 | Q05A-45272 | პიპეტის თავაკები 1000-10000 მკლ | PP, გამჭვირვალე, ავტოკლავირებადი, 200 ცალიანი შეფუთვა | ცალი | 1 |  | 0
9 | Q05A-25818 | სამედიცინო მარლა | არასტერილური, სიგანე ≈ 90სმ, ≈ 5 მეტრიანი | ცალი | 4 |  | 0
10 | Q05A-25915 | პეტრის ფინჯანი (სტერილური d=100 მმ) | ერთჯერადი, პოლისტიროლი | ცალი | 300 |  | 0
11 | Q05A-14205 | ბამბა თეთრი | 100 გრ-იანი შეფუთვა | ცალი | 30 |  | 0
12 | Q05A-23316 | მარყუჟი 0.1მკლ | ერთჯერადი, სტერილური, ცალკეული შეფუთვით | ცალი | 40 |  | 0
13 | Q05A-42633 | ტამპონიანი სინჯარები (ჩამონარეცხებისთვის) | პოლიპროპილენის კონტეინერი, სტერილური, ერთჯერადი | ცალი | 60 |  | 0
14 | Q05A-53790 | სინჯარის საცობი | (ქვედა d=26მმ, ზედა d=32მმ) სილიკონის ღრუბლის, ავტოკლავირებადი 121 °C , ბაქტერიოლოგიური; | ცალი | 5 |  | 0
15 | Q05A-25798 | სტერილიზაციის ინდიკატორული ქაღალდი (121 °C) | ორთქლით სტერილიზაციის საკონტროლო ინდიკატორული სტრიპები 121°C-ზე. თვითწებვადი | ცალი | 500 |  | 0
16 | Q05A-25799 | სტერილიზაციის ინდიკატორული ქაღალდი (126 °C) | ორთქლით სტერილიზაციის საკონტროლო ინდიკატორული სტრიპები 126°C-ზე. თვითწებვადი | ცალი | 20 |  | 0
17 | Q05A- 25930 | პასტერის პიპეტი 3 მლ | სტერილური, ცალკეული შეფუთვით, პოლიმერული მასალის | ცალი | 30 |  | 0
18 | Q05A-25950 | PH-ის ინდიკატორის უნივერსალური ქაღალდი | დიაპაზონი 5-8,დანაყოფის ფასი არაუმეტეს 0.3, 100 ცალიანი | ცალი | 1 |  | 0
19 | Q05A-42510 | ბახილები | ერთჯერადი, სამედიცინო | ცალი | 50 |  | 0
20 | Q05A-47699 | ბიოუსაფრთხოების პარკები (დიდი) | ერთჯერადი,ავტოკლავირებადი (138 °C ) 480 x 580 (მმ). საერთო მოცულობა 34 ლ | ცალი | 35 |  | 0
21 | Q05A-30492 | შპატელი ერთჯერადი | ხის , სტერილური, ≈ 15*2 სმ | ცალი | 100 |  | 0
22 | Q05A-25929 | პასტერის პიპეტი 1.5 მლ | გრადუირებული, პოლიმერული მასალის | ცალი | 50 |  | 0
23 | Q05A-42510 | ბახილები | ერთჯერადი | ცალი | 50 |  | 0
24 | Q05A-30204 | ძაბრი,ზედა d=80 მმ | PP, გარე d=80მმ | ცალი | 5 |  | 0
0
Note on G2: Ketevan Kandelaki: განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით

## დან 4 ჭურჭელი
დანართი N4 - ჭურჭელი
N | Item N | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-25854 | ამზომი კოლბა 100 მლ ( PMP,PMP-ს თავსახურით) | A კლასი, მილესილსაცობიანი | ცალი | 4 |  | 0
2 | Q05A-45239 | მინის წკირი | L ≈ 250 მმ, D ≈ 5 მმ; | ცალი | 10 |  | 0
3 | Q05A-25876 | შემრევი ცილინდრი 50 მლ (მინის,PMP საცობით) | გამჭვირვალე მინის, მილესილსაცობიანი PMP საცობით , გრადუირებული, A კლასი | ცალი | 4 |  | 0
4 | Q05A-14197 | მიკრობიურეტი 5 მლ | B კლასი, PE 500 მლ-იანი რეზერვუარით(დანაყოფის ფასი 0.05 მლ;სიზუსტე ±0.015 მლ) | ცალი | 4 |  | 0
5 | Q05A-25910 | პეტრის ფინჯანი (d=100მმ) | 121°C -ზე ავტოკლავირებადი, ბოროსილიკატური მინა | ცალი | 25 |  | 0
6 | Q05A-25912 | პეტრის ფინჯანი (d=125მმ) | 121°C -ზე ავტოკლავირებადი, ბოროსილიკატური მინა | ცალი | 10 |  | 0
7 | Q05A-42545 | ბოთლი (მუქი მინის) 1000 მლ | სოდა-კირიანი მინის, მიხრახნილი თავსახურით | ცალი | 2 |  | 0
8 | Q01A-42387 | კიუვეტი კვარცის | სპექტროფოტომეტრისათვის. გარე ზომები: 12.5 x 12.5 x 45 მმ. შიდა ზომა 10 x 10 მმ. V=3.5 მლ, ორი დაბურული წახნაგით, თავსახურით | ცალი | 2 |  | 0
9 | Q05A-60888 | ერლენმეიერის კოლბა | 500 მლ; ბოროსილიკატური მინის, ხრახნიანი სახურავით, ავტოკლავირებადი 121°C | ცალი | 3 |  | 0
10 | Q05A-60888 | ერლენმეიერის კოლბა | 250 მლ; ბოროსილიკატური მინის, ხრახნიანი სახურავით, ავტოკლავირებადი 121°C | ცალი | 3 |  | 0
11 | Q05A-25894 | კრისტალიზატორი | ბოროსილიკატური გამჭირვალე მინის, d=230 მმ, 3.5 ლ-იანი, ტუჩიანი | ცალი | 2 |  | 0
12 | Q01A-42386 | კიუვეტი მინის | მინის, ოპტიკური ფენის სისქე 50 მმ. კიუვეტის კედლის სისქე ≈ 1მმ. ორი დაბურული კედლით; თავსახურით; სპექტროფოტომეტრისათვის, 420 nm სიგრძის ტალღისთვის. | ცალი | 2 |  | 0
0
Note on G2: Ketevan Kandelaki: განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით

## დან 5 მიკრობ-რი ნიად და შტამები
დანართი N5 - მიკრობიოლოგიური ნიადაგები და შტამები
N | Item N | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-30351 | კოლიფორმების ქრომოგენური აგარი (CCA) 500გრ | წყალში კოლიფორმების და E.coli აღმოსაჩენად. დეჰიდრატირებული (ტერგიტოლ 7 დანამატით) შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 2 |  | 0
2 | Q05A-25686 | საკვები აგარი საფუარით 500გრ | წყალში მიკრობთა რიცხვის აღმოსაჩენად. დეჰიდრატირებული შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 4 |  | 0
3 | Q05A-30242 | გრამის შეღებვის ნაკრები | გრამით შეღებვის სისტემა (ფუქსინი, ლუგოლი, გენციანვიოლეტი, გამაუფერულებელი ხსნარები) | ცალი | 1 |  | 0
4 | Q05A-27925 | ენტერობაქტერიების აღმომჩენი ტესტი | საიდენტიფიკაციო სისტემა | ცალი | 1 |  | 0
5 | Q05A-27928 | ოქსიდაზური ტესტი | ინდიკატორული ქაღალდი, 50 ცალიანი | ცალი | 1 |  | 0
0
Note on G2: Ketevan Kandelaki: განფასება მოცემული უნდა იყოს არაუმეტეს მთელი რიცხვისა და ასეულის დამრგვალებით ციფრების სახით