## List of materials
ANNEX 1
# | მასალის დასახელება/Description | განზ. Measurement unit (pc) | რაოდენ. Q-ty | დიამეტრი Nominal Diameter | წნევა Nominal preassure | მასალა Body | დაბოლოება, დაერთების ტიპი Ending, connection type | მწარმოებელი Manufacturer | მწარმოებელი, ქვეყანა Manufacturing country | ერთეულის ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) Unit price | ჯამური ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) Total price | მოწოდების ვადა (კალ.დღე) Delivery date (Cal. Days)
1 | წნევის განმუხვტელი სარქველი DN150/250 PN16 - Pressure relief valve - Safety valve DN150/250 PN16 | ც/pcs | 3 | DN150 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
2 | ურდული DN350 PN16 (სოლისებრი) ელექტრო აქტუატორი 3x400V / 50Hz; Gate valve DN350 PN16 with el. Actuator 3x400V / 50Hz | ც/pcs | 6 | DN350 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
3 | ურდული DN500 PN16 (სოლისებრი) ელექტრო აქტუატორი 3x400V / 50Hz; Gate valve DN500 PN16 with el. Actuator 3x400V / 50Hz | ც/pcs | 2 | DN500 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
4 | უკუსარქველი DN350 PN16 - Check Valve DN350 PN16 | ც/pcs | 6 | DN350 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
5 | უკუსარქველი DN500 PN16 - Check Valve DN500 PN16 | ც/pcs | 2 | DN500 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
6 | ურდული DN100 PN16 (სოლისებრი) - Gate Valve DN100 PN16 | ც/pcs | 3 | DN100 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
7 | ურდული DN150 PN16 (სოლისებრი) - Gate Valve DN150 PN16 | ც/pcs | 3 | DN150 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
8 | ურდული DN200 PN16 (სოლისებრი) - Gate Valve DN200 PN16 | ც/pcs | 5 | DN200 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending