ტენდერი ბორჯომის საბადოს მინერალური წყლის ასაკის დადგენის მიზნით

იზოტოპური ანალიზების ჩატარებაზე (10 ანალიზი)

ტ ე ნ დ ე რ ი ს  ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ა:

გაცნობებთ, რომ აიდიეს ბორჯომი საქართველო, შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანის საქართველოს ფილიალი“ აცხადებს ტენდერს ბორჯომის მინერალური წყლის  ასაკის დადგენის მიზნით იზოტოპური ანალიზების ჩატარებაზე;

ტენდერის აღწერილობა:

ტენდერში მონაწილე ვალდებულია

–აიღოს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სპეციალურ ჭურჭელში სინჯები ქვემოთ ჩამოთვლილი გაზებისა და იზოტოპების ანალიზისათვის და განახორციელოს მათი ანალიზი საქართველოსა და უცხოეთში:

- ინერტული გაზები (He-Ne-Ar-Kr-Xe}, 3He/4He);

- ტრიტიუმი 3H;

- სტაბილური იზოტოპები 18O/2H;

- ნახშირბადის იზოტოპები 14C( d13C ერთად);

- ანალიზის განხორციელების შემდგომ შეადგინოს შესაბამისი დასკვნა წყლის ასაკის შესახებ და გადასცეს „დამკვეთს“

კონკურსანტმა საკონკურსო წინადადებაში უნდა მიუთითოს:

▪ რეკვიზიტები;

▪ საკონკურსო წინადადების სრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება;

▪ ინფორმაცია სამუშაოების შესრულების ვადის შესახებ/სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი;

▪ ინფორმაცია ანგარიშსწორების პირობების შესახებ.

სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ერთ ეგზემპლარად.

გარდა ზემოთ მითითებული სავალდებულო მოთხოვნებისა გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმებია:

▪  ფასი და გადახდის პირობა;

▪  სამუშაოს შესრულების ვადები;

▪  სამუშაოს ხარისხიანად შესრულების გარანტია;

▪  კონტრაქტის  სხვა პირობები;

2.

ტ ე ნ დ ე რ ი ს   ჩ ა ბ ა რ ე ბ ი ს  პ ი რ ო ბ ე ბ ი:

▪ დაინტერესებულ  კანდიდატებს შეუძლიათ წარმოადგინონ თავიანთი წინადადებები

, 2023 წლის  27 მარტის ჩათვლით, თბილისის დროით 17 : 00 საათამდე tenders.ge ის პორტალზე და ასევე  ელფოსტის შემდეგ მისამართზე: g.gogiberidze@ids-borjomi.com; n.tetruashvili@ids-borjomi.com;

დამატებითი ტექნიკური განმარტებების მისაღებად კონკურსანტს შეუძლია დაუკავშირდეს:

თემურ კოროშინაძეს: t.koroshinadze@ids-borjomi.com(mailto: t.koroshinadze@ids-borjomi.com)