## პაციენტის მონიტორი
პაციენტის მონიტორი მულტიფუნქციური
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220V ± 5%, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
პაციენტის სასიცოცხლო პარამეტრების მონიტორი, მულტიფუნქციური, მოდულური
გაზომვის და გამოთვლის პარამეტრები: EKG, SpO2, T1,T2, NIBP, IBP1, IBP2, RR, BISx, CO (Continuous cardiac output interface), PICCO , rSO2, NMT, ICG (Impedance cardiography)
მუდულები: სატრანსპორტო მოდული
პროგრამა: პაციენტის რეგისტრაცია, მედიკამენტების გამოთვლა, ლოგების და პარამეტრების შენახვა არანაკლებ 48 hr.
პაცინტის ასაკი: მოზრდილთა პედიატრიული, ნეონატალური
საგანგაშო სიგნალები: ყველა გაზომვითი/გამოთვლითი პარამეტრების დიაპაზონის და ხმის დონის რეგულირებით.
დისპლეი: არანაკლებ 15 inch, ფერადი, ხედვის კუთხე არანაკლებ 170°
აქსესუარების კომპლექტი: მოზრდილთა
პრინტერი: სასურველია
ხამურის დონე: არაუმეტეს 40 db
კავშირის მხარდაჭერა: Ethernet, საურველია უკაბელო, ცენტრალური მონიტორინგის სიტემაში გაერთიანების შესაძლებლობა არანაკლებ 32 მონიტორზე
მართვა: ღილაკები, სასურველია სენსორული დისპლეი.
კორპუსი: ჰოსიზონტალურ რელსზე საკიდით. ვერტიკლურ სადგამზე თავსებადი. სასურველია აქსესუარების ჯიბე. ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. IPX1. საანესტეზიო აპარატზე სამაგრი ტელესკოპიურ მკლავთან თავსებადი კომპლექტით
შიდა ელემენტი: ავტონომიური მუშობის რეჟიმი არანაკლებ 60 min
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15-30°C, 30-75%.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 6 წელი
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში
მიწოდების ადგილი: ქ.თბილისი
დამატებითი განფასება:
ყველა მრავალჯერადი და ერთჯერადი აქსესუარის განფასება შესაბამსის შეკვეთის კოდებით

## ანესთეზიის აპარატი
ანესთეზიის აპარატი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220V ± 5%, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
ანესთეზიის აპარატი, მოზრდილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის. სასურველია ნეონატალური
სუნთქვის რეჟიმები: VCV, PCV, CPAP/Pressure Support, SIMV-VC, SIMV-PC
მუდულები: AG მოდული sidestream, CO2, ISO,SEV, HAL, NO2
ვაპორაიზერ: ISO, SEV
აბსორბერის კონტეინერი: ორი კომპლექტი
სამედიცინო აირები: O2, MA4, N2O. სარეზერვო ავტონომიური ბალონების თავსებადობა O2, AIR, N2O
პროგრამა: ლოგების და პარამეტრების შენახვა არანაკლებ 48 hr. სასურველია პაციენტის რეგისტრაცია.
საგანგაშო სიგნალები: ყველა გაზომვითი/გამოთვლითი პარამეტრების დიაპაზონის და ხმის დონის რეგულირებით.
დისპლეი: არანაკლებ 15 inch, ფერადი, ხედვის კუთხე არანაკლებ 170°
აქსესუარების კომპლექტი: მოზრდილთა
სამედიცინო აირების მანომეტრები, მანუალური რეგულატორები, ბლენდერი, Auxilary O2.
კავშირის მხარდაჭერა: Ethernet, სასურველია უკაბელო
მართვა: ღილაკები, სასურველია სენსორული დისპლეი.
კორპუსი: იოლად გადაადგილებად გორგოლაჭებზე, ჩამკეტით. ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. IPX1. პაციენტის მონიტორის სამაგრი ტელესკოპიური მკლავით. სათავსი უჯრებით.
შიდა ელემენტი: ავტონომიური მუშობის რეჟიმი არანაკლებ 120 min
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15-30°C, 30-75%.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 6 წელი
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში
მიწოდების ადგილი: ქ.თბილისი
დამატებითი განფასება:
ყველა მრავალჯერადი და ერთჯერადი აქსესუარის განფასება შესაბამსის შეკვეთის კოდებით

## სასუნთქი
ხელოვნური სუნთქვის აპარატი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220V ± 5%, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
ხელოვნური სუნთქვის აპარატი, მოზრდილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის.
სუნთქვის რეჟიმები: INVASIVE, NIV, SIMV-V, SIMV-P, VCV, PVC, CPAP, PSV, APRV, PRVC, PRVC-SIMV, BeLevel/Duolevel, HF( High Flow არანაკლებ 40 L/min.)
ერთეული მოცულობა: დიაპაზონი არანაკლებ 25 - 2000 mL სუნთქვის სიხშირე: დიაპაზონი არანაკლებ 2 - 60 Hz ჩასუნთქვის ხანგრძლივობა: დიაპაზონი არანაკლებ 0.2 -8 sec ჩასუნთქვის წნევა: დიაპაზონი არანაკლებ 5 - 90 cm H2O ნაკადი: დიაპაზონი არანაკლებ 3 - 120 L/Min PEEP: დიაპაზონი არანაკლებ 0 - 45cm H2O I:E: დიაპაზონი არანაკლებ 1:299 - 4.00:1 O2%: დიაპაზონი არანაკლებ 21% - 100% ტრიგერი: წნევის, მოცულობის
ნებულაიზერი: სასურველია პნევმატური
აპარატის ამოსუნთქვის სარქველი და მრავალჯერადი ფილტრები უნდა ექვემდებარებოდეს ავტოკლავირებას
სამედიცინო აირები: O2, MA4
CO2 კაპნომეტრია: სასურველია
პროგრამა: ლოგების და პარამეტრების შენახვა არანაკლებ 48 hr. პაციენტის რეგისტრაცია. სუნქვის დაყვნების რეჟიმი (Stanbby), აპარატის თვითტესტირება, სპირომეტრია, აპნეას აღქმა,
საგანგაშო სიგნალები: ყველა გაზომვითი/გამოთვლითი პარამეტრების დიაპაზონის და ხმის დონის რეგულირებით.
დისპლეი: არანაკლებ 10 inch, ფერადი, ხედვის კუთხე არანაკლებ 170°, საურველია სენსორული
აქსესუარების კომპლექტი: მოზრდილთა, მრავაკჯერადი ფილტრების კომპლექტი, ტენისნობის მომხსნელი რეზერვუარი
კავშირის მხარდაჭერა: Ethernet
მართვა: ღილაკები, სასურველია სენსორული დისპლეი.
კორპუსი: იოლად გადაადგილებად გორგოლაჭებზე, ჩამკეტით. ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. IPX1.
შიდა ელემენტი: ავტონომიური მუშობის რეჟიმი არანაკლებ 120 min
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15-30°C, 30-75%.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 6 წელი
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში
მიწოდების ადგილი: ქ.თბილისი
დამატებითი განფასება:
ყველა მრავალჯერადი და ერთჯერადი აქსესუარის განფასება შესაბამსის შეკვეთის კოდებით

## ინფუზერი
სწრაფი ინფუზიის სისტემა
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220V ± 5%, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
სისხლის და კომპონენტების სწრაფი ინფუზიის სისტემა გამათბობლით
ინფუზიის სიჩქარე: 30 - 1000 mL/min რეგულირებადი
ინფუზიის წნევა: 300 mmHg რეგულირებადი
ინფუზიის ტემპერატურა: 36 - 42 °C რეგულირებადი
საგანგაშო სიგნალები: ტემპერატურა, აირი ბუშტუკები, რეცირკულაცია, სისტემური გაუმართაობა, ელ. დენის წყვეტა.
დისპლეი: ინფორმაციული
კორპუსი: კომპაქტური, სადგამი ან შტატივზე სამაგრით. ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15-30°C, 30-75%.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 6 წელი
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში
მიწოდების ადგილი: ქ.თბილისი
დამატებითი განფასება:
ყველა მრავალჯერადი და ერთჯერადი აქსესუარის განფასება შესაბამსის შეკვეთის კოდებით

## პაციენტის გამათბობელი
პაციენტის გამათბობელი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220V ± 5%, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
პაციენტის გამათბობელი ქირურგიული, კომპლექტი. სილიკონის მრავალჯერადი ლეიბი სითხის ცირკულაციით, გამათბობელი, შემაერთებელი მილები
ტემპერტურა: წყლის ტემპერატურიდან 42 °C მდე, რეგულირებადი
ლეიბის ზომები: მოზრდილი პაციენტებისთვის, ქირურგიული მაგიდის ზედაპირის სრულად დასაფარად, 500 x 2000 mm
მილების სიგრძე: არანაკლებ 5 m
საგანგაშო სიგნალები: ტემპერატურა, წყლის დონე, რეცირკულაცია, სისტემური გაუმართაობა, ელ. დენის წყვეტა.
დისპლეი: ინფორმაციული
კორპუსი: იოლად გადაადგილებად გორგოლაჭებზე, ჩამკეტით. ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15-30°C, 30-75%.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 6 წელი
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში
მიწოდების ადგილი: ქ.თბილისი
დამატებითი განფასება:
ყველა მრავალჯერადი და ერთჯერადი აქსესუარის განფასება შესაბამსის შეკვეთის კოდებით

## თრომბოელასტოგრაფი
თრომბოელასტოგრაფიული ანალიზატორი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220V ± 5%, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
თრომბოელასტოგრაფიული ანალიზატორი, საოპერაციო სიცრცეში გამოყენებისთვის
გაზომვის პარამეტრები: CT - Clotting Time, CFT - Clot Formation Time, A (x) Values, MCF - Maximum Clot Firmness, LI(x) - Lysis index (x), ML - Maximum Lysis.
პროგრამა: პაციენტების შენახვა, ინგლისური
დისპლეი: ფერადი, ხედვის კუთხე არანაკლებ 170°
პრინტერი: ინტეგრირებული, თერმო
კავშირის მხარდაჭერა: Ethernet, საურველია უკაბელო, LIMS
მართვა: ღილაკები, სასურველია სენსორული დისპლეი.
კორპუსი: კომპაქტური, ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. IPX1.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15-30°C, 30-75%.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 6 წელი
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში
მიწოდების ადგილი: ქ.თბილისი
დამატებითი განფასება:
ყველა მრავალჯერადი და ერთჯერადი აქსესუარის განფასება შესაბამსის შეკვეთის კოდებით
ყველა სახარჯი მასალის განფასება, კონტროლების კალიბრატორების და ვარგისიანობის ვადის მითითებით

## C-ARM რენტგენი
C-ARM რენტგენი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი: 2015 -2022
მდგომარეობა: მეორადი, რეფაბლიკირებული
ელ. მოხმარება: 220V, 50 Hz +/-5%
ტექნიკური მონაცემები
საოპერაციოს C-ARM რენტგენი. სისტემას უნდა შეეძლოს 130 კგ + წონის პაციენტის მენჯ-ბარძაყის და მუცლის ღრუს კვლევა.
მუშაობის რეჟიმები: გრაფია, ფლურო, სინე, იმპულსური.
მონიტორი: არანაკლებ 19 დიუმი 2 ცალი, ან ერთი ცალი არანაკლებ 24 დიუმი, ხედვის კუთხე არანაკლებ: 170°.
მანძილი მილაკსა და გამოსახულების გამაძლიერებელს შორის: არანაკლებ 70 სმ.
ორბიტალური მოძრაობა: არანაკლებ 130°.
ანგულაციური მოძრაობა: არანაკლებ 180°.
ვერტიკალური რეგულირება: მოტორიზებული, არანაკლებ 25 სმ.
გენერატორი: არანაკლებ 20 kHz, 2.2 კვტ.
სიმძლავრე ფლურო რეჟიმში: არანაკლებ 110 kV 8 mA.
სიმძლავრე გრაფიის რეჟიმში: არანაკლებ 110 kV 20 mA.
კადრის სიხშირე: არანაკლებ 25 კადრი/წმ.
პულსის ხანგრძლივობა: 50 მწმ.
მილაკის სითბოტევადობა: არანაკლებ 46,000 HU.
მილაკის ანოდური გაგრილების მაქსიმალური სიჩქარე: არანაკლებ 46,000 HU/MN
გამოსახულების მიმღები: არანაკლებ 9 დიუმი.
ფილტრი: არანაკლებ 2.0 მმ Al, 0.1 მმ Cu.
პროგრამული მხარდაჭერა: ტრავმატოლოგია, სასურველია ვასკულარული და ნეიროქირურგია.
დოზის რეგისტრაცია: ინტეგრირებული DAP მთვლელით, DAP მაჩვენებელი mGy*cm2, სასურველია შემავალი დოზის მაჩვენებელი mGy
მართვა: ფეხის პედალი, ხელის ჯოისტიკი.
გამოსახულების შენახვა არანაკლებ 10000 კადრი, გაგზავნა, ბეჭვდა, Dicom ფორმატში. CD-DVD ჩამწერი, სასურველია USB.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი ადვილად გადაადგილებადი, საბურავების ჩამკეტი.
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15-35°C, 15-75%.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის ჩართულობით.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: გამოძახებიან არაუმეტეს 48 საათი.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი
მიწოდების ადგილი: ქ. ზუგდიდი

## რეტრაქტორი
ღვიძლის ბილეტარელური რეტრაქტორი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ტექნიკური მონაცემები
ღვიძლის ბილეტარელური რეტრაცტორი, სრული კომპლექტი, სასტერილიზაციო კონტეინერით
საოპერაციო მაგიდაზე საფიქსაციო მომჭერებით
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15-30°C, 30-75%.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 6 წელი
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი
დამატებითი მოთხოვნები:
მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი
სათადარიგო კომპონენტების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში
მიწოდების ადგილი: ქ.თბილისი