ტექნიკური დავალება

წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია

| 1. დამკვეთი | ### ბიზნესცენტრის მართვის დეპარტამენტი |
| --- | --- |
| 2.სარეაბილირაციო ობიექტის მისამართი | ქ. თბილისი, კრწანისის 1 ჩიხის მიმდებარედ მთაწმინდა-კრწანისის ბიზნეს ცენტრი |
| 3. მიზანი | კრწანისის 1 ჩიხის მიმდებარედ გამავალი წყალარინების ქსელის გამართული ექსპლუატაცია |
| 4. არსებული მდგომარეობის აღწერილობა | კრწანისის 1 ჩიხის მიმდებარედ გამავალი დ= 150 მმ წყალარინების ქსელი არის ხანდაზმული, გარკვეული მონაკვეთი დაახლოების 55 გრძ. მ არის ავარიული, დაფესვიანებული. ქსელზე ხშირია ავარიები და საჭიროა აღნიშნული მონაკვეთის ავარიულად შეცვლა. |
| 5. მოთხოვნები | წყალარინების ქსელის ავარიული შეცვლა მოხდეს გათხრითი სამუშაოების წარმოების გარეშე ე. წ. „დახურული მეთოდით“ |
| 6. მეთოდი |  |
| 7. დამატებითი პირობები | (მილის ტიპი, დიამეტრი და მისი სპეციფიკაციები) |
| 8. სამუშაოების შესრულების ვადა |  |
| 9. თანდართული დოკუმენტების სია | კრწანისის 1 ჩიხის მიმდებარედ წყალარინების ქსელის ავარიული მონაკვეთის სქემატური ნახაზი |