ტექნიკური დავალება

წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია

| 1. დამკვეთი | ### ბიზნესცენტრის მართვის დეპარტამენტი |
| --- | --- |
| 2.სარეაბილირაციო ობიექტის მისამართი | ქ. თბილისი, წინამძღვრიშვილის ქ #7-ის მიმდებარედ დიდუბე - ჩუღურეთის ბიზნეს ცენტრი |
| 3. მიზანი | წინამძღვრიშვილის ქ # 7-ის მიმდებარედ გამავალი წყალარინების ქსელის გამართული ექსპლუატაცია |
| 4. არსებული მდგომარეობის აღწერილობა | წინამძღვრიშვილის ქ #7-ის მიმდებარედ გამავალი დ= 200 მმ წყალარინების განშტოება არის ხანდაზმული, 10 გრძ. მ არის ავარიული, დაფესვიანებული. ქსელზე ხშირია ავარიები და საჭიროა აღნიშნული მონაკვეთის ავარიულად შეცვლა, ასევე საჭიროა 2 სათვალთვალო ჭის რეაბილიტაცია |
| 5. მოთხოვნები | წყალარინების ქსელის ავარიული შეცვლა მოხდეს გათხრითი სამუშაოების წარმოების გარეშე ე. წ. „დახურული მეთოდით“ |
| 6. მეთოდი |  |
| 7. დამატებითი პირობები |  |
| 8. სამუშაოების შესრულების ვადა |  |
| 9. თანდართული დოკუმენტების სია | წინამძღვრიშვილის ქ #7-ის მიმდებარედ წყალარინების ქსელის ავარიული მონაკვეთის სქემატური ნახაზი |