წნევის გამაძლიერებელი სადგურების და რეზერვუარების ელექტრული ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა უსაფრთხოების ნორმების შესაბამისად.

ობიექტი #1. - წწგ სადგური „სანზონა 25“.

ობიექტის მკვებავი საკაბელო ტრასის ჯამური სიგრძე შეადგენს დაახლოებით 200 მეტრს (მათ შორის 25 მეტრი ასფალტირებული მონაკვეთი). საჭიროა მოხდეს ს/სადგურის არსებული მკვებავი 25 მმ2 კვეთის ალუმინის კაბელის შეცვლა ახლით.

ობიექტი #2. - წწგ სადგური „გვეტაძის ქ.#10“.

ობიექტის მკვებავი საჰაერო ტრასის ჯამური სიგრძე შეადგენს დაახლოებით 40 მეტრს. აღნიშნული ტრასა არ შეესაბამება უსაფრთხოების ნორმეს, შესაბამისად  საჭიროა მოხდეს ს/სადგურის არსებული საჰაერო მკვებავი 25 მმ2 კვეთის ალუმინის კაბელის შეცვლა საკაბელო ტრასით.

ობიექტი #3. - წწგ სადგური „მირცხულავას ქ# 1“.

ობიექტის მკვებავი საკაბელო ტრასის ჯამური სიგრძე შეადგენს დაახლოებით 200 მეტრს (ასფალტირებული მონაკვეთი). საჭიროა მოხდეს ს/სადგურის არსებული მკვებავი 150 მმ2 კვეთის ალუმინის კაბელის შეცვლა ახლით.

მომწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს პროექტი (ხარჯთაღრიცხვა) და პროექტის საფუძველზე განახორციელოს სამუშაოები, ასევე  მიმწოდებელი ვალდებულია აიღოს ნებართვები აღნიშნული სამუშაოების განსახორციელდებლად.