## Sheet1
ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (კარდიო სისტემა)
ექოსკოპი | მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები | მომწოდებელი კომპანიის აპრატის მონაცემები(შეივსოს ყველა ველი) | შენიშვნა
რაოდენობა | 3
გამოყენების სფერო | კარდიო-ვასკულარული ულტრაბგერითი კვლევები
მწარმოებელი ქვეყანა
ფირმა
მოდელი
მდგომარეობა
ზოგადი ტექნიკური მახასიათებელი
ექოსკოპი | სტაციონალური
ულტრაბგერითი კვლევები | კარდი-ვასკულარული (მოზრდილთა და პედიატრიული)
მაღალი გარჩევადობის ეკრანი (სასურველია ლედ ტექონოლოგია) | ზომა (ინჩი)
ეკრანის ფიზიკური ფუნქციონალი | სიმაღლის რეგულირება, მულტიპოზიციონირებადი
დამატებითი სენსორული ეკრანი (სასურველია) | ზომა (ინჩი)
კლავიატურა | ინტეგრირებული
მართვის პანელის რეგულირება | სიმაღლის რეგულირებით
აქტიური პორტების რაოდენობა | პორტი
ულტრაბგერის სხივის ფორმირება | სრული ციფრული
ციფრული არხების რაოდენობა
სკანირების რეჟიმების ჩამონათვალი | ჩამოთვალეთ სკანირების რეჟიმები
ქსოვილში შეღწევადობის სიღრმე
გამოსახულების კადრების სიხშირე წამში
პრინტერი | თერმული შავთეთრი
დისკზე ჩამწერი მოწყობილობა
ვიდეო სიგნალის გამომავალი პორტი
მონაცემების გადაცემის პროტოკოლი | DICOM
პერიფერია | Audio output, USB (მიუთითეთ პორტების რაოდენობა)
შიდა მეხსიერება
აკუმულატორი
პროგრამული უზრუნველყოფა
2D,3D, M-color flow mode, B Mode
CW Doppler
PW Doppler
CF Doppler
TD Doppler
Power doppler
ფიქსირებული გამოსახულების გადიდება
გამოსახულების გადიდება რეალურ დროში
მიკრო სისხლის მიმოქცევის ვიზუალიზაცია
კარდიოპათოლოგიების სრულად შეფასების საშუალება
კარდიოლოგიური ოფციები
გადამწოდები
ხაზოვანი | სიხშირის დიაპაზონი (მეგაჰერცი)
პიეზოელემენტების რაოდენობა
რა სახის ორგანოებზე გამოიყენება
რა სახის პროგრამებთან გამოიყენება
გამოკვლევის სიღრმე (სმ)
ზედაპირის სიგრძე(მმ)
სკანირების კუთხე (გრადუსი)
ზრდასრულთა კარდიო გადამწოდი | სიხშირის დიაპაზონი (მეგაჰერცი)
პიეზოელემენტების რაოდენობა
რა სახის ორგანოებზე გამოიყენება
რა სახის პროგრამებთან გამოიყენება
გამოკვლევის სიღრმე (სმ)
ზედაპირის სიგრძე(მმ)
სკანირების კუთხე (გრადუსი)
პედიატრიული კარდიო გადამწოდი | სიხშირის დიაპაზონი (მეგაჰერცი)
პიეზოელემენტების რაოდენობა
რა სახის ორგანოებზე გამოიყენება
რა სახის პროგრამებთან გამოიყენება
გამოკვლევის სიღრმე (სმ)
ზედაპირის სიგრძე(მმ)
სკანირების კუთხე (გრადუსი)
სერვისული მხარდაჭერა
კვალიფიციური ინჟინრის არსებობა ადგილზე | გამოცდილება(სასურველია მინიმუმ 3 წელი)
ინჟინრის გამოცდილება კონკრეტულ მოდელთან | წელი
ხარვეზის ან/და დაზიანების შემთხვევაში რაგირების დრო | საათი(სასურველია არაუმეტეს 48)
7 დღეზე მეტი დრო შეკეთება/დიაგნოსტიკისთვის | ჩანაცვლება სათადარიგო აპარატით
პერსონალის ტრენინგი
შეძენის პირობები