## Sheet1
ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი (ზოგადი)
ექოსკოპი | მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები | მომწოდებელი კომპანიის აპრატის მონაცემები(სავალდებულოა ყველა ველის შევსება) | შენიშვნა
რაოდენობა | 1
გამოყენების სფერო | ულტრაბგერითი კვლევები(ზოგადი)
მწარმოებელი ქვეყანა
ფირმა
მოდელი
მდგომარეობა | ახალი
ზოგადი ტექნიკური მახასიათებელი
ექოსკოპი | სტაციონალური
ულტრაბგერითი კვლევები | ზოგადი(General imaging),მეანობა-გინეკოლოგია,ნეონატალოგია, კარდიოვასკულარული კვლევები პედიატრიული და მოზრდილთა
მაღალი გარჩევადობის ეკრანი (სასურველია ლედ ტექონოლოგია) | ზომა (ინჩი)
ეკრანის ფიზიკური ფუნქციონალი | სიმაღლის რეგულირება, მულტიპოზიციონირებადი
დამატებითი სენსორული ეკრანი (სასურველია) | ზომა (ინჩი)
კლავიატურა | ინტეგრირებული
მართვის პანელის რეგულირება | სიმაღლის რეგულირებით
აქტიური პორტების რაოდენობა
ულტრაბგერის სხივის ფორმირება | სრული ციფრული
ციფრული არხების რაოდენობა
სკანირების რეჟიმების ჩამონათვალი | Abdominal,Urology(Renal,Prostate),Gynecology,Cardiology,Vascular,Musculoskeletal,Small parts, Breast, Testis,Thyroid,Vascular carotid,Arterial,Venous
ქსოვილში შეღწევადობის სიღრმე
გამოსახულების კადრების სიხშირე წამში
პრინტერი | თერმული შავთეთრი
დისკზე ჩამწერი მოწყობილობა
ვიდეო სიგნალის გამომავალი პორტი
მონაცემების გადაცემის პროტოკოლი | DICOM
პერიფერია | Audio output, USB (მიუთითეთ პორტების რაოდენობა)
შიდა მეხსიერება | მიუთითეთ შიდა მეხსიერება (GB)
აკუმულატორი | მიუთითეთ ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა (წთ)
პროგრამული უზრუნველყოფა
2D,3D, M-color flow mode, B Mode
CW Doppler
PW Doppler
CF Doppler
TD Doppler
Power doppler
ფიქსირებული გამოსახულების გადიდება
გამოსახულების გადიდება რეალურ დროში
გადამწოდები
კონვექსი | სიხშირის დიაპაზონი (მეგაჰერცი)
პიეზოელემენტების რაოდენობა
რა სახის ორგანოებზე გამოიყენება
რა სახის პროგრამებთან გამოიყენება
გამოკვლევის სიღრმე (სმ)
ზედაპირის სიგრძე(მმ)
სკანირების კუთხე (გრადუსი)
ხაზოვანი | სიხშირის დიაპაზონი (მეგაჰერცი)
პიეზოელემენტების რაოდენობა
რა სახის ორგანოებზე გამოიყენება
რა სახის პროგრამებთან გამოიყენება
გამოკვლევის სიღრმე (სმ)
ზედაპირის სიგრძე(მმ)
სკანირების კუთხე (გრადუსი)
ვაგინალური | სიხშირის დიაპაზონი (მეგაჰერცი)
პიეზოელემენტების რაოდენობა
რა სახის ორგანოებზე გამოიყენება
რა სახის პროგრამებთან გამოიყენება
გამოკვლევის სიღრმე (სმ)
ზედაპირის სიგრძე(მმ)
სკანირების კუთხე (გრადუსი)
ზრდასრულთა კარდიო გადამწოდი | სიხშირის დიაპაზონი (მეგაჰერცი)
პიეზოელემენტების რაოდენობა
რა სახის ორგანოებზე გამოიყენება
რა სახის პროგრამებთან გამოიყენება
გამოკვლევის სიღრმე (სმ)
ზედაპირის სიგრძე(მმ)
სკანირების კუთხე (გრადუსი)
სერვისული მხარდაჭერა
კვალიფიციური ინჟინრის არსებობა ადგილზე | გამოცდილება(სასურველია მინიმუმ 3 წელი)
ინჟინრის გამოცდილება კონკრეტულ მოდელთან | წელი
ხარვეზის ან/და დაზიანების შემთხვევაში რაგირების დრო | საათი(სასურველია არაუმეტეს 48)
7 დღეზე მეტი დრო შეკეთება/დიაგნოსტიკისთვის | ჩანაცვლება სათადარიგო აპარატით
პერსონალის ტრენინგი
შეძენის პირობები