## Carbon Steel
Company:
Content: Price comparison BAKHTRIONI valves
Date: 3/21/2023
Currency rate USD:
Currency rate EUR: |  | 2.7564
Author: Vano Tsiklauri
# | მასალის დასახელება/Description | განზ. Measurement unit (pc) | რ-ბა. Q-ty | დიამეტრი Nominal Diameter | წნევა Nominal preassure | მასალა Body | დაბოლოება, დაერთების ტიპი Ending, connection type | მწარმოებელი Manufacturer | მწარმოებელი, ქვეყანა Manufacturing country | ერთეულის ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ევრო) Unit price | ჯამური ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ევრო) Total price | ერთეულის ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) Unit price | ჯამური ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) Total price | მოწოდების ვადა (კალ.დღე) Delivery date (Cal. Days) | საგარანტიო პერიოდი Warranty
1 | წნევის განმუხვტელი სარქველი DN150/250 PN16 - Pressure relief valve - Safety valve DN150/250 PN16 | ც/pcs | 3 | DN150 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
2 | ურდული DN300 PN16 (სოლისებრი) ელექტრო აქტუატორი 3x400V / 50Hz; Gate valve DN300 PN16 with el. Actuator 3x400V / 50Hz | ც/pcs | 6 | DN300 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
3 | ურდული DN500 PN16 (სოლისებრი) ელექტრო აქტუატორი 3x400V / 50Hz; Gate valve DN500 PN16 with el. Actuator 3x400V / 50Hz | ც/pcs | 2 | DN500 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
4 | უკუსარქველი DN300 PN16 - Check Valve DN300 PN16 | ც/pcs | 6 | DN300 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
5 | უკუსარქველი DN500 PN16 - Check Valve DN500 PN16 | ც/pcs | 2 | DN500 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
6 | ურდული DN100 PN16 (სოლისებრი) - Gate Valve DN100 PN16 | ც/pcs | 3 | DN100 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
7 | ურდული DN150 PN16 (სოლისებრი) - Gate Valve DN150 PN16 | ც/pcs | 3 | DN150 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
8 | ურდული DN200 PN16 (სოლისებრი) - Gate Valve DN200 PN16 | ც/pcs | 5 | DN200 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
[11 empty] | 0 | Total: | 0
0

## DCI Valves
Company:
Content: Price comparison BAKHTRIONI valves
Date: 3/21/2023
Currency rate USD:
Currency rate EUR: |  | 2.7564
Author: Vano Tsiklauri
LTD Dlouhy Technologies
# | მასალის დასახელება/Description | განზ. Measurement unit (pc) | რაოდენ. Q-ty | დიამეტრი Nominal Diameter | წნევა Nominal preassure | მასალა Body | მწარმოებელი Manufacturer | მწარმოებელი, ქვეყანა Manufacturing country | ერთეულის ფასი დღგ-ს ჩათვლით (EURO) Unit price | ჯამური ფასი დღგ-ს ჩათვლით (EURO) Total price | მოწოდების ვადა (კალ.დღე) Delivery date (Cal. Days) | საგარანტიო პერიოდი Warranty
1 | დისკური სარქველი - Centric Butterfly valve | ც/pcs | 1 | DN500 | PN10 | Ductile Iron
2 | დისკური სარქველი - Double Eccentric Butterfly valve | ც/pcs | 1 | DN600 | PN10 | Ductile Iron
3 | დისკური სარქველი ელ ამძრავით - Double Eccentric Butterfly valve with el. Actuator | ც/pcs | 4 | DN1200 | PN16 | Ductile Iron
4 | დისკური სარქველი ელ ამძრავით - Double Eccentric Butterfly valve with el. Actuator | ც/pcs | 2 | DN700 | PN16 | Ductile Iron
5 | დისკური სარქველი ელ ამძრავით - Double Eccentric Butterfly valve with el. Actuator | ც/pcs | 2 | DN900 | PN16 | Ductile Iron
6 | სოლისებრი სარქველი - Gate Valve | ც/pcs | 6 | DN200 | PN16 | Ductile Iron
7 | სოლისებრი სარქველი - Gate Valve | ც/pcs | 1 | DN300 | PN10 | Ductile Iron
8 | სოლისებრი სარქველი - Gate Valve | ც/pcs | 3 | DN400 | PN10 | Ductile Iron
9 | დანისებრი სარქველი Knife Gate Valve | ც/pcs | 3 | DN400 | PN10 | Ductile Iron
[9 empty] | Total: | 0
0