## 7.1 Mechanical
ევექსის კავკასიის მედიცინის ცენტრი, CMC
წინასწარი სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება (Preliminary Cost Estimation) No: 1 | [6 empty] | #VALUE!
მექანიკარი საინჟინრო ქსელები (Mechanical installations)
No | თავი Division | სამუშაოების დასახელება Work Description | გნზ. UM | რ-ბა QNT | მასალა Materials |  | მონტაჟი Labour |  | მექანიზმი Machinery |  |  | შენიშვნები Comments
[5 empty] | ერთ. Unit | სულ SUM | ერთ. Unit | სულ SUM | ერთ. Unit | სულ SUM | სულ SUM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ვენტილაცია, Ventillation
| 1 | Air Handling Units
| 2 | AHU-1.1 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3 | AHU-1.2 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 4 | AHU-2.1 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 5 | AHU-2.2 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 6 | AHU-3.1 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 7 | AHU-3.2 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 8 | AHU-3.3 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 9 | AHU-3.4 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 10 | AHU-3.5 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 11 | AHU-4.1 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 12 | AHU-4.2 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 13 | Fan Units
| 14 | L=500 m3/hr; dP=140 Pa | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 15 | L=270 m3/hr; dP=170 Pa | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 16 | L=100 m3/hr; dP= 60 Pa | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 17 | L=450 m3/hr; dP= 140 Pa | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 18 | L=4040 m3/hr; dP=150 Pa | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 19 | L=1100 m3/hr; dP=80 Pa | pcs | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 20 | L=410 m3/hr; dP=120 Pa | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 21 | L=100 m3/hr; dP=90 Pa | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 22 | L=250 m3/hr; dP=165 Pa | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 23 | L=440 m3/hr; dP=160 Pa | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 24 | L=100 m3/hr; dP=85 Pa | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 25 | L=160 m3/hr; dP=95 Pa | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 26 | Ceiling diffusers with integrated HEPA filter
| 27 | 305x305x80 | pcs | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 28 | 457x457x80 | pcs | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 29 | 557x557x80 | pcs | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 30 | 610x610x80 | pcs | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 31 | Ceiling square diffusers:
| 32 | 150x150 | pcs | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 33 | 225x225 | pcs | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 34 | 300x300 | pcs | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 35 | with insulated plenum-box for:
| 36 | 150x150 | pcs | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 37 | 225x225 | pcs | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 38 | 300x300 | pcs | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 39 | Rectangular grill:
| 40 | 300x200 | pcs | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 41 | Rectangular grill with damper:
| 42 | 400x150 | pcs | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 43 | 400x200 | pcs | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 44 | 500x200 | pcs | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 45 | 500x300 | pcs | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 46 | Transfer gril:
| 47 | 600x600 | pcs | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 48 | Anemostat
| 49 | DN100 | pcs | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 50 | DN125 | pcs | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 51 | Volume dampers:
| 52 | DN100 | pcs | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 53 | DN125 | pcs | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 54 | DN140 | pcs | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 55 | DN160 | pcs | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 56 | DN180 | pcs | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 57 | DN200 | pcs | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 58 | DN225 | pcs | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 59 | DN250 | pcs | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 60 | DN280 | pcs | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 61 | 250x200 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 62 | 300x200 | pcs | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 63 | 350x200 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 64 | 600x300 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 65 | Check valves (damper):
| 66 | DN100 | pcs | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 67 | DN125 | pcs | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 68 | DN140 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 69 | DN180 | pcs | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 70 | DN280 | pcs | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 71 | DN500 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 72 | 250x150 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 73 | 600х300 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 74 | Stainless steel hood 1000x800 | pcs | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 75 | Supply ducts and insulation:
| 76 | Galvanised steel ductwork δ=0,7 mm | sqm | 563.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 77 | Fittings 30% | sqm | 168.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 78 | Rubber foam insulation δ = 9 mm | sqm | 805.376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 79 | Insulated flexible ducts:
| 80 | DN100 | mt | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 81 | DN125 | mt | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 82 | DN160 | mt | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 83 | DN200 | mt | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 84 | DN225 | mt | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 85 | DN250 | mt | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 86 | Exhaust ducts:
| 87 | Galvanised steel ductwork δ=0,7 mm | sqm | 539 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 88 | Fittings 30% | sqm | 161.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 89 | Galvanised steel ductwork δ=0,9 mm (for DN500 duct) | sqm | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 90 | Fittings 30% | sqm | 15.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 91 | Flexible ducts:
| 92 | DN100 | mt | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 93 | DN125 | mt | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 94 | DN160 | mt | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 95 | Air System startup, commisioning and balancing | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
გათბობა-გაგრილება, Heating-Cooling
| 1 | Aircooled chiller Q=154 KW. T amb = +35 C. Tw in/Tw out = 12/7 C. Ethyleneglycol 25% + Water 75%. dP= not more 70 KPa. Attitude = 500 m. | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2 | Aircooled chiller Q=90 KW. T amb = +35 C. Tw in/Tw out = 12/7 C. Ethyleneglycol 25% + Water 75%. dP= not more 70 KPa. Attitude = 500 m. | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3 | Insulated buffer tank V300L | pcs | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 4 | Duct cooler 800x500-3-2,0. Q=27 KW; Ta in/Ta out = 25C/14C; Tw in/Tw out = 7/12 C; dP= not more 20 KPa. | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 5 | Circulation pump (double) H=16 m, V=28.5 m3/hr, Water 75% + Ethyleneglycol 25%, 12 C | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 6 | Circulation pump (double) H=15.6 m, V=16.1 m3/hr, Water 75% + Ethyleneglycol 25%, 12 C | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 7 | Strainers:
| 8 | DN20 | pcs | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 9 | DN32 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 10 | DN40 | pcs | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 11 | DN50 | pcs | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 12 | DN65 | pcs | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 13 | DN80 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 14 | DN100 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 15 | PICV valves with 0-10 V motorised actuator:
| 16 | DN32 | pcs | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 17 | DN40 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 18 | DN50 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 19 | DN65 | pcs | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 20 | Stop valves:
| 21 | DN20 | pcs | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 22 | DN32 | pcs | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 23 | DN40 | pcs | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 24 | DN50 | pcs | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 25 | DN65 | pcs | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 26 | DN80 | pcs | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 27 | DN100 | pcs | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 28 | Check valves:
| 29 | DN20 | pcs | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 30 | DN80 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 31 | DN100 | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 32 | Expansion tanks V=12 l | pcs | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 33 | Termometer | pcs | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 34 | Manometer | pcs | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 35 | Automaic airvents | pcs | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 36 | Dranaige valves | pcs | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 37 | Safety valves | pcs | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 38 | PPR pipe PN16 Stabi Alu-foil
| 39 | 40x5,5 | mt | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 40 | 50x6,9 | mt | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 41 | 63x8,6 | mt | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 42 | 75x10,3 | mt | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 43 | Fittings 30% of pipes cost | mt |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 44 | Tube pipe insulation Rubber foam δ=30 mm
| 45 | For De40 | mt | 13.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 46 | For De50 | mt | 46.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 47 | For De63 | mt | 50.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 48 | For De75 | mt | 116.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 49 | Steel pipe GOST 10704-91
| 50 | 76x3,5 | mt | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 51 | 89x3,5 | mt | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 52 | 108x4 | mt | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 53 | Fittings 30% of pipes cost | mt |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 54 | Ethyleneglycol |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 55 | VRF systems (with thermostats/control system in the kit):
| 56 | Outdoor units:
| 57 | Mini VRF outdoor unit (12.1 KW cooling / 8.4 KW heating ) | pcs | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 58 | Mini VRF outdoor unit (10.2 cooling / 8.2 heating ) | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 59 | Indoor units:
| 60 | Casette indoor unit (2.2 cooling / 2.5 heating ) | pcs | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 61 | Casette indoor unit (2.8 cooling / 3.2 heating ) | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 62 | Casette indoor unit (4.5 cooling / 5.0 heating ) | pcs | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 63 | Casette indoor unit (5.6 cooling / 6.3 heating ) | pcs | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 64 | Refnets:
| 65 | Refnet branch piping kit KHRQ22M20T | pcs | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 66 | Refnet branch piping kit KHRQ22M64T | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 67 | Cu pipes insulated:
| 68 | Ø6.4 | mt | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 69 | Ø9.5 | mt | 89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 70 | Ø12.7 | mt | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 71 | Ø15.9 | mt | 89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 72 | Ø28.6 | mt | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 73 | Extra refregerent charge R410A | kg | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 74 | Split system (with thermostats/control system in the kit):
| 75 | Outdoor units:
| 76 | Split outdoor unit (6,0 KW cooling / 7,0 KW heating) | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 77 | Indoor units:
| 78 | Split duct indoor unit (6,0 KW cooling / 7,0 KW heating) | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 79 | Cu pipes insulated:
| 80 | Ø6.4 | mt | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 81 | Ø12.7 | mt | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 82 | Radiator electrical:
| 83 | P=500 W | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 84 | P=700 W | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 85 | P=800 W | pcs | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 86 | P=1000 W | pcs | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 87 | Heating & cooling System startup, commisioning and balancing | pcs | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | სულ ღირებულება (Total Cost) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | სატრანსპორტო ხარჯები (Transport Costs) | % | #VALUE!
[9 empty] | ჯამი (Sum) | USD | #VALUE!
[9 empty] | ზედნადები ხარჯი (Overhead Cost) | % | #VALUE!
[9 empty] | ჯამი (Sum) | USD | #VALUE!
[9 empty] | დარიცხული მოგება (Profit) | % | #VALUE!
|  | სულ ღირებულება, აშშ დოლარო (Total Cost, USD) | [8 empty] | #VALUE!
*წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში არ შედის თანმდევი სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებული ხაჯები, როგორიცაა - დემონტაჟი, ღიობების მოწყობა, ფუნდამენტების მშენებლობა, გაძლიერების სამუშაოები და ა.შ