## List of materials
ANNEX 1
# | მასალის დასახელება/Description | განზ. Measurement unit (pc) | რაოდენ. Q-ty | დიამეტრი Nominal Diameter | წნევა Nominal preassure | მასალა Body | დაბოლოება, დაერთების ტიპი Ending, connection type | მწარმოებელი Manufacturer | მწარმოებელი, ქვეყანა Manufacturing country | ერთეულის ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) Unit price | ჯამური ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) Total price | მოწოდების ვადა (კალ.დღე) Delivery date (Cal. Days)
1 | ურდული DN300 PN25 (სოლისებრი) - Gate Valve DN300 PN25 | ც/pcs | 9 | DN300 | PN25 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
2 | ურდული DN200 PN25 (სოლისებრი) - Gate Valve DN200 PN25 | ც/pcs | 12 | DN200 | PN25 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
3 | ურდული DN150 PN25 (სოლისებრი) - Gate Valve DN150 PN25 | ც/pcs | 8 | DN150 | PN25 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
4 | ურდული DN150 PN63 (სოლისებრი) - Gate Valve DN150 PN63 | ც/pcs | 2 | DN150 | PN63 | ფოლადი Carbon steel | მისადუღებელი დაბოლოებით Butt Welded
5 | ურდული DN150 PN40 (სოლისებრი) - Gate Valve DN150 PN40 | ც/pcs | 7 | DN150 | PN40 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
6 | ურდული DN100 PN25 (სოლისებრი) - Gate Valve DN100 PN25 | ც/pcs | 6 | DN100 | PN25 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
7 | ფოლადის უკუსარქველი DN300 PN16 - Check Valve DN300 PN16 | ც/pcs | 1 | DN300 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
8 | ფოლადის უკუსარქველი DN300 PN25 - Check Valve DN300 PN25 | ც/pcs | 2 | DN300 | PN25 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
9 | ფოლადის ურდული ელ. ამძრავით DN 50 PN 40 Gate valve with El. Actuator DN50 PN40 | ც/pcs | 2 | DN50 | PN40 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged