## List of materials
ANNEX 1
# | მასალის დასახელება/Description | განზ. Measurement unit (pc) | რაოდენ. Q-ty | დიამეტრი Nominal Diameter | წნევა Nominal preassure | მასალა Body | დაბოლოება, დაერთების ტიპი Ending, connection type | მწარმოებელი Manufacturer | მწარმოებელი, ქვეყანა Manufacturing country | ერთეულის ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) Unit price | ჯამური ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) Total price | მოწოდების ვადა (კალ.დღე) Delivery date (Cal. Days)
1 | ურდული DN600 PN25 (სოლისებრი) - Gate Valve DN600 PN25 | ც/pcs | 5 | DN600 | PN25 | ფოლადი Carbon steel | მისადუღებელი დაბოლოებით Butt Welded
2 | ურდული DN350 PN25 (სოლისებრი) - Gate Valve DN350 PN25 | ც/pcs | 1 | DN350 | PN25 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
3 | ურდული DN200 PN16 (სოლისებრი) - Gate Valve DN200 PN16 | ც/pcs | 1 | DN200 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
4 | ფოლადის უკუსარქველი DN300 PN25 - Check Valve DN300 PN25 | ც/pcs | 3 | DN300 | PN25 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
5 | ფოლადის უკუსარქველი DN200 PN25 - Check Valve DN200 PN25 | ც/pcs | 1 | DN200 | PN25 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
6 | ფოლადის უკუსარქველი DN150 PN16 - Check Valve DN150 PN16 | ც/pcs | 35 | DN150 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მისადუღებელი დაბოლოებით Butt Welded