## დანართი # 1
ტექნიკური დავალება - დანართი # 1
N | პროდუქციის და მომსახურების დასახელება/ტექნიკური მახასიათებლები | განზომილება | რაოდენობა
I | II | III | IV
1 | VRF გარე ბლოკი წინა დაბერვის, Qc= 33.5kw სადგამით, ანტივიბრაციული სადგამებით და მართვისათვის აუცილებელი ყველა ატრიბუტით. არაუმეტეს 1 გარე ბლოკისა. | ცალი | 1
2 | VRF გარე ბლოკი წინა დაბერვის, Qc= 28kw სადგამით, ანტივიბრაციული სადგამებით და მართვისათვის აუცილებელი ყველა ატრიბუტით. არაუმეტეს 1 გარე ბლოკისა. | ცალი | 1
3 | VRF compact კედლის შიდა ბლოკი , Qc= 4.5kw სამაგრებით, და მართვისათვის აუცილებელი ყველა ატრიბუტით | ცალი | 7
4 | VRF compact კედლის შიდა ბლოკი , Qc= 3.6kw სამაგრებით, და მართვისათვის აუცილებელი ყველა ატრიბუტით | ცალი | 5
5 | VRF compact კედლის შიდა ბლოკი , Qc= 5.6kw სამაგრებით, და მართვისათვის აუცილებელი ყველა ატრიბუტით | ცალი | 1
6 | დრენაჟის სისტემის მოწყობა- პოლიპროპილენის მილი Ф32 (კონდესატის წყლის მოცილება) ყველა სახის მასალა და სამუშაო დამონტაჟდეს მწარმოებლის ინსტრუქციის თანახმად | ცალი | 13
7 | მილი სპილენძის იზოლირებული ф 6.35 | გრძ/მ | 70
8 | მილი სპილენძის იზოლირებული ф 9.52 | გრძ/მ | 80
9 | მილი სპილენძის იზოლირებული ф 12.7 | გრძ/მ | 80
10 | მილი სპილენძის იზოლირებული ф 15.9 | გრძ/მ | 50
11 | მილი სპილენძის იზოლირებული ф 19.05 | გრძ/მ | 25
12 | მილი სპილენძის იზოლირებული ф 22.2 | გრძ/მ | 10
13 | მილი სპილენძის იზოლირებული ф 25.4 | გრძ/მ | 10
14 | ინფორმაციული ეკრანიზირებული კაბელი 2 X 0.75 | გრძ/მ | 300
15 | დამხმარე მასალა | ცალი | 1
16 | სპილენძის სამკაპი ( ბრანჩი) 01D | ცალი | 3
17 | სპილენძის სამკაპი ( ბრანჩი) 02D | ცალი | 8