## აპარატების მონაცემები
საგნის დასახელება | მოდელი | სერიული ნომერი | კლინიკა | მისამართი | მილაკის რესურსი/ჰელიუმის დონე | მილაკის წლოვანება | აპარატის წლოვანება | ლოტი 1 | ლოტი 2 | ლოტი 3 | ლოტი 4
MRI | MAGGNETOM ESSENZA | 50353 | შპს კავკასიის მედიცინის ცენტრი | თბილისი, ქავთარაძის ქ.#23 | 79.2% |  | 2016
MRI | MAGNETOM SKYRA | 46263 |  |  | 77% |  | 2016
CT | SOMATOM Perspective 128 | 77956 |  |  | 42323 | 2023 | 2017
CT | SOMATOM Scope 16 | 91298 |  |  | 250052 | 2023 | 2016
Angio | Artis one | 82194 |  |  |  | 2015/2016 | 2015/2016
Angio | Artis Q | 109423 |  |  |  | 2023 | 2015/2016
MRI | MAGGNETOM ESSENZA | 50353 | სს "ვიანი" - "ივ. ბოკერიას სახელობის თბილისის რეფერალური ჰოსპიტალი" | თბილისი, ქინძმარაულის ქუჩა N 1 , შესახვევი 1 | 79% |  | 2017
CT | SOMATOM Perspective 128 | 78082 |  |  | 412093 | 2017 | 2017
CT | SOMATOM Scope 16 | 91347 |  |  | 200000 | 2021 | 2016
Angio | Artis one | 82194 |  |  |  | 2015/2016 | 2015/2016
CT | SOMATOM Scope 16 | 91346 | სს "ვიანი" - ბავშვთა ახალი კლინიკა | თბილისი, ლუბლიანას ქუჩა #21 ა | 174000 | 2016 | 2016
Angio | Artis one | 82194 | შპს დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი | ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ.N83ა |  | 2015/2016 | 2015/2016
CT | SOMATOM Scope 16 | 98989 | სს "ვიანი" - ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი | ქუთაისი, ოცხელის ქ. №2 | 131605 | 2023 | 2016
CT | SOMATOM Scope 16 | 98988 | სს "ვიანი" - ქობულეთის რეფერალური საავადმყოფო | ქობულეთი, აბაშიძის ქ. №18, მიმდებარედ. | 179918 | 2022 | 2017

## ლოტი 1
# | სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობის დასახელება | სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობის მოდელი | სათადარიგო ნაწილის დასახელება | მოდელის კოდი | ახალი სათადარიგო ნაწილის ღირებულება, ევრო | დაზიანებული სათადარიგო ნაწილის ღირებულება, ევრო | სულ ღირებულება, ევრო
1 | კომპიუტერული ტომოგრაფი | Somatom Scope 16 | DURA 202-MV
2 | კომპიუტერული ტომოგრაფი | Somatom Scope 16 | Cooling_cpl.
3 | კომპიუტერული ტომოგრაფი | Somatom Scope 16 | Module P09GC
4 | კომპიუტერული ტომოგრაფი | Somatom Scope 16 | Controller P09GC
5 | კომპიუტერული ტომოგრაფი | Somatom Scope 16 | Service Part HV TRANSFORMER P10
6 | კომპიუტერული ტომოგრაფი | Somatom Scope 16 | Carbon Brush Set Data_S_F
7 | კომპიუტერული ტომოგრაფი | Somatom Scope 16 | Carbon Brush Set power_F
8 | კომპიუტერული ტომოგრაფი | Somatom Scope 16 | P15A fan core asm
9 | კომპიუტერული ტომოგრაფი | Somatom Perspective 128 | DURA 688-MV
10 | კომპიუტერული ტომოგრაფი | Somatom Perspective 128 | Cooling unit Dura 688-MV
11 | კომპიუტერული ტომოგრაფი | Somatom Perspective 128 | Module P65
12 | კომპიუტერული ტომოგრაფი | Somatom Perspective 128 | High voltage generator_P68A_Spare p
13 | კომპიუტერული ტომოგრაფი | Somatom Perspective 128 | Service Part P-box P15 F/G
14 | კომპიუტერული ტომოგრაფი | Somatom Perspective 128 | P68 PDR
15 | კომპიუტერული ტომოგრაფი | Somatom Perspective 128 | IRS G2
16 | კომპიუტერული ტომოგრაფი | Somatom Perspective 128 | Controller P65
17 | კომპიუტერული ტომოგრაფი | Somatom Perspective 128 | Carbon Brush Set Data_S_F
18 | კომპიუტერული ტომოგრაფი | Somatom Perspective 128 | CARBON BRUSH SET, POWER_F
19 | კომპიუტერული ტომოგრაფი | Somatom Perspective 128 | P68 Gantry Fan (w/ Capacitor )
20 | მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი | Magnetom Skyra | Gradient_coil_098_3T_cpl
21 | მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი | Magnetom Skyra | HF transmitter TBX_2 3T
22 | მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი | Magnetom Skyra | Compressor F-70H
23 | მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი | Magnetom Skyra | Power Stage 75/22
24 | მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი | Magnetom Skyra | Coldhead RDE-412L4
25 | მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი | Magnetom Skyra | APD Compressor Adsorber F70/HC-10
26 | მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი | Magnetom Essenza | Grad_coil_011_kpl
27 | მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი | Magnetom Essenza | HF transmitter
28 | მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი | Magnetom Essenza | ICS/A INDOOR ASSEMBLY (2NK6770W)
29 | მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი | Magnetom Essenza | Refrigeration circuit unit
30 | მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი | Magnetom Essenza | Compressor kit F70
31 | მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი | Magnetom Essenza | L3 Coldhead (RDK408L3)
32 | მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი | Magnetom Essenza | APD Compressor Adsorber
33 | ანგიოგრაფიული სისტემა | Artis One | MEGALIX Cat Plus 125/40/90-125GW
34 | ანგიოგრაფიული სისტემა | Artis One | pixium 2630S
35 | ანგიოგრაფიული სისტემა | Artis One | High Voltage Transformer A100
36 | ანგიოგრაფიული სისტემა | Artis One | Collimator MFD
37 | ანგიოგრაფიული სისტემა | Artis One | IO Box
38 | ანგიოგრაფიული სისტემა | Artis One | Display Cable Harness
39 | ანგიოგრაფიული სისტემა | Artis Q | GIGALIX 125/40/90 – G
40 | ანგიოგრაფიული სისტემა | Artis Q | Pixium 3040CV
41 | ანგიოგრაფიული სისტემა | Artis Q | Spare part HVT A100G
42 | ანგიოგრაფიული სისტემა | Artis Q | FD RTC V8

## ლოტი 2
გთხოვთ მოგვცეთ შემოთავაზება სრულ სერვის კონტრაქტზე, ყველანაირი სათადარიგო ნაწილის ჩათვლით.

## ლოტი 3
გთხოვთ მოგვცეთ შემოთავაზება, მხოლოდ საინჟინრო მომსახურებაზე, ყველანაირი სათადარიგო ნაწილის გარეშე.

## ლოტი 4
გთხოვთ მოგვცეთ შემოთავაზება თქვენი სურვილისამებრ, თითოეულ აპარატზე ინდივიდუალურად და ჩაგვიშალეთ ამ გვერდზე რა ნაწილებს გაიტანთ სერვის კონტრაქტიდან (ფორმატისთვის შეგიძლიათ ლოტი 1-ის გვერდი გამოიყენოთ)
სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობის დასახელება | სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობის მოდელი | სათადარიგო ნაწილის დასახელება | მოდელის კოდი | ახალი სათადარიგო ნაწილის ღირებულება, ევრო | დაზიანებული სათადარიგო ნაწილის ღირებულება, ევრო | სულ ღირებულება, ევრო
კომპიუტერული ტომოგრაფი | Somatom Scope 16
კომპიუტერული ტომოგრაფი | Somatom Perspective 128
მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი | Magnetom Skyra
მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფი | Magnetom Essenza
ანგიოგრაფიული სისტემა | Artis One
ანგიოგრაფიული სისტემა | Artis Q