## List of materials
ANNEX 1
# | მასალის დასახელება/Description | განზ. Measurement unit (pc) | რაოდენ. Q-ty | დიამეტრი Nominal Diameter | წნევა Nominal preassure | მასალა Body | დაბოლოება, დაერთების ტიპი Ending, connection type | მწარმოებელი Manufacturer | მწარმოებელი, ქვეყანა Manufacturing country | ერთეულის ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) Unit price | ჯამური ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) Total price | მოწოდების ვადა (კალ.დღე) Delivery date (Cal. Days)
1 | დისკური სარქველი ელ ამძრავით DN1200 PN16 - Double Eccentric Butterfly Valve with el. Actuator 380V / 50Hz ON/OFF 3-phase | ც/pcs | 3 | DN1200 | PN16 | თუჯი Dcuctile Iron | მილტუჩით Flanged
2 | სოლისებრი სარქველი ელ ამძრავით DN500 PN16 Gate Valve with el. Actuator 380V / 50Hz ON/OFF 3-phase | ც/pcs | 7 | DN500 | PN16 | თუჯი Dcuctile Iron | მილტუჩით Flanged
3 | დისკური სარქველი DN1000 PN10 - Double Eccentric Butterfly Valve | ც/pcs | 4 | DN1000 | PN10 | თუჯი Dcuctile Iron | მილტუჩით Flanged
4 | სოლისებრი სარქველი DN600 PN16 - Gate Valve | ც/pcs | 7 | DN600 | PN16 | თუჯი Dcuctile Iron | მილტუჩით Flanged
5 | უკუსარქველი DN500 PN16 - Check Valve (Non-return valve) | ც/pcs | 7 | DN500 | PN16 | თუჯი Dcuctile Iron | მილტუჩით Flanged
6 | უკუსარქველი DN300 PN16 - Check Valve (Non-return valve) | ც/pcs | 1 | DN300 | PN16 | თუჯი Dcuctile Iron | მილტუჩით Flanged

## Sheet1
დისკური სარქველი ელ. მართვით ,,BUTTERFLY" DN=500 მმ PN10 | ც | 29
დისკური სარქველი ელ. მართვით ,,BUTTERFLY" DN=500 მმ PN10 | ც | 10
დისკური სარქველი ელ. მართვით ,,BUTTERFLY" DN=500 მმ PN10 | ც | 1
დისკური სარქველი ელ. მართვით ,,BUTTERFLY" DN=600 მმ PN10 | ც | 10
დისკური სარქველი ელ. მართვით ,,BUTTERFLY" DN=700 მმ PN10 | ც | 1
დისკური სარქველი ელ. მართვით DN=700 მმ PN10 | ც | 4
თუჯის d=100 მმ PN10 ურდული | ც | 18
თუჯის d=100 მმ PN10 ურდული | ც | 9
თუჯის d=100 მმ PN10 ურდული | ც | 5
თუჯის ურდული ელ. მართვით DN=400 მმ PN10 | ც | 4
თუჯის ურდული ელ. მართვით DN=500 მმ PN10 (სოლისებრი) | ც | 4
თუჯის ურდული ელ. მართვით DN=500 მმ PN10 (სოლისებრი) | ც | 1
თუჯის ურდული ელ. მართვით DN=600 მმ PN10 | ც | 1