ტექნიკური დავალება

GWP- ს 57 სატუმბ სადგურში დამონტაჟებულია სხვადასხვა სახის ტუმბო-აგრეგატები. დადგენილი სტადარტების შესაბამისად, ყველა ტუმბო აგრეგატს ესაჭიროება ე.წ კოჟუხი, რომელიც უზრუნველყოფს აგრეგატების უსაფრთხო მუშაობას.

შესასრულებელი სამუშაო: შემსრულებელმა უნდა მოახდინოს 57 სატუმბ სადგურში არსებული ტუმბო-აგრეგატების უსაფრთხოების კოჟუხების დამზადება მონტაჯი. დასამზადებელი და დასამონტაჟებელი „კოჟუხების“ რაოდენობა შეადგენს 150 ცალს. უსაფრთხოების კოჟუხი უნდა აკმაყოფილებდეს ქვემოთ მოცემულ პარამეტრებს და შესაბამისობაში უნდა იყოს ქვემოთ მოცემულ ფოტოსთან:

1. ფოლადის ფურცლის სისქე (არანაკლებ 2მმ)

2. ჩასაყოლებელი მილკვადრატი  კუთხეებსა  და კიდეებში მეტი სიმტკიცისათივის.

3. თითო კონსტრუქციაზე მინიმუმ 2 ცალი პეტლი

4. ჩამკეტები მბრუნავ ნაწილთან მიდგომისათვის (ჩემოდნის ტიპი)

5.კონსტრუქციის სადგამები სიმყარისთვის (მილკვადრატის 2*4)

6.“ფარდები“ კოჟუხზე გვერდებიდან დაფარული ადგილი.

7.საჭიროების შემთხვევაში გაკეთდება საჰაეროები

8.საღებავი (ნესტგამძლე) ლურჯი ყვითელში

9.შედუღების ტიპი (შიგნიდან, სრულიად მეტი სიმყარისათვის).

10. მონტაჟი

ტენდერში მონაწილე კომპანია ვალდებულია მივიდეს ყველა ლოკაციაზე და ჩაატაროს თითოეული ტუმბო აგრეგატზე დასამონტაჟებელი „კოჟუხები“-სათვის შესაბამისი აზომვა.