## ელექტრობა
ქ. თბილისში, ყაზბეგის ქუჩა №47-ში მდებარე შენობის ელექტროობის მასალები და მოცულობა.
|  | საფუძველი: პროექტი |  |  |  |  | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება |  |  |  | 0
№ | ნორმატივი | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება | განზ. ერთ. | კოეფ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | მანქანა-მექანიზმი |  | სულ, ჯამი:
[6 empty] | ერთ. | სულ | ერთ. | სულ | ერთ. | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
კაბელი
1 | 8-402-2 მისად. | ალუმინის კაბელების მონტაჟი | გრძ.მ |  | 65990
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.0371 | 2448.229 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ალუმინის კაბელი YAVV-(NAYY-FLEX) 4x240 | გრძ.მ |  | 850 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის კაბელი YVV-(NYY-FLEX) 5X120 | გრძ.მ |  | 970 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 5X50 | გრძ.მ |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 5X25 | გრძ.მ |  | 250 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 5X16 | გრძ.მ |  | 920 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 5X10 | გრძ.მ |  | 90 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 5X6 | გრძ.მ |  | 420 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 5X4 | გრძ.მ |  | 1280 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 5X2.5 | გრძ.მ |  | 770 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 5X1.5 | გრძ.მ |  | 465 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 3X6 | გრძ.მ |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 3X4 | გრძ.მ |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 3X2.5 | გრძ.მ |  | 29500 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 3X1.5 | გრძ.მ |  | 23700 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 1X6 | გრძ.მ |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის კაბელი N2XH 1X2.5 | გრძ.მ |  | 6200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის ხანძარ მედეგი კაბელი N2XH FE 180 E90 5X70 | გრძ.მ |  | 160 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის ხანძარ მედეგი კაბელი N2XH FE 180 E90 5X10 | გრძ.მ |  | 115 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის ხანძარ მედეგი კაბელი N2XH FE 180 E90 5X4 | გრძ.მ |  | 25 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სპილენძის ხანძარ მედეგი კაბელი N2XH FE 180 E90 3X1.5 | გრძ.მ |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0144 | 950.256 |  | 0 |  |  |  |  | 0
საკაბელო არხები დენებისთვის
2 | 8-398-1 | კაბელ-არხების მონტაჟი | ცალი |  | 748
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.706 | 528.088 | [5 empty] | 0 | 0
|  | საკაბელო არხის ხუფი 300X60 | გრძ.მ |  | 60 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | საკაბელო არხის ხუფი 200X60 | გრძ.მ |  | 35 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ლითონის კიბისებრი გალვანიზირებული საკაბელო არხი 600X110 | გრძ.მ |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 600X110 | გრძ.მ |  | 135 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ლითონის კიბისებრი გალვანიზირებული საკაბელო არხი 400X60 | გრძ.მ |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 400X60 | გრძ.მ |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ლითონის კიბისებრი გალვანიზირებული საკაბელო არხი 300X110 | გრძ.მ |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 300X60 | გრძ.მ |  | 420 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ლითონის კიბისებრი გალვანიზირებული საკაბელო არხი 300X60 | გრძ.მ |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 200X110 | გრძ.მ |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 200X60 | გრძ.მ |  | 630 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.1 | 74.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
საკაბელო არხები სუსუტი დენებისთვის
3 | 8-398-1 | კაბელ-არხების მონტაჟი | ცალი |  | 503
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.706 | 355.118 | [5 empty] | 0 | 0
|  | საკაბელო არხის ხუფი 100X60 | გრძ.მ |  | 130 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 400X60 | გრძ.მ |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 300X110 | გრძ.მ |  | 85 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ლითონის კიბისებრი გალვანიზირებული საკაბელო არხი 300X60 | გრძ.მ |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 300X60 | გრძ.მ |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ლითონის კიბისებრი გალვანიზირებული საკაბელო არხი 200X110 | გრძ.მ |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ლითონის კიბისებრი გალვანიზირებული საკაბელო არხი 200X60 | გრძ.მ |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 200X110 | გრძ.მ |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 200X60 | გრძ.მ |  | 310 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 150X110 | გრძ.მ |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 150X60 | გრძ.მ |  | 635 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ლითონის კიბისებრი გალვანიზირებული საკაბელო არხი 100X110 | გრძ.მ |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | ლითონის პერფორირებული გალვანიზირებული საკაბელო არხი 100X60 | გრძ.მ |  | 130 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.1 | 50.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
ელ.გამანაწილებელი ფარები
4 | 8-524-1 | ელ.გამანაწილებელი კარადა LVDB 2x(2000x800x800) IP22 | ცალი |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.76 | 0.76 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ელ.გამანაწილებელი კარადა LVDB 2x(2000x800x800) IP22 | კომპლ. | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 5.8 | 5.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 2
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი 4P/ECCB 2000A | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი 3P/MCCB 1300A | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | 8-472-2 მისად. | მართკუთხა ალუმინის სალტეების მოწყობა | გრძ.მ |  | 40
|  | შრომის დანახარჯი | გრძ.მ | 1 | 40 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.009 | 0.36 | [5 empty] | 0 | 0
|  | მართკუთხა ალუმინის სალტე 2500A | გრძ.მ |  | 15 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | მართკუთხა ალუმინის სალტე 1400A | გრძ.მ |  | 25 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | თერმო კემბრიკი | გრძ.მ |  | 25 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.13 | 5.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | 8-524-1 | ელ.გამანაწილებელი კარადა ATS 2000x800x800 IP22 850 KVT IP22 | ცალი |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.76 | 0.76 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ელ.გამანაწილებელი კარადა LVDB 2x(2000x800x800) IP22 | კომპლ. | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 5.8 | 5.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | 8-524-1 | მთავარი ელ.გამანაწილებელი კარადა MDB 3x(2000x800x600) IP22 | ცალი |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.76 | 0.76 | [5 empty] | 0 | 0
|  | მთავარი ელ.გამანაწილებელი კარადა MDB 3x(2000x800x600) IP22 | კომპლ. | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ლაგები (გამასუხოებელი) D 240 მმ/2 | ცალი |  | 22 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | თერმო კემბრიკი D 240 მმ/2 | გრძ.მ |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ლაგები (გამასუხოებელი) D 120 მმ/2 | ცალი |  | 27 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | თერმო კემბრიკი D 120 მმ/2 | გრძ.მ |  | 11 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ფაზების გამანაწილებელი ბლოკი 1400A_ზე | კომპ. |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ნულების გამანაწილებელი ბლოკი 1400A_ზე | კომპ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | დამიწების გამანაწილებელი ბლოკი 1400A_ზე | კომპ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 5.8 | 5.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 |  | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 2
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი 4P/MCCB 1300A | ცალი |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი 3P/MCCB 630A | ცალი |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | 8-525-3 | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 31
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 31 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.07 | 2.17 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი 3P/MCCB 315A | ცალი |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი 3P/MCCB 200A | ცალი |  | 15 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი 3P/MCCB 100A | ცალი |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი 3P/MCCB 80A | ცალი |  | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი 3P/MCCB 63A | ცალი |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 3P/25A | ცალი |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.04 | 63.24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | 8-525-3 | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 5
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.07 | 0.35 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 1P/32A | კომპლ. |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 1P/16A | კომპლ. |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 1P/10A | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.04 | 10.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | 8-524-1 | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-HVAC'1 2000х800х800 + 2000х400х800 IP66 | ცალი |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.76 | 0.76 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-HVAC'1 2000х800х800 + 2000х400х800 IP66 | კომპლ. | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ლაგები (გამასუხოებელი) D 120 მმ/2 | ცალი |  | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | თერმო კემბრიკი D 120 მმ/2 | გრძ.მ |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ფაზების გამანაწილებელი ბლოკი 700A_ზე | კომპ. |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ნულების გამანაწილებელი ბლოკი 700A_ზე | კომპ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | დამიწების გამანაწილებელი ბლოკი 700A_ზე | კომპ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 5.8 | 5.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 |  | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი 4P/MCCB 630A | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | 8-525-3 | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 20
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.07 | 1.4 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი 3P/MCCB 80A | ცალი |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 3P/50A | ცალი |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 3P/32A | ცალი |  | 9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 3P/25A | ცალი |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 3P/16A | ცალი |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 3P/10A | ცალი |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.04 | 40.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | 8-525-3 | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 3
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.07 | 0.21 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 1P/16A | კომპლ. |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.04 | 6.12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | 8-524-1 | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-HVAC'2 1600х800х800 IP66 | ცალი |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.76 | 0.76 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-HVAC'2 1600х800х800 IP66 | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ლაგები (გამასუხოებელი) D 120 მმ/2 | ცალი |  | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | თერმო კემბრიკი D 120 მმ/2 | გრძ.მ |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ფაზების გამანაწილებელი ბლოკი 350A_ზე | კომპლ. |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ნულების გამანაწილებელი ბლოკი 350A_ზე | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | დამიწების გამანაწილებელი ბლოკი 350A_ზე | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 5.8 | 5.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 |  | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი 4P/MCCB 315A | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | 8-525-3 | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 23
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 23 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.07 | 1.61 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 3P/50A | კომპლ. |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 3P/32A | კომპლ. |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 3P/25A | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 3P/16A | კომპლ. |  | 17 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 3P/10A | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.04 | 46.92 |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | 8-525-3 | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 5
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.07 | 0.35 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 1P/16A | კომპლ. |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 1P/10A | კომპლ. |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.04 | 10.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | 8-524-1 | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-K 2000х800х400 + 2000х400х400 IP22 | ცალი |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.76 | 0.76 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-K 2000х800х400 + 2000х400х400 IP22 | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ლაგები (გამასუხოებელი) D 120 მმ/2 | ცალი |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | თერმო კემბრიკი D 120 მმ/2 | გრძ.მ |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ფაზების გამანაწილებელი ბლოკი 700A_ზე | კომპლ. |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ნულების გამანაწილებელი ბლოკი 700A_ზე | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | დამიწების გამანაწილებელი ბლოკი 700A_ზე | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 5.8 | 5.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
21 |  | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 9
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 9 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი MCB+RCD 4P/C160A/6kA 30MA160A | ცალი |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი MCB+RCD 4P/C32A/6kA 30MA160A | ცალი |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი MCB+RCD 4P/C25A/6kA 30MA160A | ცალი |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი MCB+RCD 4P/C16A/6kA 30MA160A | ცალი |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
22 | 8-525-3 | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 7
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.07 | 0.49 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 3P/25A | ცალი |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 3P/10A | ცალი |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.04 | 14.28 |  | 0 |  |  |  |  | 0
23 | 8-525-3 | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 21
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 21 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.07 | 1.47 | [5 empty] | 0 | 0
|  | დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი MCB+RCD 2P/C16A/6kA 30MA160A | ცალი |  | 47 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 1P/10A | ცალი |  | 21 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.04 | 42.84 |  | 0 |  |  |  |  | 0
24 | 8-524-1 | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-T 500х300х250 IP22 | ცალი |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.76 | 0.76 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-T 500х300х250 IP22 | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ფაზების გამანაწილებელი ბლოკი 32A_ზე | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ნულების გამანაწილებელი ბლოკი 32A_ზე | კომპლ. |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | დამიწების გამანაწილებელი ბლოკი 32A_ზე | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 5.8 | 5.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
25 |  | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 4P/25A | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
26 | 8-525-3 | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 6
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.07 | 0.42 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 1P/16A | კომპლ. |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 1P/10A | კომპლ. |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.04 | 12.24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 | 8-524-1 | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-L 800х400х250 IP22 | ცალი |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.76 | 0.76 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-L 800х400х250 IP22 | კომპლ. | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ფაზების გამანაწილებელი ბლოკი 32A_ზე | ცალი |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ნულების გამანაწილებელი ბლოკი 32A_ზე | გრძ.მ |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | დამიწების გამანაწილებელი ბლოკი 32A_ზე | ცალი |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სამართავი ღილაკი | ცალი |  | 33 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 5.8 | 5.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
28 |  | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 4P/25A | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
29 | 8-525-3 | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 6
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.07 | 0.42 | [5 empty] | 0 | 0
|  | კონტაქტორი 1P/16A | კომპლ. |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | კონტაქტორი 1P/25A | კომპლ. |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 1P/10A | კომპლ. |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.04 | 12.24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
30 | 8-524-1 | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-UPS 600х400х250 IP22 | ცალი |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.76 | 0.76 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-T 500х300х250 IP22 | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ფაზების გამანაწილებელი ბლოკი 32A_ზე | კომპლ. |  | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ნულების გამანაწილებელი ბლოკი 32A_ზე | კომპლ. |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | დამიწების გამანაწილებელი ბლოკი 32A_ზე | კომპლ. |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 5.8 | 5.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
31 | 8-525-3 | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 21
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 21 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.07 | 1.47 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 2P/32A | კომპლ. |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 1P/16A | კომპლ. |  | 19 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.04 | 42.84 |  | 0 |  |  |  |  | 0
32 | 8-524-1 | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-PLUMBING 600х400х250 IP66 | ცალი |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.76 | 0.76 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-T 500х300х250 IP22 | კომპლ. | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ფაზების გამანაწილებელი ბლოკი 32A_ზე | ცალი |  | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ნულების გამანაწილებელი ბლოკი 32A_ზე | გრძ.მ |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | დამიწების გამანაწილებელი ბლოკი 32A_ზე | ცალი |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 5.8 | 5.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
33 | 8-525-3 | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 7
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.07 | 0.49 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 4P/25A | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 3P/10A | კომპლ. |  | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.04 | 14.28 |  | 0 |  |  |  |  | 0
34 | 8-524-1 | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-F 1400х600х400 IP66 | ცალი |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.76 | 0.76 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-F 1400х600х400 IP66 | კომპლ. | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ფაზების გამანაწილებელი ბლოკი 250A_ზე | კომპლ. |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ნულების გამანაწილებელი ბლოკი 250A_ზე | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | დამიწების გამანაწილებელი ბლოკი 250A_ზე | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 5.8 | 5.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
35 |  | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი MCCB 4P/200A | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
36 | 8-525-3 | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 6
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.07 | 0.42 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი MCCB 3P/200A | კომპლ. |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 3P/25A | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | კონტაქტორი 3P/250A | კომპლ. |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | კონტაქტორი 3P/32A | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.04 | 12.24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
37 | 8-525-3 | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 2
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.07 | 0.14 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 1P/16A | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 1P/10A | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.04 | 4.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0
38 | 8-524-1 | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-00 1200х600х400 IP22 | ცალი |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.76 | 0.76 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-00 1200х600х400 IP22 | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ფაზების გამანაწილებელი ბლოკი 100A_ზე | კომპლ. |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ნულების გამანაწილებელი ბლოკი 100A_ზე | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | დამიწების გამანაწილებელი ბლოკი 100A_ზე | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 5.8 | 5.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
39 | 8-525-3 | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.07 | 0.07 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი MCCB 4P/80A | ცალი |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.04 | 2.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0
40 | 8-525-3 | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 23
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 23 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.07 | 1.61 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ავტომატური დიფერენციალური ამომრთველი MCB+RCD C16A/6KA 30MA | კომპლ. |  | 17 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 1P/25A | კომპლ. |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 1P/16A | კომპლ. |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 1P/10A | კომპლ. |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.04 | 46.92 |  | 0 |  |  |  |  | 0
41 | 8-524-1 | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-01'1 1200х600х400 IP22 | ცალი |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.76 | 0.76 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-01'1 1200х600х400 IP22 | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ფაზების გამანაწილებელი ბლოკი 100A_ზე | კომპლ. |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ნულების გამანაწილებელი ბლოკი 100A_ზე | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | დამიწების გამანაწილებელი ბლოკი 100A_ზე | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 5.8 | 5.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
42 | 8-525-3 | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 18
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 18 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.07 | 1.26 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი MCCB 4P/80A | ცალი |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 3P/16A | კომპლ. |  | 17 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.04 | 36.72 |  | 0 |  |  |  |  | 0
43 | 8-525-3 | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 28
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 28 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.07 | 1.96 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ავტომატური დიფერენციალური ამომრთველი MCB+RCD C16A/6KA 30MA | კომპლ. |  | 17 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 1P/16A | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 1P/10A | კომპლ. |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.04 | 57.12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
44 | 8-524-1 | ელ.გამანაწილებელი კარადები | ცალი |  | 9
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 9 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.76 | 6.84 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-01'2 1200х600х400 IP22 | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-02'1 1200х600х400 IP22 | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-02'2 1200х600х400 IP22 | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-03'1 1200х600х400 IP22 | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-03'2 1200х600х400 IP22 | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-04'1 1200х600х400 IP22 | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-04'2 1200х600х400 IP22 | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-05'1 1200х600х400 IP22 | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ელ.გამანაწილებელი კარადა DB-05'2 1200х600х400 IP22 | ცალი | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | დამიწების გამანაწილებელი ბლოკი 120A_ზე | კომპლ. |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ნულების გამანაწილებელი ბლოკი 120A_ზე | კომპლ. |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ფაზების გამანაწილებელი ბლოკი 120A_ზე | კომპლ. |  | 9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ფაზების გამანაწილებელი ბლოკი 100A_ზე | კომპლ. |  | 18 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ნულების გამანაწილებელი ბლოკი 100A_ზე | კომპლ. |  | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | დამიწების გამანაწილებელი ბლოკი 100A_ზე | კომპლ. |  | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 5.8 | 52.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
45 | 8-525-3 | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 14
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 14 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.07 | 0.98 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 3P/16A | ცალი |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 3P/25A | კომპლ. |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი MCCB 4P/100A | ცალი |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი MCCB 4P/80A | კომპლ. |  | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური დიფერენციალური ამომრთველი MCB+RCD 4P/C25A/6KA 30MA | ცალი |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.04 | 28.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0
46 | 8-525-3 | ავტომატური ამომრთველების მოწყობა კარადაში | ცალი |  | 284
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 284 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.07 | 19.88 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ავტომატური დიფერენციალური ამომრთველი MCB+RCD C16A/6KA 30MA | კომპლ. |  | 180 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 1P/16A | კომპლ. |  | 9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ავტომატური ამომრთველი C 1P/10A | კომპლ. |  | 95 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.04 | 579.36 |  | 0 |  |  |  |  | 0
ფურნიტურა
47 | 8-591-8 | როზეტების მონტაჟი | ცალი |  | 1140
|  | შრომითი დანახარჯები | ცალი | 1 | 1140 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.0113 | 12.882 | [5 empty] | 0 | 0
|  | იატაკში სამონტაჟო საშტეფცელო როზეტი IP22 დაცვის კლასით | ცალი |  | 101 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | კედელში სამონტაჟო საშტეფცელო როზეტი IP22 დაცვის კლასით | ცალი |  | 942 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | კედელში სამონტაჟო საშტეფცელო როზეტი IP44 დაცვის კლასით | ცალი |  | 97 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ერთიანი ჩარჩო | ცალი |  | 192 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ორიანი ჩარჩო | ცალი |  | 445 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სამიანი ჩარჩო | ცალი |  | 69 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ოთხიანი ჩარჩო | ცალი |  | 51 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | იატაკის ერთიანი ჩარჩო | ცალი |  | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | იატაკის ორიანი ჩარჩო | ცალი |  | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | იატაკის ოთხიანი ჩარჩო | ცალი |  | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | იატაკის ექვსიანი ჩარჩო | ცალი |  | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0937 | 106.818 |  | 0 |  |  |  |  | 0
48 | 21-23-3 | ჩამრთველების მონტაჟი | ცალი |  | 125
|  | შრომითი დანახარჯები | ცალი | 1 | 125 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ჩამრთველი ერთკლავიშა IP22 დაცვის კლასით | ცალი |  | 121 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ჩამრთველი ორკლავიშა IP22 დაცვის კლასით | ცალი |  | 9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ჩამრთველი სამკლავიშა IP22 დაცვის კლასით | ცალი |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ერთკლავიშა შუალედური ჩამრთველი IP 22 კლასით | ცალი |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ერთკლავიშა რევერსული ჩამრთველი IP22 დაცვის კლასით | ცალი |  | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ორკლავიშა რევერსული ჩამრთველი IP22 დაცვის კლასით | ცალი |  | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ჩამრთველი ერთკლავიშა IP44 დაცვის კლასით | ცალი |  | 93 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.128 | 16 |  | 0 |  |  |  |  | 0
სამონტაჟო მასალა
49 | 8-414-1 | გამანაწილებელი კოლოფების მონტაჟი | ცალი |  | 3100
|  | შრომითი დანახარჯები | ცალი | 1 | 3100 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.031 | 96.1 | [5 empty] | 0 | 0
|  | გამანაწილებელი კოლოფი 100X100 | ცალი |  | 1500 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სამონტაჟო კოლოფი | ცალი |  | 1600 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.291 | 902.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
50 | ГЭСНм 08-10-010-01 | გოფრირებული მილები | გრძ.მ |  | 7400
|  | წითელი გოფრირებული მილი მიწაში ჩასადებად | გრძ.მ |  | 400 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 720 ნიუტონიანი გოფრირებული მილი სწიაშკაში ჩასადებად | გრძ.მ |  | 7000 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ჰალოგენისგან თავისუფალი გოფრირებული მილი 16მმ | გრძ.მ |  | 8900 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ჰალოგენისგან თავისუფალი გოფრირებული მილი 20მმ | გრძ.მ |  | 14200 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ჰალოგენისგან თავისუფალი გოფრირებული მილი 50მმ | გრძ.მ |  | 1000 |  | 0 |  |  |  |  | 0
51 |  | პლასმასის მყარი მილი 20მმ | გრძ.მ |  | 2900 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | პლასმასის მყარი მილის კუთხე 20მმ | შეკვრ. |  | 39 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | საკლემო ბლოკი უხრახნო მიერთებით ხუთიანი | შეკვრ. |  | 31 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | საკლემო ბლოკი უხრახნო მიერთებით სამიანი | შეკვრ. |  | 95 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | საკლემო ბლოკი უხრახნო მიერთებით ორიანი | შეკვრ. |  | 26 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | პლასმასის კლიფსა 16 მმ | შეკვრ. |  | 105 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | პლასმასის კლიფსა 20 მმ | შეკვრ. |  | 158 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | დუბელი 6მმ | შეკვრ. |  | 118 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | უნაგირიანი დუბელი 6 მმ | შეკვრ. |  | 23 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | პლასმასის ხამუთი 300 მმ | შეკვრ. |  | 26 |  | 0 |  |  |  |  | 0
სანათების მონტაჟი
52 | 8-604-1 მისად. | სანათების მონტაჟი | ცალი |  | 1628
|  | შრომითი დანახარჯები | ცალი | 1 | 1628 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.245 | 398.86 | [5 empty] | 0 | 0
|  | ფასადზე სამონტაჟო სანათი | ცალი |  | 125 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | გამწვანებისთვის სამონტაჟო სანათები | ცალი |  | 25 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | შესასვლელში არსებული სანათები | ცალი |  | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ჩამოსაკიდი სანათი | ცალი |  | 234 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | არმსტრონგის სანათი | ცალი |  | 585 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სველი წერტილის სანათი | ცალი |  | 121 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | კიბის უჯრედის სანათი | ცალი |  | 108 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | აკუმულატორიანი ჩამოსაკიდი სანათი | ცალი |  | 72 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | აკუმულატორიანი არმსტრონგის სანათი | ცალი |  | 127 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | აკუმულატორიანი სველი წერტილის სანათი | ცალი |  | 95 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | აკუმულატორიანი კიბის უჯრედის სანათი | ცალი |  | 43 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | საევაკუაციო მანიშნებლიანი სანათი გაიქეცი მარცხნივ | ცალი |  | 22 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | საევაკუაციო მანიშნებლიანი სანათი გაიქეცი მარჯვნივ | ცალი |  | 15 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | საევაკუაციო მანიშნებლიანი შუალედური სანათი | ცალი |  | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | საევაკუაციო მანიშნებლიანი სანათი აირბინე კიბეზე | ცალი |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | საევაკუაციო მანიშნებლიანი სანათი ჩაირბინე კიბეზე | ცალი |  | 27 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | საევაკუაციო მანიშნებლიანი სანათი EXIT მთავარი გასასვლელი | ცალი |  | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.337 | 548.636 |  | 0 |  |  |  |  | 0
დამიწების მონტაჟი
53 | 8-472-3 | დამამიწებელი ზოლოვანას მოწყობა | გრძ.მ |  | 100
|  | შრომითი დანახარჯები | კაც/სთ | 0.39 | 39 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.022 | 2.2 | [5 empty] | 0 | 0
|  | რკინის გალვანიზირებული ზოლოვანა 2X(40X4) | ცალი |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.159 | 15.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
54 | 8-471-1 | დამიწების გალვანიზირებული ღერო 1.5მ | ცალი |  | 10
|  | შრომითი დანახარჯები | კაც/სთ | 0.9 | 9 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.129 | 1.29 | [5 empty] | 0 | 0
| 7.13-6 | დამიწების გალვანიზირებული ღერო 1.5მ | ცალი |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.21 | 22.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
55 |  | დამიწების აქტი | ცალი |  | 1
დიზელ გენერატორი
56 |  | დიზელ გენერატორი 1100 KVA (3 ფაზიანი 380 ვოლტი 50 H; კოჟუხიანი გარეთ დასადგამი) | კომპ. |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | სულ, ჯამი |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | სატრანსპორტო ხარჯები (მასალის ღირებულებიდან) | 1% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი | [9 empty] | 0
|  | ზედნადები ხარჯები | 10% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი | [9 empty] | 0
|  | გეგმიური მოგება | 8% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი | [9 empty] | 0
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯი | 5% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი | [9 empty] | 0
|  | დღგ | 18% | [8 empty] | 0
|  | ჯამი | [9 empty] | 0

## სუსტი დენები
ქ. თბილისში, ყაზბეგის ქუჩა №47-ში მდებარე შენობის ელექტროობის სუსტი დენების მასალები და მოცულობა.
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა
|  | საფუძველი: პროექტი |  |  |  |  | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
№ | ნორმატივი | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება | განზ. ერთ. | კოეფ. | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | მანქანა-მექანიზმი |  | სულ, ჯამი:
[6 empty] | ერთ. | სულ | ერთ. | სულ | ერთ. | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა
1 | 10-742-1 | სამისამართო სახანძრო პანელი 2 მარყუჟიანი | ცალი |  | 3
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 3
|  | სამისამართო სახანძრო პანელი 2 მარყუჟიანი | ცალი | 1 | 3
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.5 | 7.5
2 | 10-743-3 | კვამლის დეტექტორი | ც |  | 248
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 248
|  | კვამლის დეტექტორი | ცალი | 1 | 248
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.28 | 69.44
3 | 10-743-3 | კვამლის დეტექტორი ჰაერსატარისთვის | ც |  | 15
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 15
|  | კვამლის დეტექტორი ჰაერსატარისთვის | ცალი | 1 | 15
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.28 | 4.2
4 | 10-743-3 | კომბინირებული დეტექტორი | ც |  | 41
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 41
|  | კომბინირებული დეტექტორი | ცალი | 1 | 41
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.28 | 11.48
5 | 10-745-3 | თბური დეტექტორი | ც |  | 5
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 5
|  | თბური დეტექტორი | ცალი | 1 | 5
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.05 | 0.25
6 | 10-743-3 მისად. | დეტექტორის ბაზა | ც |  | 309
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 309
|  | დეტექტორის ბაზა | ცალი | 1 | 309
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.28 | 86.52
7 | 10-744-5 | ხელის საგანგაშო ღილაკი | ც |  | 38
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 38
|  | ხელის საგანგაშო ღილაკი | ცალი | 1 | 38
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.25 | 9.5
8 | 10-744-5 | გარე გამოყენების ხელის საგანგაშო ღილაკი IP65 | ც |  | 2
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 2
|  | გარე გამოყენების ხელის საგანგაშო ღილაკი IP65 | ცალი | 1 | 2
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.25 | 0.5
9 | 10-744-5 | მისამართული სირენა მანათობლით | ც |  | 53
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 53
|  | მისამართული სირენა მანათობლით | ცალი | 1 | 53
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.25 | 13.25
10 | 10-744-5 | მისამართული გარე გამოყენების სირენა მანათობლით IP65 | ც |  | 2
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 2
|  | მისამართული სირენა მანათობლით | ცალი | 1 | 2
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.25 | 0.5
11 |  | Input/Output მოდული | ც |  | 36
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 36
|  | Input/Output მოდული | ცალი | 1 | 36
12 |  | მონიტორინგის მოდული | ც |  | 10
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 10
|  | Input/Output მოდული | ცალი | 1 | 10
13 | 8-123-7 | აკუმულატორი 12ვ 17ამპ. | ც |  | 12
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 12
|  | აკუმულატორი 12ვ 17ამპ. | ცალი | 1 | 12
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.45 | 5.4
14 | 8-123-6 | EN54 სერტიფიცირებული კვების ბლოკი 24V 5ამპ | ც |  | 3
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 3
|  | აკუმულატორი 12ვ 17ამპ. | ცალი | 1 | 3
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.1 | 0.3
15 | 8-148-1 | სახანძრო კაბელი JE-H(ST)H FE180/PH120 - 1X2X0.8 | მ |  | 1500
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 1500
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.0043 | 6.45
|  | სახანძრო კაბელი JE-H(ST)H FE180/PH120 - 1X2X0.8 | ცალი | 1 | 1500
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0514 | 77.1
16 | 8-148-1 | სახანძრო კაბელი JE-H(ST)H FE180/PH120 - 1X2X1.5 | მ |  | 7800
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 7800
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.0043 | 33.54
|  | სახანძრო კაბელი JE-H(ST)H FE180/PH120 - 1X2X1.5 | ცალი | 1 | 7800
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0514 | 400.92
საევაკუაციო გახმოვანების სისტემა
17 |  | მთავარი სისტემური კონტროლერი 8 ზონაზე | ც |  | 3
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 3
|  | მთავარი სისტემური კონტროლერი 8 ზონაზე | ცალი | 1 | 3
18 |  | გამაძლიერებელი 4X240W | ც |  | 5
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 5
|  | გამაძლიერებელი 4X240W | ცალი | 1 | 5
19 |  | გამაძლიერებელი 2X240W | ც |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 1
|  | გამაძლიერებელი 2X240W | ცალი | 1 | 1
20 | 31-14-1 მისად. | ჭერში სამონტაჟო დინამიკი 1.3W/3W/6W EN54 | ც |  | 182
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 182
|  | ჭერში სამონტაჟო დინამიკი 1.3W/3W/6W EN54 | ცალი | 1 | 182
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0514 | 9.3548
21 |  | სახანძრო ხუფი ჭერის სამონტაჟო დინამიკისთვის | ც |  | 182
22 |  | ზედაპირზე სამონტაჟო დინამიკი 1.3W/3W/6W EN54 | ც |  | 36
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 36
|  | ზედაპირზე სამონტაჟო დინამიკი 1.3W/3W/6W EN54 | ცალი | 1 | 36
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0514 | 1.8504
23 |  | მიკროფონი | ც |  | 1
24 | 10-744-6 | განგაშის სისტემა შ.შ.მ. პირებისთვის | კომპლ. |  | 5
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 5
|  | მისამართული სირენა მანათობლით | ცალი | 1 | 5
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.14 | 0.7
25 |  | 10 ზონიანი მასტერ კონტროლერი | ც |  | 1
26 |  | აუდიო კომუნიკაციის კონტროლერი შ.შ.მ. პირებისთვის | ც |  | 1
27 |  | აუდიო კომუნიკაციის წერტილი შ.შ.მ. პირებისთვის | ც |  | 5
28 | 8-148-1 | ხანძარმედეგი კაბელი - 1X2X1.5 | მ |  | 5300
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 5300
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.0043 | 22.79
|  | ხანძარმედეგი კაბელი - 1X2X1.5 | ცალი | 1 | 5300
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0514 | 272.42
29 | 8-148-1 | UTP cat6 კაბელი | მ |  | 400
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 400
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.0043 | 1.72
|  | UTP cat6 კაბელი | ცალი | 1 | 400
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0514 | 20.56
ვიდეომეთვალყურეობის სისტემა
30 |  | ვიდეო რეგისტრატორი 64CH, 30დღე 15fps ჩანაწერის უზრუნველყოფით | ც |  | 2
31 |  | ვიდეო რეგისტრატორი 32CH, 30დღე 15fps ჩანაწერის უზრუნველყოფით | ც |  | 1
32 |  | HDD 10 ტერაბაიტი | ც |  | 10
33 | 10-350-22 | კამერების მონტაჟი | ც |  | 154
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 154
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.16 | 24.64
|  | 4 MP გარე გამოყენების კამერა 3.6mm ლინზით | ცალი |  | 18
|  | 4 MP გუმბათისებური კამერა 3.6mm ლინზით | ც |  | 136
|  | სხვა მასალები | ლარი | 2.64 | 406.56
|  | გარე კამერის სამონტაჟო ძირი | ც |  | 18
34 | 8-637-3 | კომუტატორის მონტაჟი | ც |  | 12
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 12
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.1 | 1.2
|  | 24 პორტანი 1G კომუტატორი | ც |  | 1
|  | 24 პორტანი POE კომუტატორი SFP აპლინკებით | ც |  | 5
|  | 16 პორტანი POE კომუტატორი SFP აპლინკებით | ც |  | 4
|  | 8 პორტანი POE კომუტატორი SFP აპლინკებით | ც |  | 2
|  | სხვა მასალები | ლარი | 9.5 | 114
35 | 10-667-1 | SFP მოდული 3km 1.25G, SC Simplex კონექტორით | ც |  | 24
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 24
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.01 | 0.24
|  | SFP მოდული 3km 1.25G, SC Simplex კონექტორით | ც | 1 | 24
|  | სხვა მასალები | ლარი | 1.79 | 42.96
36 | 10-682-5 | 32 ინჩიანი CCTV მონიტორი | ც |  | 4
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 4
|  | 32 ინჩიანი CCTV მონიტორი | ც | 1 | 4
|  | სხვა მასალები | ლარი | 1.1 | 4.4
37 | 10-682-5 | 22 ინჩიანი CCTV მონიტორი | ც |  | 4
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 4
|  | 32 ინჩიანი CCTV მონიტორი | ც | 1 | 4
|  | სხვა მასალები | ლარი | 1.1 | 4.4
38 | 10-122-2 | CCTV მონიტორინგის კომპიუტერი კომპლექტში | ც |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 1
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.17 | 0.17
|  | 32 ინჩიანი CCTV მონიტორი | ც | 1 | 1
|  | სხვა მასალები | ლარი | 4.53 | 4.53
39 | 8-148-1 | UTP cat6 კაბელი | მ |  | 10700
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 10700
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.0043 | 46.01
|  | UTP cat6 კაბელი | ცალი | 1 | 10700
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0514 | 549.98
კომპიუტერული ქსელი
40 |  | 27U რეკი 600X600 აქსესუარებით | ც |  | 8
41 |  | 42U რეკი 800X1000 აქსესუარებით | ც |  | 1
42 |  | 24 პორტიანი პაჩპანელი UTP cat6 | ც |  | 29
43 |  | PDU 8EU სოკეტით | ც |  | 9
44 |  | ჰორიზონტალური კაბელ მენეჯერი 1U | ც |  | 29
45 |  | ვერტიკალური კაბელ მენეჯერი | ც |  | 9
46 | 8-637-3 | კომუტატორის მონტაჟი | ც |  | 34
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 34
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.1 | 3.4
|  | 24 პორტანი POE კომუტატორი SFP აპლინკებით (BELL) | ც |  | 1
|  | 16 პორტანი POE კომუტატორი SFP აპლინკებით (BELL) | ც |  | 1
|  | 24 პორტანი მართვადი POE კომუტატორი SFP აპლინკებით (WIFI) | ც |  | 4
|  | 16 პორტანი მართვადი POE კომუტატორი SFP აპლინკებით (WIFI) | ც |  | 2
|  | 8 პორტანი მართვადი POE კომუტატორი SFP აპლინკებით (WIFI) | ც |  | 4
|  | 24 პორტანი 1G კომუტატორი (RJ45) | ც |  | 14
|  | 8 პორტანი კომუტატორი (RJ45) | ც |  | 3
|  | L3 მართვადი 8 SFP პორტიანი კომუტატორი | ც |  | 5
|  | სხვა მასალები | ლარი | 9.5 | 323
47 |  | ODF 4 SC SIMPLEX | ც |  | 8
48 |  | Rack mount ODF 24 SC SIMPLEX | ც |  | 1
49 |  | Single Mode SC/UPC პიგტეილი | ც |  | 58
50 | 10-667-1 | SFP მოდული 3km 1.25G, SC Simplex კონექტორით | ც |  | 58
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 58
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.01 | 0.58
|  | SFP მოდული 3km 1.25G, SC Simplex კონექტორით | ც | 1 | 58
|  | სხვა მასალები | ლარი | 1.79 | 103.82
51 |  | SC/UPC-SC/UPC SINGLE MODE SIMPLEX პაჩკორდი, 1M | ც |  | 30
52 |  | SC/UPC-SC/UPC SINGLE MODE SIMPLEX პაჩკორდი, 2M | ც |  | 10
53 | 8-591-8 | RJ45 როზეტი | ც |  | 296
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 296
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.01 | 2.96
|  | SFP მოდული 3km 1.25G, SC Simplex კონექტორით | ც | 1 | 296
|  | სხვა მასალები | ლარი | 1.79 | 529.84
54 | 11-96-1 | უკაბელო დაშვების წერტილი 2.4/5 GHz | ც |  | 97
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 97
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.02 | 1.94
|  | SFP მოდული 3km 1.25G, SC Simplex კონექტორით | ც | 1 | 97
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.02 | 1.94
55 | 10-345-4 | Wifi კონტროლერი | ც |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 1
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.86 | 0.86
|  | SFP მოდული 3km 1.25G, SC Simplex კონექტორით | ც | 1 | 1
|  | სხვა მასალები | ლარი | 4.14 | 4.14
56 | 10-385-4 | ფაირვოლ/როუტერი | ც |  | 1
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 1
|  | SFP მოდული 3km 1.25G, SC Simplex კონექტორით | ც | 1 | 1
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.39 | 0.39
57 | 8-148-1 | ოპტიკური კაბელები | მ |  | 25700
|  | შრომის დანახარჯი | ცალი | 1 | 0.39
|  | სხვა მანქანები | ლარი | 0.0043 | 110.51
|  | UTP cat6 კაბელი LSZH | მ |  | 24800
|  | შიდა გამოყენების 4 წვერიანი ოპტიკური კაბელი LSZH | მ |  | 750
|  | 4 წვერიანი გარე გამოყენების ოპტიკური კაბელი | მ |  | 150
|  | სხვა მასალები | ლარი | 0.0514 | 1320.98
სულ, ჯამი
|  | სატრანსპორტო ხარჯები (მასალის ღირებულებიდან) | 1%
ჯამი
|  | ზედნადები ხარჯები | 10%
ჯამი
|  | გეგმიური მოგება | 8%
ჯამი
|  | გაუთვალისწინებელი ხარჯი | 10%
ჯამი
|  | დღგ | 18%
ჯამი