ტექნიკური მოთხოვნები

1.წარმადობა  - მინიმუმ 4მ3 დღე-ღამეში;

2.ზალპური ნაკადის კონტროლი და გადანაწილების ფუნქცია;

3.გამოსასვლელში მიღებული წყლის პარამეტრები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს;

შესასრულებელი სამუშაო

ადგილზე არსებული ჭის დემონტაჟი და მათ ადგილას ზემოთ მოცემული პარამეტრების გამწმენდი ნაგებობის მონტაჟი, სადრენაჟე სისტემით.