ალუმინის საფასადე სისტემის მონაცემები:

- პროფილის ფერი და დაფარვის ტიპი: RAL7016 გლუვი ტექტსურის, თერმულად შეღებილი;

- საფასადე პროფილის განი 120მმ, სისქე 1,6მმ.

- 6X12X6 მინაპაკეტით.

მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟების მონაცემები:

- პროფილის ფერი და დაფარვის ტიპი: RAL7016 ხის სტრუქტურით;

- პროფილის სისქე არანაკლებ 70მმ, 5 კამერიანი;

- A კლასის 1 (ერთი) გრძივი მეტრი მეტალოპლასტმასის მასალის წონა რკინის გარეშე არ უნდა იყოს ნაკლები ვიდრე:
ა) ტიხრისთვის - 1,4კგ;

ბ) კარისთვის - 1,8კგ;
გ) ჩარჩოსთვის - 1,3კგ;
დ) ფანჯრისთვის - 1,6კგ.

- არმირების სისქე არანაკლებ 1,5მმ;

- აქსესუარები (მექანიზმები და სახელური) არანაკლებ ბრენდების - KALE  ან ACCADO ხარისხის;

- შუშა 4x12x4 მინაპაკეტი, დაბალემისიური (ენერგოეფექტური). მაღალ ტემპერატურაზე მომუშავე,  კოეფიციენტი Ug (W/m2-k) მინაპაკეტში ერთკამერიანი (ჟანგბადით) არ უნდა აღემატებოდეს 1,4-ს;

- მინაპაკეტის შუშა არ უნდა იყოს ირანული წარმოების.