ტენდერის აღწერილობა

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი აცხადებს ტენდერს ვინილის, დამხმარე მასალის და მომსახურების შესყიდვაზე.

*ვინილის იატაკის მახასიათებლები:

წარმოება: ევროკავშირი

სისქე: 2,0 მმ

დამცავი ფენის სისქე: 0,7 მმ

რულონის სიგანე: 2 მ

რულონის სიგრძე: 12 მ

მასალის მინიმალური წონა 1კვმ–ზე: 3000 გ

ანტიბაქტერიული დაცვა: Silver protection; ISO 846, ISO 22196

მოსრიალების საწინააღმდეგო დაფარვა: Class R10

საგარანტიო ვადა: 10 წელი

ქიმიკატებისა და დაბინძურების მიმართ მდგრადობა: EN ISO 26987

არააალებადი ზედაპირი: class Bfl-s1

გამოყენების არეალი: სასწავლო დაწესებულებები

ანგარიშსწორების პირობები:

. სატენდერო წინადადებაში შესყიდვის ობიექტის და მომსახურების ღირებულება გამოსახული უნდა იყოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით.

. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში.

. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილი-რუსთავის გზატკეცილი 22ა

. საქონლის მიწოდების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 1(თვე)

. ვინილის იატაკის მოწყობის სამუშაოების დასრულების ბოლო თარიღი:2024 წლის 31 ივლისი

. პრედენტენტების მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

. ფასების ცხრილი

. ინფორმაცია კომპანიის შესახებ,( წარმოდგენილი ფორმის შევსება)

.ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრიდან

.სატენდერო წინადადების ბოლო ვადა :2024 წლის 26 აპრილის 17 სთ

საკონტაქტო პირი:ნინო ლილუაშვილი  n.liluashvili@gipa.ge 579444147