ტექნიკური დავალება

წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია

| 1. დამკვეთი | ### ბიზნესცენტრის მართვის დეპარტამენტი |
| --- | --- |
| 2.სარეაბილირაციო ობიექტის მისამართი | ქ. თბილისი, ფალიაშვილის ქ 42-ის მიმდებარედ ვაკე-საბურტალოს ბიზნეს ცენტრი |
| 3. მიზანი | ფალიაშვილის ქ 42-ის მიმდებარედ გამავალი წყალარინების ქსელის გამართული ექსპლუატაცია |
| 4. არსებული მდგომარეობის აღწერილობა | ფალიაშვილის ქ 42-ის მიმდებარედ გამავალი წყალარინების ქსელის დ=200 მმ არის დაახლოების 62 გრძ. მ არის ავარიული, ქსელი არის დაფესვიანებული, ქსელზე ხშირია ავარიები და საჭიროა აღნიშნული მონაკვეთის ავარიულად შეცვლა. ასევე საჭიროა 3 სათვალთვალი ჭის რეაბილიტაცია |
| 5. მოთხოვნები | წყალარინების ქსელის ავარიული შეცვლა მოხდეს გათხრითი სამუშაოების წარმოების გარეშე ე. წ. „დახურული მეთოდით“ |
| 6. მეთოდი |  |
| 7. დამატებითი პირობები | (მილის ტიპი, დიამეტრი და მისი სპეციფიკაციები) |
| 8. სამუშაოების შესრულების ვადა |  |
| 9. თანდართული დოკუმენტების სია | ფალიაშვილის ქ 42-ის მიმდებარედ წყალარინების ქსელის ავარიული მონაკვეთის სქემატური ნახაზი |