## გათბობა-კონდიცირება
დანართი N1
აუზი ჩაქვში გათბობა-კონდიცირების სპეციფიკაცია
# | დასახელება | განზ | რაოდ.
system 1
1 | VRF სისტემის გარე დანადგარი გაგრილების სიმძლავრით Qc=56 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=56 kW | ცალი | 1
2 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=4.5 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=5.0 kW | ცალი | 3
3 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=3.6 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=4.0 kW | ცალი | 8
4 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=2.2 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=3.5 kW | ცალი | 1
5 | VRF სისტემის კედლის ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=2.2 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=2.2 kW | ცალი | 3
6 | მართვის პულტი | ცალი | 15
7 | სპილენძის მილი Ф31.75 მმ | მეტრი | 30
8 | სპილენძის მილი Ф25.4 მმ | მეტრი | 30
9 | სპილენძის მილი Ф22,2 მმ | მეტრი | 10
10 | სპილენძის მილი Ф19,1 მმ | მეტრი | 12
11 | სპილენძის მილი Ф15,9 მმ | მეტრი | 45
12 | სპილენძის მილი Ф12,7 მმ | მეტრი | 122
13 | სპილენძის მილი Ф9,53 მმ | მეტრი | 15
14 | სპილენძის მილი Ф6,53 მმ | მეტრი | 80
15 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф31.75 მმ | მეტრი | 30
16 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф25.4 მმ | მეტრი | 30
17 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф22,2 მმ | მეტრი | 10
18 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф19,1 მმ | მეტრი | 12
19 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф15,9 მმ | მეტრი | 45
20 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф12,7 მმ | მეტრი | 122
21 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф9,53 მმ | მეტრი | 15
22 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф6,53 მმ | მეტრი | 80
23 | რეფრენტი N1 | ცალი | 9
24 | რეფრენტი N2 | ცალი | 3
25 | რეფრენტი N3 | ცალი | 2
26 | სამაცივრე აგენტი ფრეონი R410A | კგ | 12
27 | საკომუნიკაციო კაბელი | მეტრი | 150
28 | დრენაჟის მილი | მეტრი | 80
29 | დრენაჟის მილის ფიტინგები მილის ღირებულების 30% | % | 30%
30 | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარი 0,5 მმ | მ2 | 75
31 | თუნუქის ჰაერსატარის კაუჩუკის იზოლაცია 9მმ | მ2 | 75
32 | ორრიგა ცხაური 1000X150 მმ | ცალი | 30
33 | სარევიზიო ლუქი 600x600 მმ | ცალი | 15
34 | გარე დანადგარების სადგამების მოწყობა | ცალი | 1
35 | დამხამრე მასალები მთლიანი ღირებულების | % | 5%
system 2
1 | VRF სისტემის გარე დანადგარი გაგრილების სიმძლავრით Qc=45 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=45 kW | ცალი | 2
2 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=7.1 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=8.0 kW | ცალი | 4
3 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=5.6 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=6.0 kW | ცალი | 3
4 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=4.5 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=5.0 kW | ცალი | 2
5 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=3.6 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=4.0 kW | ცალი | 1
6 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=2.8 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=3.2 kW | ცალი | 2
7 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=2.2 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=3.5 kW | ცალი | 6
8 | VRF სისტემის კედლის ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=2.8 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=2.8 kW | ცალი | 1
9 | VRF სისტემის კედლის ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=2.2 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=2.5 kW | ცალი | 3
10 | მართვის პულტი | ცალი | 22
11 | სპილენძის მილი Ф34.9 მმ | მეტრი | 20
12 | სპილენძის მილი Ф28.6 მმ | მეტრი | 25
13 | სპილენძის მილი Ф22,2 მმ | მეტრი | 18
14 | სპილენძის მილი Ф19,1 მმ | მეტრი | 25
15 | სპილენძის მილი Ф15,9 მმ | მეტრი | 78
16 | სპილენძის მილი Ф12,7 მმ | მეტრი | 120
17 | სპილენძის მილი Ф9,53 მმ | მეტრი | 100
18 | სპილენძის მილი Ф6,53 მმ | მეტრი | 100
19 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф34.9 მმ | მეტრი | 20
20 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф28.6 მმ | მეტრი | 25
21 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф22,2 მმ | მეტრი | 18
22 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф19,1 მმ | მეტრი | 25
23 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф15,9 მმ | მეტრი | 78
24 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф12,7 მმ | მეტრი | 120
25 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф9,53 მმ | მეტრი | 100
26 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф6,53 მმ | მეტრი | 100
27 | რეფრენტი N1 | ცალი | 11
28 | რეფრენტი N2 | ცალი | 4
29 | რეფრენტი N3 | ცალი | 5
30 | რეფრენტი N4 | ცალი | 1
31 | 2 გარე ბლოკის დამაკავშირებელი რეფრენტი | ცალი | 1
32 | სამაცივრე აგენტი ფრეონი R410A | კგ | 16
33 | საკომუნიკაციო კაბელი | მეტრი | 220
34 | დრენაჟის მილი | მეტრი | 110
35 | დრენაჟის მილის ფიტინგები მილის ღირებულების 30% | % | 30%
36 | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარი 0,5 მმ | მ2 | 110
37 | თუნუქის ჰაერსატარის კაუჩუკის იზოლაცია 9მმ | მ2 | 110
38 | ორრიგა ცხაური 1000X150 მმ | ცალი | 44
39 | სარევიზიო ლუქი 600x600 მმ | ცალი | 22
40 | გარე დანადგარების სადგამების მოწყობა | ცალი | 2
41 | დამხამრე მასალები მთლიანი ღირებულების | % | 5%
system 3
1 | VRF სისტემის გარე დანადგარი გაგრილების სიმძლავრით Qc=56 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=56 kW | ცალი | 1
2 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=11.2 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=11.2 kW | ცალი | 5
3 | მართვის პულტი | ცალი | 5
4 | სპილენძის მილი Ф28.6 მმ | მეტრი | 42
5 | სპილენძის მილი Ф22,2 მმ | მეტრი | 15
6 | სპილენძის მილი Ф15,9 მმ | მეტრი | 52
7 | სპილენძის მილი Ф12,7 მმ | მეტრი | 18
8 | სპილენძის მილი Ф9,53 მმ | მეტრი | 40
9 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф28.6 მმ | მეტრი | 42
10 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф22,2 მმ | მეტრი | 15
11 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф15,9 მმ | მეტრი | 52
12 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф12,7 მმ | მეტრი | 18
13 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф9,53 მმ | მეტრი | 40
14 | რეფრენტი N2 | ცალი | 1
15 | რეფრენტი N3 | ცალი | 3
16 | სამაცივრე აგენტი ფრეონი R410A | კგ | 10
17 | საკომუნიკაციო კაბელი | მეტრი | 50
18 | დრენაჟის მილი | მეტრი | 25
19 | დრენაჟის მილის ფიტინგები მილის ღირებულების 30% | % | 30%
20 | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარი 0,5 მმ | მ2 | 25
21 | თუნუქის ჰაერსატარის კაუჩუკის იზოლაცია 9მმ | მ2 | 25
22 | ორრიგა ცხაური 1000X150 მმ | ცალი | 10
23 | სარევიზიო ლუქი 600x600 მმ | ცალი | 5
24 | გარე დანადგარების სადგამების მოწყობა | ცალი | 1
25 | დამხამრე მასალები მთლიანი ღირებულების | % | 5%
system 4
1 | VRF სისტემის გარე დანადგარი გაგრილების სიმძლავრით Qc=33.5 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=33.5 kW | ცალი | 2
2 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=7.1 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=8.0 kW | ცალი | 2
3 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=5.6 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=6.0 kW | ცალი | 5
4 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=4.5 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=5.0 kW | ცალი | 4
5 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=3.6 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=4.0 kW | ცალი | 1
6 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=2.8 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=3.2 kW | ცალი | 1
7 | მართვის პულტი | ცალი | 13
8 | სპილენძის მილი Ф34.9 მმ | მეტრი | 15
9 | სპილენძის მილი Ф28.6 მმ | მეტრი | 18
10 | სპილენძის მილი Ф22,2 მმ | მეტრი | 10
11 | სპილენძის მილი Ф19,1 მმ | მეტრი | 10
12 | სპილენძის მილი Ф15,9 მმ | მეტრი | 65
13 | სპილენძის მილი Ф12,7 მმ | მეტრი | 125
14 | სპილენძის მილი Ф9,53 მმ | მეტრი | 60
15 | სპილენძის მილი Ф6,53 მმ | მეტრი | 115
16 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф34.9 მმ | მეტრი | 15
17 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф28.6 მმ | მეტრი | 18
18 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф22,2 მმ | მეტრი | 10
19 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф19,1 მმ | მეტრი | 10
20 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф15,9 მმ | მეტრი | 65
21 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф12,7 მმ | მეტრი | 125
22 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф9,53 მმ | მეტრი | 60
23 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф6,53 მმ | მეტრი | 115
24 | რეფრენტი N1 | ცალი | 5
25 | რეფრენტი N2 | ცალი | 2
26 | რეფრენტი N3 | ცალი | 4
27 | რეფრენტი N4 | ცალი | 1
28 | 2 გარე ბლოის დამაკავშირებელი რეფრენტი | ცალი | 1
29 | სამაცივრე აგენტი ფრეონი R410A | კგ | 11
30 | საკომუნიკაციო კაბელი | მეტრი | 130
31 | დრენაჟის მილი | მეტრი | 65
32 | დრენაჟის მილის ფიტინგები მილის ღირებულების 30% | % | 30%
33 | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარი 0,5 მმ | მ2 | 65
34 | თუნუქის ჰაერსატარის კაუჩუკის იზოლაცია 9მმ | მ2 | 65
35 | ორრიგა ცხაური 1000X150 მმ | ცალი | 26
36 | სარევიზიო ლუქი 600x600 მმ | ცალი | 13
37 | გარე დანადგარების სადგამების მოწყობა | ცალი | 2
38 | დამხამრე მასალები მთლიანი ღირებულების | % | 5%
system 5
1 | VRF სისტემის გარე დანადგარი გაგრილების სიმძლავრით Qc=45 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=45 kW | ცალი | 3
2 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=11.2 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=11.2 kW | ცალი | 12
3 | მართვის პულტი | ცალი | 12
4 | სპილენძის მილი Ф41.3 მმ | მეტრი | 25
5 | სპილენძის მილი Ф34.9 მმ | მეტრი | 8
6 | სპილენძის მილი Ф28.6 მმ | მეტრი | 10
7 | სპილენძის მილი Ф22,2 მმ | მეტრი | 30
8 | სპილენძის მილი Ф19,1 მმ | მეტრი | 30
9 | სპილენძის მილი Ф15,9 მმ | მეტრი | 78
10 | სპილენძის მილი Ф12,7 მმ | მეტრი | 10
11 | სპილენძის მილი Ф9,53 მმ | მეტრი | 105
12 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф41.3 მმ | მეტრი | 25
13 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф34.9 მმ | მეტრი | 8
14 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф28.6 მმ | მეტრი | 10
15 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф22,2 მმ | მეტრი | 30
16 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф19,1 მმ | მეტრი | 30
17 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф15,9 მმ | მეტრი | 78
18 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф12,7 მმ | მეტრი | 10
19 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф9,53 მმ | მეტრი | 105
20 | რეფრენტი N2 | ცალი | 6
21 | რეფრენტი N3 | ცალი | 2
22 | რეფრენტი N4 | ცალი | 3
23 | 3 გარე ბლოკის დამაკავშირებელი რეფრენტი | ცალი | 1
24 | სამაცივრე აგენტი ფრეონი R410A | კგ | 20
25 | საკომუნიკაციო კაბელი | მეტრი | 120
26 | დრენაჟის მილი | მეტრი | 60
27 | დრენაჟის მილის ფიტინგები მილის ღირებულების 30% | % | 30%
28 | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარი 0,5 მმ | მ2 | 60
29 | თუნუქის ჰაერსატარის კაუჩუკის იზოლაცია 9მმ | მ2 | 60
30 | ორრიგა ცხაური 1000X150 მმ | ცალი | 24
31 | სარევიზიო ლუქი 600x600 მმ | ცალი | 12
32 | გარე დანადგარების სადგამების მოწყობა | ცალი | 3
33 | დამხამრე მასალები მთლიანი ღირებულების | % | 5%
system 6
1 | VRF სისტემის გარე დანადგარი გაგრილების სიმძლავრით Qc=22.4 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=22.4 kW | ცალი | 1
2 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=4.5 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=5.0 kW | ცალი | 4
3 | მართვის პულტი | ცალი | 4
4 | სპილენძის მილი Ф19,1 მმ | მეტრი | 15
5 | სპილენძის მილი Ф15,9 მმ | მეტრი | 20
6 | სპილენძის მილი Ф12,7 მმ | მეტრი | 20
7 | სპილენძის მილი Ф9,53 მმ | მეტრი | 35
8 | სპილენძის მილი Ф6,53 მმ | მეტრი | 20
9 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф19,1 მმ | მეტრი | 15
10 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф15,9 მმ | მეტრი | 20
11 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф12,7 მმ | მეტრი | 20
12 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф9,53 მმ | მეტრი | 35
13 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф6,53 მმ | მეტრი | 20
14 | რეფრენტი N1 | ცალი | 2
15 | რეფრენტი N2 | ცალი | 1
16 | სამაცივრე აგენტი ფრეონი R410A | კგ | 3
17 | საკომუნიკაციო კაბელი | მეტრი | 40
18 | დრენაჟის მილი | მეტრი | 20
19 | დრენაჟის მილის ფიტინგები მილის ღირებულების 30% | % | 30%
20 | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარი 0,5 მმ | მ2 | 20
21 | თუნუქის ჰაერსატარის კაუჩუკის იზოლაცია 9მმ | მ2 | 20
22 | ორრიგა ცხაური 1000X150 მმ | ცალი | 8
23 | სარევიზიო ლუქი 600x600 მმ | ცალი | 4
24 | გარე დანადგარების სადგამების მოწყობა | ცალი | 1
25 | დამხამრე მასალები მთლიანი ღირებულების | % | 5%
system 7
1 | VRF სისტემის გარე დანადგარი გაგრილების სიმძლავრით Qc=45 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=45 kW | ცალი | 1
2 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=11.2 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=11.2 kW | ცალი | 4
3 | მართვის პულტი | ცალი | 4
4 | სპილენძის მილი Ф28.6 მმ | მეტრი | 30
5 | სპილენძის მილი Ф22,2 მმ | მეტრი | 15
6 | სპილენძის მილი Ф15,9 მმ | მეტრი | 20
7 | სპილენძის მილი Ф12,7 მმ | მეტრი | 30
8 | სპილენძის მილი Ф9,53 მმ | მეტრი | 35
9 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф28.6 მმ | მეტრი | 30
10 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф22,2 მმ | მეტრი | 15
11 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф15,9 მმ | მეტრი | 20
12 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф12,7 მმ | მეტრი | 30
13 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф9,53 მმ | მეტრი | 35
14 | რეფრენტი N2 | ცალი | 1
15 | რეფრენტი N3 | ცალი | 2
16 | სამაცივრე აგენტი ფრეონი R410A | კგ | 6
17 | საკომუნიკაციო კაბელი | მეტრი | 40
18 | დრენაჟის მილი | მეტრი | 20
19 | დრენაჟის მილის ფიტინგები მილის ღირებულების 30% | % | 30%
20 | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარი 0,5 მმ | მ2 | 20
21 | თუნუქის ჰაერსატარის კაუჩუკის იზოლაცია 9მმ | მ2 | 20
22 | ორრიგა ცხაური 1000X150 მმ | ცალი | 8
23 | სარევიზიო ლუქი 600x600 მმ | ცალი | 4
24 | გარე დანადგარების სადგამების მოწყობა | ცალი | 1
25 | დამხამრე მასალები მთლიანი ღირებულების | % | 5%
system 8
1 | VRF სისტემის გარე დანადგარი გაგრილების სიმძლავრით Qc=56 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=56 kW | ცალი | 1
2 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=5.6 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=6.0 kW | ცალი | 5
3 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=4.5 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=5.0 kW | ცალი | 2
4 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=3.6 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=4.0 kW | ცალი | 1
5 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=2.8 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=3.2 kW | ცალი | 2
6 | VRF სისტემის კასეტური ტიპის ფანკოილი პანელით და პულტით გაგრილების სიმძლავრით Qc=2.8 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=3.2 kW | ცალი | 2
7 | მართვის პულტი | ცალი | 10
8 | სპილენძის მილი Ф28.6 მმ | მეტრი | 45
9 | სპილენძის მილი Ф22,2 მმ | მეტრი | 10
10 | სპილენძის მილი Ф19,1 მმ | მეტრი | 10
11 | სპილენძის მილი Ф15,9 მმ | მეტრი | 60
12 | სპილენძის მილი Ф12,7 მმ | მეტრი | 95
13 | სპილენძის მილი Ф9,53 მმ | მეტრი | 45
14 | სპილენძის მილი Ф6,53 მმ | მეტრი | 85
15 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф28.6 მმ | მეტრი | 45
16 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф22,2 მმ | მეტრი | 10
17 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф19,1 მმ | მეტრი | 10
18 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф15,9 მმ | მეტრი | 60
19 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф12,7 მმ | მეტრი | 95
20 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф9,53 მმ | მეტრი | 45
21 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф6,53 მმ | მეტრი | 85
22 | რეფრენტი N1 | ცალი | 4
23 | რეფრენტი N2 | ცალი | 2
24 | რეფრენტი N3 | ცალი | 5
25 | სამაცივრე აგენტი ფრეონი R410A | კგ | 10
26 | საკომუნიკაციო კაბელი | მეტრი | 100
27 | დრენაჟის მილი | მეტრი | 50
28 | დრენაჟის მილის ფიტინგები მილის ღირებულების 30% | % | 30%
29 | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარი 0,5 მმ | მ2 | 50
30 | თუნუქის ჰაერსატარის კაუჩუკის იზოლაცია 9მმ | მ2 | 50
31 | ორრიგა ცხაური 1000X150 მმ | ცალი | 20
32 | სარევიზიო ლუქი 600x600 მმ | ცალი | 10
33 | გარე დანადგარების სადგამების მოწყობა | ცალი | 1
34 | დამხამრე მასალები მთლიანი ღირებულების | % | 5%
system 9
1 | VRF სისტემის გარე დანადგარი გაგრილების სიმძლავრით Qc=22.4 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=22.4 kW | ცალი | 1
2 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=7.1 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=8.0 kW | ცალი | 2
3 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=3.6 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=4.0 kW | ცალი | 1
4 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=2.2 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=2.2 kW | ცალი | 1
5 | მართვის პულტი | ცალი | 4
6 | სპილენძის მილი Ф19,1 მმ | მეტრი | 18
7 | სპილენძის მილი Ф15,9 მმ | მეტრი | 38
8 | სპილენძის მილი Ф12,7 მმ | მეტრი | 20
9 | სპილენძის მილი Ф9,53 მმ | მეტრი | 52
10 | სპილენძის მილი Ф6,53 მმ | მეტრი | 20
11 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф19,1 მმ | მეტრი | 18
12 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф15,9 მმ | მეტრი | 38
13 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф12,7 მმ | მეტრი | 20
14 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф9,53 მმ | მეტრი | 52
15 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф6,53 მმ | მეტრი | 20
16 | რეფრენტი N1 | ცალი | 2
17 | რეფრენტი N2 | ცალი | 1
18 | სამაცივრე აგენტი ფრეონი R410A | კგ | 5
19 | საკომუნიკაციო კაბელი | მეტრი | 40
20 | დრენაჟის მილი | მეტრი | 20
21 | დრენაჟის მილის ფიტინგები მილის ღირებულების 30% | % | 30%
22 | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარი 0,5 მმ | მ2 | 20
23 | თუნუქის ჰაერსატარის კაუჩუკის იზოლაცია 9მმ | მ2 | 20
24 | ორრიგა ცხაური 1000X150 მმ | ცალი | 8
25 | სარევიზიო ლუქი 600x600 მმ | ცალი | 4
26 | გარე დანადგარების სადგამების მოწყობა | ცალი | 1
27 | დამხამრე მასალები მთლიანი ღირებულების | % | 5%
system 10
1 | VRF სისტემის გარე დანადგარი გაგრილების სიმძლავრით Qc=50 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=50 kW | ცალი | 1
2 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=7.1 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=8.0 kW | ცალი | 6
3 | VRF სისტემის არხული ტიპის ფანკოილი გაგრილების სიმძლავრით Qc=2.8 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=3.2 kW | ცალი | 2
4 | მართვის პულტი | ცალი | 8
5 | სპილენძის მილი Ф28.6 მმ | მეტრი | 35
6 | სპილენძის მილი Ф22,2 მმ | მეტრი | 10
7 | სპილენძის მილი Ф15,9 მმ | მეტრი | 105
8 | სპილენძის მილი Ф12,7 მმ | მეტრი | 25
9 | სპილენძის მილი Ф9,53 მმ | მეტრი | 80
10 | სპილენძის მილი Ф6,53 მმ | მეტრი | 15
11 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф28.6 მმ | მეტრი | 35
12 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф22,2 მმ | მეტრი | 10
13 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф15,9 მმ | მეტრი | 105
14 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф12,7 მმ | მეტრი | 25
15 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф9,53 მმ | მეტრი | 80
16 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф6,53 მმ | მეტრი | 15
17 | რეფრენტი N1 | ცალი | 2
18 | რეფრენტი N2 | ცალი | 2
19 | რეფრენტი N3 | ცალი | 3
20 | სამაცივრე აგენტი ფრეონი R410A | კგ | 10
21 | საკომუნიკაციო კაბელი | მეტრი | 80
22 | დრენაჟის მილი | მეტრი | 40
23 | დრენაჟის მილის ფიტინგები მილის ღირებულების 30% | % | 30%
24 | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარი 0,5 მმ | მ2 | 40
25 | თუნუქის ჰაერსატარის კაუჩუკის იზოლაცია 9მმ | მ2 | 40
26 | ორრიგა ცხაური 1000X150 მმ | ცალი | 16
27 | სარევიზიო ლუქი 600x600 მმ | ცალი | 8
28 | გარე დანადგარების სადგამების მოწყობა | ცალი | 1
29 | ცენტრალური მართვის პულტი | ცალი | 3
30 | ცენტრალური მართვის პულტების საკომუნიკაციო კაბელი | მეტრი | 200
31 | დამხამრე მასალები მთლიანი ღირებულების | % | 5%