## sheet
დანართი N1
აუზი ჩაქვში.სახანძრო ქრობის სპეციფიკაცია
# | დასახელება | განზ | რაოდ.
1 | სახანძრო სატუმბო სადგური. სამონტაჟო კომპლექტით, საფართოებელი ავზით, სრული ავტომატიკით. ძირითადი ტუმბო Q=85 მ3/სთ H=752 მ, სარეზერვო ტუმბო Q=85 მ3/სთ H=75 მ, ჟოკეი ტუმბო Q=4 მ3/სთ H=80 მ. NFPA 20 სტანდარტის შესაბამისი. | კომპლ. | 1
2 | საკონტროლო სარქველის კომპლექტი მანომეტრით (საშხეფები კვანძების საკონტროლებლად სართულებზე) | კომპლ. | 3
3 | სახანძრო კარადა მოქნილი მილით, მილის სიგრძე 25 მ DN50, ონკანი DN50, ცეცხლმაქრი ფხვნილოვანი 6 კგ ტევადობით. | კომპლ. | 12
4 | ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი 6კგ | ცალი | 12
5 | საშხეფი ქვედა მიმართულებით (სპრინკლერი), 68˚ 1/2", NPT, K=5.6 | ცალი | 434
6 | სოლისებრი ურდული DN150 | ცალი | 2
7 | ფილტრი DN150 | ცალი | 2
8 | პეპელა ურდული DN150 | ცალი | 4
9 | უკუსარქველი DN150 | ცალი | 2
10 | წყალსასიგნალო სარქველი DN150 | ცალი | 1
11 | ვენტილი დრენაჟის მილის DN50 | ცალი | 4
12 | სპრინკლერის გადამყვანი ქურო შ/ხ DN25 | ცალი | 434
13 | შტუცერი შიგა რეზმით სპრინკლერის მიხედვით DN25 | ცალი | 434
14 | ფოლადის მილი DN150 | მეტრი | 184
15 | ფოლადის მილი DN100 | მეტრი | 194
16 | ფოლადის მილი DN80 | მეტრი | 145
17 | ფოლადის მილი DN65 | მეტრი | 90
18 | ფოლადის მილი DN50 | მეტრი | 220
19 | ფოლადის მილი DN40 | მეტრი | 96
20 | ფოლადის მილი DN32 | მეტრი | 415
21 | ფოლადის მილი DN25 | მეტრი | 835
22 | ფოლადის მილი დრენაჟისთვის DN50 | მეტრი | 90
23 | მუხლი Ø90˚ 150 | ცალი | 11
24 | მუხლი Ø90˚ 100 | ცალი | 20
25 | მუხლი Ø90˚ 80 | ცალი | 5
26 | მუხლი Ø90˚ 50 | ცალი | 22
27 | მუხლი Ø90˚ 40 | ცალი | 14
28 | მუხლი Ø90˚ 32 | ცალი | 18
29 | მუხლი Ø90˚ 25 | ცალი | 385
30 | გადამყვანი Ø150*100 მმ | ცალი | 7
31 | გადამყვანი Ø150*80 მმ | ცალი | 4
32 | გადამყვანი Ø150*50 მმ | ცალი | 6
33 | გადამყვანი Ø100*80 მმ | ცალი | 6
34 | გადამყვანი Ø80*65 მმ | ცალი | 14
35 | გადამყვანი Ø80*50 მმ | ცალი | 8
36 | გადამყვანი Ø80*40 მმ | ცალი | 4
37 | გადამყვანი Ø65*50 მმ | ცალი | 21
38 | გადამყვანი Ø65*40 მმ | ცალი | 4
39 | გადამყვანი Ø65*32 მმ | ცალი | 9
40 | გადამყვანი Ø50*40 მმ | ცალი | 24
41 | გადამყვანი Ø50*32 მმ | ცალი | 25
42 | გადამყვანი Ø50*25 მმ | ცალი | 15
43 | გადამყვანი Ø40*32 მმ | ცალი | 38
44 | გადამყვანი Ø40*25 მმ | ცალი | 8
45 | გადამყვანი Ø32*25 მმ | ცალი | 170
46 | ანტიკოროზიული საღებავი | კგ | 100
47 | ანტკერი და მილის სამაგრი ჭერზე | ცალი | 2500
48 | ხრახნიანი ღერო 10-იანი 2000 მმ | ცალი | 1800
49 | დამხმარე მასალები(საკიდი, სამაგრი, ფიტინგი, შედუღების ჩხირი და სხვა) მთლიანი ღირებულების 8% | ცალი | 8%