საგურამოს ახალი 110/6კვ ქ/სდ  საგურამო-2

ტექ. დავალება

- 110კვ ე.გ.ხ-ის განშტოების პროექტირებაზე მცხეთა-მთიანეთის მუნიციპალიტეტთთან შეთანხმება.

- პროექტირებაზე ტექნიკური პირობის მიღება.

- 110კვ ე.გ.ხ-ის განშტოების  ტრასის კორიდორის შერჩევა და კუთხეების დამაგრება.

- GPS კოორდინატის განსაზღვრა UTM სისტემაში კუთხეებზე.

- ტოპოგეოდეზიური აგეგმვა.

- გეოლოგიური კვლევა და ნიმუშების აღება.

- გეოლოგიური ნიმუშების გეოლოგიური კვლევა.

- 110კვ ანძის შერჩევა.

- 110კვ ანძების საძირკვლების.

- სადენის შერჩევა

- მეხადამცავი გვარლის შრჩევა.

- სახაზო იზოლატორის და არმატურის შერჩევა.

- ძალოვანი ტრანსფორამტორის შრჩევა.

- მოკლედ შერთვის დენების ანგარიში.

- 110კვ ელეგაზური ამომრთველების შერჩევა.

- 6კვ-ნი გარე დადგმულობის უჯრედების შერჩევა ვაკუმური ამომრთველებით

- 110კვ ქვესადგურის ტერიტორიაზე ამომრთველბთნ და ტრასნფორმატორთან მისასვლელი გზის მოწყობა.

- 110კვ ქვესადგურის ტერიტორიაზე საკაბელო არხების სადდრენაჟო დენის მოწყობა (მოშნდაკება).

- 110კვ ქ/სადგურის ტერიტორიის განათების მოწყობა.

- ავარიის საწინააღმდეგო ავტომატიკა.

- ძაბვის რეგულირება და რეაქტიული სიმძლავრის კოპენსაცია.

- ტრანსფორმაციის კოეფიციენტის ავტომატიური გაზომვა, ქსელში ძაბვის მარეგულირებელი დანადგარების აუცილებლობის შემთხვევაში, შესაბამისი გაანგარიშებით დადასტურებული.

- დამიწების და მეხისგან დაცვის ანგარიში.

- გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროექტი.

- მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი.

- პროექტირების სტადირება-ტექნო-მუშ პროექტი.

- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.