Техническое задание на  приобретение оборудования

Емкость для приема осветлённой воды

Тбилиси 2024

- Общие данные

  - Условия процесса

Тип перерабатываемых руд ___Медно-пиритовые___________

Рабочая среда: нейтральная / кислая / щелочная (pH от 7 до 11)

Информация о среде (состав, особенности): фильтрат камерно-мембранных фильтров

Плотность среды___1000___ кг/м3                    Удельный вес твёрдого ______2,6_____ кг/м3

Содержание твердого в среде _____0-10____ % Средняя крупность частиц ____0,015____ мм

Температура среды ____5-30_____ ℃

Дополнительно__________-_________

Применяемые реагенты:

А) Собиратели ________-______ г/т В) Пенообразователи________-________ г/т

# С) Регуляторы_________-______ г/т D) Нефтепродукты__________-________ г/т

  - Назначение операции

Емкость для приема осветленной воды со сгустителей.

# 1.3 Исполнение

Цилиндрическая емкость объемом 100 м3 с перемешивающим устройством, обычного исполнения.

# 1.4 Таблица штуцеров.

| Назначение | Расположение и вылет | DN, ном. размер | Кол-во | PN, ГОСТ 33259-2015 | Тип фланца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Люк | См. чертеж | Ø1280 | 1 | PN10 | 01 |
| Выход продукта | См. чертеж | Ø530 | 2 | PN10 | 01 |
| Дренаж | См. чертеж | Ø159 | 1 | PN10 | 01 |
| Уровнемер | См. чертеж | Ø89 | 1 | PN10 | 01 |
| Аварийный перелив | См. чертеж | Ø219 | 1 | PN10 | 01 |

Примечание: длину патрубков принять в соответствии с приложением.

  - Комплектность товара

| П/п | Наименование | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контактный чан V=100 м3 | 1 шт. |

- Основные технические и технологические требования к MTP

Характеристики конструкции и материалов деталей и систем должны соответствовать климатическим условиям.

- Условия гарантийного срока

Гарантийный срок 12 месяцев с даты окончания приёмочного испытания или 24 месяца с даты поставки на склад заказчика. В случае приостановки эксплуатации по причине поставщика, гарантийный срок продляется на период простоя.

- Список требуемой документации

Поставщик предоставляет Заказчику техническую документацию:

| п/п | Документация | Срок предоставления** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритный чертеж | 10 дней после подписания договора |
| 2 | Инструкции по эксплуатации, техобслуживанию | С оборудованием |
| 3 | Каталог запасных частей (электронная версия) | С оборудованием |
| 4 | Чертежи на быстроизнашиваемые детали | С оборудованием |
| 5 | Электрические схемы | С оборудованием |
| 6 | Паспорт оборудования | 10 дней после подписания договора |
| 7 | Сертификаты соответствия, происхождения | С оборудованием |

** Чертежи должны быть предоставлены в электронном виде в формате pdf и dwg.

Документация предоставляется на Грузинском,  Английском, Русском языке.