რკინაბეტონის ბლოკები, სიმაღლე=300mm;

სიგრძე=1500mm;

სიგანე=500mm,

FL მარკის, ბეტონის კლასის B20

რაოდენობა : 170 ცალი

გამაგრებით სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით.