## ვენტილაცია
# | მასალის დახასიათება და მახასიათებლები | განზ. ერთეული | რაოდენობა
1 | მოდინებით-გამწოვი დანადგარი - ინტეგრირებული რეკუპერატორით L=2000/2200/2400 მ3სთ (3 სიჩქარიანი) H=250pa; 1 phase, 220-240V, 50Hz - 1,5 kWT - 60 dBA სრული ავტომატიკის ბლოკით, ფილტრით; ანტი ვიბრაციული ბალიშებით | კომპლ. | 1
2 | მოდინებით-გამწოვი დანადგარი - ინტეგრირებული რეკუპერატორით L=1000/1200/1400 მ3სთ (3 სიჩქარიანი) H=250pa; 1 phase, 220-240V, 50Hz - 1,2 kWT - 60 dBA სრული ავტომატიკის ბლოკით, ფილტრით; ანტი ვიბრაციული ბალიშებით | კომპლ. | 1
3 | ელექტრო ტენი 9 კვტ სიმძლავრის | კომპლ. | 1
4 | ელექტრო ტენი 5 კვტ სიმძლავრის | კომპლ. | 1
5 | სანკვანძების გამწოვი ვენტილატორი L=125 მ3/სთ d=125 მმ Dp=30 Pa (უკუსარქველით) | ცალი | 2
6 | ცენტრალური გამწოვი ვენტილატორი L=300 მ3/სთ d=250 მმ Dp=100 Pa (უკუსარქველით) | ცალი | 1
7 | ცენტრალური გამწოვი ვენტილატორი L=550 მ3/სთ d=250 მმ Dp=100 Pa (უკუსარქველით) | ცალი | 1
8 | სამზარეულოს გამწოვი ვენტილატორი L=750 მ3/სთ d=150 მმ Dp=100 Pa (უკუსარქველით) | ცალი | 1
9 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფოლადი სისქით 0,7მმ | მ2 | 168
10 | გოფრირებული მილი ø 200 (იზოლაციით) | მეტრი | 72
11 | გოფრირებული მილი ø 150 (იზოლაციით) | მეტრი | 36
12 | ჰაერსატარის იზოლაცია კაუჩუკის სისქით 9მმ | მ2 | 218
13 | საკიდი პროფილი 41*41 (ვენტილაციისთვის) | მეტრი | 20
14 | საკიდი პროფილი 27*18 (ვენტილაციისთვის) | მეტრი | 44
15 | 3 სლოტიანი ცხაურა L=1200 (მარეგულირებლით) | ცალი | 48
16 | მექანიკური მარეგულირებელი სარქველი ø 200 | ცალი | 16
17 | მექანიკური მარეგულირებელი სარქველი ø 150 | ცალი | 12
18 | ცხაური მარეგულირებლით 300x200 მმ (დამცავი ბადით) | ცალი | 2
19 | გარე მონტაჟის ცხაური მარეგულირებლით 500x400 მმ (დამცავი ბადით) | კომპლ. | 2
20 | გარე მონტაჟის ცხაური მარეგულირებლით 400x300 მმ (დამცავი ბადით) | კომპლ. | 2
21 | გარე მონტაჟის ცხაური მარეგულირებლით D=350 მმ (დამცავი ბადით) | კომპლ. | 2
22 | გარე მონტაჟის ცხაური მარეგულირებლით D=400 მმ (დამცავი ბადით) | კომპლ. | 1
23 | ღერო სრული ხრახნით D M8-იანი | ცალი | 30
24 | ჭანჭიკი M8-იანი | ცალი | 580
25 | ბოლტი-გაიკა M8-იანი | კგ | 5
26 | მომსახურების ლუკი 90X90 (მაგნიტიანი ან ტროსიანი სამაგრებით) | კომპლ. | 2

## C-H
# | მასალის დახასიათება და მახასიათებლები | განზ. ერთეული | რაოდენობა
1 | VRF სისტემის გარე ბლოკი (სამ მილოვანი სისტემისთვის) (გაგრილება 45.00 კვტ, გათბობა 45.00 კვტ) 380-415/3/50 - 10,5 kWT - 60 dBA სადგამით და ანტივიბრაციული ბალიშებით | კომპლ. | 1
2 | არხული ტიპის ფენქოილი (საშრუალო სტატიკური წნევით) გათბობის სიმძლავრე: 2.80 კვტ გაგრილების სიმძლავრე: 3.60 კვტ 520 m3/h / 33 dBA 1 phase, 220-240V, 50Hz - 40wat ხუფით; კონდენსატის გადამღვრელი ტუმბოთი; ანტივიბრაციული ბალიშით | კომპლ. | 10
3 | არხული ტიპის ფენქოილი (საშრუალო სტატიკური წნევით) გათბობის სიმძლავრე: 3.60 კვტ გაგრილების სიმძლავრე: 4.00 კვტ 580 m3/h / 33 dBA 1 phase, 220-240V, 50Hz - 45wat ხუფით; კონდენსატის გადამღვრელი ტუმბოთი; ანტივიბრაციული ბალიშით | კომპლ. | 1
4 | ჭერის კასეტური ტიპის ფენქოილი გათბობის სიმძლავრე: 2.80 კვტ გაგრილების სიმძლავრე: 3.60 კვტ 580 m3/h / 37 dBA 1 phase, 220-240V, 50Hz - 35wat ხუფით; კონდენსატის გადამღვრელი ტუმბოთი; ანტივიბრაციული ბალიშით | კომპლ. | 3
5 | VRF სისტემის ფენქოილის შიდა ბლოკის დისტანციური მართვის პულტი | კომპლ. | 3
6 | VRF სისტემის ფენქოილის შიდა ბლოკის კედლის მართვის პულტი | კომპლ. | 11
7 | თბური ფარდა L=1200mm (მართვის პანელით) 550 m3/h / 45 dBA 3 phase, 380-415V-3N~50Hz - 8.5 kWT | კომპლ. | 1
8 | სპლიტ კონდიციონერი (ინვერტორული 18000 BTU) (შიდა და გარე ბლოკებით) გადამღვრელი ტუმბოთი | კომპლ. | 1
9 | სპილენძის მილი Ф6.35 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 116
10 | სპილენძის მილი Ф9.52 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 18
11 | სპილენძის მილი Ф12.7 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 134
12 | სპილენძის მილი Ф15.9 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 12
13 | სპილენძის მილი Ф19.1 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 6
14 | სპილენძის მილი Ф22.2 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 12
15 | სპილენძის მილი Ф28.6 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 6
16 | რეფნეტი 50 კვტ-მდე | კომპლ. | 1
17 | სამმილოვანი VRF სისტემის განმაშტოებელი MS10/N1-D (ათი განმაშტოებლით) | კომპლ. | 1
18 | სამმილოვანი VRF სისტემის განმაშტოებელი MS4/N1-D (ოთხი განმაშტოებლით) | კომპლ. | 1
19 | რკინის სამაგრი D 2" 1/2, 2", 1" 1/2, 1" 1/4, 1" | ცალი | 188
20 | ღერო სრული ხრახნით D M8-იანი | ცალი | 24
21 | ჭანჭიკი M8-იანი | ცალი | 320
22 | ბოლტი-გაიკა M8-იანი | კგ | 6
23 | საინფორმაციო კაბელი LiYCY 4х1,0 მმ2 | მეტრი | 240
24 | Ø 40მმ საკანალიზაციო მილი (დრენაჟისთვის) | მეტრი | 60
25 | სხვადასხვა ფიტინგები (მუხლები; სამკაპები; გადამყვანები) მილების ღირებულების 10% | კომპლ. | 1
26 | Ø 40მმ საკანალიზაციო მილის ჭერზე სამაგრები (ყოველ 50მმ-ში) | ცალი | 140
27 | არხული ფენქოილის გოფრირებული გადამყვანი შლანგი სადრენაჟო მილზე | კომპლ. | 10
28 | ფრეონი Refrigerant Type R410A | კგ | 10
29 | გარე აგრეგატების სამონტაჟო და დამხმარე მასალები | კომპლ. | 1
30 | მომსახურების ლუკი 60X60 (მაგნიტიანი ან ტროსიანი სამაგრებით) | კომპლ. | 11
31 | მომსახურების ლუკი 120X60 (მაგნიტიანი ან ტროსიანი სამაგრებით) MS-BOX | კომპლ. | 1