## 001
BOG ელექტრო სისტემები (ამბროლაური)
პოზ. | დასახელება / Name | ერთეული / unit | რაოდ. / Qty | ფასი / Price | ჯამი / Sum | შენიშვნა / Note
სადენები და დამხმარე მასალები / Cables and miscellaneous
1 | 3x1.0მმ² NHXMH CU | მეტრი / Meter | 10
2 | 2x1.5მმ² NHXMH CU | მეტრი / Meter | 221
3 | 3x1.5მმ² NHXMH CU | მეტრი / Meter | 278
4 | 3x2.5მმ² NHXMH CU | მეტრი / Meter | 709
5 | 1x6მმ² სპილენძის მრავალძარღვა სადენი დამიწებისთვის | მეტრი / Meter | 20 |  |  | დამიწება
6 | 5x4მმ² N2XH CU | მეტრი / Meter | 47
7 | 5x6მმ² N2XH CU | მეტრი / Meter | 10 |  |  | UPS ის სადენი (გაიზომოს ადგილზე)
8 | 4x25 მმ² N2XH CU ან NA2XY 4x35მმ² Allu | მეტრი / Meter | 10 |  |  | მთავარი სადენი , გაიზომოს ადგილზე
9 | დრეკადი სადენის სატარი (გოფრა ,20მმ) /Corrugated Plastic Pipe 320N | მეტრი / Meter | 450
10 | დრეკადი სადენის სატარი (გოფრა ,25მმ) /Corrugated Plastic Pipe 320N | მეტრი / Meter | 350
11 | დრეკადი სადენის სატარი (გოფრა ,25მმ) /Corrugated Plastic Pipe 750N | მეტრი / Meter | 25
12 | დრეკადი სადენის სატარი (გოფრა ,32მმ) მიწისთვის | მეტრი / Meter | 10
13 | დრეკადი სადენის სატარი (გოფრა ,65მმ) მიწისთვის | მეტრი / Meter | დადგინდეს |  |  | მთავარი სადენი , გაიზომოს ადგილზე
14 | დამხმარე მასალა / miscellaneous | კომპლ / Compl. | 1
სანათები , როზეტები და დამხმარე მასალები / Lighting Fixtures , Sockets and miscellaneous
15 | ლედ სანათი რეცესიული 12W განათებულობა flux 1530 lm ფერის ტემპ. 4000 K CRI 80 ოპერირების დრო L70/B50 25 °C (საათი)>30, 000 ოპერირების დრო L90/B10 25 °C(საათი)>12, 000 დაცვის კლასი IP20/40 ძაბვა 220-240V 50/60Hz | ცალი / Pcs. | 29 |  |  | მასალა დამკვეთის
16 | ლედ სანათი რეცესიული 12W განათებულობა flux 1530 lm ფერის ტემპ. 4000 K CRI 80 ოპერირების დრო L70/B50 25 °C (საათი)>30, 000 ოპერირების დრო L90/B10 25 °C(საათი)>12, 000 დაცვის კლასი IP54 ძაბვა 220-240V 50/60Hz | ცალი / Pcs. | 4
17 | ჭაღი - MUUTO განათებულობა flux 2200 lm ფერის ტემპ. 4000 K CRI 80 ოპერირების დრო L70/B50 25 °C (საათი)>40, 000 დაცვის კლასი IP20 ელ. სიმძლავრე 40 W ძაბვა 220-240V 50/60Hz | ცალი / Pcs. | 6
18 | ლედ ლენტი | მეტრი / Meter | 7 |  |  | 10 მეტრიანი
19 | ლედ ტრანსფორმატორი 140W | მეტრი / Meter | 1
20 | ავარიული სანათი 90წთ ბატარეით ჭერზე სამონტაჟო 4W | ცალი / Pcs. | 12
21 | მიმართულების მანიშნებელი (EXIT) 90წთ ბატარეით 4W / Emergency Sign (EXIT) With Battery 90min | ცალი / Pcs. | 1
22 | მიმართულების მანიშნებელი მარჯვნივ მარცხნივ 90წთ ბატარეით 4W | ცალი / Pcs. | 1
23 | მიმართულების მანიშნებელი წინ (კარი) 90წთ ბატარეით 4W | ცალი / Pcs. | 1
24 | გამანაწილებელი ყუთი კლემნიკებით IP65 | ცალი / Pcs. | 50
25 | დამხმარე მასალა / miscellaneous | კომპლ / Compl. | 1
ფურნიტურა
26 | იატაკში სამონტაჟო ყუთი | ცალი / Pcs. | n/A |  |  | ბანკის მხრიდან
27 | იატაკში სამონტაჟო როზეტები ყუთი IP65 3-იანი | ცალი / Pcs. | 1
28 | იატაკის როზეტების მოდული (დენი) | ცალი / Pcs. | 2
29 | იატაკის როზეტების მოდული (ქსელი) 1 იანი | ცალი / Pcs. | 12 |  |  | იატაკის ყუთში ქსელის მოდული საჭიროა
30 | 1-იანი კედლის მონტაჟის როზეტი დამიწებით 16A 2P+E (შიდა სამონტაჟო) | ცალი / Pcs. | 22
31 | 1-იანი არხზე სამონტაჟო როზეტი დამიწებით 16A 2P+E კომპლექტი | ცალი / Pcs. | 35
32 | როზეტების ბუდეები | ცალი / Pcs. | 22
33 | ჩამრთველი 1 კლავიშიანი 10A კომპლექტში | ცალი / Pcs. | 4
34 | თბური ფირი | მ² | 8
35 | თბური ფირის თერმოსტატი | ცალი / Pcs. | 5
36 | დამხმარე მასალა / miscellaneous | კომპლ / Compl. | 1
სადენის არხი და დამხმარე მასალა / Cable Tray and Fittings
37 | სადენის არხი პერფორირებული L = 3მ 100x50მმ | ცალი / Pcs. | 45
38 | სადენის არხი პერფორირებული L = 3მ 150x50მმ | ცალი / Pcs. | 12
39 | სადენის არხი პერფორირებული L = 3მ 200x50მმ | ცალი / Pcs. | 18
40 | სადენის არხი პერფორირებული L = 3მ 300x50მმ | ცალი / Pcs. | 6
41 | სადენის არხი ბადისებრი L = 3მ 100x50მმ | ცალი / Pcs. | 54
42 | მუხლი 90° / Elbow 90° 100x50 ბადისებრი | ცალი / Pcs. | 3
43 | სამკაპი ბადისებრი 100x100x100x50 | ცალი / Pcs. | 5
44 | მუხლი 90° / Elbow 90° 100x50 (პერფორირებული) | ცალი / Pcs. | 1
45 | მუხლი 90° / Elbow 90° 200x50 (პერფორირებული) | ცალი / Pcs. | 1
46 | მუხლი 90° / Elbow 90° 300x50 (პერფორირებული) | ცალი / Pcs. | 1
47 | სამკაპი / Tee 100x50-100x50-100x50 (პერფორირებული) | ცალი / Pcs. | 4
48 | სამკაპი / Tee 150x50-150x50-150x50 (პერფორირებული) | ცალი / Pcs. | 2
49 | სამკაპი / Tee 200x50-200x50-200x50 (პერფორირებული) | ცალი / Pcs. | 1
50 | სამკაპი / Tee 300x50-300x50-300x50 (პერფორირებული) | ცალი / Pcs. | 1
51 | ჯვარი / Cross 100x50-100x50-100x50-100x50 (პერფორირებული) | ცალი / Pcs. | 1
52 | გადამყვანი 300x50-200x50 (პერფორირებული) | ცალი / Pcs. | 1
53 | გადამყვანი 300x50-150x50 (პერფორირებული) | ცალი / Pcs. | 1
54 | გადამყვანი 200x50-100x50 (პერფორირებული) | ცალი / Pcs. | 2
55 | გადამყვანი 150x50-100x50 (პერფორირებული) | ცალი / Pcs. | 3
56 | დაწნული სპილენძი დამიწებისთვის | ცალი / Pcs. | 45
57 | სრულ ხრახნიანი ღერო | მეტრი / Meter | 54
58 | დამჭერი სადენის არხისთვის 300x50მმ | ცალი / Pcs. | 4
59 | დამჭერი სადენის არხისთვის 200x50მმ | ცალი / Pcs. | 12
60 | დამჭერი სადენის არხისთვის 150x50მმ | ცალი / Pcs. | 8
61 | დამჭერი სადენის არხისთვის 100x50მმ | ცალი / Pcs. | 66
62 | დამხმარე მასალა / miscellaneous | კომპლ / Compl. | 1
ძალოვანი ნაწილი , ელ. გამანაწილებელი ფარი და ავტომატები/Electrical Distribution Board and Circuit Breakers
| დასახელება | ერთეული / unit | რაოდ. / Qty | ფასი / Price | ჯამი / Sum | შენიშვნა / Note
63 | დიზელის გენერატორი 400V 50Hz , 65kVA , Cos F 0.8 | კომპლ./Compl. | 1 | არ არის განსაფასებელი |  | დამკვეთის პოზიცია
64 | ინდუსტრიული UPS 3 ფაზა / 3 ფაზა 400V , 15kVA | კომპლ./Compl. | 1 | არ არის განსაფასებელი |  | დამკვეთის პოზიცია
65 | 12V 150Ah აკუმულატორი UPS -ის 3სთ სამუშაოდ | ცალი / Pcs. | 27 | არ არის განსაფასებელი |  | დამკვეთის პოზიცია
66 | სტელაჟი UPS-ის ბატარეებისთვის 1400x600x1400 | კომპლ./Compl. | 1 | არ არის განსაფასებელი |  | დამკვეთის პოზიცია
67 | ATS კომპლექტაცია 4P/100A | კომპლ./Compl. | 1 | არ არის განსაფასებელი |  | დამკვეთის პოზიცია
68 | მეტალის გამანაწილებელი კარადა 600x600 mm სრული კომპლექტაციით (ATS) | კომპლ./Compl. | 1 | არ არის განსაფასებელი |  | დამკვეთის პოზიცია
69 | მეტალის გამანაწილებელი კარადა 1525x604x324mm სრული კომპლექტაციით MDB | კომპლ./Compl. | 1
70 | ნეიტრალის შემკრები (კლემა) | კომპლ./Compl. | 1
71 | ფაზის შემკრები (კლემა) | კომპლ./Compl. | 6
72 | დამიწების შემკრები | კომპლ./Compl. | 1
73 | MCB 6000A 1P C 6A | ცალი / Pcs. | 2
74 | MCB 6000A 1P C 10A | ცალი / Pcs. | 12
75 | MCB 6000A 1P C 16A | ცალი / Pcs. | 9
76 | MCB 6000A 1P C 20A | ცალი / Pcs. | 1
77 | MCB 6000A 1P C 25A | ცალი / Pcs. | 3
78 | MCB 6000A 3P C 25A | ცალი / Pcs. | 5
79 | MCB 6000A 3P C 32A | ცალი / Pcs. | 2
80 | MCB 6000A 3P C 40A | ცალი / Pcs. | 1
81 | MCB 10000/16kA 4P C 100A | ცალი / Pcs. | 1
82 | RCBO 6000A 1P+N C 10A 30mA Type AC | ცალი / Pcs. | 2
83 | RCBO 6000A 1P+N C 16A 30mA Type AC | ცალი / Pcs. | 7
84 | ფაზირების ავტომატური გადამრთველი 3P 100A Over Under Voltage , Overcurrent Protection | ცალი / Pcs. | 1
85 | დენის ანალიზატორი | ცალი / Pcs. | 1
86 | დენის ტრანსფორმატორის -busbar 16x12 | ცალი / Pcs. | 1
87 | პროგრამირებადი დროის რელე 7 დღე 16A | ცალი / Pcs. | 1
88 | კონტაქტორი CTX³ 22 3P 22A Control 230V ac | ცალი / Pcs. | 1
89 | ჩამრთველი 3 პოზიციიანი (Manual , Off , Auto) | ცალი / Pcs. | 1
90 | ინდიკატორი ნათურა წითელი | ცალი / Pcs. | 2
91 | ინდიკატორი ნათურა ყვითელი | ცალი / Pcs. | 2
92 | ინდიკატორი ნათურა ლურჯი | ცალი / Pcs. | 2
93 | საკაბელო ქურო 25მმ² ან 35მმ² (შერჩეული სადენიდან გამომდინარე) | ცალი / Pcs. | 10
94 | დამხმარე მასალა / miscellaneous | ცალი / Pcs. | 1
95 | მეტალის გამანაწილებელი კარადა 400x595x149 mm სრული კომპლექტაციით UPS | კომპლ./Compl. | 1
96 | ნეიტრალის შემკრები (კლემა) | კომპლ./Compl. | 1
97 | ფაზის შემკრები (კლემა) | კომპლ./Compl. | 3
98 | დამიწების შემკრები | კომპლ./Compl. | 1
99 | MCB 6000A 1P C 10A | ცალი / Pcs. | 4
100 | MCB 6000A 1P C 16A | ცალი / Pcs. | 3
101 | RCBO 6000A 1P+N C 16A 30mA Type AC | ცალი / Pcs. | 10
102 | MCB 10kA 4P C 32A | ცალი / Pcs. | 1
103 | კონტაქტორი 1P 16A Control 230V ac | ცალი / Pcs. | 1
104 | ფოტოელემენტი | ცალი / Pcs. | 1
105 | დამხმარე მასალა / miscellaneous | ცალი / Pcs. | 1
დამიწება
106 | დამიწების მანჭვალი მოსპოლენძებული ფოლადი L 1.5m D-18mm | ცალი / Pcs. | 6
107 | უნივერსალური მომჭერი გალვანიზებული ფოლადის | ცალი / Pcs. | 8
108 | გალვანიზებული ფოლადის სატარი 40x4mm | მ | 23
109 | ანტიკოროზიული ლენტი ან ბიტუმი | კომპლ./Compl. | 1
110 | ტრანშეის ამოღება | მ³ | 4
111 | ტრანშეის უკუყრა | მ³ | 4
112 | დამხმარე მასალა / miscellaneous | ცალი / Pcs. | 1
სუსტი დენი ქსელი
113 | ქსელის როზეტი RJ-45 Cat5E - 2-იანი კომპლექტში | ცალი / Pcs. | 21
114 | ქსელის როზეტი RJ-45 Cat5E - 1-იანი კომპლექტში | ცალი / Pcs. | 1
115 | იატაკში სამონტაჟო მოდულები იხილეთ , დენის როზეტების ჩამონათვალში | ცალი / Pcs. | 0
116 | სასერვერო კარადა , გვერდითი და წინა პანელები მოხსნადი 24U | ცალი / Pcs. | 1 |  |  | შესაძლოა გაიზარდოს , ბანკის სხვა მოწყბ.-ების დამატების შემდგომ
117 | Rack Mounted ვენტილატორი 230ვ 1U | ცალი / Pcs. | 1
118 | როუტერი (ბანკის სპეციფიკიდან გამომდინარე შეირჩეს ბანკის მხრიდან) | ცალი / Pcs. | 1
119 | Manageable Switch 48 Port (1U) | ცალი / Pcs. | 1
120 | Patch Panel Cat5E 48 Port (1U) | ცალი / Pcs. | 1
121 | POE+ Manageable Switch 16 Port (1U) | ცალი / Pcs. | 1
122 | Patch Panel Cat5E 16 Port (1U) | ცალი / Pcs. | 1
123 | PDU გამანაწილებელი 8 პორტიანი (1U) Rack Mounted | ცალი / Pcs. | 2
124 | უწყვეტი კვების წყარო ( Online UPS) 1500VA 230V (Rack Mounted 2U) | ცალი / Pcs. | 1
125 | უსადენო ინტერნეტის თეფში 300მბ/წმ WIFI Access Point | ცალი / Pcs. | 1
126 | Patch Cord F/UTP CAT5E 0.5მ | ცალი / Pcs. | 42
127 | Patch Cord F/UTP CAT5E 1მ | ცალი / Pcs. | 22
128 | ქსელის სადენი F/UTP CAT5E | მეტრი / Meter | 1000
129 | HDMI სადენი | მეტრი / Meter | 0 |  |  | პოზიცია დადგინდეს ბანკის მენეჯმენტთან
130 | HDMI როზეტი | ცალი / Pcs. | 0 |  |  | პოზიცია დადგინდეს ბანკის მენეჯმენტთან