## ვენტილაცია
# | მასალის დახასიათება და მახასიათებლები | განზ. ერთეული | რაოდენობა
1 | მოდინებით-გამწოვი დანადგარი - ინტეგრირებული რეკუპერატორით L=1600/1800/2000 მ3სთ (3 სიჩქარიანი) H=250pa; 1 phase, 220-240V, 50Hz - 1,5 kWT - 60 dBA სრული ავტომატიკის ბლოკით, ფილტრით; ანტი ვიბრაციული ბალიშებით | კომპლ. | 1
2 | ელექტრო ტენი 8 კვტ სიმძლავრის | კომპლ. | 1
3 | სამზარეულო გამწოვი ვენტილატორი L=750 მ3/სთ Dp=150 Pa 1 phase, 220-240V, 50Hz - 0.8 kWT - 60 dBA (უკუსარქველით) | ცალი | 1
4 | სანკვანძის დუფუზორი D=125 მმ | კომპლ. | 2
5 | სანკვანძების გამწოვი ვენტილატორი L=250 მ3/სთ Dp=100 Pa 1 phase, 220-240V, 50Hz - 0,3 kWT - 60 dBA (უკუსარქველით) | ცალი | 1
6 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფოლადი სისქით 0,7მმ | მ2 | 84
7 | გოფრირებული მილი ø 200 (იზოლაციით) | მეტრი | 16
8 | გოფრირებული მილი ø 150 (იზოლაციით) | მეტრი | 46
9 | ჰაერსატარის იზოლაცია კაუჩუკის სისქით 9მმ | მ2 | 136
10 | საკიდი პროფილი 41*41 (ვენტილაციისთვის) | მეტრი | 18
11 | საკიდი პროფილი 27*18 (ვენტილაციისთვის) | მეტრი | 40
12 | 3 სლოტიანი ცხაურა L=1200 (მარეგულირებლით) | ცალი | 24
13 | მექანიკური მარეგულირებელი სარქველი ø 200 | ცალი | 1
14 | მექანიკური მარეგულირებელი სარქველი ø 150 | ცალი | 14
16 | გარე მონტაჟის ცხაური მარეგულირებლით 450x400 მმ (დამცავი ბადით) | კომპლ. | 2
17 | გარე მონტაჟის ცხაური მარეგულირებლით 450x450 მმ (დამცავი ბადით) | კომპლ. | 1
18 | გარე მონტაჟის ცხაური მარეგულირებლით 300x300 მმ (დამცავი ბადით) | კომპლ. | 1
19 | ღერო სრული ხრახნით D M8-იანი | ცალი | 20
20 | ჭანჭიკი M8-იანი | ცალი | 420
21 | ბოლტი-გაიკა M8-იანი | კგ | 4
22 | მომსახურების ლუკი 90X90 (მაგნიტიანი ან ტროსიანი სამაგრებით) | კომპლ. | 1

## გათბობა-გაგრილება
# | მასალის დახასიათება და მახასიათებლები | განზ. ერთეული | რაოდენობა
1 | VRF სისტემის გარე ბლოკი (სამ მილოვანი სისტემისთვის) (გაგრილება 28.00 კვტ, გათბობა 30.00 კვტ) 380-415/3/50 - 6,5 kWT - 60 dBA სადგამით და ანტივიბრაციული ბალიშებით | კომპლ. | 1
2 | არხული ტიპის ფენქოილი (საშრუალო სტატიკური წნევით) გათბობის სიმძლავრე: 2.80 კვტ გაგრილების სიმძლავრე: 3.60 კვტ 520 m3/h / 33 dBA 1 phase, 220-240V, 50Hz - 40wat ხუფით; კონდენსატის გადამღვრელი ტუმბოთი; ანტივიბრაციული ბალიშით | კომპლ. | 7
4 | ჭერის კასეტური ტიპის ფენქოილი გათბობის სიმძლავრე: 2.80 კვტ გაგრილების სიმძლავრე: 3.60 კვტ 580 m3/h / 37 dBA 1 phase, 220-240V, 50Hz - 35wat ხუფით; კონდენსატის გადამღვრელი ტუმბოთი; ანტივიბრაციული ბალიშით | კომპლ. | 1
5 | VRF სისტემის ფენქოილის შიდა ბლოკის დისტანციური მართვის პულტი | კომპლ. | 1
6 | VRF სისტემის ფენქოილის შიდა ბლოკის კედლის მართვის პულტი | კომპლ. | 8
7.5 | თბური ფარდა L=1200mm (მართვის პანელით) 550 m3/h / 45 dBA 3 phase, 380-415V-3N~50Hz - 8.5 kWT | კომპლ. | 1
8.8 | სპლიტ კონდიციონერი (ინვერტორული 18000 BTU) (შიდა და გარე ბლოკებით) გადამღვრელი ტუმბოთი | კომპლ. | 1
10.1 | სპილენძის მილი Ф6.35 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 68
11.4 | სპილენძის მილი Ф12.7 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 72
12.7 | სპილენძის მილი Ф19.1 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 6
14 | სპილენძის მილი Ф28.6 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 8
15.3 | სამმილოვანი VRF სისტემის განმაშტოებელი MS8/N1-D (რვა განმაშტოებლით) | კომპლ. | 1
16.6 | რკინის სამაგრი D 2" 1/2, 2", 1" 1/2, 1" 1/4, 1" | ცალი | 180
17.9 | ღერო სრული ხრახნით D M8-იანი | ცალი | 24
19.2 | ჭანჭიკი M8-იანი | ცალი | 380
20.5 | ბოლტი-გაიკა M8-იანი | კგ | 8
21.8 | საინფორმაციო კაბელი LiYCY 4х1,0 მმ2 | მეტრი | 160
23.1 | Ø 40მმ საკანალიზაციო მილი (დრენაჟისთვის) | მეტრი | 48
24.4 | სხვადასხვა ფიტინგები (მუხლები; სამკაპები; გადამყვანები) მილების ღირებულების 10% | კომპლ. | 1
25.7 | Ø 40მმ საკანალიზაციო მილის ჭერზე სამაგრები (ყოველ 50მმ-ში) | ცალი | 96
27 | არხული ფენქოილის გოფრირებული გადამყვანი შლანგი სადრენაჟო მილზე | კომპლ. | 7
28.3 | ფრეონი Refrigerant Type R410A | კგ | 6
29.6 | გარე აგრეგატების სამონტაჟო და დამხმარე მასალები | კომპლ. | 1
30.9 | მომსახურების ლუკი 60X60 (მაგნიტიანი ან ტროსიანი სამაგრებით) | კომპლ. | 7
32.2 | მომსახურების ლუკი 80X60 (მაგნიტიანი ან ტროსიანი სამაგრებით) MS-BOX | კომპლ. | 1