## Total
Tegeta Motors
PROJECT NAME: TEGETA, Aghmashenebeli ave. 129
ADDRESS:aghmashenebeli ave. 129
Cadastral Codes:
DATE: 03.10.2024
$rate= |  |  | 0
euro/usd rate= |  |  | 0
currency= |  |  | USD including VAT
BIDDER NAME |  |  | "--------------"
# | SUMMARY
1 | Heating - Cooling | 0
2 | Ventilation | 0
3 | Fire Fighting | 0
● | TOTAL | 0
GENERAL NOTES : Offer Must be $ Currency
Toilet furniture materials must not be estimated
Coloured Cells must not be estimated

## Heating-Cooling
Heating & Cooling Systems | [5 empty] | TOTAL VALUE
[6 empty] | USD | GEL | RATE
[6 empty] | 0 | 0 | 1
No | Description | Unit |  | Material |  | Labor |  | TOTAL PER ITEM | COST PER UNIT | Unit Price Material | Unit Price Labor | Manufacturer brand name | NOTE
|  |  | Qty | Unit Price | Total | Unit Price | Total
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
გათბობა - გაგრილება
1 | მაღალეფექტური(მოცემულ პარამეტრებზე EER>2,9) ჩილერი სიმძლავრით 350 კვტ ტემპერატურულ რეჟიმზე 7-12°C, გარე ტემპერატურაზე 38°C 30% RH, R134a (ან უფრო უახლეს) მაცივარაგენტზე მომუშავე, ჩაშენებული ჰიდრომოდულით(დაბალწნევიანი ტუმბო(1 მუშა 1 რეზერვი) ,საფართოებელი ავზი, ბაკაკუმულატორი), ანტივიბრაციულ სადგამებზე, ინვერტორული ვენტილატორებით, Scroll ტიპის კომპრესორით, BacNet/IP პროტოკოლით, ჩილერების კასკადში მუშაობის მართვის ბლოკით, ზამთრის პერიოდში გაყინვისგან დაცვის სისტემით, Eurovent სერტიფიკატით, დამზადებული EN378 და EN60204-1 შესაბამისობაში | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ERCE150 ავზი საფართოვებელი | კომპლ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | საქვაბე
4 | კონდენსაციური კედლის ქვაბების კასკადი 10X100 კოლექტორით,ჰიდრავლიკური ისრით და სრული ავტომატიკით | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | კონდენსაციური კედლის ქვაბების კასკადი 4X100 კოლექტორით,ჰიდრავლიკური ისრით და სრული ავტომატიკით | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | მოცულობითი ბოილერი ორკონტურიანი 1000ლ. მოცულობის, | კომპლ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ERCE150 ავზი საფართოვებელი | კომპლ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CP-01 Cooling system Fan coils 2 Fan heater (Service) Q=14 მ3 H=13მ (სიხშირული მართვით) | კომპლ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ურდული DN65 | ცალი | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ვიბროსარქველი DN65 | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ფილტრი DN65 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | უკუსარქველი DN65 | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | მანომეტრი | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | CP-02 Cooling system Fan coils 1 ) Q=19 მ3 H=13მ (სიხშირული მართვით) | კომპლ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ურდული DN80 | ცალი | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ვიბროსარქველი DN80 | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ფილტრი DN80 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | უკუსარქველი DN80 | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | მანომეტრი | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | CP-03 Cooling system AHU-1,2 Q=25 მ3 H=10მ (სიხშირული მართვით) | კომპლ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ურდული DN100 | ცალი | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ვიბროსარქველი DN100 | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ფილტრი DN100 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | უკუსარქველი DN100 | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | მანომეტრი | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CP-04 Heating system Fan coils 2 Fan heater (Service) Q=3.5 მ3 H=10მ (სიხშირული მართვით) | კომპლ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ურდული DN50 | ცალი | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ვიბროსარქველი DN50 | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ფილტრი DN50 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | უკუსარქველი DN50 | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | მანომეტრი | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | CP-05 Heating system Fan coils 1 Q=3.5 მ3 H=12მ (სიხშირული მართვით) | კომპლ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ურდული DN50 | ცალი | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ვიბროსარქველი DN50 | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ფილტრი DN50 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | უკუსარქველი DN50 | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | მანომეტრი | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CP-06 Heating system AHU-1,2 Q=6.1 მ3 H=10მ (სიხშირული მართვით) | კომპლ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ურდული DN50 | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ვიბროსარქველი DN50 | ცალი | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ფილტრი DN50 | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | უკუსარქველი DN50 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | მანომეტრი | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | CP-07 DHW Q=4 მ3 H=7მ (სიხშირული მართვით) | კომპლ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | ურდული DN50 | ცალი | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ვიბროსარქველი DN50 | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ფილტრი DN50 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | უკუსარქველი DN50 | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | მანომეტრი | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | CP-08 არსებულ სისტემაზე დასაერთებელი Q=44 მ3 H=15მ (სიხშირული მართვით) | კომპლ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ურდული DN125 | ცალი | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ვიბროსარქველი DN125 | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | ფილტრი DN125 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | უკუსარქველი DN125 | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | მანომეტრი | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | დამატებითი ურდულები
57 | AHU-01
58 | პეპლისებური ვენტილი DN65 | ცალი | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | დინამიკური საბალანსო ვენტილი DN65 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | თერმომეტრი/მანომეტრი ბურთულა ვენტილით | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | მოქნილი გადაბმა DN65 | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | ჰაერგამშვები ვენტილით | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | მოტორიზებული სამსვლიანი სარქველი DN65 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | AHU-02
65 | პეპლისებური ვენტილი DN80 | ცალი | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | დინამიკური საბალანსო ვენტილი DN80 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | თერმომეტრი/მანომეტრი ბურთულა ვენტილით | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | მოქნილი გადაბმა DN80 | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | ჰაერგამშვები ვენტილით | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | მოტორიზებული სამსვლიანი სარქველი DN80 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ფენკოილი
72 | წყალზე მომუშავე არხული ფენკოილი დაბალი წნევით ფენკოილი ოთხმილოვანი სისტემის გაგრილების რეჟიმი 7-12C, სიმძლავრე 5 კვტ. | ცალი | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | წყალზე მომუშავე არხული ფენკოილი მაღალი წნევით ფენკოილი ოთხმილოვანი სისტემის გაგრილების რეჟიმი 7-12C, სიმძლავრე 8.0 კვტ. | ცალი | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | თერმოსტატი | ცალი | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | ფენკოილების მაკომპლექტებელი დეტალები | % | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | ოთხმილოვანი ფენკოილის თერმოსტატი კაბელით 15 მ | ცალი | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | დინამიური საბალანსო სარქველი DN 15 | ცალი | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | დინამიური საბალანსო სარქველი DN 20 | ცალი | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | მოქნილი გადაბმა DN15 L=500 mm | ცალი | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | მოქნილი გადაბმა DN20 L=500 mm | ცალი | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | ფილტრი DN20 | ცალი | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | მეტალის ურდული DN20 | ცალი | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | მეტალის ურდული DN32 | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | მეტალის ურდული DN65 | ცალი | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | ჰაერგამშვები ვენტილით | ცალი | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 2-მილოვანი თბოვენტილატორები(80°C/60°C) ტემპერატურა სივრცეში: ზამთარი 16°C)
87 | კედელზე დასაკიდი თბოვენტილატორი. სიმძლავრე საშუალო სიჩქრეზე და მოცემულ პარამეტრებზე -Cooling output [8.0kw] Heating output [8.5kw]. სამაგრი კონშტეინის კომპლექტით, G4 კასეტური ფილტრით. | კომპლ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | კედლის თერმოსტატი 220ვ | კომპლ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | დამაკავშირებელი კაბელი | მ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | სტატიკური საბალანსო ვენტილი DN25 | ცალი | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | ფილტრი DN25 | ცალი | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 3 სვლიანი სარქველი 0-10 ამძრავით 220ვ | ცალი | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | ბურთულა ვენტილი ფოლადის DN25 | ცალი | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | ფოლადის მილი გათბობა-გაგრილებისთვის
95 | DN20 | გ.მ. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | DN25 | გ.მ. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | DN32 | გ.მ. | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | DN40 | გ.მ. | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | DN50 | გ.მ. | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | DN65 | გ.მ. | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | DN80 | გ.მ. | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | DN100 | გ.მ. | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | DN150 | გ.მ. | 57
104 | DN200 | გ.მ. | 9
105 | ფასონური ნაწილები | % | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | ფოლადის მილის იზოლაცია კაუჩუკი
107 | DN20 13მმ | გ.მ. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | DN25 13მმ | გ.მ. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | DN32 13მმ | გ.მ. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | DN40 13მმ | გ.მ. | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | DN50 19მმ | გ.მ. | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | DN65 | გ.მ. | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | DN80 | გ.მ. | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | DN100 | გ.მ. | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | DN150 | გ.მ. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | DN200 | გ.მ. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | ფასონური ნაწილები | % | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | PPR მილი გათბობა-გაგრილებისთვის
119 | PPR მილი D20 | გ.მ. | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | PPR მილი D25 | გ.მ. | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | PPR მილი D32 | გ.მ. | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | PPR მილი D40 | გ.მ. | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | PPR მილი D50 | გ.მ. | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | PPR მილი D63 | გ.მ. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | PPR მილი D75 | გ.მ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | PPR მილი D90 | გ.მ. | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | ფასონური ნაწილები | % | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | PPR მილის იზოლაცია კაუჩუკი
129 | PPR მილის იზოლაცია D20 13მმ | გ.მ. | 102.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | PPR მილის იზოლაცია D25 13მმ | გ.მ. | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | PPR მილის იზოლაცია D32 13მმ | გ.მ. | 163.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | PPR მილის იზოლაცია D40 13მმ | გ.მ. | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | PPR მილის იზოლაცია D50 19მმ | გ.მ. | 141.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | PPR მილის იზოლაცია D63 19მმ | გ.მ. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | PPR მილის იზოლაცია D75 19მმ | გ.მ. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | PPR მილის იზოლაცია D90 19მმ | გ.მ. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | ფასონური ნაწილები | % | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Transportation Costs: | 0% |  | 0
[5 empty] | Sub Total |  |  | 0
[5 empty] | Overhead Costs: | 0% |  | 0
[5 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[5 empty] | Profit: | 0% |  | 0
[5 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[5 empty] | VAT | 18% |  | 0
[5 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 0

## Ventilation
Ventilation Systems | [5 empty] | TOTAL VALUE
[6 empty] | USD | GEL | RATE
[6 empty] | 0 | 0 | 1
No | Description | Unit |  | Material |  | Labor |  | TOTAL PER ITEM | COST PER UNIT | Unit Price Material | Unit Price Labor | Manufacturer brand name | NOTE
|  |  | Qty | Unit Price | Total | Unit Price | Total
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ვენტილაცია
1 | სავენტილაციო დანადგარი #1 სრული ავტომატიკით (მოდინებითი ჰაერის კონტროლით,მოტორიზებული დამპერით) მოდინებითი ვენტილატორით, რომელიც მუშაობს ცვლად ბრუნზე, ჰაერის ხარჯით L=5500 მ3/სთ . DP=400 Pa სტატიკური წნევა. გამწოვი ვენტილატორით, რომელიც მუშაობს ცვლად ბრუნზე, ჰაერის ხარჯით L=5500 მ3/სთ . DP=400 Pa სტატიკური წნევა.წყალზე მომუშავე გამათბობლით და გამაგრილებლით. გარე ჰაერის შესვლის ტემპერატურა ზამთარში -8 t=22ºC ტენიანობა 90%.გარე ჰაერის შესვლის ტემპერატურა ზაფხულში +42 t=24ºC ტენიანობა 70%.ფილტრი G4,G7, ფირფიტოვანი თბომცვლელით. | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | სავენტილაციო დანადგარი #2 სრული ავტომატიკით (მოდინებითი ჰაერის კონტროლით,მოტორიზებული დამპერით) მოდინებითი ვენტილატორით, რომელიც მუშაობს ცვლად ბრუნზე, ჰაერის ხარჯით L=15000 მ3/სთ . DP=400 Pa სტატიკური წნევა. გამწოვი ვენტილატორით, რომელიც მუშაობს ცვლად ბრუნზე, ჰაერის ხარჯით L=5500 მ3/სთ . DP=400 Pa სტატიკური წნევა.წყალზე მომუშავე გამათბობლით და გამაგრილებლით. გარე ჰაერის შესვლის ტემპერატურა ზამთარში -8 t=24ºC ტენიანობა 90%.გარე ჰაერის შესვლის ტემპერატურა ზაფხულში +42 t=23ºC ტენიანობა 70%.ფილტრი G4,G7, ფირფიტოვანი თბომცვლელით. | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ვენტილატორები |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TEF-1 Exhaust Fan 500 Flow 250 Pa გარე მონტაჟის (სახურავი) EN 12101-3. IP55, BSI Indoor-outdoor instalation, EUROVENT certification ანტივიბრაციული სადგამი (x4pcs), მოქნილი გადაბმა (x2pcs), მილტუჩით (x2pcs), | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | TEF-2 Exhaust Fan 300 Flow 250 Pa გარე მონტაჟის (სახურავი) EN 12101-3. IP55, BSI Indoor-outdoor instalation, EUROVENT certification ანტივიბრაციული სადგამი (x4pcs), მოქნილი გადაბმა (x2pcs), მილტუჩით (x2pcs), | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ცხაურები, დიფუზორები და ჰაერსატარის მაკომპლექტებელი დეტალები
7 | ოთხ-მიმმართველიანი დიფუზორი პლენუმის ყუთით - ED 600X600 | ცალი | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | პერფორირებული დეკორატიული ბადე-ცხაურა - ED 600X600 | ცალი | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | გამწოვი გისოსი - EG 600X100 | ცალი | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Jet ტიპის ჭავლური დიფუზორი - JN D315 | ცალი | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | მრგვალი ცრაურა D125 (სანკვანძები) | ცალი | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ფასადის გისოსი 1000X1000 | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | დამპერები
13 | მუდმივი დიფერენციალური წნევის შენარჩუნების, ზამბარიანი CAV დამპერი კორპუსზე მქონე ხარჯის წინასწარ დაყენების მექანიზმით - CAV D125 | ცალი | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | მუდმივი დიფერენციალური წნევის შენარჩუნების, ზამბარიანი CAV დამპერი კორპუსზე მქონე ხარჯის წინასწარ დაყენების მექანიზმით - CAV D200 | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | მუდმივი დიფერენციალური წნევის შენარჩუნების, ზამბარიანი CAV დამპერი კორპუსზე მქონე ხარჯის წინასწარ დაყენების მექანიზმით - CAV D250 | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | მუდმივი დიფერენციალური წნევის შენარჩუნების, ზამბარიანი CAV დამპერი კორპუსზე მქონე ხარჯის წინასწარ დაყენების მექანიზმით - CAV D315 | ცალი | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | სახანძრო დამპერი 600X300 ავტომატური ამძრავით, 2საათიანი ხანძარმედეგობით | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | სახანძრო დამპერი 600X600 ავტომატური ამძრავით, 2საათიანი ხანძარმედეგობით | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ჰაერსატარი(კედლის სისქე მიღებულია СНиП 2.04.05-91-2003-ის მიხედვით)
20 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფოლადის 0,6mm | მ2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | კაუჩუკის იზოლაცია 13მმ | მ2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ჰაერსატარის სამონტაჟო ნაწილები | % | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | მრგვალი ჰაერსატარები
24 | მრგვალი ჰაერსატარები /სპირალური/ D250 | მ2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | მრგვალი ჰაერსატარები /სპირალური/ D315 | მ2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | მრგვალი ჰაერსატარები /სპირალური/ D400 | მ2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | მრგვალი ჰაერსატარები /სპირალური/ D500 | მ2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | მრგვალი ჰაერსატარები /სპირალური/ D630 | მ2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | მრგვალი ჰაერსატარები /სპირალური/ D800 | მ2 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | მრგვალი ჰაერსატარები/სპირალური/ D1000 | მ2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ჰაერსატარების ქარხნულად თერმული შეღებვა RAL-9010 | მ2 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | cross D630-D630-D315-D315 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | cross D800-D800-D315-D315 | ცალი | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | cross D1000-D1000-D315-D315 | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | elbow D250-D250 | ცალი | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | elbow D315-D315 | ცალი | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | elbow D500-D500 | ცალი | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | elbow D630-D630 | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | elbow D800-D800 | ცალი | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | elbow D1000-D1000 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | plug D250 | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | plug D315 | ცალი | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | reduction D400-D250 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | reduction D400-D315 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | reduction D500-D315 | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | reduction D500-D400 | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | reduction D630-D400 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | reduction D630-D500 | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | reduction D800-D500 | ცალი | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | reduction D800-D630 | ცალი | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | reduction D1000-D800 | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | tee D315-D315-D315 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | tee D400-D315-D315 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | tee D400-D400-D250 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | tee D400-D400-D315 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | tee D500-D500-D250 | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | tee D500-D500-D315 | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | tee D630-D630-D315 | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | tee D800-D800-D315 | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | tee D800-D800-D600 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | tee D800-D800-D800 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | tee D1000-D1000-D500 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | tee D1000-D1000-D800 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | ჰაერსატარის სამონტაჟო ნაწილები | % | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Transportation Costs: | 0% |  | 0
[5 empty] | Sub Total |  |  | 0
[5 empty] | Overhead Costs: | 0% |  | 0
[5 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[5 empty] | Profit: | 0% |  | 0
[5 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[5 empty] | VAT | 18% |  | 0
[5 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 0

## Fire-Fighting
Fire - Fighting | [5 empty] | TOTAL VALUE
[6 empty] | USD | GEL | RATE
[6 empty] | 0 | 0 | 1
No | Description | Unit |  | Material |  | Labor |  | TOTAL PER ITEM | COST PER UNIT | Unit Price Material | Unit Price Labor | Manufacturer brand name | NOTE
|  |  | Qty | Unit Price | Total | Unit Price | Total
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
სახანძრო
1 | ლითონის მილი / steel pipe / (ГОСТ 8732-78) (ASTM A53 / A53M – 12, ASTM A795 / 795M–13 BS 1387:1985, EN 10255:2004, ASTM A106 / A106M – 10, EN 10216-1:2004
2 | Dn 125 | მეტრი | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Dn 100 | მეტრი | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Dn 80 | მეტრი | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Dn 65 | მეტრი | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Dn 50 | მეტრი | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Dn 40 | მეტრი | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dn 32 | მეტრი | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Dn25 | მეტრი | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | მილის საკიდი / pipe hanger |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | d 125 | ც | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | d100 | ც | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | d80 | ც | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | d 65 | ც | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | d 50 | ც | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | d 40 | ც | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | d 32 | ც | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | d25 | ც | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | მილის ფიტინგები 50% | % | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ჭერის სპრინკლერი ქვედა განაწილების / Pendent Sprinkler t=68 ◦ c 1/2" K-5.6 | ცალი | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | დრეკადი შლანგი D25 მმ 0.7 მ სიგრძის | ცალი | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | დრეკადი შლანგის დასამაგრბელი პროფილზე | ცალი | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | პეპლისებრი ურდული ჩართვა გამორთვის ინდიკატორით დ125 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ნაკადის რელე ფოლადის კორპუსით / Flow relay d=125 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | უკუსარქველი D125 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ფოლადის ტესტირების ურდული / test valve d=50 Pn 16 bar | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ფოლადის მილტუჩი / Flange d=125 | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | მანომეტრი თავის ონკანით და ხრახნით / Manometry with its valve and threaded d = 1/2 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | მეტალის ურდული PN16 d25 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | saxanZro karada wnevis damgdebi releTi, დ 50 onkaniT da SlangiT L=30.0 m, ასევე 6 კგ A,B,C ცეცხლმქრობით | ცალი | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ანტიკოროზიული საღებავი/ Anti corrosive paint | ცალი | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Transportation Costs: | 0% |  | 0
[5 empty] | Sub Total |  |  | 0
[5 empty] | Overhead Costs: | 0% |  | 0
[5 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[5 empty] | Profit: | 0% |  | 0
[5 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[5 empty] | VAT | 18% |  | 0
[5 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 0

## Brand List
Description | Brands |  |  |  | Note
Pump | Wilo | Grundfos | DAB | Danfoss | განიხილება დაკონკრეტებული ბრენდები მხოლოდ
Valves | Ayvaz | Duyar | Herz |  | სასურველია შემოგვთავაზოთ მოცემული ბრენდები
Volumetric Boiler | ELBI |  |  |  | სასურველია შემოგვთავაზოთ მოცემული ბრენდები
Fire Pump Station | Naffco
Fan-Coil Unit | Daikin | Sabiana | Carrier |  | განიხილება დაკონკრეტებული ბრენდები მხოლოდ
Grill & Dampers | Elektroteknik | Kesklima | Dogu |  | სასურველია შემოგვთავაზოთ მოცემული ბრენდები
Unit Heater | Flaktgroup | Sabiana |  |  | განიხილება დაკონკრეტებული ბრენდები მხოლოდ
Fans | Salda | Ruck | SystemAir |  | სასურველია შემოგვთავაზოთ მოცემული ბრენდები
Fire Cabinet & Hydrant | Fetas | Doras |  |  | სასურველია შემოგვთავაზოთ მოცემული ბრენდები
PPR Pipe | Pilsa |  |  |  | სასურველია შემოგვთავაზოთ მოცემული ბრენდები