| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Комплекс работ по монтажу кабельных трасс проекта «Сухое хвостохранилище», участок сгущения, обогатительная фабрика Маднеули. |  |
| --- | --- |
| Казрети, 2024 |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Комплекс работ по монтажу кабельных трасс проекта «Сухое хвостохранилище, участок сгущения», обогатительная фабрика Маднеули

|  | Наименование объекта | Обогатительная фабрика Маднеули (ОФ Маднеули) |
| --- | --- | --- |
|  | Местоположение объекта | Болнисский Муниципалитет Республики Грузия, пос. Казрети |
|  | Описание перечня объектов | Участок сгущения |
|  | Режим работы объекта | Круглосуточный |
|  | Описание места проведения работ/оказания услуг | Работы проводятся на территории участка сгущения ОФ «Маднеули» |
|  | Техническая документация, основания для проведения работ | План расположения трасс, приложение 1 |
|  | Перечень работ. | - Изготовление и монтаж кабеленесущих систем; - Монтаж кабельных лотков; - Подготовка исполнительной документации. |
| - Штук | Информация для организации посещения площадки и предварительного ознакомления с объектом | По запросу Исполнителя |
|  | Наличие ограничений по возможности предоставления альтернативного решения | Нет ограничений |
|  | Сроки выполнения работы | С 18.11.2024 по 30.11.2024 |
|  | Пропускной режим, порядок оформления наряд-допусков | Исполнитель представляет Заказчику: - Перечень работников, который будет привлекаться для выполнения данного вида работ (для оформления пропуска на объект) - Список инструментов и материалов, необходимых для выполнения работ (для оформления пропуска на объект) |
|  | Описание требований к предоставлению гарантий и порядку устранения нарушений и дефектов | Гарантийные обязательства на выполненные работы должны составлять не менее 12 месяцев. |
|  | Требования к расчету стоимости работ | Расчет стоимости должен быть произведен по единичным расценкам всех видов работ согласно п.7 настоящего ТЗ в части видов работ, а также Приложения 1 части объемов работ. Расчет стоимости работ по монтажу кабельных лотков должен быть расценен за 1 погонный метр лотка, перечень кабельных лотков указан в приложении 2. |
|  | Требования к комплектации материалами, оборудованием, инструментами | Организация должна быть укомплектована всеми необходимыми инструментами и материалами для выполнения монтажных и сварочных работ (включая электроды, метизы, корщетки, отрезные диски и т.д). Предварительный перечень необходимого материала для изготовления кабеленесущих систем, а также перечень давальческих материалов указаны на чертеже в приложении 1. Рассчитанные объемы, указанные в приложении 1 не являются конечными и должны быть уточнены при первичном обследовании объекта потенциальными исполнителями работ, а также при непосредственном выполнении работ. |
|  | Условия привлечения субподрядных организаций | Возможность и объем привлечения субисполнителей. В случае привлечения третьих лиц для оказания услуг и выполнения работ по данному техническому заданию, письменно согласовать как кандидатуру, так и сам факт привлечения с Заказчиком. |
|  | Требования к количеству и сертификации персонала подрядчика (субподрядчика) | Подрядчик обязуется предоставить обученный персонал, сертифицированный согласно законодательства Грузии и отвечающий требованиям данного технического задания в объеме выполняемых работ и в сроках реализации, определенных в данном техническом задании. |
|  | Требования по охране труда и промышленной безопасности | Соблюдение правил стандарта OHSAS 1910 и внутренних регламентов RMG Copper. Все работы проводятся по наряд-допуску. |
|  | Требования к исполнительной документации | Исполнительная документация должна включать в себя актуализированный чертеж расположения кабельных трасс с разрезами |
|  | Дополнительные условия | В случае увеличения объема работ, фактические объемы и стоимость будут оформлены дополнительным соглашением на основании первоначальных единичных расценок. В случае уменьшения объема работ, работы будут закрыты по фактически отработанному объему на основании первоначальных единичных расценок. |

Разработал:

| Инженер КИП и АСУТП (должность исполнителя) |  | Р. Суюнов |
| --- | --- | --- |
| Инженер Энергетик (должность исполнителя) |  | В. Костылев |

Приложение 2

Перечень кабельных лотков

| Наименование | Типоразмер (высота/ширина/длина, мм) | Количество, м |
| --- | --- | --- |
| Лоток лестничный оцинкованный | 100х600х3000 | 300 |
| Лоток лестничный оцинкованный | 100х300х3000 | 350 |
| Лоток лестничный оцинкованный | 50х150х3000 | 200 |
| Лоток перфорированный оцинкованный | 100х400х3000 | 21 |
| Лоток перфорированный оцинкованный | 100х300х3000 | 60 |
| Лоток перфорированный оцинкованный | 100х200х3000 | 120 |
| Лоток перфорированный оцинкованный | 75х100х3000 | 60 |
| Лоток перфорированный оцинкованный | 50х50х3000 | 150 |
| Лоток перфорированный оцинкованный | 80х100х2000 | 150 |
| Соединитель для лотков | 15х100х200 | 50 |
| Соединитель для лотков | 15х50х200 | 100 |
| Болт оцинкованный | М8х15 | 8000 |
| Гайка оцинкованная с гровером | М8 | 8000 |